**Комунальне некомерційне підприємство**

**«Криворізька міська лікарня №5» Криворізької міської ради**

**ПЕРЕЛІК ЗМІН**

**внесених до тендерної документації**

**на закупівлю товару за предметом закупівлі:**

**ДК 021:2015 код 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**

**НК 024:2023: 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта**

**Монітор пацієнта, Монітор пацієнта у комплекті (монітор пацієнта з модулем**

**капнографія EtCO2, датчик EtCO2)**

**2023 рік**

**1. Додаток 5 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ** |
| 2 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.  ~~На підтвердження, у складі тендерної пропозиції, Учасник повинен надати завірені належним чином копії документів наведених нижче:~~  - **завірену копію декларації або свідоцтво, або сертифікат, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту**. |
| 5 | ~~Гарантійний строк експлуатації згідно паспорту на товар, але не менше 12 місяців з дня підписання акту введення товару в експлуатацію; гарантія якості робіт зі встановлення (монтажу, налагодження тощо) кондиціонерів – не менше 36 місяців з моменту встановлення товару (~~**~~надати гарантійний лист~~**~~).~~  Учасник повинен надати **документ,** що підтверджує наявність сервісного центру та можливість гарантійного обслуговування товару в даному сервісному центрі протягом гарантійного строку із зазначенням адреси місцезнаходження, графіку роботи та номерів телефонів центру.  Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та його ремонт. Виїзд фахівця до місця розташування устаткування у Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів після повідомлення про його несправність (**надати гарантійний лист**).  У разі неможливості Постачальником усунення виявлених недоліків отриманого Замовником товару (під час гарантійного терміну), Постачальник зобов’язаний забезпечити повну заміну такого товару, який має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу. Термін ремонту не повинен перевищувати 30 робочих днів, термін заміни товару не повинен перевищувати 45 робочих днів.  При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину продовжується на час ремонту.  При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника товару, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником та за його рахунок. |

**Змінено:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ** |
| 2 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.  На підтвердження, у складі тендерної пропозиції, **Учасник повинен надати копії документів(-ту) наведених(-ого) нижче або гарантійний лист, що нижче зазначені(-ий) документи(-т) буде надано під час поставки:**  - завірену копію декларації або свідоцтво, або сертифікат, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. |
| 5 | Гарантійний строк експлуатації згідно паспорту на товар, але не менше 12 місяців з дня підписання акту введення товару в експлуатацію (**надати гарантійний лист**).  Учасник повинен надати **документ,** що підтверджує наявність сервісного центру та можливість гарантійного обслуговування товару в даному сервісному центрі протягом гарантійного строку із зазначенням адреси місцезнаходження, графіку роботи та номерів телефонів центру.  Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та його ремонт. Виїзд фахівця до місця розташування устаткування у Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів після повідомлення про його несправність (**надати гарантійний лист**).  У разі неможливості Постачальником усунення виявлених недоліків отриманого Замовником товару (під час гарантійного терміну), Постачальник зобов’язаний забезпечити повну заміну такого товару, який має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу. Термін ремонту не повинен перевищувати 30 робочих днів, термін заміни товару не повинен перевищувати 45 робочих днів.  При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину продовжується на час ремонту.  При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника товару, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником та за його рахунок. |

**2. Додаток 7 до тендерної документації**

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ**

**Розділ II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

**~~2.2.~~** ~~Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, якщо такі вимагаються чинним законодавством України, технічний паспорт або інструкцію з експлуатації українською мовою.~~

**Змінено:**

**Розділ II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

**2.2.** Товар, що постачається, повинен мати необхідні чинні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, свідоцтва про повірку Товару, якщо такі вимагаються чинним законодавством України, технічний паспорт або інструкцію з експлуатації українською мовою.