Додаток 2 до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам до предмета закупівлі.

1.Перелік товарів, які підлягають закупівлі та

інформація про медико-технічні характеристики предмету закупівлі.

Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам Замовника, надається Учасником у формі заповненої та завіреної підписом і печаткою (у разі наявності) таблиці, наведеної нижче:

| № зп/п | Найменування товару (або еквівалент) | Код за НК 024:2023 | Од. виміру | Медико-технічні вимоги | Кількість | Відповідність (зазначити так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глюкоза-моно-200-Р Набір реагентів для визначення вмісту глюкози глюкозооксидазним методом з моно реагентом | 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1 Калібрувальний розчин глюкози (10,0 ± 0,1) ммоль/л - 1 ампула з (5,0 ± 0,1) мл 2 Монореагент, рН (7,4 ± 0,2) - 2 флакони по (100,0 ± 2,0) мл фосфатний буфер (0,1 ± 0,002) моль/л; 4-амінофеназон (0,55 ± 0,01) ммоль/л глюкозооксидаза ≤ 18000 Од/л; пероксидаза ≤ 1800 Од/л; фенол (2 ± 0,04) ммоль/л 3 Антикоагулянт - 1 пакет з (3,95 ± 0,08) г АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Чутливість - 0,023 ммоль/л; 4,14 мг/л; 0,414 мг/100 мл. Лінійна область – (0,023-27,75) ммоль/л; (4,14–4995) мг/л; (0,414-500) мг/100 мл. Коефіцієнт варіації – не більше 5 %. КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ Напівмакровизначенням – 100 проб (2 мл реакційного реагенту на 1 пробу). Мікровизначенням – 200 проб (1 мл реакційного реагенту на 1 пробу). | 65 |  |
|  | Гемоглобін-2000 мл Набір реактивів для визначення вмісту загального гемоглобіну ацетонциангідриновим методом (1000 мл трансформуючого розчину + 1 калібратор | 55872 Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1 Калібрувальний розчин – 2 ампули по (5,0 ± 0,1) мл гемоглобіну (150,0 ± 2,00) г/л (розведений трансформуючим розчином в 251 раз) 2 Окислюючий розчин – 1 флакон з (50,0 ± 1,0) мл калій залізосиньородистий (10,0 ± 0,2) г/л натрій двовуглекислий (50,0 ± 1,0) г/л 3 Ацетонциангідрин – 1 ампула з (1,0 ± 0,1) мл АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Лінійна область визначення – (0-200,0) г/л. Коефіцієнт варіації – не більше 2 %. КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ Макровизначенням – 400 проб; напівмакровизначенням – 800 проб. | 25 |  |
|  | Альфа-амілаза Набір реактивів для визначення активності альфа-амілази (діастази) амілокластичним методом Каравея | 52941Загальна амілаза, IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1 Буферний розчин, рН (7,0±0,1) – 1 флакон з (100,0±2,0) мл фосфатний буфер (0,20±0,01) моль/л, хлорид натрію (0,150±0,003) моль/л 2 Розчин крохмалю (10,0±0,2) мг/мл – 1 флакон з (5,0 ± 0,1) мл 3 Розчин йоду (0,100±0,002) N – 2 ампули по (5,0 ± 0,1) мл йод (12,00±0,24) г/л; йодид калію (30,00±0,60) г/л 4 Розчин фториду калію (56,0±1,1) г/л – 1 флакон з (100,0±2,0) мл АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Лінійна область визначення – (10,8-115,2) г/(год(л); 3,0-32,0 мг/(сек(л). Коефіцієнт варіації – не бiльше 10 % КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ Макровизначенням № 1- 200 проб; макровизначенням № 2 - 100 | 12 |  |
|  | ГГТ-кінетика-100-Р Набір реактивів для визначення активності гаммаглутамілтрансферази кінетичним методом з L-гамма-глутаміл-3-карбокси-4-нітроанілідом (4:1) | 53027 Гама – глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ Реагент 1: 2 х 40 мл; Реагент 2: 2 х 10 мл Реагент 1 ТРІС буфер - (100 ± 2) ммоль/л - рН = 8,25 ± 0,05 Гліцилгліцин - (100 ± 2) ммоль/л Стабілізатори, активатори Реагент 2 L-γ-глутаміл-3-арбокси-4-нітроанілід - (3,0 ± 0,1) ммоль/л; Стабілізатори АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Чутливість: 2 Од/л. Лінійність: від 3 Од/л до 250 Од/л. Коефіцієнт варіації: не більше 5 %. КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ Мікрометодом - 100 проб | 6 |  |
|  | Желатин 10 % - 10 х 10 мл Допоміжний реагент для визначення резус-фактора методом конглютинації:Розчин желатину 10 %: 10 х 10 мл» | 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу | набір | СКЛАД НАБОРУ Розчин желатину 10 % - 10 ампул з (10,0 ± 0,2) мл АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Розчин желатину використовують в якості допоміжного реагенту для визначення резус-фактору методом конглютинації | 2 |  |
|  | Азур-еозин за Романовським-1000 Забарвлювач Азур-еозин за Романовським | 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір | набір | СКЛАД НАБОРУ 1 Азур-еозинза Романовським – (1000 ± 20) мл 2 Концентрований буферний розчин – (100 ± 2) мл КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ До 20 000 при використанні на одну пробу до 0,5 мл забарвлювача, розбавленого розведеним буферним розчином у співвідношенні: «Азур-еозин за Романовським» : Розведений буферний розчин = 1:9 | 5 |  |
|  | Еозин за Май-Грюнвальдом-1000 «Фіксатор-забарвлювач еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом-1000» | 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD | л | СКЛАД НАБОРУ Еозин за Май-Грюнвальдом: флакон з (1000 ± 10) мл; Концентрований буферний розчин: флакон з (100,0 ± 2,0) мл КІЛЬКІСТЬ ПРОБ До 2000 при використанні на одну пробу 0,5 мл забарвлювача | 3 |  |
|  | Метиленовий синій-100 Забарвлювач насичений метиленовий синій: 1 х 100 мл | 45351 Метиленовийсинійрозчин IVD | фл | СКЛАД НАБОРУ Метиленовий синый – флакон з (100,0 ± 2,0) мл КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ До 200 при використанні на одну пробу 0,5 мл забарвлювача | 5 |  |
|  | Аланінамінотрансфераза 60 | 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | Фасування: 1-Реагент - 5 x 48 мл, 2-Реагент - 1 х 60 мл.Оптимізований, модифікований метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC), без піридоксальфосфату.Межа виявлення не вище 3,0 О/л. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 7 О/л. Лінійність: не менше як 600 О/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 12 |  |
|  | Аспартатамінотрансфераза 60 | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | Фасування: 1-Реагент - 5 x 48 мл, 2-Реагент - 1 х 60 мл.Оптимізований, модифікований метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC), без піридоксальфосфату.Межа виявлення (LoD) не вище 3,0 О/л. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 9 О/л. Лінійність: не менше як 650 О/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 12 |  |
|  | Сечовина-У-набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (400 мл/ 200 макс. визнач.) | 53587 Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометрич-ний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1.Буферний розчин - 2 флакони по (100 ± 2) мл: - фосфатний буфер (120 ± 6) ммоль/л; - саліцилат натрію (60 ± 3) ммоль/л; - нітропрусид натрію (5,0 ± 0,2) ммоль/л; - ЕДТО кислота (1,00 ± 0,05) ммоль/л; 2. Гіпохлоритний реагент - 2 флакони з (100 ± 2) мл.: - гіпохлорит натрію (10,0 ± 0,5) ммоль/л; - гідроокис натрію (0,40 ± 0,02) моль/л; 3.Калібрувальний розчин сечовини - 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл; - сечовина (10,0 ± 0,5) ммоль/л або (60,0 ± 1,8) мг/100 мл.; - у перерахуванні на азот сечовини (4,67 ± 0,10) ммоль/л. або (28,0 ± 1,4) мг/100 мл; 4. Уреаза концентрат 5 кМОд/мл - 2 пробірки по (0,50 ± 0,05) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 200 напівмікровизначень або 100 макровизначень сечовини, з урахуванням холостих і калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 1 ммоль/л до 17 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 35 |  |
|  | Креатинін-набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини (REF НР014.01)(300 мл/ 400 макс. визнач.) | 53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1. Розчин пікринової кислоти (0,040 ± 0,002) моль/л - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 2. Розчин трихлороцтової кислоти (1,220± 0,061) моль/л - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 3. Гідроокис натрію: розчин 2,3 Н - 1 флакон з (50 ± 2) мл чи сухий або з (4,60 ± 0,23) г; 4. Ліофілізований креатинін для приготування 8 мл калібрувального розчину (442,5 ± 22,0) мкмоль/л або 8 мл готового розчину креатиніну (442,5 ± 22,0) мкмоль/л - 1 флакон . АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 100 макро-, 200 напівмікро- чи 400 мікровизначень креатиніну (з урахуванням холостих та калібрувальних проб). Лінійність зберігається до 100 мг/л (885 мкмоль/л) креатиніну в аналізуємому розчині. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 6 %. | 12 |  |
|  | Холестерин HDL - набір для визначення концентрації HDL холестерину (ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові після осадження фосфорновольфрамовою кислотою у присутності іонів магнію (100 мл/ 200 макс.визнач.) | 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1.Осаджуючий реагент - 1 флакони з (100 ± 2) мл: -фосфорновольфрамова кислота (0,560 ± 0,028) ммоль/л; -хлорид магнію (30,0 ± 1,5) ммоль/л. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 66 макро-, 100 напівмікро- чи 200 мікровизначень HDL холестерину. Діапазон визначаємих концентрацій — від 0,5 ммоль/л до 19,4 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення — не більше 5 . | 12 |  |
|  | Білірубін-набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові (250 мл/ 55+ 55 макс. визнач.) | 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | набір | СКЛАД НАБОРУ 1. Розчин сульфанілової кислоти - 1 флакон з (50 ± 2) мл; - сульфанілова кислота - (25,0 ± 1,2) ммоль/л; 2. Кофеїновий реактив (концентрат) - 2 флакона з (50 ± 2) мл; - бензоат натрію - (0,500 ± 0,025) моль/л; - ацетат натрію - (1,500 ± 0,075) моль/л; - кофеїн - (50,0 ± 1,5) г/л; 3. Розчин нітриту натрію 350 ммоль/л - 1 ампула з (5,0 ± 0,3) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 110 визначень (55 визначень прямого та 55 загального білірубіну) при витраті робочого розчину на визначення відповідно цієї методики. Діапазон визначаємих концентрацій - від 2 мг/л до 200 мг/л (від 3,4 мкмоль/л до 340 мкмоль/л). Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 25 |  |
|  | Білірубін-калібратор-набір для використання для калібрування і контролю якості визначення білірубіну у сироватці крові (24мл) | 41830 Загальний білірубін IVD, калібратор | набір | СКЛАД НАБОРУ 1. Ліофілізований альбумін для приготування 8 мл калібрувального розчину (20 ± 1) г/л або розчин альбуміну (20 ± 1) г/л - 2 флакони; 2. Ліофілізований білірубін з альбуміном для приготування 4 мл калібрувального розчину - 2 флакони. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на приготування 10 калібрувальних розчинів об'ємом по 2 мл. Діапазон калібрувальних концентрацій від 15 мкмоль/л до 240 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації концентрації - не більше 5 %. | 2 |  |
|  | Загальний білок-набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини (1000 мл/ 1000 макс. визнач.) | 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1. Ліофілізований альбумін для приготування 5 мл калібрувального розчину (50 ± 2) г/л або 5 мл готового розчину альбуміну (50 ± 2) г/л - 1 флакон; 2. Біуретовий реагент (концентрований розчин) - 2 флакони по (100 ± 2) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 250 макро-, 500 напівмікро-, чи 1000 мікровизначень загального білка з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 5 г/л до 100 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 12 |  |
|  | Сечова кислота-набір для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах (400 мл/ 330 макс. визнач.) | 53583 Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1.Фосфорновольфрамовий реактив - 1 флакон з (100 ± 2) мл; -Na2WO4 – (0,12 ± 0,01) моль/л; -H3PO4 – (0,47 ± 0,05) моль/л; -Li2SO4 – (0,29 ± 0,02) моль/л 2.Розчин каталізатору - 1 флакон з (50 ± 2) мл; 3.Вольфрамат натрію (0,30 ± 0,01) моль/л - 1 флакон з (50 ± 2) мл; 4.Калібрувальний розчин сечової кислоти (300 ± 3) мкмоль/л або (5,04 ± 0,05) мг% - 1 флакон з (9,0 ± 0,5) мл; 5.Карбонат натрію - 1 флакон або поліетиленовий пакет з (20,5 ± 0,5) г. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 100 макро- , 165 напівмікро- чи 330 мікровизначень сечової кислоти. Діапазон визначаємих концентрацій – від 80 мкмоль/л до 1200 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації у серії - не більше 5 %. | 5 |  |
|  | Тимолова проба-набір для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (1000 мл/ 915 макс. визнач.) | 43203 Набір для проведення тимолової проби | набір | Склад набору 1. Тимоловий реагент -1 флакон з (16,5 ± 1,5) мл; - тимол (7,89 ± 0,50) %; - спирто-альдегідна фракція (55,05 ± 2,50) %; - малеїнова кислота (1,43 ± 0,10) %; - тріс-(гідроксиметил)-амінометан (4,05 ± 0,20)%. 2. Розчин хлориду барію (48 ± 2) ммоль/л – 1 ампула з (5,0 ± 0,3) мл; 3. Концентрат розчину порівняння 1- 1 флакон з (11,0 ± 0,5) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Діапазон визначаємого помутніння – від 0 од. S-H до 20 од. S-H (Shank та Hoagland). Коефіцієнт варіації визначення - не більше 10 %. Набір розрахований на 228 макро-, 457 напівмікро- або 915 мікровизначень. | 12 |  |
|  | Імерсійна олія для мікроскопії 100 мл | 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD | флак | СКЛАД НАБОРУ Імерсійна олія для мікроскопії - 1 флакон з (100 ( 4) мл АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 4000 визначень | 10 |  |
|  | Тригліцериди-Ф-набір для визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові людини ферментативним методом (50 мл/ 50 макс. визнач.) | 53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | СКЛАД НАБОРУ 1. Розчин ферментів рН 7,5 – 1 флакон з (50 ± 2) мл; - PIPES – 40 ммоль/л; - 4-хлорфенол – 5 ммоль/л; - MgSO4 – 1 ммоль/л; - 4-амінофеназон – 0,5 ммоль/л. - Ліпаза - 1500 МОд/Л; - Гліцерокіназа – 200 МОд/Л; - Гліцерофосфатоксидаза – 1000 МОд/Л; - Пероксидаза – 250 Мод/Л. 2. Калібрувальний розчин– 1 ампула з (1,0 ± 0,1) мл; (відповідає концентрації (2,26 ± 0,10) ммоль/л тригліцеридів). АЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 12 макро-, 25 напівмікро- чи 50 мікровизначень концентрації тригліцеридів. Діапазон визначаємих концентрацій - від 0,1 ммоль/л до 11,4 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 5 |  |
|  | Азопірамова проба-200 Набір реагентів для проведення азопірамової проби для виявлення залишків прихованої крові на виробах медичного призначення (очищення медичних інструментів перед стерилізацією) | 54551 Скринінг біологічних рідин на приховану кровIVD (діагностика in vitro), реагент | набір | СКЛАД НАБОРУ 1. Амідропін – 2 наважки по (5,0 ± 0,1) г 2. Анілін солянокислий – 2 наважки по (75 ± 2) мг КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ Набір розрахований 2000 визначень при використанні 0,1 мл робочого розчину на 1 пробу. | 2 |  |
|  | Набір реагентів для РМП RPR-01-2 ( 500 ) | 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | шт | Набір реагентів для РМП (кардіоліпіновий антиген, Холін-хлорид 70%) RPR-01-2 Для виявлення реагінових антитіл до Treponema pallidum в сироватці та плазмі крові людини в реакції мікропреципітації (РМП). Набір повинен містити кардіоліпіновий антиген і холін-хлорид на ізотонічному розчині натрію хлориду. Кардіоліпіновий антиген - суспензія в 10% розчині холін-хлориду трьох високоочищених ліпідів: кардіоліпіну, лецитину та холестерину в абсолютному етиловому спирті. Принцип аналізу: у антигенних структурах Treponema pallidum є ліпопротеїнові антигени, у відповідь на які в організмі хворого формуються антитіла класу IgM і IgG (реагіни). Антигенний комплекс кардіоліпіну, лецитину і холестерину здатний зв'язуватися з реагінами, що і реєструється в реакції мікропреципітації (випадання пластівців різної величини). Склад набору повинен містити: 1) Кардіоліпіновий антиген 1 мл препарату повинен містити: кардіоліпін – 0,03 %, лецитин – 0,27 %, холестерин – 0,9 % в абсолютноме етиловому спирті. Прозорий безбарвний розчин з характерним запахом спирту; 2) Розчин холін-хлориду: холін-хлорид - 70% в 0,9% розчині натрію хлориду. Прозорий безбарвний розчин з характерним запахом; 3) Ніж ампульний (за умов використання ампул з кільцем чи точкою облому наявність скарифікатору не обов’язкова). Форма випуску має бути: кардіоліпіновий антиген розфасований у скляні ампули (5 × 2 мл), холін-хлорид розфасований у скляні флакони (1 × 5 мл). Загальний термін придатності – не менше 1 року. Набір має зберігатись і транспортуватись в захищеному від світла місці за температури 2-8ºC. Можливість транспортування за температури 9-25ºС протягом десяти діб. | 10 |  |
|  | Забарвлення за Цілем-Нільсеном-набір для диференціального забарвення мікобактерій туберкульозу (4х100мл/200макс.) | 42694 Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD | набір | СКЛАД НАБОРУ 1. Карболовий розчин фуксину - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 2. Знебарвлюючий розчин 1 - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 3. Знебарвлюючий розчин 2 - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 4. Розчин метиленового синього - 1 флакон з (100 ± 4) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на проведення 200 аналізів (при витраті розчинів реагентів 0,5 мл на визначення). | 1 |  |
|  | АСЛ-О – латекс-тест | 30491 Набір реагентів для вимірюання антистрептококових антитіл Dnase В | паков | Набір призначений для якісного та напівкількісного визначення анти-стрептолізину О (АСЛ-О) у сироватці крові людини в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці. Набір розрахований на 200 напівмікро- (вимірюваний об'єм 0,01 мл) або 40 макровизначень (вимірюваний об'єм 0,05 мл) концентрації АСЛ-О (з урахуванням контрольних проб). Діапазон визначаємих концентрацій - від 200 МОд/мл до 1500 МОд/мл. Зберігання набору - при температурі від плюс 2'С до плюс 8'С. | 10 |  |
|  | СРБ – латекс-тест | 30499 Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка | паков | Метод оснований на реакції преципітації між С-реактивним білком в пробі сироватки пацієнта, і попередньо сенсибілізованими частинами латексу. Чутливість-6 mg/ml Зберігати при температурі 2-8⁰С. | 10 |  |
|  | РФ – латекс-тест | 30500 Набір реагентів для вимірюання ревматоїдних факторів | паков | Набір призначений для якісного та напівкількісного визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці. Набір розрахований на 200 напівмікро- (вимірюваний об'єм 0,01 мл) або 40 макровизначень (вимірюваний об'єм 0,05 мл) концентрації РФ (з урахуванням контрольних проб). Діапазон визначаємих концентрацій - від 8 МОд/мл до 800 МОд/мл. Зберігання набору - при температурі від плюс 2'С до плюс 8'С. | 10 |  |
|  | ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн) | 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку | флак | ПЧ-тест призначений для оцінки протромбінового часу згортання. Вимірювання проводять на коагулометрі або мануально. Склад набору 1. Тромбопластин-кальцієвий реагент, 10 ml (мл) - 1 фл. Міжнародний індекс чутливості (МІЧ) вказано в Паспорті до набору. 2. Інструкція з використання. 3. Паспорт. Аналітичні характеристики Протромбіновий час в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області, s (с) 8-15 Коефіцієнт варіації результатів визначення протромбінового часу не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення протромбінового часу в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс.) з дня виготовлення набору. Після відкриття флакону рідкий тромбопластин-кальцієвий реагент повинен використовуватись до 30 d (доб) при температурі 2-8°С. | 2 |  |
|  | Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10 мл) | 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | фл | Діагностичний моноклональний реагент анти-А призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині та в нейтральних гелевих картах. Флакон з вмістом моноклональних антитіл Прозора або з незначною опалесценцією рідина різних відтінків червоного кольору. Загальний термін придатності 2.5 роки. | 20 |  |
|  | Діагностичний моноклональний реагент анти-В (10 мл) | 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | фл | Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині та в нейтральних гелевих картах. Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина від блідо-фіолетового до синього кольору. Загальний термін придатності 2,5 роки. | 20 |  |
|  | Діагностичний моноклональний реагент анти-D (10мл) | 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | фл | Діагностичний моноклональний реагент анти-D, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікаці: в пробірках, на площині, в мікроплаті та нейтральних гелевих картах. Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина. Загальний термін придатності 2,5 роки. | 20 |  |
|  | Моноклональний реагент анти-С Супер | 52546 Анти-C [RH002] групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | фл | Діагностичний моноклональний реагент анти-С, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену С еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікації: в пробірках, на площині, в мікроплаті та в нейтральних гелевих картах. Флакон з вмістом моноклональних антитіл Прозора або з незначною опалесценцією з рожевим або жовтуватим відтінком рідина. Загальний термін придатності 2 роки. | 4 |  |
|  | Діагностичний моноклональний реагент анти-Е | 52562 Анти-E [RH003] групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | фл | Діагностичний моноклональний реагент анти-Е, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену Е еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікації: в пробірках, на площині, в мікроплаті та в нейтральних гелевих картах. Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією з рожевим або жовтуватим відтінком рідина. Загальний термін придатності 2 роки. | 4 |  |
|  | Діагностичний поліспецифічний антилюдський глобулін антиС3d IgM/IgG plus (для проби Кумбса) | 52731 Поліспецифічні антитіла до глобуліну/комплементу людини IVD (діагностика in vitro ), антитіла , реакція аглютинації | фл | Діагностичний поліспецифічний антилюдський глобулін анти - С3d IgM/IgG plus виявляє неповні антитіла IgG, з’єднані з еритроцитами in vivo або in vitro та С3d фрагмент комплементу у прямій і непрямій пробах Кумбса. Діагностичний поліспецифічний антилюдський глобулін анти - С3d IgM/IgG plus призначений для виявлення неповних антитіл IgG (чотирьох підкласів) та фрагментів С3d, зв´язаних з еритроцитами. Може використовуватись для тестування сироватки людини на наявність імунних антитіл, визначення специфічності імунних антитіл, проведення проб на індивідуальну сумісність донора і реципієнта, визначення антигенів еритроцитів за допомогою реагентів, що містять неповні антитіла, виявлення аутоімунних антитіл або С3d фрагментів комплементу, фіксованих на еритроцитах. Флакон з вмістом реагенту. Прозора або з незначною опалесценцією зеленувата рідина. Загальний термін придатності – 2 роки | 2 |  |
|  | Фарба за Грамом з фуксином Ціля-1000. | 42709 Фарбування за Грамом, набір IVD | набір | Набір призначений для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грам-позитивних або грам-негативних груп . Набір повинен бути розрахований на 1000 аналізів. Термін придатності реагента повинен бути не менший 12 місяців за умови зберігання набору - при температурі від +2 ⁰С до +25 ⁰С. | 3 |  |
|  | Смужки індикаторні Глюкотест № 100 | 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | пак | Смужки індикаторні «Глюкотест» «однарозового призначення » застосовуються для визначення глюкози у сечі в діапазоні концентрації від 0,1 до 2% за допомогою кольорової шкали. | 15 |  |
|  | Смужки індикаторні Ацетон тест № 50 | 54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | пак | Смужки індикаторні «Ацетон тест» «однарозового призначення »,застосовуються для визначення кетонових тіл у сечі в діапазоні концентрації від 1.5 до 15 ммоль/дм3 за допомогою кольорової шкали. | 30 |  |
|  | Тромбопластин, 1 г | 0592 Активований частковий тромбопластиновий час IVD | флакон | Тромбопластин використовують для визначення протромбінового часу (протромбіновий індекс) плазми крові (метод Квіка). Тромбопластин зберігають при температурі +2+20°С. Термін зберігання тромбопластину – 1 рік. | 12 |  |
|  | ФілоНорм-набір для перевірки відтворюваності та правильності результатів визначення концентрації аналітів, атестовані показники ( нормальний рівень)(1флх3мл) | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | флак | СКЛАД НАБОРУ ФілоНорм (ліофілізат або розчин) - 1 флакон з (3,0 ± 0,1) мл Сроватка призначена для контролю відтворюваності виконання біохімічних аналізів у клініко-діагностичних лабораторіях. | 12 |  |
|  | Тестові смужки на сечу, уп 100 шт |  | паков |  | 30 |  |
|  | Оцтова кислота , ХЧ | 44309 Диференціальний набір для підрахунку лейкоцитів | л | Прозора рідина з характерним різким запахом, легкорозчинна у воді | 5 |  |
|  | Азотна к-та , 1,4 кг, Ч | 31346 Азотний / нітрозонафтоловий кислотний комплект, 5-hydroxyindole | кг | Прозора рідина з жовтим відтінком з характерним запахом, вміст основної речовини 56% | 7 |  |
|  | Аммоній щавелевокислий | 53506 Оксалат IVD (діагностика in vitro), реагент | кг |  | 0,1 |  |
|  | Трилон Б |  | кг |  | 0,5 |  |
|  | Калій йодистий. 100 г | 43647 Розчин калій йоду, IVD | кг | Призначений для використання окремоабо в поєднанні з розчинами / барвниками, для виявлення тканинних структур і/або внутрішньо- чи позаклітинних елементів в біологічному/клінічному зразку | 0,1 |  |
|  | Йод кристалічний, 100г | 43647 Розчин йоду, IVD | кг | кристали чорно-сірого кольору з фіолетовим металевим блиском | 0,1 |  |
|  | Гліцерин | 60795 Мастило універсальна для хірургічних інструментів | кг | Прозорий; запах-нейтральний, або без запаху; колір. АРНА, не більше -5; 5; Кислотність, або лужність, мл ОДМ р-ну NaOH або HCL, не більше 0,2; 0,08; Показник заломлення 1,470-1,475; 1,4733; Густина при 20°С, г/см3, не менше 1,2600-1,2600; Ефіри, мл 0.1М - на НСІ, не меншеї 8,0; 8,1; Галогенопохідні, ppm, не більше 35; <35; хлориди, ppm, не більше 10; <10; сульфатна зола, % не більше 0,01 ; 0.01; вміст гліцерину, % не менше 99,6; 99,6; вміст води по Карлу Фішеру %, не більше 0,4; 0,38 | 1,25 |  |
|  | Натрій лимоннокислий, 100 г | 57916 Цитратний розчин для фарбування / визначення ІВД | пак | NaOOCC(OH)(CH2COONa)r5H2O Вміст основної речовини,% норматив ГОСТ > 99.0-101.0; результати аналізу 99,9; рН 5% - розчину препарата 7.5-8.5; 8,0; Максимальний вміст домішок, %: Не розчинне в воді речовини <0.003; 0,0025; Сульфати (SO4)<0.002;0,002; Фосфати (PО4) <0.01;0,0009; Хлориди (СІ) <0.0005;0,00045; Железо (Fe)<0.0004;0,0003; Мишьяк (Аs) <0.00002; 0,00001; Тяж. Металлы (Pb) <0.0005;0,0005 | 10 |  |
|  | Сульфосаліцилова кислота 100 г. | 41926 Білок, що зв'язує жирні кислоти IVD, контроль | пак | Чда, ГОСТ 4478-78 Масова доля основної речовини, %, н/м 99,0; чутливість до йонуFe(0,005mr Fe в 25 мл. Розчину) по оптичній платності, 0,05;масова доля домішок, % , н/б: нерозчинну у воді речовину 0,005, залишок після проколювання 0,01; саліцилова кислота 0,02; сульфати (SO4) 0,5; хлориди (СД) 0,001;железо (Fe)0,001; важкі метали 0,0005 | 10 |  |
|  | Натрій хлор | 43078 Набір для визначення натрію хлориду в сечі | кг | Білий кристалічний порошок, погано розчиняється у воді. 1.Масова частка натрія % не менше 99,72 2. Масова частка не розчинних уводі речовин % не більше 0,003 3. Масова частка сульфатів % не більше 0,08 4. Масова частка заліза % не більше 0,001 5. Масова частка магнію % не більше 0,001 6. Масова частка калія % не більше 0,001 7. Масова частка кальція % не більше 0,03 8. рН 7,46 | 2 |  |
|  | Калібратори гемоглобіну розведені: 5х5мл Набір реактивів для побудови калібрувального графіка(60,90,120,150,180г/л) | 56227-Загальний гемоглобін IVD, калібратор | набір | СКЛАД НАБОРУ 1 Калібрувальний розчин гемоглобіну № 1, (60,0 ± 0,5) г/л (розведений в 251 раз трансформуючим розчином) – ампула (5,0 ± 0,1) мл 2 Калібрувальний розчин гемоглобіну № 2, (90,0 ± 1,0) г/л (розведений в 251 раз трансформуючим розчином) – ампула (5,0 ± 0,1) мл 3 Калібрувальний розчин гемоглобіну № 3, (120,0 ± 1,5) г/л (розведений в 251 раз трансформуючим розчином) – ампула (5,0 ± 0,1) мл 4 Калібрувальний розчин гемоглобіну № 4, (150,0 ± 2,0) г/л (розведений в 251 раз трансформуючим розчином) – ампула (5,0 ± 0,1) мл 5 Калібрувальний розчин гемоглобіну № 5, (180,0 ± 2,5) г/л (розведений в 251 раз трансформуючим розчином) – ампула (5,0 ± 0,1) мл АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Діапазон вимірювання по середнім значеням – (65,82 – 166,81) г/л Коефіцієнт варіації – не більше 2 %. | 2 |  |
|  | Ділюент | 58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/ напівавтоматичні системи | набір | Розчинник призначений для розбавлення цільної крові перед підрахунком і визначення розмірів еритроцитів/лейкоцитів/тромбоцитів. Він підтримує стабільність еритроцитів/тромбоцитів під час підрахунку. Склад повинен відповідати: хлорид натрію, сульфат натрію, гідроксид натрію, консерванти 0.07%, стабілізатори. Фасування: 20 л. | 26 |  |
|  | Лізуючий реагент CN вільний | 61165 Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | набір | Лізуючий агент для вимірювання гемоглобіну, підрахунку та диференціювання білих кров'яних тілець. Використовуючи в комбінації з розчинником, цей реагент лізує еритроцити та захищає стан лейкоцитів, дозволяючи диференціацію в трьох популяціях (лімфоцити, моноцити, гранулоцити). Склад повинен відповідати: солі четвертинного амонію 2.87%, хлорид калію, сульфат натрію, імідазольний буфер, стабілізатори. Фасування: 500 мл. | 14 |  |
|  | Очищуючий реагент | 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | набір | Очищуючий розчин призначений для видалення біологічного матеріалу з вимірювальної системи аналізатора після кожного аналізу зразків крові. Склад повинен відповідати: хлорид калію, сульфат натрію, гідроксид натрію, детергент, консерванти 0.076%. Фасування: 20 л. | 12 |  |
|  | Ферментний очищуючий розчин Forte | 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | набір | Ферментний очищуючий розчин Forte призначений для видалення білкових забруднень з вимірювальної системи аналізатора після кожного аналізу. Склад повинен відповідати: сульфат натрію, хлорид калію, гідроксид натрію, протеолітичні ферменти, барвник, детергент, консерванти 0.08%. Фасування: 100 мл. | 5 |  |
|  | Набір FLUSH | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем | набір | Набір промивного розчину (FLUSH) призначений для періодичного промивання вимірювальної системи гематологічного і біохімічного аналізатора. Це сильний лужний миючий засіб на основі гіпохлориту, призначений для видалення залишків зразка та реагентів, з елементів вимірювальної системи гематологічного аналізатора. Склад: натрію хлорид ≤ 8 г/л, натрію гідроксид ≤ 2,4 г/л, натрію гіпохлорит ≤ 4,2 %, натрію карбонат ≤ 5,75 г/л. Фасування – 12 х 17 мл. Температура зберігання: 2⁰С - 25⁰С. | 2 |  |
|  | Тест система Finecare для кількісної експрес діагностика Глікованого № 25 | 61010 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) ІВД, | пак | Тест для кількісної експрес- діагностики методом флуоресцентного імуноаналізу in vitro на аналітичній системі Finecare FIA meter 1.Індивідуально запакована упаковка, яка містить:-Тест-картридж 25-Ідентифікаційний чип тест-картриджа 1-Буфер 25 -Інструкція з використання Матеріал проби: цільна кров, плазма, сироватка | 70 |  |
|  | Тест система Finecare для кількісної експрес діагностики Д -дімеру № 25 | 47349 D-дімерIVD – реагент Д-дімер | пак | Тест для кількісної експрес-діагностики методом флуоресцентного імуноаналізу in vitro на аналітичній системі Finecare FIA meter 1.Індивідуально запакована упаковка, яка містить: -Тест-картридж 25 -Ідентифікаційний чип тест-картриджа 1 -Буфер 25 -Інструкція з використання Матеріал проби: цільна кров, плазма, сироватка | 15 |  |
|  | Тест – система Finecare для кількісної експрес діагностики прокальцитоніну №25 | 54313 - Прокальцитонін IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентнний аналіз | пак | Тест для кількісної експрес-діагностики методом флуоресцентного імуноаналізу in vitro на аналітичній системі Finecare FIA meter 1.Індивідуально запакована упаковка, яка містить: Тест-картридж - 25 шт Ідентифікаційний чіп картриджа – 1 шт Тест буфер - 25 шт Наконечник для піпетки - 25 шт Інструкція з використання | 12 |  |
|  | Тест система Finecare для кількісної експрес діагностики Тропоніну І № 25 | 54010 Тропонін I IVD (діагностика in vitro ), набір, флюоресцентний імуноаналіз | пак | Тест для кількісної експрес-діагностики методом флуоресцентного імуноаналізу in vitro на аналітичній системі Finecare FIA meter 1.Індивідуально запакована упаковка, яка містить: -Тест-картридж 25 -Ідентифікаційний чип тест-картриджа 1 -Буфер 25 -Інструкція з використання Матеріал проби: цільна кров, плазма, сироватка | 12 |  |
|  | Тест система Finecare для кількісної експрес діагностики С реактивного білку № 25 | 58395 С-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний аналіз | пак | Тест для кількісної експрес-діагностики методом флуоресцентного імуноаналізу in vitro на аналітичній системі Finecare FIA meter 1.Індивідуально запакована упаковка, яка містить: -Тест-картридж 25 -Ідентифікаційний чип тест-картриджа 1 -Буфер 25 -Інструкція з використання Матеріал проби: цільна кров, плазма, сироватка | 12 |  |
|  | Тест система Finecare для кількісної експрес діагностики феритину № 25 | 63167 Феритин IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний тест (ІХТ | пак | Тест для кількісної експрес-діагностики методом флуоресцентного імуноаналізу in vitro на аналітичній системі Finecare FIA meter 1.Індивідуально запакована упаковка, яка містить: -Тест-картридж 25 -Ідентифікаційний чип тест-картриджа 1 -Буфер 25 -Інструкція з використання Матеріал проби: цільна кров, плазма, сироватка | 12 |  |
|  | Тест система Finecare для кількісної експрес діагностики креатинкінази № 25 | 61385 Креатинкіназа ізофермента міокарду IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | пак | Тест для кількісної експрес-діагностики методом флуоресцентного імуноаналізу in vitro на аналітичній системі Finecare FIA meter 1.Індивідуально запакована упаковка, яка містить: -Тест-картридж 25 -Ідентифікаційний чип тест-картриджа 1 -Буфер 25 -Інструкція з використання Матеріал проби: цільна кров, плазма, сироватка | 12 |  |
|  | Набір контролів Finecare до тесту Тропонін І | 54012 Тропонін I IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | пак |  | 1 |  |
|  | Набір контролів Finecare до тесту Д-дімер | 58907 Численні маркери серцево-судинних захворювань IVD (діагностика in vitro ), набір, мультиплексний аналіз | пак | Склад : 3 флакони по 0,5 мл | 1 |  |
|  | Швидкий тест для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (НВsАg) | 30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) | шт | Призначення : Виявлення антитіл до Гепатиту B Метод аналізу:ІХА Матеріал дослідження:Цільна кров/Сироватка/Плазма Формат тесту:Тест касета Чутливість:99 Кількість одиниць в упаковці:25 | 500 |  |
|  | Швидкий тест для виявлення гепатиту С (HCV) (цільна кров/сироватка/плазма) | 30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз | шт | Призначення Виявлення вірусу гепатиту C Метод аналізуІХА Матеріал дослідження Цільна кров/Сироватка/Плазма Формат тесту Тест-касета Чутливість 99 Кількість одиниць в упаковці 25 | 500 |  |
|  | Швидкий-тест для виявлення сифілісу | 30828 набір для ідентифікації антитіл до Treponemapallidum | шт | Швидкий тест для виявлення сифілісу (цільна кров/сироватка/плазма) являє собою швидкий серологічний імунохроматографічний аналіз для якісного виявлення антитіл (IgG, lgM і IgA) до блідої трепонеми (TP) в цільної крові, сироватці або плазмі людини.Комплектація: Тест касета Піпетка крапельниця Осушувач Буфер Пакет – вкладення Відносна чутливість: 99,54% Відносна специфічність: 100% Точність: 99,8% Кількість одиниць в упаковці 25 | 300 |  |
|  | Швидкий тест 6 в 1 (DOA) для виявлення наркотиків у сечі |  |  | Швидкий тест 6 в 1 (DOA) для виявлення наркотиків у сечі (амфетамін (AMP), маріхуана (ТНС), морфін (МОР), метамфетамін (mAMP/МЕТ), барбітурати (BAR), бензодіазепін (BZO) Тест для якісного визначення наркотичних речовин та їх основних метаболітів у сечі на визначеному пороговому рівні: - процедура проведення аналізу методом занурення тест-панелі вертикально у зразок сечі ; - мають форму тест- панелі; - надаються в індивідуальній упаковці; - інструкція українською мовою; -мають специфічність: Амфетамін – 500 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Морфін-300 нг/мл Метамфетамін – 500 нг/мл Барбітурати – 300 нг/мл Бензодіазепіни – 300 нг/мл Точність не менша 95.8% | 1500 |  |
|  | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend:1х2,5 мл (1норма) | 55866 — Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | шт | Призначення :Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах. Об’єм фасування, мл-2,5 Температура зберігання,С- 2-8 Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC20 Plus Загальний термін придатності, місяців : 6 Гарантований термін придатності після вскриття, днів – 30 Кількість атестованих показників -20 | 2 |  |

Найменування одиниць виміру (штуки, пакування, пачка, набір)  наведених у медико-технічних вимогах є примірними та можуть містити відхилення та/або бути зміненими при формуванні пропозиції Учасника.

Загальні вимоги

1. Учасник подає пропозицію за повним переліком найменування товару (або еквівалент) по даній таблиці. Не допускаються будь-які відхилення від наведеного переліку товару, а також порушення їх  нумерації.

2. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що товар, при поставці буде супроводжуватися сертифікатами якості або ін. документами, що підтверджують якість товару та сертифікатами чи деклараціями про відповідність товару вимогам відповідного технічного регламенту разом з додатками (за наявності) згідно з чинним законодавством України, завірений підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника).

3. Учасник надає оригінал гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо Учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі у необхідній кількості, якості, визначені цією тендерною документацією.

4. При наданні еквіваленту, учасник повинен надати таблицю відповідності медико-технічним характеристикам з посиланням на сторінку методичних вказівок, або інструкцій, або ін. товару, який пропонується. (Надати копії методичних вказівок, або інструкцій, або паспортів, або ін. документів товару–еквіваленту, завірені підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника).

5. Строк поставки товару - протягом 5 (п’яти)  робочих днів після отримання заявки від Замовника. (Надати гарантійний лист)

6. Поставка буде здійснюватись за рахунок постачальника згідно письмової заявки замовника.

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

Примітка!

Учасники не засвідчують документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи учасника, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".