**Комунальне некомерційне підприємство**

**«Консультативно-діагностичний центр»**

**Святошинського району м. Києва**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням уповноваженої особи

КНП «КДЦ» Святошинського району м.Києва

протокол №ВТ-22 від 24.03.2023 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.ІВАЩЕНКО

|  |
| --- |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**  |

**Лабораторні реактиви, ДК 021:2015 -33690000-3 Лікарські засоби різні (45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59213-Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 59204-Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД, 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 41655-Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину, 62022- Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД, 59162-Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 59159-Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД, 45290- Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD, 38567-Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу, 42487-Диски для тестування на чутливість з цефурок- симом натрію, IVD, 46156-Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD, 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину, 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД, 59139-Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 45445-Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59193- Стрептоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 37441 - Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму, 59194-Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість ІВД, 59164- Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД, 61976 - Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД, 62020- Амфотеріцин В диски для тестування на чутливість ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58649 – Поживний агар живильне середовище IVD), 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика invitro), 58690 - Трьохцукровий залозистий агар для діффенціації Enterobacteriaceae ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonellaspp. живильнесередовище ІВД, 58661-Бульйон Сабуро для культивування грибів, 33354 -Добавка до культурного середовища, 42775 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність ферментувати сахарозу, IVD, 43550- Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD)**

**за процедурою**

|  |
| --- |
| ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З ОСОБЛИВОСТЯМИ |

**м. Київ – 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178(зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Особливсотей. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва** |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Симиренка,10, м. Київ, 03134 |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | З питань, пов’язаних з організацією проведення процедури закупівлі, підготовкою та подачею тендерної пропозиції, отримання інформації щодо предмета закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик звертатися до уповноваженої особи Іващенко Ольга Олександрівна, тел. +38 044 205-98-46, e-mail: kdcekonomist@ukr.netвул. Симиренка,10, м. Київ, 03134; Графік роботи: - початок роботи: 09 год.00 хв.; - обідня перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.; - кінець робочого дня: понеділок – четвер: 17 год. 30 хв.; п’ятниця: 16 год. 15 хв. |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Лабораторні реактиви , ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні (45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59213-Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 59204-Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД, 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 41655-Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину, 62022- Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД, 59162-Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 59159-Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД, 45290- Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD, 38567-Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу, 42487-Диски для тестування на чутливість з цефурок- симом натрію, IVD, 46156-Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD, 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину, 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД, 59139-Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 45445-Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59193- Стрептоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 37441 - Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму, 59194-Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість ІВД, 59164- Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД, 61976 - Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД, 62020- Амфотеріцин В диски для тестування на чутливість ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58649 – Поживний агар живильне середовище IVD), 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика invitro), 58690 - Трьохцукровий залозистий агар для діффенціаціі Enterobacteriaceae ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonellaspp. живильнесередовище ІВД, 58661-Бульйон Сабуро для культивування грибів, 33354 -Добавка до культурного середовища, 42775 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність ферментувати сахарозу, IVD, 43550- Фіксуюча рідина для мікроскопії,IVD |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | закупівля здійснюється без поділу на лоти  |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | Місце поставки: м. Київ, вул. Симиренка, 10Кількість товару: 540 флаконів; 27,05 кг; 4 л |
| 4.4 | строк поставки товарів  | до 31.12.2023 |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів |
| **Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям(у разі встановлення їх замовником), наявність/відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження:* інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації
* інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 44 Особливостейу відповідності до вимог визначених у Додатку №2 до тендерної документації;
* інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації;
* документ про створення об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників);
* документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиціє є не керівник учасника;
* інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення.Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні.Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника. У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ.Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.Перелікформальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710:1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: * уживання великої літери;
* уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;
* використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;
* зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;
* застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;
* написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;
* нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.Приклади формальних помилок:* «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»;
* «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»;
* «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»;
* «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»;
* «срток поставки» замість «строк поставки»;
* «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо;
* подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо.
 |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається  |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:* відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 44 Особливостей | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації.Під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону відповідно до пункту 45 Особливостей.У разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються згідно з пунктом 29 Особливостей.Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені пунктом 44 Особливостей та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівліта технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Закуповується товар, тому вимоги щодо надання інформації про субпідрядника / співвиконавця не встановлюються. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступінь локалізації виробництва | Не застосовується  |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **05.04.2023**Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну / приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%.Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ. |
| 2 | Інша інформація | Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотківєгромадянином Російської Федерації/ Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:* у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт

або * посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України

або * військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України

або * посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотківєгромадянином Російської Федерації/ Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах, але у складі тендерної пропозиції не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ, який підтверджує, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь. Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.«Аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та / або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:* досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
* сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;
* отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.

Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | 1) учасник процедури закупівлі:* зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей;
* не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;
* не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 цих особливостей;
* визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей;
* є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);

2) тендерна пропозиція:* не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей;
* є такою, строк дії якої закінчився;
* є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;
* не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;

3) переможець процедури закупівлі:* відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
* не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей;
* не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;
* не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей.

Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:* учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;
* учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).

Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої-п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:* визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
* перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
* перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати шляхом завантаження в електронну систему закупівель: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до кінцевого строку для укладення договору про закупівлю, визначеного пунктом 46 Особливостей, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та строки, визначені цими особливостями (пункт 46 Особливостей). |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

**Додаток № 1 до тендерної документації**

**Кваліфікаційні критерії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва кваліфікаційного критерію** | **Спосіб підтвердження кваліфікаційного критерію** |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\* | На підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1. *Форма 1***Довідка****про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід\* | На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 2. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати накази про призначення працівників або трудові книжки або цивільно-правові договори.*Форма 2***Довідка****про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПІБ** | **Посада** | **Загальний стаж роботи**  | **Підстава використання праці** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)\* | На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 3. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати копію аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію документу(ів), що підтверджують його виконання в повному обсязі.*Форма 3***Довідка****про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування замовника за договором** | **Номер та дата договору**  | **Документ(и), що підтверджують виконання договору** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

\* У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Учасник процедури закупівлі** | **Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі *(підпункт 1 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення*(підпункт 2 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією*(підпункт 3 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався довідповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів *(підпункт 4 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 5 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, щофізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеноїсудимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку*(підпункт 6 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника *(підпункт 7 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура *(підпункт 8 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) *(підпункт 9 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) *(підпункт 10 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції*(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))* | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” *(підпункт 11 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми*(підпункт 12 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівника учасника процедури закупівлі/ фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеноїсудимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі*(абзац 14 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі має надати:* довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;

або * учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 44 Особливсотей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.
 | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договоруабоПереможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункті 44 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником виявлено наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 2 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 2 пункту 39 цих особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених пунктом 44 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені пунктом 44 Особливостей замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей, а саме:не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Лабораторні реактиви, ДК 021:2015 -33690000-3 Лікарські засоби різні (45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59213-Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 59204-Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД, 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 41655-Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину, 62022- Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД, 59162-Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 59159-Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД, 45290- Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD, 38567-Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу, 42487-Диски для тестування на чутливість з цефурок- симом натрію, IVD, 46156-Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD, 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину, 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД, 59139-Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 45445-Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59193- Стрептоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 37441 - Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму, 59194-Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість ІВД, 59164- Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД, 61976 - Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД, 62020- Амфотеріцин В диски для тестування на чутливість ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58649 – Поживний агар живильне середовище IVD), 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика invitro), 58690 - Трьохцукровий залозистий агар для діффенціації Enterobacteriaceae ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonellaspp. Живильне середовище ІВД, 58661-Бульйон Сабуро для культивування грибів, 33354 - Добавка до культурного середовища, 42775 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність ферментувати сахарозу, IVD, 43550- Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Одини ця виміру** | **Код НК 024:2019** | **Кіль-кість** |
| 1. 1
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Кларитроміцином (КЛР) 15 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD | 40 |
| 1. 2
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ципрофлоксацин (ЦИП) 5 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | 8 |
| 1. 3
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ванкоміцин(ВАН) 30 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 59213-Ванкоміцин диски для тестування начутливість ІВД | 8 |
| 1. 4
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Тетрациклін (ТЕТ) 30мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 59204-Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД | 8 |
| 1. 5
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Гентаміцин (ГЕТ) 10 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | 12 |
| 1. 6
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Фосфоміцин (ФОС) 50 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 41655-Диск IVDвипробування на сприйнятливість фосфоміцину | 40 |
| 1. 7
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ко-тримоксазол (КТР) 25мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 62022- Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД | 40 |
| 1. 8
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Норфлоксацин (НОР) 10 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 59162-Норфлоксациндиски для тестування на чутливість ІВД | 40 |
| 1. 9
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Нітрофурантоїном (Фурадонін) (НФР) 100 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 59159-Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД | 40 |
| 1. 10
 | "Диски дiагностичнi з фурамагом (фуг) 300 од. №50" | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 45290- Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD | 20 |
| 1. 11
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Левоміцетин (Хлорамфенікол) (ЛЕВ) 30 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 38567-Диск IVDдіагностики чутливості до хлорамфеніколу | 40 |
| 1. 12
 | Диски дiагностичнi з цефуроксимом (цфр) 30 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 42487-Диски для тестування начутливість з цефурок-симом натрію, IVD | 24 |
| 1. 13
 | Диски дiагностичнi з амоксиклавом ( амоксицилiном /клавул.кислота) (амв) 20/10 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 46156-Амоксицилін / клавуланова кислота,диски для тестування на чутливість IVD | 40 |
| 1. 14
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азитроміцин (Сумамед) (АЗТ)15мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину | 8 |
| 1. 15
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP (36 mcg) (згідно з EUCAST) | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом, відповідають чинним нормам згідно EUCAST. Фасування: 100 дисків. Відповідність виробника ISO 9001:2008 та EN ISO 13485:2012 ISO 11133:2014. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД | 8 |
| 1. 17
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Левофлоксацин (ЛВФ) 5 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 59139-Левофлоксацин диски для тестуванняна чутливість ІВД | 40 |
| 1. 18
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Амікацин (АМК) 30 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 45445-Амікациновідиски для тестування на чутливість IVD | 40 |
| 1. 19
 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - – Стрептоміцин (СТР) 30 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 59193- Стрептоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | 4 |
|  | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефтазидим (ЦФЗ) 30 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою | фл | 37441 - Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму | 4 |
|  | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів –Ампіцилін/ сульбактамом (амп) 10/10 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою | фл | 59194-Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість ІВД | 8 |
|  | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ністатин (НСТ) 80 ОД, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою | фл | 59164- Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД | 20 |
|  | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Кетоконазол (КЕТ) 20 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою | фл | 61976 - Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД | 12 |
|  | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Амфотерицин-В (АМФ) 40 мкг, №100 | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Фасування:100 дисків. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | фл | 62020- Амфотеріцин В диски для тестування на чутливість ІВД | 36 |
|  | Сольовий агар з манітом/ MANNITOL SALT AGAR/, уп. 250 гр. | Сольовий агар містить високу концентрацію хлористого натрію. У такій кількості хлорид інгібує ріст супутньої мікрофлори, але не впливає на розвиток стафілококу, що сприяє його виділенню з клінічного матеріалу. Крім того поживна частина середовища повноцінно підтримує розвиток лецитиназних стафілококів, і їх можна визначити за утворенням райдужної зони навколо колоній. Відповідність виробника ISO 9001:2008 та EN ISO 13485:2012 ISO 11133:2014. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 30642 - Середовище для вирощування бактерій | 6 |
|  |  Поживний агар / NUTRIENT AGAR/, уп. 250 гр. | Поживний агар - базове щільне поживне середовище, яке комплексно забезпечує ріст більшості бактерій. Культивування мікроорганізмів. Використовується для діагностики зразків на присутні бактерії, для виділення окремих штамів та для різноманітних лабораторних досліджень. В складі відсутні інгібітори, а пептон та екстракт забезпечують мікроорганізми поживними речовинами для нарощування біомаси, виділення пігментів та інших характерних продуктів. Відповідність виробника ISO 9001:2008 та EN ISO 13485:2012 ISO 11133:2014, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 58649 - Поживний агар живильне середовище IVD) | 6 |
|  | Агар Ендо / ENDO AGAR (з фуксином) уп. 250 гр. | Середовище використовується для виділення та диференціації ентеробактерій за здатністю ферментувати лактозу. Механізм дії агару базується на здатності фуксину утворювати безбарвний комплекс з сульфітом. Бактерії, які ростуть на середовищі, поділяють на дві групи. Ті бактерії, що не ферментують лактозу, ростуть у вигляді безбарвних колоній. Лактозоферментуючі бактерії утворюють альдегіди. В свою чергу, альдегіди зв'язують сульфіт та звільняють фуксин, що надає колоніям червоного кольору, іноді з металевим блиском. Відповідність виробника, ISO 9001:2008 та EN ISO 13485:2012 ISO 11133:2014, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 61627 Агар дляEnterobacteriaceae,живильне середовищеIVD (діагностика in vitro) | 5 |
|  | Трьохцукровий залізовмісний агар USP, уп. 500 гр. | Середовище використовується для диференціації мікроорганізмів на здатність ферментувати глюкозу, лактозу цукрозу, сірководень. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 58690 - Трьохцукровий залозистий агар для діффенціаціі Enterobacteriaceae ІВД | 2 |
|  | Агар Сабуро з хлорамфеніколом/ SABOURAUD CAF AGAR, уп. 250 гр. | Середовище для одноклітинних та міцеліальних грибів. Відповідність виробника ISO 9001:2008 та EN ISO 13485:2012 ISO 11133:2014, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 30642 - Середовище для вирощування бактерій | 4 |
|  | Селенітовий бульон (Лейфсона), уп. 0,25 кг | Селенітовий бульйон Лейфсона це рідке поживне середовище для накопичення сальмонел. Селеніт пригнічує розвиток більшості бактерій, але не інгібує розвиток сальмонел. Особливістю середовища є швидкість проведення аналізу, селективне накопичення проводиться протягом 6 годин. Ключовим фактором в роботі середовища є рівень рН. Для підтримання кислого рівня рН у середовище додано маніт, з якого мікроорганізми утворюють кислоту. Призначення: Селективне середовище для накопичення сальмонел. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою | кг | 30642 – Середовище для вирощування бактерій | 0,5 |
|  | Глюкозо-фосфатний бульон (Кларка), уп. 0,25 кг | Поживне середовище з вираженими буферними властивостями, культивування бактерій для проведення тесту Фогеса-Проскауера. Ріст бактерій супроводжується дифузним помутнінням середовища, а бактерії які продукують ацетоїн після додавання реактивів (α-нафтол, калій гідроксид) забарвлюють культуральну рідину в червоний колір. Якщо її не розмішувати утворюється характерне "червоне кільце" у верхній частині пробірки. Відповідність виробника ISO 13485: 2016Чинна декларація про відповідність, надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 30642 - Середовище для вирощування бактерій | 1 |
|  | Середовище Хью-Лейфсон, уп. 0,25 кг | Середовище використовують для визначення ферментації вуглеводів (глюкози) в аеробних і анаеробних умовах. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД | 1 |
|  | Сабуро бульон, уп. 0,25 кг | Готове поживне середовище в складі має 4% глюкози, що оптимально для розвитку грибків та дріжджів. Пептон слугує джерелом азотних речовин, а дріжджовий екстракт інтенсифікує ріст забезпечуючи мікроорганізми готовими складними органічними сполуками. Рідке середовище для одноклітинних та міцеліальних грибів. Глюкоза у високій концентрації сприяє пришвидшенню росту мікроорганізмів на даному середовищі. Пептон ферментативний та дріжджовий екстракт забезпечують мікрофлору білками. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 58661-Бульйон Сабуро для культивування грибів | 0,25 |
|  | Агар лужний, уп. 0,1 кг | Селективне виділення холерного вібріону. Щільне поживне середовище забезпечує ріст холерного вібріону, селекція досягається за рахунок високого рівня pH. Відповідність виробника ISO 13485: 2016 надається у складі пропозиції . Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 33354 -Добавка до культурного середовища | 0,1 |
|  | Пептон лужний (основний), уп. 0,1 кг | Накопичення холерного вібріону. Рідке поживне середовище забезпечує накопичення холерного вібріону, селекція досягається за рахунок високого рівня рН. Середовище готують із розведенням у 10 разів. Відповідність виробника ISO 13485: 2016 надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 33354 -Добавка до культурного середовища | 0,1 |
|  | Основа декарбоксилазного бульйону Мюллера (DECARBOXY. MOELLER BASE BROTH), уп. 0,5 кг | Бульйон використовують для диференції бактерій по їх властивості декарбоксилировати амінокислоти Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 33354 -Добавка до культурного середовища | 0,5 |
|  | L-лізин, чда | Добавка до культурного середовища. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. Паспорт якості надається у складі пропозиції державною мовою.  | кг | 33354 -Добавка до культурного середовища | 0,1 |
|  | ГІССА з сахарозою, уп. 0,25 кг | Використовується для диференціації мікроорганізмів. Відповідність виробника ISO 13485: 2016, надається у складі пропозиції. Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 42775 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність ферментувати сахарозу, IVD | 0,5 |
|  | Олія імерсійна флуоресцентна, фл. 100 мл | Олія імерсійна флуоресцентна, фл. 100 млМаркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. Паспорт якості надається у складі пропозиції державною мовою.  | л | 43550- Фіксуюча рідина для мікроскопії,IVD | 2 |
|  | Вазелінове масло, фарм | Добавка до культурного середовища. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. Паспорт якості надається у складі пропозиції державною мовою.  | л | 33354 -Добавка до культурного середовища | 1 |
|  | Гліцерин, фарм  | Добавка до культурного середовища. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. Паспорт якості надається у складі пропозиції державною мовою.  | л | 33354 -Добавка до культурного середовища | 1 |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент».*

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам до
предмету закупівлі, встановленим в технічній специфікації (технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі), наведеній у таблиці та має бути документально підтверджено.

У разі надання еквіваленту, Учасник має надати порівняльну таблицю медико-технічних
характеристик з документальним підтвердженням відповідності товару (інструкція, паспорт, тощо).

Термін зберігання та придатності Товару, на момент фактичної поставки, повинен складати не менш ніж 80% від загального терміну зберігання та придатності Товару встановленого виробником.

Місце поставки: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 10. Доставка та розвантажувальні роботи проводяться за рахунок постачальника.

Учасник повинен надати гарантійні листи виробників або уповноважених представників, щодо можливості поставки товару, який пропонується, у кількості, зі строками придатності та в терміни визначені тендерною документацією.

Товар поставляється партіями. Кількість товару в межах кожної партії визначається замовником в залежності від фактичної потреби та вказується у заявці на поставку, що надсилається замовником постачальнику за допомогою засобів зв'язку (поштою, факсом, особисто, тощо). Термін поставки товару не більше 5 календарних днів з моменту отримання заявки від замовника.

Розрахунок буде проводитись поетапно за фактично поставлений товар згідно видаткової накладної.

**Додаток № 4 до тендерної документації**

**Проєкт договору**

*(подається в окремому файлі)*

**Додаток № 5 до тендерної документації**

**«ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»**

*(форма, подається на фірмовому бланку)*

1. Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю **Комунальним некомерційним підприємством «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва** *Лабораторні реактиви, ДК 021:2015 -33690000-3 Лікарські засоби різні (45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59213-Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 59204-Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД, 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD, 41655-Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину, 62022- Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД, 59162-Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 59159-Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД, 45290- Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD, 38567-Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу, 42487-Диски для тестування на чутливість з цефурок- симом натрію, IVD, 46156-Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD, 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину, 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД, 59139-Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД, 45445-Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD, 59193- Стрептоміцин диски для тестування на чутливість ІВД, 37441 - Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму, 59194-Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість ІВД, 59164- Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД, 61976 - Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД, 62020- Амфотеріцин В диски для тестування на чутливість ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58649 – Поживний агар живильне середовище IVD), 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика invitro), 58690 - Трьохцукровий залозистий агар для діффенціації Enterobacteriaceae ІВД, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonellaspp. Живильне середовище ІВД, 58661-Бульйон Сабуро для культивування грибів, 33354 - Добавка до культурного середовища, 42775 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність ферментувати сахарозу, IVD, 43550- Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD)*

Тендерна пропозиція (з ПДВ або без ПДВ):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лоту/№ з/п | Найменування предмету закупівлі/послуги | Одиниця виміру | Кількість,од. | Ціна, грн, без ПДВ | Ціна грн,з ПДВ | Загальна вартість, грн, з ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість пропозиції: (зазначається без або у тому числі ПДВ):  |

Вивчивши тендерну документацію та обсяги закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору (відповідно до умов зазначених у тендерній документації), а також маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору.

Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми зобов'язуємося укласти Договір про закупівлю у терміни, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

**Керівник Учасника процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прізвище, ініціали**

**(або уповноважена особа)**  (підпис)

*(М.П. за наявності)*

**Додаток №6**

**до тендерної документації**

Учасник надає Лист - згоду на обробку персональних даних згідно поданої нижче форми:

**Лист-згода**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Учасник торгів на закупівлю **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** для Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дає згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про Публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, наших персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаємо про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі , цивільно-правових та господарських відносин.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./

 (Посада) (Підпис) (ПІБ)