**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Насоси.

# Кількість та характеристика товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Кількість** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | "Насосна станція в зборі (Let 100/А/2)" | 2 шт. | Комплектація: насос, кабель із євровилкою, гідроакумулятор, інструкція, гарантійний талон; максимальна витрата, л/хв: 52; максимальний напір, м: 50; матеріал корпусу: неіржавка сталь; механізм насоса: відцентрований самовсмоктувальний; потужність, Вт: 1100; наявність реле тиску: Да; напруга, В: 220/230; об'єм гідробака, л: 24; розмір вхідного з'єднання: 1''. |
| 2 | Насос для підкачки води (тиску) циркуляційний | 1 шт. | Споживання енергії: 60 / 83 / 110 Вт; кількість робочих швидкостей: 3; максимальний напор: 2,8 / 4,5 / 5,5 м.; максимальна об'ємна подача: 1,8 / 3,0 / 4,2 м³/год; монтажна довжина: 180 мм. Двигун: асинхронний, що працює на трьох швидкостях; однофазний електродвигун з мокрим двигуном і внутрішньою розділювальною втулкою з нержавіючої сталі; вбудований конденсатор; клас ізоляції обмоток: H; ступінь захисту: IP 44; напруга однофазна 1 х 220 В, 50 Гц; напрямок обертання проти годинникової стрілки (з боку двигуна). |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015 42120000-6 «Насоси та компресори».**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару –2024.

Гарантійний термін становить не менше 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Строк поставки: ***до 15 червня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)*  *МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |