ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
Поточний ремонт приміщень будівлі за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 48	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	43,4	 	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	27,7	 	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	 м3	1,95	 	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,8	 	
5	Розбирання цементних основ підлог	м2	4,8	 	
6	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	 м3	2,4	 	
7	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	2,35294118	 	
8	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або
порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	 м3	2,625	 	
9	Нанесення проникаючого матеріалу	м2	43,4	 	
10	Герметизація холодного шва	 м	150	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]