Додаток №2

До оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Специфікація та медико-технічні вимоги**

**до предмету закупівлі**

**МЕДИЧНІ МАТЕРІЛИ РІЗНІ**

 **(Код ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали» - Медичні матеріали та вироби різні )**

 **найменувань.**

1.1. Асортимент і кількість товару, який буде поставлятись:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Маска медична одноразова 3-х шарова** | **шт.** | **5000** |
| 2 | **Рукавиці медичні оглядові нестерильні ( розмір М)** | **пара** | **500** |
| 3 | **Рукавиці медичні оглядові нестерильні ( розмір L)** | **пара** | **500** |
| 3 | **Шапочка медична нестерильна** | **шт.** | **1000** |
| 4 | **Шпатель одноразовий** | **шт** | **2000** |
| 5 | **Шприц ін’єкційний одноразового використання 10 мл.,** | **шт** | **500** |
| 6 | **Бинт нестерильний 7х14** | **шт.** | **100** |
| 7 | **Бинт нестерильний 5х10** | **шт** | **100** |
| 8 | **Бинт стерильний 7х14** | **шт** | **100** |
| 9 | **Бинт стерильний 5х10** | **шт** | **100** |
| 10 | **Вата медична нестерильна (100гр.)** |  **шт** | **100** |
| 11 | **Пластир медичний (тканева основа 2,5см х 500см)** |  **котушка** | **50** |
| 12 | **Пластир медичний (тканева основа 7,2смх2,5см)** |  **шт** | **100** |

 **Маска медична одноразова 3-шарова (код НК 024:2019 18094 - Лицева маска для захисту дихальних шляхів)**

1-й шар — нетканий матеріал

2-й шар — мельтблаун (захист від вірусів і бактерій )

3-й шар — нетканий матеріал.

Маска одноразова тришарова з еластичними петлями (коефіцієнт бактеріальної фільтрації до 98%).Виготовлена з нетканого матеріалу спанбонд. Спанбонд, 30 гр/м2 - нетканий матеріал, що складається з поліпропіленових волокон, з'єднаних термічним способом. Характеризується властивостями:

мікропористість;гідрофільність (гідрофобність);здатність утримувати біологічно активні рідини, жири;

стійкість до дії кислот і лугів;висока повітряна проникність при одночасному пилозахисному ефекті;

антисептична (бар'єрні властивості до мікроорганізмів);відсутність ворсу;міцність полотна.

Колір: блакитний, зелений або білий;

З гумовими петлями; Нестерильні; Одноразового використання;

Захист від бактерій і вірусів:Допустима фільтрація = 0,1 мікрон;

Термін дії 2 роки з утилізацією використаного виробу;

Змочуваність не більше 10,0 секунд

Мають носовий фіксатор для кращого прилягання і захисту (гнучка пластинка в верхній частині маски). Фіксацію на обличчі забезпечують завушні резинки Розривне навантаження = н-78

Розмір:180\*90 Товар обов’язково супроводжується документом про відповідність ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.

 **Рукавички медичні оглядові нестерильні (код НК 024:2019 47173 - Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні)**

Рукавички латексні медичні є основним засобом для захисту медичних працівників та пацієнтів від перехресного інфікування протягом оглядових процедур. Рукавички повинні одягатись на руку з метою створення перешкоди проникненню потенційно небезпечних матеріалів та інших забруднюючих речовин.

**Характеристики:**

рукавички виготовлені з натурального латексу;

припудрені, модифікованим кукурудзяним крохмалем;

валик на манжеті, для більш зручного одягання;

довжина рукавичок, не менше 24 см;

товщина, не менше 0,09 мм;

нестерильні; нетоксичними, не текстурованими

для одноразового використання; Відповідають рівню якості AQL 1,5 (відповідно до Європейського стандарту EN 455-1). Універсальна форма рукавичок підходить для лівої і правої руки . Довжина не менше 240 мм. Відсутність дірок та візуальних дефектів.

Упаковка має містити маркування українською мовою: назва і адреса виробника, номер серії і дата виробництва, кінцева дата придатності

 Повинні відповідати ДСТУ EN 455-1:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання.

специфікація розмірів М ,L.

 **Шапочка медична нестерильна (код ДК 024:2019 32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна)**

Для захисту пацієнта від інфекцій, попадання волосся на медичний інструмент і т. інше.

* Виготовлена з нетканого матеріалу - спанбонду;
* Має універсальний розмір;
* Колір білий або блакитний ;
* Має резинку для фіксації;
* Гофрована;
* Типу берет (складена навпіл);
* Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на упаковці.
* Нестерильна;

 **Шпатель одноразовий (Код ДК 024:2019 42461 - Депрессор язика, оглядовий)**

Шпатель оглядовий медичний одноразовий (дерев’яний або пластиковий ) використовується для огляду порожнини рота та ротової частини глотки при ларингологічному обстеженні (для зміщення тканин при огляді, для взяття мвзка зі слизової оболонки ротової порожнини).

* дерев’яний/пластиковий медичний стерильний шпатель;
* кромка краю закруглена;
* має гладку шліфовану і відполіровану з двох сторін робочу поверхню та краї;
* позбавлений нерівностей, сколів і зазубрин, що дозволяє брати біологічний матеріал найбільш безболісно;
* не має запаху та смаку;
* упакований в упаковку;

 має розміри: довжина: 148 ±4 мм; ширина: 17,5 ±1 мм; товщина: 1,75 ±0,1мм.

 **Вата медична (Код НК 021:2019 58232 - Рулон ватний, нестерильний )**

Вата медична нестерильна має бути виготовлена з 100% бавовни вищої якості, не повинна викликати алергічних реакцій, має бути відбілена без застосування хлору. Повинна мати високу адсорбуючі властивості і добре поглинати воло

**Бинт марлевий медичний** **( Код НК 021:2019** **48127- Бинт марлевий** )

Бинти мають бути без швів і з обрізаною кромкою.Наявність необрізаної кромки або кромки з бахромою допускається на внутрішньому кінці бинта завдовжки не більше 0,5 см.Бинти мають бути спресовані в прямокутну або овальну форму. Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009 17 тип.Склад виробу: Бавовна; Товщина бинта,н/м, мм - 35; Розривне навантаження, н/м, Н – 78; Капілярність, н/м, см/ч 7,0.

 Повинен мати індивідуальне пакування, нестерильний матеріал - ниткова марля простого плетива, відбілена без використання хлору, упакований в поліпропілен; тип 17; ДСТУ (ГОСТ 1172-93); термін придатності – не менше 5 років від дати виготовлення.

**Шприци ін’єкційні ( Код НК 021: 2019 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування )**

Споживча тара з вкладеним в неї шприцом повинна бути цілісна. На поверхні не допускаються пориви в інші пошкодження, що відкривають доступ до внутрішньої порожнини споживчої тари.

Внутрішня поверхня шприців до поршня повинна бути чистою і не мати сторонніх частинок

Ущільнення поршня в циліндрі і конусне з’єднання наконечника циліндра з головкою ін’єкційної голки повинні бути водонепроникними

Шприци повинні бути стерильні, апірогенні, нетоксичні

Шприци в індивідуальній упаковці.

 **Пластир медичний тканевий ( Код НК 021:2019 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран)**

Виготовлений з обробленої бавовни, повітро- і вологопроникний.

Клейовий шар – оксид цинку і натуральна каучукова смола.

Особливості: Універсальний пластир із сильною фіксацією, знімається без болю.

Застосування:

•  Закріплення компресів, тампонів, зондів, катетерів, трубок тощо.
•  Фіксація пальців і суглобів при пошкодженнях.
•  Перша допомога при дрібних ранах.

\*\**В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

**Вимоги щодо якості товару:**

-товар який постачається, повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушенні;

-залишковий термін придатності повинен складати не менше ніж один рік від загального терміну їх зберігання,визначеного виробником даного товару.

 Предмети закупівлі **обов’язково**  повинні мати наступні документи (надати копії в електронному (сканованому )виді.:

-реєстраційні посвідчення на товар (свідоцтво про державну реєстрацію),що свідчать про їх наявність в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

- Сертифікати якості заводу –виробника згідно чинного законодавства.

- Товар має супроводжуватись документами,що підтверджують якість,серію,кількість.

- При поставці товару додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

- Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

**Обов’язкова умова**

**Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.**

***Товари, що постачаються, повинні мати необхідні копії сертифікатів, реєстраційне посвідчення або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України* – сканкопії таких документів додати ускладі цінової пропозиції.**

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку за адресою замовника**;**

- розвантаження ;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов документації оголошення.

**Пропозиції, що не відповідають усім вказаним вимогам, відхиляються.**

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Снігурська І.В.

М.п.

.