**Додаток № 2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Медичні матеріали» код 33140000-3 згідно ЄЗС ДК 021: 2015**

**(Подовжувач для інфузійних магістралей 1500 мм/JS)**

**НК 024:2019 - 12170 – Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань**

**Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:**

1. Наявність відповідного дозволу або ліцензії на право займатись відповідною діяльністю, (якщо це передбачено законодавством України) засвідчена копія надається Учасником у складі тендерної пропозиції.

2. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні (завірені належним чином копії відповідних документів надаються в складі пропозиції).

3. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством (завірені належним чином копії надаються Учасником у складі тендерної пропозиції).

4. В разі подачі еквіваленту товару, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в документації, крім того подає інструкцію із застосування запропонованого ним товару.

5. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити 5 років від дати виробництва.

6. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування товару з урахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування.

7. Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

8. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

9. Передача Товару протягом 6-ти діб з моменту направлення заявки на його отримання.

10.Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування та характеристика товару** | НК 024:2019 | Од. вим. | К-сть |
|  | **Подовжувач для інфузійних магістралей, 1500 мм/JS*** Luer-Lock, тонка трубка, заповнюваність розчином - 2,6 мл. Незамінний при проведенні апаратної іфузійної терапії. Матеріали та конструкція подовжувача інфузійного дозволяють використовувати його навіть для внутрішньоартеріального інфузій. Індивідуальна упаковка. Стерильно. Апірогенної.

**Термін придатності: 5 років від дати виробництва.** | НК 024:2019: 12170-Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань | штука | 500 |

Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".