**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі:**

**Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання та хірургічного обладнання за кодом ДК 021:2015:50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»**

**Перелік медичного обладнання**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Обладнання хірургічного відділення та операційного блоку |
| 2 | Медичне обладнання відділення функціональної діагностики |
| 3 | Медичне обладнання реанімаційного відділення (АІТ) |
| 4 | Медичне обладнання Поліклінічного відділення (О. Олеся, 13) |
| 5 | Медичне обладнання Поліклінічного відділення №1 (Кулика і Гудачека, 3) |
| 6 | Медичне обладнання Терапевтичного відділення |
| 7 | Медичне обладнання відділення неврології та нейрореабілітації |
| 8 | Медичне обладнання приймального відділення |

**Наведені нижче вимоги є обов’язковими для предмету закупівлі:**

**1.** Технічне обслуговування та ремонти здійснюються по кожному обладнанню з можливим залученням, при необхідності, штатних фахівців різного технічного профілю для термінового усунення непередбачених проблем, що виникли при наданні послуг.

У випадку необхідності проведення ремонту Виконавець повинен оперативно протягом одного-два дня вирішити питання невідкладного ремонту медичного устаткування. На виконання даної вимоги Учасник формує гарантійний лист.

**2.** Виконавець послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання повинен забезпечити калібрування (тестування, вимірювання вихідних параметрів) засобів вимірювань, моніторингу, медичного та іншого обладнання у відповідності до експлуатаційної документації, для забезпечення його працездатності у разі проведення ремонту, не зазначених в обсязі технічного обслуговування. На виконання даної вимоги Учасник формує гарантійний лист.

**3.** Перелік послуг на проведення технічного обслуговування обладнання повинен включати в себе:

- комплекс операцій по підтриманню працездатного стану устаткування при використанні його за призначенням;

- огляд з метою визначення готовності техніки до використання за призначенням;

- контроль технічного стану з одночасним проведенням поточних ремонтів;

**4.** При проведенні технічного обслуговування та ремонту обладнання вартість всіх запасних частин та матеріалів до них забезпечується Виконавцем та включається до загальної суми надання послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання. На виконання даної вимоги Учасник формує гарантійний лист.

**5.** Виконавець повинен надати Замовнику гарантії якості послуг (копію сертифіката якості, який засвідчує, що перелік послуг відповідає спеціальним правилам з сертифікації послуг з технічного обслуговування, ремонту, калібрування, монтажу та пусконалагоджування).

**6.** Гарантійний строк (12 місяців з дати підписання акту наданих послуг, якщо інше не передбачене анотацією чи технічним паспортом заводом виробника на кожний окремий прилад), протягом якого Замовник має право, а Виконавець бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного гарантійного виправлення недоліків наданих послуг.

**7.** Технічне обслуговування проводиться незалежно від технічного стану устаткування на момент початку обслуговування.

**8.** Строк (термін) надання послуг: протягом 2024 року.

**9.** Місце надання послуг: м. Рівне, вул. О. Олеся, 13