**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**згідно коду ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

(50421200-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання) **Послуги по поточному ремонту системи рентгенівської діагностичної портативної Dongmun DIG-1100, зав. № 11m-1805-1009, р.в. 2018 та послуги по поточному ремонту комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення РДК -ВСМ на 2 робочих місця, зав. № 616353, р.в. 2016**

**(найменування Учасника)** пропонує замовнику послуги, які відповідають наступним технічним і якісним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Послуги по поточному ремонту системи рентгенівської діагностичної портативної Dongmun DIG-1100, зав. № 11m-1805-1009, р.в. 2018 та послуги по поточному ремонту комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення РДК -ВСМ на 2 робочих місця, зав. № 616353, р.в. 2016** |
| Код ДК 021:2015 | **50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання** |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 50421200-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання |
| Обсяг надання послуг  | *2 послуги* |
| Місце надання послуг | Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 17 |
| Строк надання послуг | *до 10 червня 2024 року включно* |

1. ***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Послуги за даною документацією процедури закупівлі включають у себе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування статей | Одиниця виміру | Кількість |
| 1. | **Послуги по поточному ремонту системи рентгенівської діагностичної портативної Dongmun DIG-1100, зав. № 11m-1805-1009, р.в. 2018:**- діагностика несправності;- розбирання та збирання апарату;- ремонт підйомного механізму моноблоку із заміною газових пружин-2 шт.; - ремонт гальмівної системи апарату;- відновлення роботи в низьковольтних колах управління апаратом;- ремонт блоку живлення чергової напруги із заміною запчастин;- налаштування та перевірка апарату в цілому після проведеного ремонту технологічним обладнанням з виконанням тестових знімків при різних технічних умовах дозоформуючих параметрів. | послуга | 1 |
| 2 | **Послуги по поточному ремонту комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення РДК -ВСМ на 2 робочих місця, зав. № 616353, р.в. 2016:**- діагностика несправності;- розбирання та збирання блоку управління колони;- ремонт плати управління переміщення рентгенівської труби у вертикальній площині із заміною запчастин;- розбирання та збирання колони та стола рентгенівського;- заміна плат управління переміщенням колони та касетотримача - 2 шт.; - відновлення підйомного механізму рентенівської трубки; - налаштування та перевірка апарату в цілому після проведеного ремонту технологічним обладнанням з виконанням тестових знімків при різних технічних умовах дозоформуючих параметрів. | послуга | 1 |

**2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ**

1. Надання послуг з ремонту рентгенодіагностичного обладнання передбачає приїзд представника Виконавця (Учасника) на територію Замовника.

2. Поточний ремонт рентгенодіагностичного обладнання здійснюється на місці його встановлення у Замовника, за адресою : Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 17.

3. Послуги повинні надаватись інженерами (фахівціями), що мають відповідну кваліфікацію та досвід з проведення ремонту та налаштування даного виду обладнання *(надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).*

*4.* Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (*надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ в якій зазначено модель даних рентген апаратів*).

5. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

6. Учасник, при наданні послуг, повинен забезпечувати дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та радіаційної безпеки. (*надати у складі тендерної пропозиції копії* *посвідчення працівників, які пройшли навчання та перевірку на знання Правил із забезпечення радіаційної безпеки з питань використання джерел іонізуючого випромінювання)*

7. Після надання послуг з поточного ремонту рентгенодіагностичного обладнання, Виконавець несе відповідальність за якість наданих послуг та забезпечує безперебійну роботу обладнання за умови дотримання підготовленим медичним персоналом Замовника правил експлуатації обладнання та відповідності параметрів мережі живлення вимогам ДСТУ.

8. Послуги повинні відповідати вимогам Замовника, чинного законодавства та діючих стандартів щодо відповідного виду послуг. *(надати у складі тендерної пропозиції копію Свідоцтва про відповідність, згідно якого Виконавець має право на надання послуг з контролю фізико-технічних параметрів рентген-діагностичного обладнання та проведення радіаційного контролю на робочих місцях ).*

9. Вартість надання послуг з поточному ремонту рентгенодіагностичного обладнання, включає демонтаж та монтаж складових частин рентгенобладнання, розбирання та збирання; налаштування та калібрування; роботи з пусконаладки; загальновиробничі витрати; замінені запчастини і матеріали; транспортні та відрядні витрати; податки, що мають бути сплачені, прибуток та гарантійні зобов’язання протягом 6 місяців.

10. Гарантійні зобов’язання поширюються лише на ті блоки (вузли, елементи), які ремонтувалися Виконавцем, та були оплачені Замовником.

**У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно законодавства складати, якийсь з вказаних документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).