**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Послуги з **обслуговування внутрішньобудинкових мереж тепло- та гарячого водопостачання,** **систем холодного водопостачання та водовідведення** (згідно код ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання та систем центрального опалення).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Кількість** | **Періодичність виконання** |
| 1. | 1.1 технічні обстеження внутрішньобудинкових систем ХВП та водовідведення в підвальному приміщенні та технічних поверхах в зазначених обєктах з занесенням результатів огляду до відповідних журналів.1.2 Здійснення нагляду та поточного ремонту трубопровідної арматури теплових пунктів та підтримання її у належному стані (при необхідності фарбування) та укомплектування всім необхідним (манометрами та ін.). | 1 |  Щомісяця |
| 2. | 2.1 Регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання ХВ.2.2 У разі пошкодження опалювальної системи або системи гарячого водопостачання, здійснення ремонту трубопровідної в цілому по приміщеннях. У випадку пошкодження опалювального приладу (радіаторної батареї), останній надається для заміни Виконавцем згідно заяви Замовника. | 1 | Згідно заяви Замовника  |
| 3. |  3.1 заміна прокладок у водопровідних кранах ХВП, що розташовані на горищах, у підвалах та технічних приміщеннях;3.2 ущільнення згонів, усунення засмічень каналізаційних випусків.3.3 Перевірка на наявність повітря у системі та на витоки. У разі виявлення того чи іншого усунення причини. | 1 | У разі потребиЗгідно заяви ЗамовникаЩомісяця |
| 4. | 4.1 Проведення підготовки приміщень до початку та закриття опалювального сезону та узгодження з ТОВ Ніжин Тепло Мережі всіх дозвільних документів.4.2 Проведення раз на рік перед початком опалювального сезону гідравлічних випробувань систем опалення та гарячого водопостачання з наданням відповідних актів узгоджених із ТОВ Ніжин Тепло Мережі. | 1 | Перед та після закриття опалювального сезону Перед початком опалювального сезону |
| 5. | поновлення сальникових ущільнень водопроводів ХВП, закріплення трубопроводів ХВП, що розташовані в технічних приміщеннях, підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб. | 1 | Згідно заяви Замовника |
| 6.  | Забезпечення можливості термінового реагування на аварійну ситуацію, яка виникає на об`єктах зазначених у Додатку №1 до Договору (прорив вододопостачання, розповітрення систем опалення, прорив або прочистка системи водовідведення, та інше.) | Протягом години | У разі потреби згідно заяви Замовника |

|  |
| --- |
| Адреси об’єктів |
| **№** | **Адреса**  | **Приміщення** | **Площа м.кв.** |
| 1. | вул. Московська,54  | Гімназія №10 | 3 193,7 |
| 2. | вул. Гребінки,4 | Гімназія №1 навч.корпус | 1 428,4 |
| 3. | вул. Гребінки,4 | Гімназія №1 майстерня | 203,4 |
| 4. | вул. Гребінки,4 | Гімназія №1, філія | 401,5 |
| 5. | вул. Небесної сотні,11 | вечірня школа | 223,0 |
| 6. | вул. Купецька,13 | Управління | 270,1 |
| 7. | вул. Гоголя,15 | ЗОШ №7 | 2 758,4 |
| 8. | вул. Гоголя, 13А | ЗОШ №7майстерня | 164,2 |
| 9. | вул. Гоголя, 15 | ЗОШ №7 туалет | 33,9 |
| 10. | вул. Гоголя ,15 | ЗОШ №7 біокабінет | 68,3 |
| 11. | вул.Батюка,10 | ЗДО №1 | 319,6 |
| 12. | вул. Кушакевичів, 2 | ЗДО №2 | 256,2 |
| 13. | вул. Богуна ,5 | ЗДО №12 | 936,0 |
| 14. | вул. Березанська ,12а | ЗДО №13 | 1 064,9 |
| 15. | вул. Набережна ,19-А | ЗДО №16 | 509,4 |
| 16. | вул. Московська ,26 | ЗДО №23 | 611,1 |
| 17. | вул. Московська ,26 | ЗДО №23 пральня | 94,5 |
| 18. | вул. Московська ,15в  | БДЮ "Радуга" | 145,3 |
| 19. | вул. Шевченка ,102 | ЗДО № 9 | 1 029,7 |
| 20. | вул. Шевченка ,102-А | ЗДО № 21 | 1 984,1 |
| 21. | вул. Об"їжджа, 123 | ЗОШ №15 | 7065,2 |
| 22. | вул. Шевченка ,103 | Гімназія №9 | 1 392,7 |
| 23. | вул. Шевченка ,103 | Гімназія №9 Фізкульт.к | 1 218,6 |
| 24. | вул. Шевченка ,103 | Гімназія №9 2 корпус | 276,3 |
| 25. | вул. Шевченка ,103 | Гімназія №9 2 майстерні | 208,6 |
| 26. | 3-й м-рн,11  | ННВК №16 | 7 199,9 |
| 27. | 3-й м-рн,11 | ННВК №16 басейн | 529,7 |
| 28. | вул.Богуна 14-Б | БДЮ | 650,6 |
| 29. | вул Успенська ,1-А | ЗДО №7 | 423,7 |
| 30. | вул.Прилуцька ,162 | Гімназія №17 | 5 765,5 |
| 31. | вул.Шевченка ,99-з | ЗДО №17 | 2 077,0 |
| 32. | вул.Прилуцька ,160 | ЗДО №25 | 1 078,2 |
| 33. | вул.Шевченка ,158 | ЗДО №15 | 1 082,6 |
| 34. | вул.Василівська ,33 | МЦПРПП | 297,7 |
| 35. | вул.Василівська ,33 | МЦПРПП майстерня | 88,9 |
| 36. | вул.Космонавтів ,44-Б | ЗДО №14 | 450,3 |
| 37. | вул.Богуна,1 | Міський ліцей | 756,32 |
| 38. | вул. Бобрицька, 2 | Гімназія №5 к. 1 | 611,3 |
| 39. | вул. Воздвиженська, 72 | Гімназія №5 к.2 | 1108,5 |
| 40. | вул. Михайлівська, 15 | Гімназія №6 | 1977,4 |
| 41. | вул. Євлашівська, 73 | ЗОШ №11 | 1253,7 |
| 42. | вул. Франка, 22 | СЮТ | 494,1 |
| 43. | вул. Шекерогринівська, 54-А | Гімназія № 14 | 3789,3 |
| 44. | вул. Овдіївська, 42 | ЗДО №4 | 797,4 |
| 45. | вул. Воздвиженська, 182 | ЗДО №8 | 585,7 |
| **Начальник Управління освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ В.В. Градобик** |