**Додаток 2**

**до Тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі)**

***Предмет закупівлі***

***код ДК 021:2015 33750000-2 - Засоби для догляду за малюками (Підгузки для дорослих):***

1. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні. Для підтвердження цього Учасником обов’язково надається:

**а) копія декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів;**

**б) сертифікат якості або паспорт якості**, що міститьінформацію про відповідність товару запропонованого учасником медико-технічним вимогам Замовника (що підтверджує поглинання, масу, довжину, ширину), завірені печаткою (штампом) виробника або уповноваженого представника виробника в Україні.

1. Запропонований товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за якісними критеріями (кількістю поглинання) та технічними характеристиками на підгузки, про що потрібно надати **гарантійний лист**.
2. Надати інструкцію щодо застосування запропонованого товару українською мовою, видану або виробником, або уповноваженим представником виробника в Україні.
3. В ціну товару включаються витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження та відвантаження товару за замовленням Замовника в складські приміщення Замовника а також всі інші витрати, пов’язані з виконанням договору про закупівлю, про що необхідно надати гарантійний лист.
4. Товар, що буде поставлятися повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не порушена оригінальна упаковка.

Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, за адресою замовника, у супроводі представника постачальника. Постачальник під час транспортування товару забезпечує умови його зберігання відповідно до вимог, установлених виробником.

6. У разі виявлення неякісного товару, що був поставлений або таким, що не відповідає наданим учасником у тендерній документації документам або таким, що не відповідає умовам договору, постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника протягом трьох днів, про що надається **гарантійний лист**.

1. У разі, якщо при поставці товару буде виявлено що товар не відповідає даним пропозиції (торгова назва, розмір, кількість штук в упаковці тощо) наданій на торги та фотографічним зображенням, наданим на торги , то це може бути підставою для повернення товару та вимоги щодо заміни його на товар, відповідаючий вимогам замовника. У разі невиконання даної вимоги це може призвести до дострокового розірвання договору.
2. Надати заповнену таблицю в складі пропозиції:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування номенклатурної позиції предмету закупівлі** | **Кількість** | **Одиниця виміру** | **Медико-технічні вимоги** |
| 1 | **Підгузники для дорослих, розмір L № 18** | 180 | пак | Підгузники для дорослих призначені для використання у випадку нездатності контролювати процеси сечовиділення, захисту постільної білизни, матраців та елементів одягу. Сфера застосування – лікувально- профілактичні заклади та індивідуальне використання.  Підгузники для дорослих призначені для одноразового використання.  Маса, г - 110±15  Довжина, мм - 900±20  Ширина, мм - 750±20  Поглинальна здатність, мл - ≥2700  Зворотна сорбція, г, не більше - 15  Швидкість поглинання, мл/с, не менше - 2,3  Кількість виробів в споживчому пакуванні, шт. – 18  Підгузники повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 р., ДСТУ EN 1041, ДСТУ EN ISO 14971, ДСТУ EN ISO 15223-1, що підтверджується наданою у складі тендерної пропозиції Декларацією про відповідність. |

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов оголошення, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, термінами придатності, визначені цією документацію та пропозицією учасника закупівлі. У якості таких гарантій учасник надає: оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, заявника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником). Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі у системі PROZORRO.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі формувались враховуючи те,  що предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися особами з інвалідністю, що мають особливі потреби, було встановлено, що таке посилання є необхідними для можливості здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам пацієнтів замовника..

ряд законодавчих підстав:

1. Відповідно до ч.2 ст.23 Закону України «Про публічні закупівлі», у разі якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися фізичними особами, технічні специфікації повинні складатися з урахуванням потреб осіб з інвалідністю або проектувальних вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів
2. Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» медичні заклади зобов’язані забезпечити потреби пацієнтів засобами реабілітації, які найбільш враховують їх потреби та покращують якість життя.
3. Згідно пункту 18 індивідуальної програми реабілітації інваліда, статті №23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» інвалід бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення в межах ІПР. Забезпечення людей з інвалідністю, що мають стому відбуваються на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
4. Відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року, статтею 25 передбачено:
5. - держави-учасниці надають послуги у сфері охорони здоров'я, які необхідні особам з інвалідністю безпосередньо з причини їхньої інвалідності, зокрема послуги з ранньої діагностики, а в підхожих випадках - корекції та послуги, **покликані звести до мінімуму та запобігти подальшому виникненню інвалідності.**
6. Відповідно до Конституції України,стаття 3 передбачає:

- Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

стаття 49 передбачає:

- Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Разом з тим, тендерною документацією даної закупівлі визначено, що в місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вимогу слід читати з виразом "або еквівалент", який буде розглядатись замовником у якості предмета закупівлі у разі пропонування його учасником.

\*\*\*Еквівалентом товару в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.