**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»**

**«Затверджено»**

Рішенням уповноваженої особи

від 24 лютого 2023 року

(із змінами від 03.03.2023)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Федорович Л.М. /

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі ***відкриті торги***

на закупівлю робіт по об’єкту:

**«Капітальний ремонт приміщень гінекології (напрямок репродуктологія) КНП**

**«1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» на вул. Миколайчука,9»**

**(Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

**м. Львів *-* 2023рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | 1.1. Документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Постанова/ Особливості).  1.2. Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі, Постанові, Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | *Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»* |
| 2.2. | місцезнаходження | *79059, Україна, Львівська область, Львів, вул. І. Миколайчука, 9* |
| 2.3. | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | *Начальник відділу закупівель, Федорович Людмила Михайлівна,*  *тел. +380322581125,*  *e-mail:* [*1\_tmo\_tender@ukr.net*](mailto:1_tmo_tender@ukr.net) |
| 3 | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1. | **Назва предмета закупівлі** | *«Капітальний ремонт приміщень гінекології (напрямок репродуктологія) КНП «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» на вул. Миколайчука,9»*  *(Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)* |
| 4.2. | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції. | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому |
| 4.3. | місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги (для робіт або послуг) | Місце: 79059, вул. І. Миколайчука, 9  Обсяги: 1 робота (згідно із технічним завданням – додаток №2 до тендерної документації) |
| 4.4. | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | До 31.12.2023 року або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. |
| 5 | **Недискримінація учасників** | 5.1. Подавати тендерні пропозиції мають право усі заінтересовані особи.  Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | 6.1. Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий Учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті — гривня. |
| 7. | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | 7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  7.2. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.  7.3. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни).  7.4. Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються учасником українською мовою. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська, то учасник надає переклад цього документа. Документ, який наданий іноземною мовою у складі тендерної пропозиції буде вважатися таким, що не наданий. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник.. |
| 8. | **Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі** | **Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції з ціною більшою, ніж очікувана вартість.** |
| **Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | | |
| 1. | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | 1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен ***протягом трьох днів з дня їх оприлюднення*** надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. |
| 2. | **Внесення змін до тендерної документації** | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося ***не менше чотирьох днів.***  2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | | |
| 1. | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель **шляхом заповнення електронних форм** з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі встановлення замовником вимог про надання такої інформації), наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що вимагаються замовником у тендерній документації та підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником:   * інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, — *згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації\*;* * інформацією щодо відсутності підстав, установлених у статті 17 Закону, — згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації (*з урахуванням вимог ч.5 розділу 3 тендерної документації та Додатку 1*); * інформацією та документами, які передбачені у *таблиці 4 «Інші вимоги до учасника» Додатку 1 до тендерної документації*; * інформацію про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі встановлення такої вимоги в Додатку 2), — *згідно з Додатком 2 до тендерної документації;* * документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); * інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення у випадку закупівлі робіт чи послуг (відповідно до пункту 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу); * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   1.2. Рекомендується документи у складі пропозиції називати відповідно змісту документа, а також надавати багатосторінкові документи одним файлом. Документи повинні бути читабельними.  1.3. Документи, які учасники подають у складі тендерних пропозицій можуть надаватися у формі сканованих копій письмових документів або у формі електронних документів.   * Скан-копії письмових документів надаються таким чином: шляхом завантаження в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. * У випадку надання учасником надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу –має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів, посади особи, яка підписує тендерну пропозицію та печатку учасника (у разі наявності). Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом» тощо. * Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Файл накладеного кваліфікованого електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням –http://czo.gov.ua/verify. * Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. * Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції, повинні бути чинними станом на кінцевий строк для подання тендерних пропозицій. * Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.   1.4. Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги», тобто повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис (КЕП) учасника закупівлі, який підписав/подав документи тендерної пропозиції/тендерну пропозицію. Файл накладеного кваліфікованого електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням –http://czo.gov.ua/verify.  Під час перевірки кваліфікованого електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  1.4.1. Якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.  1.4.2. Якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП.  1.5. Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, які наведені нижче. *До формальних (несуттєвих) помилок згідно із наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» належать:*  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). (*Наприклад Тов «сонечко» замість ТОВ «Сонечко», «Копія вірна» замість «Згідно з оригіналом», «на протязі» замість протягом, кошторисна документація замість кошторисна документація чи проектно-кошторисна документація тощо*)  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. (*Наприклад, надано довідку замість гарантійного листа*)  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. (*Наприклад,* *400,00 грн (чотири тисячі гривень)*)  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. *(Наприклад, учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf»).*  *13*. Інші несуттєві помилки, які не впливають на зміст тендерної пропозиції. Рішення щодо визначення помилки формальною чи неформальною приймається замовником.  У випадку розбіжності в документах, завантажених (розміщених) на електронних торгових майданчиках та на вебпорталі Уповноваженого органу, пріоритетною вважається інформація (ціна, перелік документів, їх зміст тощо), що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу в мережі Інтернет:http://prozorro.gov.ua.  1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для учасників, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  1.7. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях тендерної документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання  відповідних документів або копію/ії роз`яснення/нь державних органів.  1.8. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  1.9. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)).  У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами), учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» вимогам до учасника відповідно до законодавства.  У разі визначення переможцем Учасника за кількома лотами, може бути укладений один договір про закупівлю з одним і тим самим Учасником .  1.10. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником. |
| 2. | **Забезпечення тендерної пропозиції** | 2.1. Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого кваліфікованим електронним підписом банка-гаранта. Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог Постанови НБУ №639 від 15.12.2004 та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Уповноваженого органу) № 2628 від 14.12.2020 на суму визначену в п.2.3.з грошовим покриттям.  2.2. Реквізити замовника:  *КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»*  *IBAN UA903052990000026005041016028 в АТ КБ «Приватбанк»*  *ЄДРПОУ 44496574*  2.3. Розмір забезпечення тендерної пропозиції (не більше 0,5% від очікуваної вартості) –  **73 000,00 гривень**  2.4. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції має становити не менше ніж 90 календарних днів з кінцевого строку для подання тендерних пропозицій.  2.5. Банківська гарантія має надаватися банківською установою (далі – Гарант) на користь Замовника (далі – Бенефіціар) з метою забезпечення належного виконання учасником торгів (далі – Принципал) своїх обов'язків, пов’язаних із участю останнього у закупівлі (поданням тендерної пропозиції), що проводиться відповідно до цієї тендерної документації і забезпечувати випадки, перелік яких міститься в п. 3.2 частини 3 розділу 3 ТД.  2.6. Разом з банківською гарантією надаються:  - документи, які підтверджують повноваження особи, яка підписує банківську гарантію,  - скан-копія ліцензії, виданої банку (або виписка/витяг з реєстру НБУ),  - документ з банку, що підтверджує наявність грошового покриття та розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача.  2.7. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника. |
| 3. | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | 3.1. Забезпечення тендерної пропозиції ***повертається*** учаснику у разі:   1. закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2. укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3. відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4. закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.   3.2. Забезпечення тендерної пропозиції ***не повертається*** у разі:   1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2. непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3. ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений п.44. Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4. ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.   3.3. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, ***замовник повідомляє установу***, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції ***протягом п’яти днів*** з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції. |
| 4. | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | 4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 90 (дев’яносто) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі ***має право:***   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося).   4.2. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5. | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону** | 5.1. У разі закупівлі послуг або робіт замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію (кваліфікаційним критеріям) відповідно до статті 16 Закону.  Визначені Замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації.  5.1.1. Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  5.1.2. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.  5.2. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому пункту 44 Особливостей (підстави, які передбачені ч.1 статті 17 Закону, крім п.13) , шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в абзаці першому пункту 44 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі (детальніше – згідно із Додатком 1 до тендерної документації)  5.3. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору (детальніше – згідно із Додатком 1 до тендерної документації).  5.4. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6, 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону (детальніше – згідно із Додатком 1 до тендерної документації).    5.5. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, **крім** випадків, якщо доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  5.6. У випадку якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка в довільній формі для підтвердження відповідності кожного з учасників такого об’єднання  вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Підтвердження на кожного учасника надається з урахуванням вищенаведеної інформації (детальніше – згідно із Додатком 1 до тендерної документації). |
| 6. | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | 6.1. Предметом закупівлі є *«Капітальний ремонт приміщень гінекології (напрямок репродуктологія) КНП «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» на вул. Миколайчука,9».*  6.2. Перелік і обсяги послуг/робіт, які підлягають виконанню в рамках договору про закупівлю, подані у Додатку № **2** до тендерної документації.  6.3. Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".  6.4. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена та розрахована за твердою договірною ціною відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".  Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму (з урахуванням ПДВ), за яку Учасник зобов’язується виконати всі види робіт, передбачених проектною документацією.  6.5. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі кошти на покриття ризиків. До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні тендерної пропозиції.  Учасник повинен гарантувати, що в ціну його тендерної пропозиції включено повний обсяг послуг/робіт, які передбачені у технічному завданні (Додаток 2 до тендерної документації).  6.6. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати кошторисний розрахунок цінової пропозиції, складений у відповідності до технічного завдання (Додаток 2), а саме:  - договірну ціну;  - локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);  - відомість ресурсів;  - розрахунок загальновиробничих витрат;  - проект календарного графіку виконання робіт;  Учасник повинен скласти кошторисну документацію у ліцензованому програмному комплексі, використання якого погоджене Мінрегіонбудом. У складі тендерної пропозиції потрібно подати чинну ліцензію, видану учаснику, яка підтверджує його право на використання програмного комплексу для визначення вартості будівництва.  6.7. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (з обов’язковим переліком наступних робіт: Зведення, монтаж i демонтаж будинкiв, споруд і змiцнення їх аварiйних частин, роботи верхолазні, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, газополум’яні роботи.  6.8. Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму (з урахуванням ПДВ), за яку Учасник зобов’язується виконати всі види робіт, передбачених проектною документацією.  Ціна тендерної пропозиції учасника буде Договірною ціною (кошторисом вартості підрядних робіт), яка узгоджується з замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків. Договір вважається не укладеним з вини переможця, якщо договірна ціна не узгоджена замовником і переможцем у строк, визначений для укладання договору. А переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю або укладення договору про закупівлю, і його тендерна пропозиція підлягає відхиленню.  6.9. При виконанні робіт підрядник повинен дотримуватися заходів із захисту довкілля. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку із переліком заходів із захисту довкілля, які планує застосовувати учасник. Учасникам необхідно надати Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015, IDT) у відповідній сфері (будівництво нежитлових будівель), що виданий Учаснику, а також Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) у відповідній сфері (будівництво нежитлових будівель), що виданий Учаснику, а також а також Сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) у відповідній сфері (будівництво нежитлових будівель). Крім цього, у складі тендерної пропозиції надається Сертифікат, який виданий працівнику учасника про проходження навчання Стосовно усіх вищевказаних вимог ДСТУ ISO, в якому підтверджено отримання працівником практичних навичок на набуття кваліфікації «внутрішній аудитор».  6.10. Учасник повинен гарантувати замовнику виконати роботи/послуги (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість робіт, будуть відповідати вимогам ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.  6.11. Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить не менше 10 років від дня його прийняття замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання Акту про приймання-передачі Об’єкта будівництва, про що Учасник має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції. Учасник як потенційний підрядник письмово гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації Об’єкта будівництва протягом гарантійного строку. |
| 7. | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця *(у випадку закупівлі робіт чи послуг)*** | 7.1. Учаснику необхідно надати інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця (а саме: найменування субпідрядника, його місцезнаходження, банківські реквізити, контактні особи та їх телефони/інші засоби зв’язку, види робіт, які передбачається доручити субпідряднику, орієнтовна вартість робіт субпідрядника у відсотках до ціни тендерної пропозиції, інша інформація за бажанням учасника).  До зазначеної довідки додаються письмові згоди субпідрядних організацій про можливість виконання ними на субпідряді в учасника окремих робіт, які є предметом закупівлі, з доданими копіями ліцензії на виконання робіт, які підлягають ліцензуванню.  7.2. У випадку, якщо учасник не планує залучати субпідрядників/співвиконаців – надати інформаційну довідку про незалучення.  7.2. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування до учасника процедури закупівлі), визначених у частині першій статті 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). |
| 8. | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | 8.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  8.2. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  8.3. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | | |
| 1. | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **до 08.03.2023 року (00:00 год)**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  1.2. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. |
| 2. | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | 2.1. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).  2.2. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
| 3. | **Електронний аукціон** | 3.1. Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | | |
|  | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | 1.1. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:  1.2. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.  1.3. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага — 100 %.  1.4. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою (з або без ПДВ).  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  1.5. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  1.6. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями.  Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.  1.7.Аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен ***надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.***  1.7.1. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом одного робочого дня.  1.7.2. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;  отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.  1.8. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом.  1.9. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.  1.10. У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.  1.11. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалося тендерною документацією, він ***розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель***.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких вимагається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю у документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються технічні помилки, описки, які не призводять до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. |
| 2. | **Інша інформація** | 2.1. Замовнику забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності Постановою.  2.2. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  2.3. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  2.4. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  2.5. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь у цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  2.6. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального Кодексу України.  2.7. Інші умови тендерної документації:  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних у положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію(ї) роз'яснення(нь) державних органів або ненакладення електронного підпису.  3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником — юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в пункті 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником оперативно-господарську(і) санкцію(ї), передбачену(і) пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  Примітка:  *\*У разі застосування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє учасника як такого, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» вимогам до учасника відповідно до законодавства.*  11. Пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми:  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  У випадку неврахування учасником під час подання тендерної пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, учасник вважатиметься таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.  13. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати Сертифікат відповідності ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», що виданий Учаснику та Сертифікат відповідності на систему управління інформаційною безпекою ДСТУ ISO/ІЕС 27001:2015 (ДСТУ ISO/ІЕС 27001:2013, IDT) «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги», що виданий Учаснику та Сертифікат відповідності на систему управління безпекою ланцюга постачання ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT) «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги», що виданий Учаснику, а також Сертифікат відповідності на систему енергетичного менеджменту ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо використання», що виданий Учаснику.  14. Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону щодо локалізації виробництва. |
| 3. | **Відхилення тендерних пропозицій** | 3.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках, передбачених п. 41 Особливостей:  Замовник ***відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо***:  1) учасник процедури закупівлі:   * зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з пунктом 39 цих особливостей; * не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; * не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; * не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 цих особливостей”; * визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей; * є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою − підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь;   2) тендерна пропозиція:   * не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; * викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; * є такою, строк дії якої закінчився; * є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; * не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;   3) переможець процедури закупівлі:   * відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; * не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону з урахуванням пункту 44 Особливостей; * не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; * не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * надав недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з пунктом 39 цих особливостей.   3.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків − протягом трьох років з дати їх застосування, із наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу або відшкодування збитків).  3.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  3.4. У разі якщо учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  3.5. Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, якщо наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).  Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підстави, визначеної пунктом 13 частини першої статті 17 Закону, та не вимагає від учасника процедури закупівлі/переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | | |
| 1. | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | 1.1. Замовник ***відміняє*** відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути;  3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  1.2. Відкриті торги ***автоматично*** відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, встановлений замовником згідно з цими Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дня настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. | **Строк укладання договору про закупівлю** | 2.1. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється.  2.2. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється. |
| 3. | **Проєкт договору про закупівлю** | 3.1. Проєкт Договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  3.2. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені частиною 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.  3.3. ***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:   1. інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2. **достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру** на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |
| 4. | **Умови договору про закупівлю** | 4.1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Постановою.  4.2. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет, ціна, строк дії договору та інші умови договору про закупівлю, які передбачені законодавством для виду договору, який буде укладено за результатами тендеру.  4.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.  4.4. ***Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:***  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладання договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування − пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, зазначених вище, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону. |
| 5. | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | 5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6. | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | 6.1. Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1

до тендерної документації

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

**Таблиця 1. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Кваліфікаційний критерій** | **Спосіб підтвердження** |
|  | **Наявність обладнання та матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації** | 1.1. Довідка учасника, складена у табличній формі, у якій вказані: назва, марка, кількість обладнання та матеріально-технічної бази; правова підстава користування - власне, орендоване, інше, (із зазначенням найменування орендодавця (надавача послуг) тощо);  1.2. У разі залучення обладнання та матеріально-технічної бази на договірних засадах надаються копії документів, які підтверджують право користування обладнанням та матеріально-технічною базою: копії чинних договорів оренди, у яких повинно бути визначено перелік обладнання та матеріально-технічної бази, яка орендується разом з актами прийому-передачі або копії чинних договорів про надання послуг;  1.3. Наявність власної автомобільної техніки підтверджується скан-копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. |
| **2.** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | * 1. Інформаційна довідка учасника закупівлі у довільній табличній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації (інженерно-технічних та робітників), які мають необхідні знання та досвід із зазначенням ПІБ, посади, з долученням: копій наказів про призначення/прийняття на роботу вказаних у довідці працівників або Скан-копії трудових книжок (при наданні скан-копії трудових книжок достатньо надати копію сторінки з ПІБ працівника та копію сторінки з записом про прийом на роботу працівника;      1. учасник повинен підтвердити наявність головного інженера, інженера-проектувальника, інженера-будівельника та не менше трьох виконробів.   2. Учасник додатково надає: * чинний кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника; * підтвердження перевірки знань з пожежної безпеки не менше, ніж двома працівниками учасника (надаються чинні протоколи про перевірку знань та видані на їх підставі посвідчення); * підтвердження перевірки знань з питань цивільного захисту щодо дій у надзвичайних ситуаціях як мінімум трьома працівниками учасника (надаються чинні протоколи про перевірку знань та видані на їх підставі посвідчення, які підтверджують кваліфікацію у сфері цивільного захисту); * підтвердження перевірки знань з охорони праці не менше, ніж трьома працівниками учасника (надаються чинні протоколи про перевірку знань та видані на їх підставі посвідчення); * підтвердження перевірки знань з правил експлуатації електрозахисних засобів, правил безпечної експлуатації електроустановок як мінімум одного працівника учасника(надаються чинні протоколи про перевірку знань та видані на їх підставі посвідчення, де зазначено групу з електробезпеки IV (до 1000В); |
| **3.** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору** | 3.1. Учасник повинен володіти успішним досвідом виконання аналогічних договорів (не менше двох).  *Аналогічним договором в розумінні цієї документації є повністю виконаний договір на капітальний ремонт або реконструкцію будівлі/приміщення. Аналогічний договір або аналогічні договори в сукупності повинні в сумі бути не менше, ніж 100% від очікуваної вартості закупівлі.*  3.2. Для підтвердження відповідності учасник надає:   * довідку у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів за період 2018-2022 рр, яка повинна включати інформацію щодо замовника (із зазначенням його найменування, адреси, та контактного телефону) предмету договору, обсягу та строків виконання. * Скан-копію аналогічних договорів разом із копіями документів, що підтверджують повне виконання робіт (довідки про вартість виконаних робіт КБ-3); * Оригінал або скановану копію декларації про готовність до експлуатації об’єкта (на кожен із поданих аналогічних договорів). |
| **4** | **Наявність фінансової спроможності\***  **\* Замовник не вимагає надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини).**  *У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.* | 4.1. -Учасник повинен підтвердити наявність обсягу річного доходу (виручки) за попередній рік суб’єкта господарювання, який має становити не менше 100% очікуваної вартості закупівлі.   * Баланс форма № 1 (Звіт прo фінансовий стан); * Звіт прo фінансові результати форма № 2; * Звіт пpо рух грошових коштів (формa №3);   Або  [Фінансовий звіт суб’єктa малого підприємництва](https://www.buhoblik.org.ua/uchet/buxgalterskaya-otchetnost/2127-zvit-malogo-pidpriemstva.html) y складі;  01 - Балансу (ф. № 1-м);  02 - Звіту про фінансові результaти (ф. № 2-м)  Або  Спрощений фінансовий звіт суб’єктa малого підприємництва:  01 - Баланс (форма № 1-мс);  02 - Звіт про фінансові резyльтати (ф. № 2-мс);  Звітність подається за останній звітний період  Учасники фізичні особи-підприємці подають податкову декларацію. |

**Таблиця 2. Документи для підтвердження відсутності підстав відмови в участі в процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі**

|  |
| --- |
| 1. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав **в електронній системі закупівель** під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у абзаці першому цього пункту, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Згідно із ч.1 статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі в разі, якщо:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";  12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; |
| 2. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель. |
| 3. Замовник **може** відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). |
| 4. У випадку якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка в довільній формі для підтвердження відповідності кожного з учасників такого об’єднання вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Підтвердження на кожного учасника надається з урахуванням вищенаведеної інформації (п. 1-3). |
| 5. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування до учасника процедури закупівлі), визначених у частині першій статті 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). |

**Таблиця 3.**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами **3, 5, 6, 12** **частини першої та частиною другою статті 17 Закону.** Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, якщо доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з.п** | **Підстава для відмови учаснику-переможцю в участі в закупівлі** | **Спосіб надання учасником-переможцем інформації про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:** |
| **1.** | **Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; (підстава згідно п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону)** | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення учасника-переможця. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.  або  У зв’язку із запровадженим на території України правового режиму воєнного стану та тим, що Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не працює, просимо учасника переможця надати гарантійний лист про відсутність цієї підстави для відмови учаснику-переможцю в участі в закупівлі. |
| **2.** | **Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; (підстава згідно п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону)** | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.  або  У зв’язку із запровадженим на території України правового режиму воєнного стану та тим, що Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не працює, просимо учасника переможця надати гарантійний лист про відсутність цієї підстави для відмови учаснику-переможцю в участі в закупівлі. |
| **3.** | **фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; (підставазгідно п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова особу) переможця, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягувалась, не знятої чи не погашеної судимості не має. Документ має бути оформлений не більше 30 денної давнини відносно дати його подання Замовнику. |
| **4.** | **службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;у; (підставазгідно п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова особу) переможця, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягувалась, не знятої чи непогашеної судимості не має. Документ має бути оформлений не більше 30 денної давнини відносно дати його подання Замовнику. |
| **5.** | **Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; (підстава згідно п. 8 ч. 1 ст. 17 Закону)** | Інформаційний лист з відомостями з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Такі документи надаються в період, коли Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не функціонує.  або  У зв’язку із запровадженим на території України правового режиму воєнного стану та тим, що Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не працює, просимо учасника переможця надати гарантійний лист про відсутність цієї підстави для відмови учаснику-переможцю в участі в закупівлі. |
| **6.** | **Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; (підстава згідно п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова особу) переможця, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягувалась, не знятої чи непогашеної судимості не має. Документ має бути оформлений не більше 30 денної давнини відносно дати його подання Замовнику. |
| **7.** | **Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (підстава згідно ч. 2 ст. 17 Закону).** | Довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону. |

\*Так, Міністерством юстиції України наказом від 13.04.2022 № 1462/5 “Про зупинення оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України”, з метою захисту інформації в умовах воєнного стану на час дії воєнного стану було зупинено оприлюднення інформації у формі відкритих даних, визначеної розділом ІІ Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.03.2016 № 897/5 "Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України". Це, зокрема, стосується інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

У повідомленні, розміщеному на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції 24.02.2022 [за посиланням](https://nazk.gov.ua/uk/novyny/dostup-do-publichnoyi-chastyny-reyestru-deklaratsij-reyestru-zvitiv-partij-politdata-ta-reyestru-koruptsioneriv-obmezheno/), зазначено, що доступ до публічної частини, зокрема, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення обмежено у зв’язку з технічними роботами, спрямованими на максимальне посилення захисту особистих даних користувачів в умовах воєнного стану.

З огляду на зазначене, в умовах воєнного стану відсутній вільний доступ до публічної інформації, що міститься у зазначених вище відкритих єдиних державних реєстрах, доступ є обмеженим або зупиненим.

Отже, під час проведення процедури відкритих торгів замовник самостійно у тендерній документації зазначає, у який спосіб, з урахуванням вимог законодавства під час правового режиму воєнного стану, учасник-переможець має підтвердити відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктами 2,3 та 8 частини 1 статті 17 Закону.

У разі відновлення роботи сайтів:

* з Єдиного державного реєстру [осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення](https://corruptinfo.nazk.gov.ua/) на веб-сайті: https://corruptinfo.nazk.gov.ua.
* з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство на веб-сайті: <https://kap.minjust.gov.ua/>, Замовник самостійно перевірятиме згадану інформацію.

Відповідальність за достовірність наданої замовнику інформації щодо відсутності підстав для відмови в участі у закупівлі несе уповноважена особа учасника (учасника-переможця).

У випадку внесення змін до законодавства щодо вказаних у цьому додатку документів, які повинен надати переможець торгів (місце, спосіб видачі/отримання, форма чи вигляд документу, ліквідація чи реорганізанція уповноваженого органу, тощо) переможець торгів подає документ із врахуванням зазначених змін до законодавства, або лист-пояснення, якщо у зв’язку із змінами до законодавства надання документу стало неможливим.

**Таблиця 4. Інші вимоги до учасника**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документи, які надає Учасник у складі пропозиції у сканованому вигляді:** | |
| 1 | Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженою особою учасника процедури закупівлі підтверджується:  А) для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення або протокол зборів засновників, тощо);  Б) для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.  В) У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання та надається наказ про призначення директора об’єднання учасників.  Г) Повноваження фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців підтверджуються копією паспорта (заповнені сторінки)/ ID-картки. |
| 2 | Оригінал чи копія статуту або іншого установчого документу зі змінами (у разі їх наявності), (для учасника - юридичної особи. Положення статуту, що подається учасником з організаційно-правовою формою господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю, повинні відповідати вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).  У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно подати копію рішення учасників товариства з обмеженою відповідальність (засновників) учасника про створення такої юридичної особи.  У випадку, якщо реєстрацію створення юридичної особи або змін до установчого документу юридичної особи здійснено після 01.01.2016, з метою перевірки замовником достовірності та повноти відомостей в установчому документі, учасник може надати інформацію у довільній формі з кодом доступу (унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів) до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації; |
| 3 | У зв’язку із призупиненням на час воєнного стану доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань замовник вимагає від учасника надати витяг із зазначеного реєстру для підтвердження відсутності відносно учасника підстави для відхилення, передбаченої абз.7 підпункту 1 пункту 41 Постанови (Учасник є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України  від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”)) |
| 4 | Інформація в довільній формі щодо статусу учасника як платника податку (платник ПДВ, єдиного податку чи перебування на іншій системі оподаткування); |
| 5 | **Підтвердження наявності в учасника ліцензії, яка дає право виконувати роботи, які є предметом закупівлі (надати скан-копію ліцензії з додатком або лист з посиланням на сайт, де можна перевірити наявність в учасника ліцензії).** |

**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

**«Капітальний ремонт приміщень гінекології (напрямок репродуктологія) КНП**

**«1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» на вул. Миколайчука,9»**

**(Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

Клас наслідків – СС 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-01 на загально-будівельні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 1,4 |
| 2 | РН7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 3,65 |
| 3 | РН2-1-3 | Демонтаж цементної стяжки | 1 м3 | 50,5 |
| 4 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 1,6 |
| 5 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 21,8 |
|  |  | Двері |  |  |
| 6 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,7056 |
| 7 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 3,08 |
| 8 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,28 |
| 9 | РН3-2-1 | Пробивання дверного отвору (2100х1200 - 5 шт) | 10 м3 | 0,7 |
| 10 | РН3-2-1 | Розширення дверного отвору (2100х1200 - 2 шт) | 10 м3 | 0,07 |
| 11 | РН3-2-1 | Пробивання віконного отвору (800х800 - 1 шт) | 10 м3 | 0,033 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Двері |  |  |
| 12 | ЕН10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,37 |
| 13 | С1-920-11 варіант19 | Блоки дверні внутрішні однопольні, зашклені металопластикові в комплекті | м2 | 37 |
| 14 | С1-920-15- 1 варіант1 | Піна монтажна | л | 6,8 |
| 15 | С111-134- 2-14-2 | Турбошурупи | шт. | 168 |
| 16 | С1-393 варіант1 | Доводчик дверей механічний | шт | 21 |
| 17 | С1-640 варіант2 | Демфер (ущільнювач дверей механічний) | шт | 21 |
| 18 | ЕН10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,151 |
| 19 | С1-369-20 варіант2 | Блоки двері внутрішні розсувні двостулкові металопластикові зашклені | м2 | 2,5 |
| 20 | С1-920-11 варіант19 | Блоки дверні внутрішні однопольні, зашклені металопластикові в комплекті | м2 | 7,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | С1-920-11 варіант23 | Блоки дверні внутрішні однопольні, глухі металопластикові в комплекті | м2 | 5 |
| 22 | С1-920-15- 1 варіант1 | Піна монтажна | л | 2,7 |
| 23 | С111-134- 2-14-2 | Турбошурупи | шт. | 53,7 |
| 24 | С1-393 варіант1 | Доводчик дверей механічний | шт | 8 |
| 25 | С1-640 варіант2 | Демфер (ущільнювач дверей механічний) | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 3. Стіни та перегородки |  |  |
| 26 | РН3-28-1 | Замуровування пройомів | 100 м3 | 0,079 |
| 27 | ЕН8-25-1 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 1,892 |
| 28 | Е9-36-1 | Монтаж перегородок металопластикових з дверима | 100м2 | 0,269 |
| 29 | С121-260- 12-3Т варіант3 | Перегородки металопластикові 3000(2200)х2800 мм з дверима 1800х2100 мм | м2 | 26,9 |
| 30 | РН7-31-1 | Улаштування деревяної захисної планки (зверху та знизу) | 100м | 7,48 |
| 31 | С123-352 варіант2 | Деревяна захисна планка шириною 200 мм | м | 748 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 4. Підлоги |  |  |
|  |  | \_\_\_Підлога Тип 1\_\_ |  |  |
| 32 | РН7-18-3 | Улаштування гідроізоляції | 100м2 | 0,763 |
| 33 | С111-2003- 4 варіант1 | Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 | кг | 144,97 |
| 34 | РН7-20-1 | Улаштування утеплення з пінополістиролу | 100м2 | 0,763 |
| 35 | С1-920-11 варіант17 | Плити з пінополістиролу товщиною 20 мм | м2 | 77,8 |
| 36 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,763 |
| 37 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (загал. товщ. 30 мм) | 100м2 | 0,763 |
| 38 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,763 |
| 39 | С1-920-11 варіант18 | Плитка керамічна 300х300 мм | м2 | 77,8 |
| 40 | С111-2000- 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 396,8 |
| 41 | С111-2001- 1 варіант1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 34,6 |
| 42 | С111-1628- 1-К | Хрестики для плитки | шт | 551 |
|  |  | \_\_\_Підлога Тип 2\_\_\_ |  |  |
| 43 | РН7-18-3 | Улаштування гідроізоляції, товщ. 2 мм | 100м2 | 4,28 |
| 44 | С111-2003- 4 варіант1 | Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 | кг | 813,2 |
| 45 | РН7-20-1 | Улаштування утеплення з пінополістиролу | 100м2 | 4,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | С1-920-11 варіант17 | Плити з пінополістиролу товщиною 20 мм | м2 | 436,6 |
| 47 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 4,28 |
| 48 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (загалютовщ. 25 мм) | 100м2 | 4,28 |
| 49 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN- 69 товщиною 5 мм | 100м2 | 4,28 |
| 50 | ЕН11-11-14 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 4,28 |
| 51 | ЕН11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 4,28 |
| 52 | С1-939 варіант8 | Клей для полівінілхлоридного покриття, KIILTO Extra | кг | 131 |
| 53 | С1-372-3 варіант31 | Мідна стрічка | м.пог | 126 |
| 54 | С111-562 варіант8 | Лінолеум типу Tarkett теплоізоляційний | м2 | 437 |
| 55 | РН7-31-5 | Улаштування цоколя з лінолеуму h=100мм | 100м | 3,74 |
| 56 | С1-2201 варіант3 | Термопластиковий клей HKS 18/300 для профілю | шт | 58 |
| 57 | С1-3008 варіант10 | Плінтус полівінілхлоридний, преміум 100 мм | м | 374 |
| 58 | С1-3008 варіант1 | Мідна стрічка | м | 411,4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 5. Внутрішнє оздоблення |  |  |
|  |  | \_\_\_Стіни\_\_\_ |  |  |
| 59 | РН3-11-2 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2 | 10 м2 | 6 |
| 60 | РН11-26-1 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 3 |
| 61 | ЕН15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамiчними глазурованими плитками по цеглi | 100м2 | 3 |
| 62 | С111-28-1- В2 варіант3 | Плитка оздоблювальна безшовна для стін, глазурована | м2 | 303 |
| 63 | РН11-1-2 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 2,421 |
| 64 | РН11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 8,07 |
| 65 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 8,07 |
| 66 | ЕН15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати | 100 м2 | 8,07 |
| 67 | РН12-46-4 | Влаштування армувальної сітки | 100м2 | 8,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | С119-386-1 варіант2 | Сiтка армувальна | м2 | 887,7 |
| 69 | РН12-27-1 | Грунтування поверхні під фарбування фарбами з землі та риштувань | 100м2 | 8,07 |
| 70 | С111-2014- 6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 169,47 |
| 71 | РН12-49-5 | Фарбування стін латексною фарбою стійкою до інтенсивного миття | 100м2 | 8,07 |
|  |  | \_\_\_Стеля\_\_\_ |  |  |
| 72 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг" | 100м2 | 4,125 |
| 73 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг" | 100м2 | 3,877 |
| 74 | С111-140- 1-Ш варіант1 | Анкер-клин стельовий TDN | шт | 420 |
| 75 | С1426- 11789-1 варіант2 | Плити Амстронг, AMF-Ecomin Orbit Board | м2 | 387,7 |
| 76 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,26 |
| 77 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,26 |
| 78 | С12-25-261 варіант1 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 27,3 |
| 79 | ЕН15-182-5 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | 100м2 | 0,26 |
| 80 | РН12-27-1 | Грунтування поверхні під фарбування фарбами з землі та риштувань | 100м2 | 0,26 |
| 81 | С111-2014- 6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,46 |
| 82 | РН12-49-6 | Фарбування стель латексною фарбою стійкою до інтенсивного миття | 100м2 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 6. Інші роботи |  |  |
| 83 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 191,3 |
| 84 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 191,3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 7. Огороджуючі конструкції "чистих" приміщень |  |  |
| 85 | Е9-38-1 | Монтаж касетної стелі | 100м2 | 0,658 |
| 86 | С121-282 варіант6 | Металева підвісна стеля "касетного" типу К650/28, теплоізоляційний наповнювач – без наповнювача, з полімерним покриттям, колір покриття RAL9003 (структура покриття-матова), виконання для "чистих" приміщень. | м2 | 65,8 |
| 87 | С111-18492 варіант2 | Силова частини підвіски стелі за існуючі конструкції будівлі (профілі, шпильки, планки і т. ін.) | к-т | 1 |
| 88 | С1511-1 варіант2 | Пристрій для візуального контролю роботи вентиляції, в комплекті з кріпленням, внутрішнього виконання | шт | 2 |
| 89 | Е9-36-2 | Монтаж пристінових обшивок | 100м2 | 1,576 |
| 90 | С121-282 варіант5 | Пристінові обшивки МВ35, товщиною 35мм, теплоізоляційний наповнювач - мінеральна вата, з полімерним покриттям, колір покриття RAL6019 (структура покриття-матова), виконання для "чистих" приміщень, висота обшивки – 2600мм | м2 | 156 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 91 | С121-282 варіант4 | Пристінові обшивки М30, товщиною 30мм, теплоізоляційний наповнювач – без наповнювача, з полімерним покриттям, колір покриття RAL6019 (структура покриття-матова), виконання для "чистих" приміщень. Обрамлення віконних відкосів віконного блоку | м2 | 1,6 |
| 92 | С130-482 варіант6 | Основи з силового металічного профілю, для встановлення обшивок, з полімерним покриттям, колір покриття RAL9003 | м | 140,6 |
| 93 | С111-18493 варіант2 | Конструктивних елементів для встановлення стінових панелей (профілі, кронштейни і т. ін.) | к-т | 1 |
| 94 | Е9-40-1 | Монтаж стальних плiнтусiв | 100м | 0,825 |
| 95 | С130-482 варіант5 | Радіусний перехід між стелею та стіною, виконаний із анодованого алюмінієвого профілю, з полімерним покриттям, колір  покриття RAL7035 (структура покриття- матова), виконання для "чистих" приміщень | м | 46,2 |
| 96 | С130-482 варіант4 | Радіусний перехід між стіною та підлогою, виконаний із оцинкованого профілю, без покриття поверхні, радіусом 50мм, для заходу покриття підлоги, виконання для "чистих" приміщень | м | 36,3 |
| 97 | ЕН10-96-2 | Встановлення розпашних дверей | 100м2 | 0,0252 |
| 98 | С1630-62 варіант3 | Двері одностулкові розпашні ДМВ60, товщиною 60мм, герметичного виконання, теплоізоляційний наповнювач - мінеральна вата, з полімерним покриттям, колір покриття дверного полотна RAL9003 (структура покриття-матова), колір покриття дверної рами RAL7035 (структура покриття- матова), виконання для "чистих" приміщень, розмірами: – 1200х2100(h)мм, з комплектом електромеханічного дотягувача для одностулкового дверного блоку, в комплекті з сенсорними кнопками з двох сторін. Обладнаний елементами захисту та захисним кожухом механізму | шт | 1 |
| 99 | М11-138-1 | Монтаж дотягувачів дверних | комплект | 1 |
| 100 | С1111-91 варіант5 | Комплект елементів падаючого порогу для дверного полотна, дверного блоку | шт | 1 |
| 101 | Е9-40-1 | Монтаж силового кріплення та обрамлення дверей | 100м | 0,054 |
| 102 | С126-10902 варіант2 | Силового кріплення дверного блоку та обрамлення дверного пройому ДК.1200, виконання для «чистих» приміщень | шт | 1 |
| 103 | М8-301-5 | Монтаж стопорів | шт | 1 |
| 104 | С1111-91 варіант2 | Стопор положення дверного полотна | шт | 1 |
| 105 | ЕН10-21-2 | Установлення виробiв вiконних | 100шт | 0,02 |
| 106 | С126-445 варіант4 | Накладний герметичний віконний блок, встановлений зі сторони приміщення (силовий алюмінієвий профіль, матове скло, з полімерним покриттям елементів, колір покриття RAL7035, структура покриття-матова), розміром: - 800х800мм | шт | 2 |
| 107 | Е21-18-2 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 108 | С1547-4 варіант4 | Вбудований герметичний світлодіодний світильник, для «касетної» стелі, потужність 4х8Вт, ступінь захисту IP55, в асептичному виконанні в комплекті з герметичною рамкою, з полімерним покриттям елементів, колір покриття RAL9003 (структура покриття- матова), виконання для "чистих" приміщень Обслуговування зі сторони приміщення. | шт | 7 |
| 109 | С1547-4 варіант3 | Світильник світлодіодний, з написом "Іде операція", виконання для "чистих" приміщень. Обслуговування зі сторони приміщення | шт | 1 |
| 110 | Е20-10-1 | Установлення повiтророзподiльникiв призначених для подачі повітря | шт | 6 |
| 111 | С130-163 варіант6 | Повітророзподілювач подачі повітря, в комплекті з механізмом дорегулювання потоку повітря та виміру забрудненості фільтру, розмірами: - 524х524х327мм/П200х150мм | шт | 4 |
| 112 | С130-163 варіант5 | Повітророзподілювач витяжки повітря, в комплекті з механізмом дорегулювання потоку повітря, розмірами: - 524х524х327мм/П200х150мм | шт | 2 |
| 113 | Е20-11-2 | Установлення решіток до повітророзподілювачів | грати | 6 |
| 114 | С130-595-1 варіант4 | Перфорована решітка, виконання з нержавіючої сталі, з прихованим кріпленням, розміром: -557х557мм | шт | 4 |
| 115 | С130-595-1 варіант3 | Ротаційний дифузор, з прихованим кріпленням, розміром: - 557х557мм | шт | 2 |
| 116 | Е20-37-2 | Установлення фiльтрiв типу НЕРА на висотi вiд пiдлоги понад 1 м до 3 м | м2 | 0,97105 |
| 117 | С1630-734 варіант3 | Фільтри тонкої очистки повітря типу НЕРА, розмірами: - 457х457х78 мм, Н14 | шт | 2 |
| 118 | С1630-734 варіант4 | Фільтри тонкої очистки повітря типу НЕРА, розмірами: - 457х457х78 мм, Н13 | шт | 2 |
| 119 | Е20-10-1 | Установлення витяжних каналів | шт | 2 |
| 120 | С130-163 варіант4 | Витяжна панель, ВП.700, витяжка повітря з нижньої та верхньої зони (60% з нижньої зони та 40% з верхньої зони), в комплекті з регульованими решітками, без фільтрувальних елементів | шт | 2 |
| 121 | С111-1683- 1 варіант1 | 2-х стороння клейка стрічка для фіксації та ущільнення елементів | м | 30 |
| 122 | С111-18491 | Метизна продукція для проведення монтажних робіт (дюбеля, самонарізи, заклепки, гайки, болти і т. ін.) | к-т | 1 |
| 123 | Е7-57-1 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд | 100м шва | 9,4 |
| 124 | С111-196-6 варіант1 | Герметик силіконовий санітарнй | шт | 96 |
| 125 | С1-42-11- 1Ж | Піна монтажнана | шт | 6 |
| 126 | С1-2177-1- АЛ варіант1 | Фарба грунтувальна | л | 1 |
| 127 | С111-330- 1-2 варіант1 | Клей для металу | кг | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Щитове обладнання |  |  |
|  |  | ---- ЩР ----- |  |  |
| 128 | М8-599-4 | Щит розподільчий ,вбудований ЩР | шт | 1 |
| 129 | С1-939-1-1 варіант4 | Щит розподільчий,вбудований на 70 мод, 380 В, ІР40, ECG 70 | комплект | 1 |
| 130 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,26 |
| 131 | С1-372 варіант21 | Ввідний автоматичний вимикач 25А/4р тип В | шт | 1 |
| 132 | С1-372 варіант20 | Лінійний автоматичний вимикач 20А/4р, тип В | шт | 1 |
| 133 | С1-372 варіант13 | Лінійний автоматичний вимикач 16 А/4р тип В | шт | 1 |
| 134 | С1-372 варіант14 | Лінійний автоматичний вимикач 10 А/2р тип В | шт | 8 |
| 135 | С1-372 варіант10 | Диференційний автоматичний вимикач 16 А/2р/0,03,тип В | шт | 13 |
| 136 | С1-372 варіант11 | Лінійний автоматичний вимикач 6А/3р, тип В | шт | 1 |
| 137 | С1547-6-95 варіант1 | Індикатор наявності трифазної напруги V, ETI SON H-3K | шт | 1 |
|  |  | ----- ЩГЕП ----- |  |  |
| 138 | М8-599-4 | Щит розподільчий, вбудований ЩГЕП | шт | 1 |
| 139 | С1-939-1-1 варіант5 | Щит розподільчий, вбудований на 56 мод, 380 В, ІР40, ECG 56 | комплект | 1 |
| 140 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,2 |
| 141 | С1-372 варіант21 | Ввідний автоматичний вимикач 25А/4р тип В | шт | 1 |
| 142 | С1-372 варіант22 | Лінійний автоматичний вимикач 16а/2р, тип В | шт | 1 |
| 143 | С1-372 варіант14 | Лінійний автоматичний вимикач 10 А/2р тип В | шт | 4 |
| 144 | С1-372 варіант10 | Диференційний автоматичний вимикач 16 А/2р/0,03,тип В | шт | 12 |
| 145 | С1-372 варіант11 | Лінійний автоматичний вимикач 6А/3р, тип В | шт | 1 |
| 146 | С1547-6-95 варіант1 | Індикатор наявності трифазної напруги V, ETI SON H-3K | шт | 1 |
|  |  | ---- ЩАО ---- |  |  |
| 147 | М8-599-4 | Щит аварійного освітлення вбудований ЩАО | шт | 1 |
| 148 | С1-939-1-1 варіант6 | Щит аварійного освітлення, вбудований на 12 мод, ІР40, ЕRP12-1 | комплект | 1 |
| 149 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,07 |
| 150 | С1-372 варіант14 | Лінійний автоматичний вимикач 10 А/2р тип В | шт | 1 |
| 151 | С1-372 варіант23 | Лінійний автоматичний вимикач 6а/2р, тип В | шт | 4 |
| 152 | С1-372 варіант24 | Лінійний автоматичний вимикач 6А/1р, тип В | шт | 1 |
| 153 | С1547-6-98 варіант1 | Індикатор наявності однофазної напруги V, ETI SON H-1K | шт | 1 |
|  |  | ---- Щит ЩСВ ---- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 154 | М8-599-4 | Щит силовий вентиляційний навісний ЩСВ | шт | 1 |
| 155 | С1-939-1-1 варіант7 | Щит силовий вентиляційний навісний на 24 модулі, ІР40, GT-40-40-20 | комплект | 1 |
| 156 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 157 | С1-372-6 варіант8 | Ввідний автоматиний вимикач 80А/4р, тип С | шт | 1 |
| 158 | С1-372 варіант25 | Лінійний автоматичний вимикач 50 А/4р тип С | шт | 1 |
| 159 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,06 |
| 160 | С130-1000- 8-6 варіант1 | Лінійний автоматичний вимикач 25А/4р, тип С | шт | 1 |
| 161 | С1547-15- 47 варіант1 | Лінійний автоматичний вимикач 10А/4р, тип С | шт | 1 |
| 162 | С10000-9- 1-1Щ варіант1 | Лінійний автоматичний вимикач 25А/2р, тип С | шт | 1 |
| 163 | С1547-6- 89-2 варіант1 | Лінійний автоматичний вимикач 20А/2р, тип С | шт | 1 |
| 164 | С1512-1-2 варіант1 | Незалежний розчеплювач 110-250В, АС, DA ETIMAT P10 | шт | 1 |
| 165 | С1547-6-95 варіант1 | Індикатор наявності трифазної напруги V, ETI SON H-3K | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Світлотехнічне обладнання |  |  |
| 166 | РН17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,69 |
| 167 | С1-372-5-О варіант8 | Світильник вбудований світлодіодний потужністю 36 Вт,4000 К ІР54 | шт | 8 |
| 168 | С1-372-5-О варіант3 | Світильник вбудований світлодіодний потужністю 16 Вт,4000 К ІР20 | шт | 11 |
| 169 | С1-372-5-5 варіант2 | Світильник вбудований світлодіодний потужністю 36 Вт,4000 К ІР20 | шт | 25 |
| 170 | С1-372-5-О варіант7 | Світильник вбудований світлодіодний потужністю 45 Вт,4000 К ІР20 | шт | 11 |
| 171 | С1-372-5-О варіант9 | Світильник вбудований світлодіодний потужністю 36 Вт, 4000 К ІР54, з акумулятором | шт | 2 |
| 172 | С1-372-5-О варіант4 | Світильник аварійний вбудований світлодіодний потужністю 16 Вт,4000 К ІР20 з акамулятором | шт | 5 |
| 173 | С1-372-5-О варіант10 | Світильник вбудований світлодіодний потужністю 36 Вт, 4000 К ІР20, з акумулятором | шт | 5 |
| 174 | С1-371-20 варіант1 | Світильник вбудований світлодіодний потужністю 54 Вт, 4000 К ІР20, з акумулятором | шт | 2 |
| 175 | РН17-11-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,1 |
| 176 | С1547-78-7 варіант1 | Світильник накладний світлодіодний, 8 Вт, 4000K, ІР65 | шт | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 177 | РН17-10-6 | Монтаж світильника світлодіодного з написом | 100шт | 0,1 |
| 178 | С1-372-5-О варіант11 | Світильник аварійний накладний світлодіодний 2 Вт, 300К, ІР 20, HALO з написом "Вихід" | шт | 2 |
| 179 | С1-372-5-О варіант12 | Світильник аварійний накладний світлодіодний 5 Вт, ІР 20, вказівник  "Вихід", з акумулятором | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 3. Прокладання кабелів |  |  |
| 180 | РН17-9-4 | Прокладання кабелю перерізом на тросі | 100м | 1,1 |
| 181 | С1-ПР416- 186 | Кабель ВВГ нгд 5х25 | м | 102 |
| 182 | С1-ПР416- 188 варіант1 | Кабель ВВГ нгд 5х10 | м | 10,2 |
| 183 | РН17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 2,1 |
| 184 | С1-ПР416- 190 | Кабель ВВГ нгд 5х4 | м | 112,2 |
| 185 | С157-304- 12 варіант2 | Кабель силовий вогнетривкий Flame -  (N) HXH FE180/E90 5\*4 | 1000м | 0,102 |
| 186 | РН17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 12,25 |
| 187 | С152-50-11 варіант2 | Кабелi силовi з мiдними жилами, перерiз 5х1,5 мм2 | м | 36 |
| 188 | С152-50-7 варіант1 | Кабелi силовi з мiдними жилами ВВГнгд, перерiз 3х4 мм2 | м | 15,3 |
| 189 | С1-372-3 варіант32 | Кабель силовий 3-х жильний ВВН нгд 3х2,5 | м.пог | 683 |
| 190 | С1-ПР416- 196 варіант2 | Кабель Flame Х950 (N)HXH FE180/E90 3х2,5 | м | 56,65 |
| 191 | С1-372-3 варіант34 | Кабель силовий 4-х жильний FE 180|E30 4х1,5 | м.пог | 357 |
| 192 | С157-304- 12 варіант1 | Кабель силовий вогнетривкий Flame - X950 HXH FE180/E90 3\*4 | 1000м | 0,102 |
| 193 | РН17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 6,1 |
| 194 | С1-372-3 варіант33 | Кабель силовий 3-х жильний ВВН нгд 3х1,5 | м.пог | 576,8 |
| 195 | С1-ПР416- 197 | Кабель Flame Х950 (N)HXH FE180/E90 2х1,5 | м | 51,5 |
| 196 | С1-372-3 варіант35 | Коробка розгалужувальна для електропроводки діам.75 мм | м.пог | 56 |
| 197 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 1,8 |
| 198 | С1547-1004 варіант1 | Кабель силовий одножильний (жовто- зелений) ПВЗ 1х4 | м | 82,4 |
| 199 | С1-625-1-У варіант1 | Кабель силовий одножильний (жовто- зелений) ПВЗ 1х2,5 | м | 103 |
| 200 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 15 |
| 201 | С1-372-3 варіант36 | Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 25 мм | м.пог | 325 |
| 202 | С1-372-3 варіант37 | Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 20 мм | м.пог | 745 |
| 203 | С1-372-3 варіант38 | Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 16 мм | м.пог | 430 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204 | РН17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,1 |
| 205 | С1-ПР416- 203 | Труба пласмасова гофрована, дiаметр 32 мм | м | 10 |
| 206 | РН17-7-14 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 1 |
| 207 | С1-ПР416- 204 | Труба пласмасова гофрована, дiаметр 40 мм | м | 100 |
| 208 | С1-Т698- В4-1А | Елементи кріплення | комп | 1 |
| 209 | РН17-7-4 | Монтаж лотків металевих | 100м | 1,08 |
| 210 | С1-372-4 варіант15 | Лоток металевий перфорований 100х50х3000 мм | шт | 36 |
| 211 | С1-372-4 варіант3 | Кришка для лотка шириною 100 мм, L=3000 мм | шт | 36 |
| 212 | С1-372-4 варіант16 | Пластина зєднувальна Н50 | шт | 70 |
| 213 | С1-372-4 варіант5 | Зєднувальна накладка для лодка CGB 100 | шт | 36 |
| 214 | С1-372-4 варіант7 | Зєднувальна накладка для кришки лотка CGC 100 | шт | 36 |
| 215 | С1-372-4 варіант8 | Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 | шт | 300 |
| 216 | С1-372-4 варіант9 | Гайка з насічкою М6 | шт | 300 |
| 217 | С1-372-4 варіант11 | Легка консоль DW осн. 200 мм | шт | 30 |
| 218 | С1-372-4 варіант12 | Легка консоль DW осн. 100 мм | шт | 30 |
| 219 | С1-372-4 варіант13 | Підсилений анкер зі шпилькою М6 | шт | 120 |
| 220 | РН7-31-5 | Улаштування короба пластикового | 100м | 0,2 |
| 221 | С111-1722 варіант1 | Короб ПВХ з кришкою,розміром 80Х60 мм | м | 20 |
| 222 | С1-372-6 варіант17 | Кут зовнішній для коробу | шт | 40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 4. Вимикачі, розетки |  |  |
| 223 | РН17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,4 |
| 224 | С1-372-6 варіант1 | Вимикач вбудований одноклавішний,220 в,10 А,ІР20 | шт | 17 |
| 225 | С1-ПР416- 179 варіант1 | Вимикач вбудований одноклавішний,220 в, 10 А,ІР44 | шт | 7 |
| 226 | С1-372-6 варіант5 | Вимикач вбудований одноклавішний двополюсний, 220в,10 А, ІР20 | шт | 16 |
| 227 | РН17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,08 |
| 228 | С1-372-6 варіант2 | Вимикач вбудований двохклавішний, 220в,10 А, ІР20 | шт | 8 |
| 229 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,74 |
| 230 | С1-372-6 варіант3 | Розетка вбудована подвійна 2р+РЕ 220 В 16 А ІР 20 | шт | 58 |
| 231 | С1-ПР416- 181 варіант1 | Розетка вбудована 2р+РЕ 220 В 16 А ІР 44 | шт | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 232 | С1-ПР416- 222 варіант1 | Шина додаткового зрівнювання потенціалів (ШДЗП) | шт | 4 |
| 233 | С1547-36- 2-22 варіант1 | Коробка для встановлення розеток і вимикачів | шт | 122 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід та каналізацію |  |  |
|  |  | Розділ 1. В1 |  |  |
| 234 | РН15-22-1 | Установлення муфтових кранів | 100 шт | 0,24 |
| 235 | С113-1873- 1Б-В2 варіант1 | Кран кульовий муфтовий Dу 15 мм | шт | 24 |
| 236 | С113-951-9 варіант1 | З"єднання "американка" лат. Ду 15 мм | шт | 7 |
| 237 | С130-1106- 13 варіант1 | Гнучкий шланг д15 мм, l=500мм з монтажними гайками | шт | 17 |
|  |  | Трубопроводи |  |  |
| 238 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,62 |
| 239 | С130-911- 25 варіант2 | Труби поліпропіленові напірні, дiаметр 20х3,4 мм, (Dу 15 мм) PN16 | м | 62 |
| 240 | РН15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,44 |
| 241 | С130-911- 27 варіант1 | Труби поліпропіоенові напірні, дiаметр 32х5,4 мм, (Dу 40 мм) PN16 | м | 44 |
| 242 | С111-1867- 2 варіант1 | Кріплення трубопроводів | кг | 7,5 |
| 243 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів | 100м | 1,06 |
| 244 | С12-25-194 | Iзоляцiя трубопроводiв типу TUBOLIT DGA, "Armaflex AC" товщ. 9 мм, ф22 мм | м | 62 |
| 245 | С12-25-192 | Iзоляцiя трубопроводiв типу TUBOLIT DGA, "Armaflex AC" товщ. 9 мм, ф35 мм | м | 44 |
| 246 | С111-1721- 1 | Лента теплоізоляційна самоклеюча t=3мм L=15м | рулон | 8 |
| 247 | РН15-29-1 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 22 |
| 248 | С113-1206- 4 варіант1 | Перехiд приварний ПЕ-сталь Dn 32/Dст 25, PN 16 | шт | 22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. ----Т3--- |  |  |
| 249 | РН15-22-1 | Установлення муфтових кранів | 100 шт | 0,28 |
| 250 | С113-1873- 1Б-В2 варіант1 | Кран кульовий муфтовий Dу 15 мм | шт | 28 |
| 251 | С113-951-9 варіант1 | З"єднання "американка" лат. Ду 15 мм | шт | 15 |
| 252 | С130-1106- 13 варіант1 | Гнучкий шланг д15 мм, l=500мм з монтажними гайками | шт | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 253 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 1,4 |
| 254 | С130-911- 25 варіант2 | Труби поліпропіленові напірні, дiаметр 20х3,4 мм, (Dу 15 мм) PN16 | м | 140 |
| 255 | РН15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,44 |
| 256 | С130-911- 27 варіант1 | Труби поліпропіоенові напірні, дiаметр 32х5,4 мм, (Dу 40 мм) PN16 | м | 44 |
| 257 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів | 100м | 1,84 |
| 258 | С12-25-203 | Iзоляцiя трубопроводiв типу TUBOLIT DGA, "Armaflex AC" товщ. 13 мм, ф22 мм | м | 140 |
| 259 | С12-25-205 варіант3 | Iзоляцiя трубопроводiв типу TUBOLIT DGA, "Armaflex AC" товщ. 13 мм, ф35 мм | м | 44 |
| 260 | С111-1721- 1 | Лента теплоізоляційна самоклеюча t=3мм L=15м | рулон | 14 |
| 261 | С111-1867- 2 | Кріплення трубопроводів | кг | 10,9 |
| 262 | РН15-33-1 | Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб | 10шт | 0,4 |
| 263 | С130-550-1 | Рушникосушка з монтажними кронштейнами в комплекті | шт | 4 |
| 264 | С130- 1107Ц1 варіант1 | Кран Маєвського, ДУ15 | шт | 4 |
| 265 | РН15-20-1 | Установлення клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 100шт | 0,04 |
| 266 | С113-2301- В3 варіант2 | Клапан термостатичний кутовий дiам. 15 мм , TS-90-V, HERZ | шт | 4 |
| 267 | С1-1113 варіант1 | Термостатична головка, HERZ | шт | 4 |
| 268 | РН15-29-1 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 44 |
| 269 | С113-1206- 4 варіант1 | Перехiд приварний ПЕ-сталь Dn 32/Dст 25, PN 16 | шт | 22 |
| 270 | С113-1206- 3 варіант1 | Перехiд приварний ПЕ-сталь Dn 25/Dст 15, PN 16 | шт | 22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 3. К1 |  |  |
| 271 | РН20-30-2 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм | 100шт | 0,06 |
| 272 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,51 |
| 273 | С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 51 |
| 274 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 110 мм | 100м | 0,28 |
| 275 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 28 |
| 276 | С111-1867- 2 | Кріплення трубопроводів | кг | 27,3 |
| 277 | РН15-28-1 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | шт | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 278 | РН15-28-2 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 12 |
| 279 | С113-1458 варіант1 | Перехідник чавун/пластик Dпл/Dч 100мм | шт | 10 |
| 280 | С113-1457 варіант1 | Перехідник чавун/пластик Dпл/Dч 50мм | шт | 12 |
| 281 | РН15-31-1 | Герметизація вводу дiаметром до 100 мм при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв | шт | 22 |
| 282 | РН15-32-11 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 0,3 |
| 283 | С113-1489 варіант2 | Прочистка ПВХ діам. 50 мм | шт | 3 |
| 284 | РН15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 1,3 |
| 285 | С130-653 варіант1 | Умивальники керамічний в комплекті з п"єдесталом та з сифоном | комплект | 13 |
| 286 | С130-1106- 12 варіант1 | Шланг для води | шт | 26 |
| 287 | С130-472- 12 варіант1 | Крани кутовий муфтовий Ду15 | шт | 26 |
| 288 | С130-472- 15 варіант1 | Змішувач для умивальника | шт | 13 |
| 289 | РН15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,5 |
| 290 | С130-906- 23 варіант1 | Унiтаз козирковий у комплекті з бачком і сидінням | шт | 5 |
| 291 | С130-91- 122-12 варіант1 | Коліно для унітазу зливне | шт | 5 |
| 292 | С130-472- 12 варіант1 | Крани кутовий муфтовий Ду15 | шт | 5 |
| 293 | С130-1106- 12 варіант1 | Шланг для води | шт | 2 |
| 294 | РН15-32-3 | Установлення душових піддонів | 10к-т | 0,4 |
| 295 | С1-371 варіант3 | Піддон душовий з сифоном і переливом, з вирівнювачем електропотенціалів | шт | 4 |
| 296 | РН15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,4 |
| 297 | С130-472- 18-5В | Змішувач для душа в комплекті з лйкою на стійці | шт | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-04 на опалення |  |  |
|  |  | Розділ 1. Демонтаж |  |  |
| 298 | РН15-47-2 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | 100шт | 0,17 |
| 299 | РН15-83-2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (к.дем=0,4) | 100м | 1,3 |
| 300 | РН15-83-3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (к.дем=0,4) | 100м | 2 |
| 301 | РН15-108-1 | Установлення заглушок на трубопроводi дiаметром 20 мм | заглушка | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302 | С111-902- 166 варіант1 | Заглушка 20 | шт | 10 |
| 303 | РН20-29-11 | Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз борозен до 120 см2 | 10м | 9,9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Радіаторне опалення |  |  |
| 304 | РН20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,18 |
| 305 | РН20-27-8 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | 0,18 |
| 306 | РН15-90-2 | Установлення радiаторiв сталевих | 100кВт | 0,11303 |
| 307 | С130-55-91 варіант2 | Гігієнічний радіатор з нижнім підключенням Hygiene HV 20/600x400, Purmo | шт | 1 |
| 308 | С130-557- 2-И варіант2 | Гігієнічний радіатор з нижнім підключенням Hygiene HV 20/600x500, Purmo | шт | 5 |
| 309 | С130-557- 12-5Ж варіант2 | Гігієнічний радіатор з нижнім підключенням Hygiene HV 20/600x700, Purmo | шт | 5 |
| 310 | С130-557- 8-2И варіант2 | Гігієнічний радіатор з нижнім підключенням Hygiene HV 20/600x800, Purmo | шт | 5 |
| 311 | С130-557- 9-1Щ варіант2 | Гігієнічний радіатор з нижнім підключенням Hygiene HV 20/600x1000, Purmo | шт | 1 |
| 312 | С111-902- 169 варіант1 | Гак монтажний подвійний 16-28 мм | шт | 34 |
| 313 | С130-466-2 варіант2 | Вузол підключення для радіаторів, RLV- K 3/4х3/4, Danfoss | шт | 17 |
| 314 | РН15-22-1 | Установлення головок термостатичних | 100 шт | 0,17 |
| 315 | С130-9282- 1 варіант2 | Термостат. головка RAW-K 5030, Danfoss | шт | 17 |
| 316 | С181-4-216 варіант1 | Кран Маевского 1/2" | шт | 17 |
| 317 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 1,3 |
| 318 | С1630-96- 101-2 варіант1 | Труба металопластикова PRESS dn 20х2 мм "KAN Therm" | м | 130 |
| 319 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 2 |
| 320 | С1630-96- 101-3 варіант1 | Труба металопластикова PRESS dn 25х2, 5 мм "KAN Therm" | м | 200 |
| 321 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 3,3 |
| 322 | С114-13-2 варіант2 | Трубка К-FLEX 13х022-2 ST | м | 130 |
| 323 | С114-13-2 варіант4 | Трубка К-FLEX 13х028-2 ST | м | 200 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Розділ 3. Система настінного опалення RENAU |  |  |
| 324 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 11,5 |
| 325 | С1-2-2-1-2- 1-60 варіант1 | Труба RAUTHERM S 17 x 2,0 | м | 300 |
| 326 | С1-2-2-1-2- 1-61 варіант1 | Труба RAUTHERM SPEED 10,1 x 1,1 | м | 850 |
| 327 | С1-875 варіант1 | Насувна гільза 10,1 x 1,1 | шт | 36 |
| 328 | С1-875 варіант2 | Насувна гільза 17 x 2 | шт | 54 |
| 329 | С1-875 варіант3 | Муфта з`єднуюча перехідна 17 x 2,0 (16 x 1,5) - 10,1 x 1,1 | шт | 18 |
| 330 | С1-875 варіант4 | Трійник 17 x 2,0 - 10,1 x 1,1 - 17 x 2,0 | шт | 18 |
| 331 | С1-875 варіант14 | Клемна шина RAUTHERM 10.1 довжина 800 | шт | 200 |
| 332 | С1-875 варіант6 | Подвійний тримач для труби 10 поліамід | шт | 350 |
| 333 | С1-875 варіант7 | Фіксатор повороту 90° для RAUTHERM S з кріпильною петлею для труби 10 | шт | 36 |
| 334 | С1-875 варіант8 | Фіксатор повороту 90° для труб RAUTHERM 16 / 17 | шт | 18 |
| 335 | С1-875 варіант15 | Різьбозажимне з`єднання для підключення труб 17 x 2,0 до коллекторів та запірної арматури 3/4" | шт | 18 |
| 336 | РН15-97-1 | Установлення коллектора з витратомірами, зовнiшнiй дiаметр 22 мм | гребінка | 2 |
| 337 | С1-875 варіант12 | Розподільчий коллектор HKV-D без шарового крану з витратомірами (Edelstahl) HKV-D 09 | шт | 2 |
| 338 | С1-875 варіант10 | Комплект температурного регулювання з постійними параметрами G1 (1“) | шт | 1 |
| 339 | С1-875 варіант11 | Набір прямих шарових кранів Rehau | шт | 1 |
| 340 | РН17-13-1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |
| 341 | С1-875 варіант16 | Розподільча шафа для відкритого монтажу Тур 4 (Var881) 12010х700х120 | шт | 1 |
| 342 | РН20-29-11 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2 | 10м | 2,4 |
| 343 | РН11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,28 |
| 344 | РН11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 4. Вузол вводу |  |  |
| 345 | РН15-20-1 | Установлення засувок, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром до 25 мм | 100шт | 0,01 |
| 346 | С1-393 варіант2 | Магнітний відмулювач OLSmNr 150|32 з повутроспусником та краном для випуску води | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 347 | РН15-20-3 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0,06 |
| 348 | С130-1104- В1 варіант2 | Вентиль регулюючий фланцевий діам. 80мм | шт | 2 |
| 349 | С130-11- 550 варіант1 | Кран кульовий фланцевий діам. 80 мм | шт | 4 |
| 350 | С130-934 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 12 |
| 351 | РН15-103-6 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм | фільтр | 2 |
| 352 | С1630-108 варіант1 | Фільт сітковий фланцевий очисний діам 80 мм | шт | 2 |
| 353 | С130-934 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 4 |
| 354 | РН15-20-1 | Установлення вентилів,кранів дiаметром до 25 мм | 100шт | 0,06 |
| 355 | С130-1107- 213 варіант2 | Вентиль балансувальний ручний з попереднім регулюванням з похилим шпінделем з краном для спуску води, тип Штремакс, діаметр 20 мм, "Herz" "Srtomax-R" 4117 R | шт | 3 |
| 356 | С130-1107- 216 варіант1 | Вентиль запірний з похилим шпінделем з краном для спуску води, тип Штремакс, діаметр 20 мм, "Herz" "Srtomax-A" 4115 A | шт | 3 |
| 357 | РН15-97-1 | Установлення гребiнок | гребінка | 2 |
| 358 | С130-254 варіант1 | Гребінка на 3 контури Dy40, довжиною 1, 5 м в теплоізоляції оболонками товщ.30мм | комплект | 2 |
| 359 | РН15-104-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 8 |
| 360 | С12-25-116 варіант1 | Манометр технічний показуючий 0-6 бар з штуцером діам 15 мм і троходовим краном діам 15 мм | шт. | 8 |
| 361 | РН15-104-4 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 3 |
| 362 | С1630-986 варіант1 | Термометр технічний біметалевий показуючий з шкалою від 0 до 120 градусів С | шт | 3 |
| 363 | РН15-104-5 | Установлення кранiв повiтряних та для спуску води | комплект | 2 |
| 364 | С1-1384 варіант1 | Кран для спуску води та повітря, діам.15 мм | шт | 2 |
| 365 | РН15-15-4 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | 100м | 0,04 |
| 366 | С113-52 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 4 |
| 367 | РН15-15-9 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм | 100м | 0,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 368 | С113-154 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 60 |
| 369 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 42 |
| 370 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,42 |
| 371 | РН12-31-11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,42 |
| 372 | РН19-2-11 | Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 0,6 |
| 373 | С114-19-1 варіант1 | Теплоізоляція труб 30мм для труб 89 з покрівельним шаром | м | 60 |
| 374 | РН19-2-3 | Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм | 100м | 0,02 |
| 375 | С114-19-1 варіант2 | Теплоізоляція труб 25мм для труб 32 з покрівельним шаром | м | 2 |
| 376 | Е29-176-1 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 50 мм /при вiдкритому способi робiт/ | 10шт | 0,8 |
| 377 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 4 |
| 378 | ЕН10-94-1 | Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар без ізоляції у громадських будівлях | 100м2 | 0,02 |
| 379 | С1551-34- СП варіант1 | Профіль металеві оцинковані направляючий | м | 1,66 |
| 380 | С1551-35- СП варіант1 | Профілі металеві оцинковані стійки | м | 4,82 |
| 381 | С188888-4 варіант1 | Дюбель для кріплення профілю | шт | 5 |
| 382 | С111-31 варіант1 | Лист гіпсокартонний вологостійкий | м2 | 4,2 |
| 383 | С111-643- 121 варіант1 | Стрічка армувальна | м | 3,4 |
| 384 | С111-643- 43Б варіант1 | Саморізи для гіпсокартону | шт | 0,746 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-05 на влаштування системи вентиляції |  |  |
|  |  | Системи П1, П2 |  |  |
| 385 | Е20-42-5 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 50 тис.м3/год | камеpа | 2 |
| 386 | Е20-56-1 | Установлення блоків продуктивністю 12, 5 кВт | блок | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 387 | 2203-3053 варіант2 | Припливна установка в гігієнічному виконанні BS-1-H-(50)-R, VBW (в комплекті з вентилятором, повітронагрівачем,  повітроохолоджувачем, фільтром, зволожувачем, клапаном та автоматикою в комплекті з частотниками) | шт | 1 |
| 388 | 2308-4279- 56 варіант1 | Припливна установка в гігієнічному виконанні BS-MINI-H-(50)-R, VBW (в комплекті з вентилятором, повітронагрівачем,  повітроохолоджувачем, фільтром, зволожувачем, клапаном та автоматикою в комплекті з частотниками) | шт | 1 |
|  |  | Блоки ККБ1, ККБ2 |  |  |
| 389 | Е20-53-1 | Установлення блоків компресорно- конденсаторних продуктивністю 12,5кВт | 10блок | 0,1 |
| 390 | 1501-13- 89-89 варіант1 | Компресороно-конденсаторний блок інверторний TIMS 125АHR | шт | 1 |
| 391 | 1501-13- 89-90 варіант2 | Компресороно-конденсаторний блок інверторний TIMS 080СHR | шт | 1 |
| 392 | П3-26-7 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 100 тис. м3/год, при одній однотипній установці в приміщенні | Установ. | 2 |
|  |  | Системи вентиляції |  |  |
| 393 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т | шт | 6 |
| 394 | С1-ПР416- 9 варіант1 | Витяжний канальний вентилятор з регулятором швидкості ROSENBERG R160L | шт | 2 |
| 395 | С1-ПР416- 8 варіант1 | Витяжний канальний вентилятор з регулятором швидкості ROSENBERG R125L | шт | 2 |
| 396 | С1-ПР416- 10 варіант2 | Витяжний канальний вентилятор з регулятором швидкості ROSENBERG R100L | шт | 2 |
| 397 | РН15-130-1 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 398 | 2308-1100- 2 варіант1 | Витяжний іскрозахищений вентилятор з регулятором швидкості CVAT/4 5600/400 S&P | шт | 1 |
| 399 | РН15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,007 |
| 400 | РН15-121-2 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,452 |
| 401 | РН15-121-9 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,472 |
| 402 | РН15-121- 10 | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,87 |
| 403 | С1-ПР412- 14 варіант3 | Фасонні елементи оцинк. б=0,7мм | м2 | 45 |
| 404 | РН19-9-1 | Ізоляція плоских поверхонь матами | 100м2 | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 405 | С18013-17- 50 варіант5 | Ізоляція повітропроводів матами прошивними d=50мм, покривний шар фольгоізол, PAROC | м2 | 50 |
| 406 | РН19-17-1 | Покриття ізоляції поверхні повітропроводів тонколистовим металом із заготовленням покриття | 100м2 | 0,4 |
| 407 | С1-ПР412- 14 варіант2 | Сталь тонколистова оцинкована для ізоляції | м2 | 40 |
| 408 | РН19-9-1 | Ізоляція плоских поверхонь матами | 100м2 | 0,93 |
| 409 | С114-97-4 варіант1 | Ізоляція повітропроводів Пінофол б=10мм | м2 | 93 |
| 410 | РН15-123-1 | Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5 | клапан | 7 |
| 411 | С130-62- В13 варіант2 | Зворотній клапан d=100 мм | шт | 2 |
| 412 | С130-62- В13 варіант1 | Зворотній клапан d=125 мм | шт | 2 |
| 413 | С130-62-В9 варіант1 | Зворотній клапан d=160 мм | шт | 2 |
| 414 | С130-62-В9 варіант2 | Зворотній клапан d=400 мм | шт | 1 |
| 415 | Е20-25-1 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки до 125 мм | шт | 4 |
| 416 | С130-232 варіант1 | Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, діаметр обичайки 100 мм та 125 мм | шт | 4 |
| 417 | Е20-25-2 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки до 200 мм | шт | 2 |
| 418 | С130-233 варіант1 | Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, діаметр обичайки 160 мм | шт | 2 |
| 419 | Е20-27-2 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу розміром пластин 150х300х1000 мм | шт | 1 |
| 420 | С130-521 варіант1 | Шумопоглинач касетний із листової гарячекатаної та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна, переріз 150х300 мм, довжина 1 м | шт | 1 |
| 421 | Е20-27-5 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих, розміром пластин 200х600х1000 мм | шт | 2 |
| 422 | С130-524 варіант1 | Шумопоглинач касетний із листової гарячекатаної та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна, переріз 200х600 мм, довжина 1 м | шт | 2 |
| 423 | Е20-13-5 | Установлення клапанів дросельних периметром до 1000 мм | клапан | 20 |
| 424 | С1-ПР305- 8 варіант1 | Дросель клапан КДП 300х200 | шт | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 425 | С1-ПР305- 7 варіант2 | Дросель клапан КДП 300х150 | шт | 2 |
| 426 | С1-ПР305- 6 варіант1 | Дросель клапан КДП 150х100 | шт | 11 |
| 427 | С1-ПР305- 4 варіант1 | Дросель клапан КДП Ф150 | шт | 3 |
| 428 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 3 |
| 429 | 1906- 150129-122 варіант2 | Клапан протипожежний універсальний з ручним приводом КПВ-2.0-200х600(h)Р | шт | 2 |
| 430 | 1906- 150129-123 варіант2 | Клапан протипожежний універсальний з ручним приводом КПВ-2.0-150х300(h)Р | шт | 1 |
| 431 | РН15-122- 18 | Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних фасадних з вивірянням і закріпленням розміром 800х500 мм та 400х400 мм | грати | 2 |
| 432 | С1630- 1478-258 варіант2 | Решітка фасадна РФ 800х500 | шт | 1 |
| 433 | С1-ПР412- 3 варіант1 | Решітка фасадна РФ 400х400 | шт | 1 |
| 434 | РН15-122- 12 | Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм, 150х200 мм | грати | 10 |
| 435 | С130-600- 59-87 варіант1 | Решітка однорядна з рухомими жалюзями, РВ 200х100 мм | шт | 3 |
| 436 | С130-600- 59 варіант1 | Решітка однорядна з рухомими жалюзями, РВ 150х200 мм | шт | 4 |
| 437 | С130-600- 59-75 варіант1 | Решітка однорядна з рухомими жалюзями, РВ 250х100 мм | шт | 3 |
| 438 | РН15-122- 13 | Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №2 з вивірянням і закріпленням розміром 150х300 мм | грати | 11 |
| 439 | С1-ПР305- 10 варіант1 | Решітка однорядна з рухомими жалюзями, РВ 150х300 мм | шт | 2 |
| 440 | С1-ПР305- 11 варіант1 | Решітка однорядна з рухомими жалюзями, РВ 300х100 мм | шт | 7 |
| 441 | С1-ПР305- 13 варіант1 | Решітка однорядна з рухомими жалюзями, РВ 400х100 мм | шт | 2 |
| 442 | РН15-122-8 | Установлення грат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних з вивірянням і закріпленням розміром 200х300(400) мм | грати | 5 |
| 443 | С1-ПР430- 143 варіант1 | Вентиляційна решітка з фільтроматеріалом 200х300 мм, EMR-U | шт. | 2 |
| 444 | С1-ПР430- 144 варіант1 | Вентиляційна решітка з фільтроматеріалом 200х400 мм, EMR-U | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 445 | С1-ПР430- 145 варіант1 | Вентиляційна решітка з фільтроматеріалом 200х450 мм, EMR-U | шт. | 2 |
| 446 | РН15-122-9 | Установлення грат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних з вивірянням і закріпленням розміром 200х600 мм | грати | 1 |
| 447 | С1-ПР430- 146 варіант1 | Вентиляційна решітка з фільтроматеріалом 200х600 мм, EMR-U | шт. | 1 |
| 448 | РН15-122-1 | Установлення анемостатів з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |
| 449 | С130-163- В13 | Анемостат д.100мм | шт | 7 |
| 450 | С130-163- В18 варіант1 | Анемостат д.160 мм | шт | 1 |
| 451 | РН15-122-3 | Установлення пленум-дифузора з вивірянням і закріпленням | грати | 2 |
| 452 | С130-220- В6 варіант1 | Пленум-дифузор для НЕРА-фільтра з дросельною заслонкою та вертикальною подічею повітря 690х690х450 мм, ф250, TAR-V | шт | 1 |
| 453 | С130-596- 15 варіант1 | Пленум-дифузор для НЕРА-фільтра з дросельною заслонкою та вертикальною подічею повітря 690х690х520 мм, ф250, TAR-V | шт | 1 |
| 454 | РН15-132-2 | Установлення фільтрів аерозольних | м2 | 0,72 |
| 455 | С1-ПР305- 2 варіант1 | Фільтр HEPA - 13Н, 610х610х78мм | шт | 1 |
| 456 | С1-ПР305- 3 варіант1 | Фільтр HEPA - 13Н, 610х610х150мм | шт | 1 |
| 457 | М12-70-1 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй 9,52-15,88 мм (Вказiвки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75) | 100 м | 0,4 |
| 458 | С1545-265- 5-Р варіант1 | Трубка мiдна ф15,88 | м | 20 |
| 459 | С1545-265- 7-1Е варіант1 | Трубка мiдна ф 9,52 | м | 20 |
| 460 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,4 |
| 461 | С113-2443- 7 | Iзоляцiя для труб "Thermaflex " дiам. труби-iзоляцiї 10 мм товщиною 13 мм | м | 20 |
| 462 | С113-2443- 5 | Iзоляцiя для труб "Thermaflex " дiам. труби-iзоляцiї 16 мм товщиною 13 мм | м | 20 |
| 463 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування та повтропроводи | 100кг | 0,7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу |  |  |
|  |  | Розділ 1. Монтаж автоматичної пожежної сигналізації |  |  |
| 464 | М10-667-1 | Монтаж приладу приймально контрольного | шт | 1 |
| 465 | 1602- 30027-2 варіант2 | Прилад приймально-контрольний Тірас- 8П.1 | шт | 1 |
| 466 | М10-197-6 | Модуль релейних ліній | плата | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 467 | 1602- 30001-4 варіант1 | Модуль релейних ліній МРЛ-2 | шт | 1 |
| 468 | М8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 |
| 469 | С1514-7-5 варіант1 | Акумулятор 12В/7А/г | шт | 2 |
| 470 | М10-99-6 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |
| 471 | 1517-2084- 3 варіант1 | Блок безперебійного живлення БЖ 1230 | шт | 1 |
| 472 | М10-668-2 | Монтаж сповіщувачів димових СПД-3 | шт | 33 |
| 473 | 1602- 30001-89-3 варіант1 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (Україна) СПД-3 | шт | 33 |
| 474 | М10-668-1 | Монтаж сповіщувачів ручних | шт | 2 |
| 475 | 1602- 30066-2-2 варіант1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 2 |
| 476 | М10-682-1 | Монтаж оповіщувача світло-звукового | шт | 5 |
| 477 | 1602- 30001-87 варіант1 | Світлове табло "Вихід", ОСЗ-12 | шт | 3 |
| 478 | 1602- 30001-89 варіант1 | Оповіщувач світловий. Стрілка показчик напрямку руху ОС-6.4 | шт | 2 |
| 479 | РН17-12-10 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,3 |
| 480 | С1512-1-25 варіант1 | Коробка комутаційна JB 10 | шт | 30 |
| 481 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,04 |
| 482 | С118-37-3 варіант1 | Короб електротехнічний 10х15 | м | 4 |
| 483 | С111-153- ЦГ варіант1 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,01 |
| 484 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 1,2 |
| 485 | С1512-2-3 варіант1 | Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16 мм | м | 120 |
| 486 | С111-1789- В2 варіант1 | Скоби для труб гофрованих ПВХ | шт | 360 |
| 487 | РН17-7-11 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм | 100м | 0,6 |
| 488 | С113-1452- 10 варіант3 | Труба ПВХ гнучка гофр. д. 50мм | м | 60 |
| 489 | С111-1789- В2 варіант1 | Скоби для труб гофрованих ПВХ | шт | 180 |
| 490 | М8-398-1 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 1,84 |
| 491 | М10-671-4 | Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі | м лінії | 1666 |
| 492 | С1545-64- 10 варіант1 | Кабель вогнеcтійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30 | м | 200 |
| 493 | С1545-64- 14-1 варіант1 | Провід сигнальний ПСВВнг 4х0,4 | м | 1550 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 494 | С1545-64- 26 варіант2 | Кабель UTP F/UTP cat 5e | м | 100 |
|  |  | Резервне обладнання |  |  |
| 495 | 1602- 30001-89-3 варіант1 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (Україна) СПД-3 | шт | 3 |
| 496 | 1602- 30066-2-2 варіант1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 497 | П2-6-1 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. (сповіщувач СПД-3 - 33 шт, совіщувач SPR - 2 шт, оповіщувач ОСЗ - 3 шт, вказівник - 2 шт) (Н2 =0,8) | шт | 40 |
| 498 | П2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (Н2 =0,8) | Система | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 3. Монтаж системи мовного оповіщення |  |  |
| 499 | М10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 24 |
| 500 | 1601-2354- 3АС варіант2 | Гучномовець 3/1АС100ПН | шт | 21 |
| 501 | 1601-2354- 4АС варіант1 | Гучномовець 6/3АС100ПН-А | шт | 3 |
|  |  | Комплекс переговорний |  |  |
| 502 | М10-556-5 | Комплекс переговорний для системи оповіщування КПО-5 | пристрій | 1 |
| 503 | 2920-325- В3 варіант1 | Комплект переговорний для системи оповіщування 5-ї категорії (в т.ч.пульт диспетчера та модулі викликів) КПО-5 | шт | 1 |
| 504 | М8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |
| 505 | С1514-7-5 варіант2 | Акумулятор 12В/7А/г | шт | 1 |
| 506 | М10-99-6 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |
| 507 | 1517-2084- 3 варіант2 | Блок безперебійного живлення БЖ 1230 | шт | 1 |
| 508 | РН17-12-10 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,02 |
| 509 | С1512-1-25 варіант2 | Коробка вогнестійка КВР 01/30 | шт | 2 |
| 510 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |
| 511 | С1530-41- В1 варіант1 | Труба ПВХ гнучка гофр. д. 25мм | 10м | 5 |
| 512 | С111-1789- В2 варіант1 | Скоби для труб гофрованих ПВХ | шт | 150 |
| 513 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 514 | С1512-2-3 варіант1 | Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16 мм | м | 100 |
| 515 | С111-1789- В2 варіант1 | Скоби для труб гофрованих ПВХ | шт | 300 |
| 516 | М8-398-1 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 1,5 |
| 517 | М10-671-4 | Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі | м лінії | 200 |
| 518 | С1545-64- 26 варіант1 | Кабель "вита пара" 1х2х0,8, КОВВнг- FRHF 180/Е30 | м | 200 |
| 519 | С1-372-3 варіант40 | Кабель силовий 4-х жильний FE 180|E30 3х1,5 | м.пог | 150 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 520 | П2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (Н2 =0,8) | Система | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-07 на система охоронної сигналізації |  |  |
|  |  | Розділ 1. Обладнання |  |  |
| 521 | М10-667-2 | Монтаж приладу приймально контрольного на 20 променiв | шт | 1 |
| 522 | 1602- 30046-10 варіант1 | Прилад приймально-контрольний Orion NOVA М | шт | 1 |
| 523 | 1602- 30001-85 варіант3 | Групова клавіатура K-LED 4 | шт | 1 |
| 524 | М10-668-4 | Сповіщувач точковий ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 6 |
| 525 | 1602- 30001- 1016-2И варіант1 | Сповіщувач магнітогерконовий, К-1 BR | шт | 6 |
| 526 | М10-668-5 | Сповіщувач руху ОС автоматичний, комбінований, безконтактний, електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі | шт | 5 |
| 527 | 1602- 30067-1 варіант1 | Cповіщувач покращений інфрачервоний, Navy | шт | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 528 | П2-6-1 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. (сповіщувачі) | шт | 11 |
| 529 | П2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | Система | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 3. Кабельні вироби |  |  |
| 530 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 531 | С113-1452- 10 варіант1 | Труба ПВХ гнучка гофр. д. 32мм | м | 200 |
| 532 | С111-153- ЦГ варіант1 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,2 |
| 533 | М8-399-1 | Провід, що прокладається у трубах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 2 |
| 534 | М10-671-4 | Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі | м лінії | 230 |
| 535 | 15093- 33012 варіант1 | Кабель СКВВ 4х0,4 | 1000м | 0,05 |
| 536 | 15093- 33012 варіант3 | Кабель СКВВ 6х0,4 | 1000м | 0,15 |
| 537 | С1545-185- В12 варіант1 | Кабель UTP cat 5e 4х2х0,51 | м | 30 |
| 538 | М10-698-1 | Коробка розподільча | шт | 10 |
| 539 | С1512-1 варіант1 | Коробка КМС 1-4 монтажна 4-х клемна | шт | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 540 | П2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (Н31=0,8) | Система | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-08 на монтажні роботи системи відеонагляду |  |  |
|  |  | Розділ 1. Монтажні роботи |  |  |
| 541 | М10-350-23 | Монтаж реєстратора відеонагляду | шт | 1 |
| 542 | 1602- 30001- 1081-2 варіант1 | Відеореєстратор на 8 каналів стандарт DH-XVR5108H-1 | шт | 1 |
| 543 | М10-350-23 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 6 |
| 544 | 1602- 30001- 1082-3-3 варіант2 | Відеокамера вунутрішня DH-IPC- HDW1230т1-S5 (2,8мм) | шт | 6 |
| 545 | М10-730-2 | Монтаж передатчику відеосигналу по вітий парі | комплект | 3 |
| 546 | 1602- 30001- 1082-3-3 варіант1 | Передавач відеосигналу по вітий парі HY- 200C | шт | 3 |
| 547 | М10-3-8 | Блок живлення | ящик | 1 |
| 548 | 1602- 30001-401- 1 варіант1 | Блок безперебійного живлення Back- UPS Pro | шт | 1 |
| 549 | М10-99-6 | Установлення комп"ютера стаціонарного з підключченням приладдя та запуском | шт | 1 |
| 550 | 1602- 30001-62-3 варіант1 | Монітор Samsung 24" | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 551 | 1602- 30001-62- 2Р варіант1 | Ком'пютер персональний високох продуктивност з клавіатурою та мишкою | шт | 1 |
| 552 | 1602- 30001-62-1 варіант1 | Жорсткий диск Stgate BarraCuda 1 Tb 7200/SATA100/64Mb | шт | 1 |
| 553 | 1602- 30001- 1075-2 варіант1 | Програмне забезпечення STAM-2 Satel | шт | 1 |
| 554 | РН17-7-9 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,7 |
| 555 | С1-180-36- Ф | Труба гофрована ПВХ 16 мм | м | 20 |
| 556 | С1530-41- В1 | Труби ПВХ гофровані, зовнiшнiй дiаметр 25 мм | 10м | 5 |
| 557 | С111-1789- В2 варіант1 | Скоби для труб гофрованих ПВХ | шт | 210 |
| 558 | М8-398-1 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,7 |
| 559 | М8-401-1 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | 100 м | 2,35 |
| 560 | 15096- 1011-21 варіант1 | Кабель вита пара UTP CCA CAT5E "Ritar" 4x2x0.5 | 100м | 3,05 |
|  |  | Матеріали |  |  |
| 561 | 1602- 30001- 1027-1 варіант1 | Радіочастотний роз’єм з роз’ємом живлення | шт | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 562 | П2-6-1 | Налаштування відеокамер | шт | 6 |
| 563 | П2-7-3 | Блок живлення або захисту, стабілізатор напруги | шт | 1 |
| 564 | П2-16-1 | Налагодження системи відеонагляду | Система | 1 |
|  |  |  |  |  |

З огляду на об’єми робіт, задля коректного розуміння потенційними учасниками обсягів робіт та ситуації на об’єкті, останні повинні здійснити обстеження фактичного стану об’єкта. Для підтвердження в складі тендерної пропозиції надається звіт (акт) який має бути підписаний учасником та замовником. В документі має бути засвідчено, що учасник обстежив об’єкт та ознайомився із проектно-кошторисною документацією.

**Додаток №3 до тендерної документації**

**Проект**

**ДОГОВІР № \_\_**

*м. Львів \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р.*

**Підрядник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в особі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**Замовник:** **Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», погодивши усі істотні умови, за результатами проведеного тендеру, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

**1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується у відповідності до умов даного Договору виконати роботи з ***«Капітальний ремонт приміщень гінекології (напрямок репродуктологія) КНП***

***«1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» на вул. Миколайчука,9» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація),*** а Замовник зобов’язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, а також державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.

1.3. Кількість та обсяги робіт повинні відповідати проектно-кошторисній документації.

1.4. Підписання цього договору сторонами свідчить про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов’язується виконати роботи.

**2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ**

* 1. 2.1. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов’язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.
  2. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по даному Договору допускається лише зі згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов’язань Підрядника за цим договором.

2.3. Підписанням даного договору сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання послуг за цим Договором.

* 1. Приймання – передача робіт за цим Договором здійснюється за актом приймання – передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідкою форми КБ-3. Після завершення виконання робіт Підрядник передає Замовнику два примірники Акту приймання – передачі виконаних робіт. Замовник протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Акту приймання – передачі перевіряє обсяги виконаних робіт, їх якість та відповідність умовам договору та підписує Акт приймання – передачі, після чого повертає один екземпляр Акту Підряднику або надає Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання Акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах. Вказані недоліки підлягають усуненню Підрядником за його рахунок протягом 3 календарних днів з моменту отримання письмової відмови Замовника. Акт приймання – передачі при цьому підписується негайно після усунення відповідних недоліків Підрядником.
  2. У разі не підписання Замовником акту приймання – передачі виконаних робіт чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки в строк 3 днів з моменту отримання акту приймання – передачі, такий акт приймання-передачі виконаних робіт вважаються підписаним а роботи підлягають оплаті.

1. **СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ**
   1. Підрядник зобов’язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього **відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору)** не *пізніше 31.12.202\_\_ р.* (або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань).

3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- порушення умов фінансування;

- інших обставин за взаємною згодою сторін.

3.3. Місце виконання робіт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Львівської області

3.4. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

**4.ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сума прописом) для платників ПДВ – «з ПДВ», а для не платників ПДВ – «без ПДВ».**

Вид договірної ціни – тверда. Розрахунок договірної ціни, складений відповідно до пропозиції Виконавця є невід’ємною частиною цього договору.

4.1.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 20\_\_\_ році становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (сума прописом) для платників ПДВ – «з ПДВ», а для не платників ПДВ – «без ПДВ».

4.2. Ціна пропозиції залишається незмінною, крім випадків, передбачених «Настановою з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та випадків, визначених чинним законодавством.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються поетапно у безготівковій формі по факту виконання робіт на підставі наданих Підрядником актів приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та довідок (Ф. КБ-3) з відстрочкою платежу до 15 календарних днів з дня підписання акту приймання- передачі виконаних робіт.

4.4. Платіжні (фінансові) зобов’язання Замовника за договором щодо оплати вартості виконаних робіт виникають лише при наявності та в межах відповідних асигнувань та за умови надходження коштів для оплати цих робіт на рахунок Замовника.

**5.права та обов’язки сторін**

* 1. **Підрядник зобов’язаний:**
     1. Своїми силами і засобами виконати роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм та правил, в обсязі та у термін, передбачений цим Договором;
     2. Передати Замовнику належно виконані роботи;
     3. Використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами та сертифікатами;
     4. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, Підрядник зобов’язаний негайно (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) замінити такі матеріали за свій рахунок;
     5. Забезпечити представнику Замовника усі належні умови для здійснення контролю (технічного **та авторського** нагляду) за виконанням робіт, в тому числі надавати на вимогу представника Замовника усі необхідні документи та пояснення щодо виконання окремих видів робіт;
     6. Ліквідувати недоробки і недоліки, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання виконаних робіт;
     7. Власними силами та засобами, за свій рахунок усунути недоліки у виконаних роботах, виявлені протягом гарантійного терміну, передбаченого даним Договором;

**5.2. Замовник зобов’язаний:**

* + 1. Прийняти роботи, належно виконані Підрядником та підписати акт приймання – передачі протягом 3-х робочих днів з моменту його отримання й повернути один екземпляр Підряднику або надати Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах;
    2. Проводити розрахунки за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
    3. Забезпечити працівникам Підрядника безперешкодний доступ на Об’єкт.
  1. **Права Підрядника:**
     1. Отримати оплату за виконані роботи;
     2. Залучати для виконання окремих видів робіт субпідрядні організації (тільки за згодою Замовника);
     3. Зупинити виконання робіт у випадку відсутності чи затримки фінансування.
     4. Ініціювати внесення змін у Договір або достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у строк за 15 календарних днів.
  2. **Права Замовника:**
     1. Отримати від Підрядника належно виконані роботи згідно цього Договору;

5.4.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, i не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

5.4.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

5.4.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не виконав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

5.4.5. Достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.

5.4.6. Контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від кошторису та переробляти неякісно виконані роботи;

5.4.7. Замовник має право у будь – який час перевірити хід і якість надання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;

5.4.8. У випадку виявлення фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, державним нормам та правилам, вимагати від Підрядника негайної (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) заміни таких матеріалів за його рахунок;

5.4.9 Зменшувати обсяг та номенклатуру товарів або виконання робіт (надання послуг), та зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.

5.4.10. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків у виконаних роботах, виявлених протягом гарантійного терміну, передбаченого цим Договором чи законом.

**6. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК**

6.1. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. Підрядник гарантує якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк на дані роботи становить **\_\_\_ років.**  Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, Замовник, протягом 5 робочих днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта, де має бути зазначено порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 робочих днів після складання.

6.4. Підрядник протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту Сторонами, власними та/або залученими силами й засобами (за власний рахунок) зобов’язується усунути всі недоробки та недоліки, виявлені та зафіксовані Замовником. Вказаний термін може бути продовжений за згодою Замовника лише у випадку, якщо усунення недоліків з технічних причин потребує значного часу.

**7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.**

7.1.Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об’єкт матеріалів, конструкцій, виробів, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість. Підрядник відповідає за їх якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією до Договору.

**7.2.** Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов’язань винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.

8.2. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

8.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань за Договором при закупівлі робіт за державні кошти Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від ціни невиконаних робіт на об'єкті з дня отримання коштів.

8.4. При не надходженні або невчасному надходженні коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

8.5. Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.6. Під час проведення робіт за даним Договором Підрядник самостійно несе відповідальність за дотримання правил та норм з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

**9. ФОРС-МАЖОР**

* 1. 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню цього Договору.
  2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами.
  3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу.
  4. Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.
  5. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

**10.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ**

10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє **до 31.12.202\_ року або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.**

10.3.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

10.4.Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги як докази у спорі між сторонами.

10.5.Умови даного Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням додаткової угоди.

10.6. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

10.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

10.8.Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в судовому порядку.

10.9.Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:

10.9.1.Прострочення Підрядником виконання робіт на строк більше ніж 30 календарних днів (крім випадків відсутності фінансування чи інших форс-мажорних обставин);

10.9.2. З підстав, передбачених п. 5.4.4, 5.4.5. цього Договору. Істотними порушеннями для умов цього договору будуть вважатися - систематичні (три і більше разів) порушення Підрядником умов цього Договору;

10.10. Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:

10.10.1. Систематичного (три і більше разів) порушення Замовником умов цього Договору, повідомивши у строк передбачений у п. 5.3.4. цього Договору;

10.10.2. Затримки здійснення Замовником розрахунків за виконані роботи відповідно до п.4.2 цього договору більш як на 30 календарних днів, враховуючи п. 4.4.

10.11. У випадку припинення дії цього Договору розрахунки проводяться за фактично виконаний обсяг робіт , з врахуванням заподіяних збитків та штрафних санкцій, нарахованих згідно з умовами даного Договору та чинного законодавства.

10.12. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку за наявності на це визначених цим Договором підстав відбувається шляхом направлення Стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення іншій Стороні про розірвання цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням. Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання.

10.13. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

***Додатки:***

Додаток №1 – «Договірна ціна».

Додаток № 2 – «Календарний графік виконання робіт».

Додаток№ 3 – «Календарний план-графік фінансування робіт».

1. **ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН**

**ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»**  Місцезнаходження:  ЄДРПОУ:  Р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |