Зміни внесені до тендерної документації

щодо закупівлі «код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33140000-3 Медичні матеріали» (14221 - Зонд назогастрального харчування; 14221 - Зонд назогастрального харчування; 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування;  34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування; 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання; 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання; 14191 - Трубка, дренаж;  12170 - Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 37469  - Стилет для воздуховоду, одноразового використання; 37469  - Стилет для воздуховоду, одноразового використання;37469 - Стилет для воздуховоду, одноразового використання; 42476 - З'єднувач для дихального контура, одноразового використання; 42476 - З'єднувач для дихального контура, одноразового використання; 35815 - Тримач ендотрахейної трубки; 16197 - Нерегульовний роторозширювач; 36051 - Абсорбент діоксиду вуглецю; 35202 - Канюля назальна для подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском; 35202 - Канюля назальна для подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском; 62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний;  62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний; 62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний; 60856 - Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний ; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання ; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання;  45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання ; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування: 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування;  46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 34877 - Мішок для дихального контура разового застосування; 17591 - Ручний апарат багаторазового застосування штучного вентилювання легень; 17591 - Ручний апарат багаторазового застосування штучного вентилювання легень; 36086 - Ручний апарат для штучної вентиляції легенів, разового застосування; 35917 - Насадка для аспіраційної трубки, одноразова; 35530 - Тепло / вологообмінник, одноразового застосування ; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання ; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання ;46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання;  46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 58459 - Вірусний фільтр ; 60837 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання; 60837 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання; 58459 - Вірусний фільтр)

| № з/п | Пункт ТД | редакція від 25.01.2023 | Зміни від 31.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.п. 4.1.1. п.1 Розділ IV | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: Дата - «02» лютого 2023 року Час – до 18:00 год. | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: Дата - «05» лютого 2023 року Час – до 18:00 год. |
| 2 | Додаток №2 (п. 3) | 3. 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування Манжета для НВАД, одноразового використання неотальна розмір 2 шт 50 Використовується для неінвазивного вимірювання артеріального тиску у немовлят Повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу. Не повинна містити латексу; Повинна мати один конектор (трубку), довжина 50 см для приєднання до монітора пацієнта; Повинна бути нестерильна Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. Повинна мати розмір Маленька, розмір 2 - діаметр 4-8 см Середня, розмір 3 - діаметр 6-11 см; | 3 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування Манжета для НВАД, одноразового використання неонатальна розмір 2 шт 50 Використовується для неінвазивного вимірювання артеріального тиску у немовлят Повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу. Не повинна містити латексу; Повинна мати один конектор (трубку), довжина 50 см для приєднання до монітора пацієнта; Повинна бути нестерильна Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. Повинна мати розмір Маленька, розмір 2 - діаметр 4-8 см |
| 3 | Додаток №2 (п. 4) | 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування Манжета для НВАД, одноразового використання неонатальна розмір 2 шт 80 Використовується для неінвазивного вимірювання артеріального тиску у немовлят Повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу. Не повинна містити латексу; Повинна мати один конектор (трубку), довжина 50 см для приєднання до монітора пацієнта; Повинна бути нестерильна Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. Повинна мати розмір - Середня, розмір 3 - діаметр 6-11 см; | 4 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування Манжета для НВАД, одноразового використання неонатальна розмір 3 шт 80 Використовується для неінвазивного вимірювання артеріального тиску у немовлят Повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу. Не повинна містити латексу; Повинна мати один конектор (трубку), довжина 50 см для приєднання до монітора пацієнта; Повинна бути нестерильна Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. Повинна мати розмір - Середня, розмір 3 - діаметр 6-11 см; |