Додаток № 2

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

«код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33140000-3 Медичні матеріали» (14221 - Зонд назогастрального харчування; 14221 - Зонд назогастрального харчування; 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування;  34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування; 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання; 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання; 14191 - Трубка, дренаж;  12170 - Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 37469  - Стилет для воздуховоду, одноразового використання; 37469  - Стилет для воздуховоду, одноразового використання;37469 - Стилет для воздуховоду, одноразового використання; 42476 - З'єднувач для дихального контура, одноразового використання; 42476 - З'єднувач для дихального контура, одноразового використання; 35815 - Тримач ендотрахейної трубки; 16197 - Нерегульовний роторозширювач; 36051 - Абсорбент діоксиду вуглецю; 35202 - Канюля назальна для подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском; 35202 - Канюля назальна для подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском; 62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний;  62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний; 62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний; 60856 - Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний ; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання ; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання;  45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання ; 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування: 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування;  46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування; 34877 - Мішок для дихального контура разового застосування; 17591 - Ручний апарат багаторазового застосування штучного вентилювання легень; 17591 - Ручний апарат багаторазового застосування штучного вентилювання легень; 36086 - Ручний апарат для штучної вентиляції легенів, разового застосування; 35917 - Насадка для аспіраційної трубки, одноразова; 35530 - Тепло / вологообмінник, одноразового застосування ; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання ; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання ;46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання;  46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; 58459 - Вірусний фільтр ; 60837 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання; 60837 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання; 58459 - Вірусний фільтр)

- 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

- Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у формі пояснювальної записки та повинен мати: детальний опис основних медико - технічних характеристик запропонованого товару

- 2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник надає завірені належним чином копії декларацій про відповідність та/або сертифікатів про відповідність вимогам технічного регламенту, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу  при поставці товару (надати гарантіний лист).

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Також Учасник у складі пропозиції повинен надати копію відповідного дозволу або копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, якщо на провадження такого виду діяльності це передбачено законодавством або в разі відсутності – інформаційний лист із зазначенням причин.

5. Термін придатності виробів медичного призначення на момент поставки повинен складати не менше 12 місяців від загального терміну придатності з дня завезення їх Замовнику.

6. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару за адресою замовника.

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти (надати гарантійний лист).

8. З метою запобігання закупівлі фальсифікованою продукції та можливості поставки визначеної продукції, Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним сертифікованого товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа Виробника (або представництва, якщо їхні відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника та Замовника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів.

9. Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії.

| № п/п | Код НК 024:2019 | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14221 - Зонд назогастрального харчування | Катетер д/годування немовлят СН 06/40, жовтий | шт | 5000 | Повинен бути для ентерального живлення, годування. Повинен бути прозорий. Повиненмати закруглений дистальний кінець. Повинен бути з рентгенконтрасною смужкою. Повинен мати проксимальній кінець сумісний з штирьовим конектором ЛуєрСліп. Повинен мати на проксимальному кінці захисний ковпачок. Повинен мати кольорове кодування розміру. Повинен мати позначки для точного розміщення катетера. Повинен бути виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Повинен мати довжину, не більше 52см. Повинен мати розмір Fr: 6. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. Повинен бути для одноразового використання. |
|  | 14221 - Зонд назогастрального харчування | Катетер д/годування немовлят СН 08/40, синій | шт | 10000 | Повинен бути для ентерального живлення, годування. Повинен бути прозорий. Повиненмати закруглений дистальний кінець. Повинен бути з рентгенконтрасною смужкою. Повинен мати проксимальній кінець сумісний з штирьовим конектором ЛуєрСліп. Повинен мати на проксимальному кінці захисний ковпачок. Повинен мати кольорове кодування розміру. Повинен мати позначки для точного розміщення катетера. Повинен бути виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Повинен мати довжину, не більше 52см. Повинен мати розмір Fr: 8. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. Повинен бути для одноразового використання. |
|  | 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування | Манжета для НВАД, одноразового використання неонатальна розмір 2 | шт | 50 | Використовується для неінвазивного вимірювання артеріального тиску у немовлят Повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу. Не повинна містити латексу; Повинна мати один конектор (трубку), довжина 50 см для приєднання до монітора пацієнта; Повинна бути нестерильна Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. Повинна мати розмір Маленька, розмір 2 - діаметр 4-8 см |
|  | 34978 - Манжета для вимірювання артеріального тиску, багаторазового застосування | Манжета для НВАД, одноразового використання неонатальна розмір 3 | шт | 80 | Використовується для неінвазивного вимірювання артеріального тиску у немовлят Повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу. Не повинна містити латексу; Повинна мати один конектор (трубку), довжина 50 см для приєднання до монітора пацієнта; Повинна бути нестерильна Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. Повинна мати розмір - Середня, розмір 3 - діаметр 6-11 см; |
|  | 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання | Назальна маска для назального СРАР новонароджених. Розмір малий. | шт | 20 | Назальна маска для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір малий. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |
|  | 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання | Назальна маска для назального СРАР новонароджених. Розмір середній. | шт | 20 | Назальна маска для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір середній. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |
|  | 14191 - Трубка, дренаж | Неонатальний аспіратор меконію ASP | шт | 10 | Спеціальний пристрій, має буи призначений для адекватного надання медичної допомоги дитині в пологовому залі в перші хвилини життя, коли має місце «синдром масивної аспірації меконію». Повинен сприяти вилученню з дихальних шляхів меконію (первородний кал) в найкоротші терміни. Неонатальний аспіратор меконію це пластикова трубка з широким діаметром просвіту, що служить перехідником між інтубаційної трубкою і шлангом медичного аспіратора, має отвір для забезпечення вакуум-контролю. має внутрішній діаметр 15мм Повинен бути виготовлений високоякісного полімерного матеріалу – полікарбонату, що володіє високою жорсткістю, щільністю і легкістю. Повиний бути стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Виріб має індивідуальне пакування |
|  | 12170 - Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань | Подовжувач інфузійних магістралей (150 см) | шт | 1500 | Повинен бути призначений для застосування в інфузійнійт терапії. Повинен мати подовжувальну лінію наконечника з типом з`єднання "Луєр". Повинен бути прозорим для візуалізації потоку. Повинен витримуватитиск до 4,2 кг/ см2. Повинен бути стійким до перегину. Повинен бути з полівінілхлориду. Повинен мати довжину подовжувальноїлінії не менше 150 см. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. |
|  | 37469 - Стилет для воздуховоду, одноразового використання | Стилет інтубаційний 5,0 мм, довжина 405 мм | шт | 5 | Повинен бути одноразового використання в стерильній упаковці. Повинен бути виготовлений з алюмінієвої основи з м’яким зовнішнім покриттям. Повинен мати гладкий кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин. Повинна бути довжина не менше ніж 405 мм. Діаметр повинен бути не більше 5,0 мм (15 Ch). Матеріали: Покриття стержня - Полівінілхлорид (ПВХ); Гнучкий стержень –Алюміній. Не містять фталатів DEHP. |
|  | 37469 - Стилет для воздуховоду, одноразового використання | Стилет інтубаційний 4,0 мм, довжина 405 мм | шт | 5 | Повинен бути одноразового використання в стерильній упаковці. Повинен бути виготовлений з алюмінієвої основи з м’яким зовнішнім покриттям. Повинен мати гладкий кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин. Повинна бути довжина не менше ніж 405 мм. Діаметр повинен бути не більше 4,0 мм (12 Ch). Матеріали: Покриття стержня - Полівінілхлорид (ПВХ); Гнучкий стержень – Алюміній. Не містять фталатів DEHP. |
|  | 37469 - Стилет для воздуховоду, одноразового використання | Стилет інтубаційний 2,2 мм, довжина 225 мм | шт | 5 | Повинен бути одноразового використання в стерильній упаковці. Повинен бути виготовлений з алюмінієвої основи з м’яким зовнішнім покриттям. Повинен мати гладкий кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин. Діаметр повинен бути не більше 2,2 мм (6 Ch). Повинна бути довжина не довша ніж 225 мм. Матеріали: Покриття стержня - Полівінілхлорид (ПВХ); Гнучкий стержень – Алюміній. Не містять фталатів DEHP. |
|  | 42476 - З'єднувач для дихального контура, одноразового використання | Трубка з'єднувальна гнучка з кутовим з'єднувачем та подвійною еластичною заглушкою, 132 мм. | шт | 10 | Гнучка з’єднувальна трубка Flexi-Lock з можливістю розширення повинна забезпечувати зручне з’єднання дихальної системи та інтубаційної трубки. Діаметр трубки повинен бути не більше 15 мм. Довжина трубки повинна бути не більше 132 мм. Повинна мати кутовий з'єднувач з портом Luer Lock . Повинна мати з’єднувачі 22 мм F (до апарата) та з’єднувачі 15 мм F/22 мм М(до пацієнта). Гнучка трубка повинна бути виготовлена з термопластичного еластомеру. Повинна бути одноразового використання. |
|  | 42476 - З'єднувач для дихального контура, одноразового використання | Трубка з'єднувальна гнучка з шарнірним кутовим з'єднувачем з еластичною заглушкою, 132 мм. | шт | 10 | Гнучка з’єднувальна трубка Flexi-Lock з можливістю розширення повинна забезпечувати зручне з’єднання дихальної системи та інтубаційної трубки. Діаметр трубки повинен бути не більше 15 мм. Довжина трубки повинна бути не більше 132 мм. Повинна мати шарнірний кутовий з'єднувач з еластичною заглушкою. Верхня заглушка має порт з ущільнювачем для введення фіброскопа. Нижня заглушка має діаметр 9,5 мм та забезпечує необмежений доступ для аспіраційних катетерів.Повинна мати з’єднувачі 22 мм F (до апарата) та з’єднувачі 15 мм F/22 мм М(до пацієнта). Гнучка трубка повинна бути виготовлена з термопластичного еластомеру. Повинна бути одноразового використання. |
|  | 35815 - Тримач ендотрахейної трубки | Тримач ендотрахеальної трубки | шт | 5 | Тримач повинен фіксуватися за допомогою міцного тканинного ременя на липучці. Тримач має окремі отвори, достатнього розміру, які дозволяють відсмоктувати виділення із ротової порожнини. Внутрішня сторона тримача повинна покрита м'яким покриттям з пінорезини, яке захищає обличчя від пошкодження під час використання. З внутрішньої сторони має невеликий вмонтований прикусний валик, який діє як блок прикусу, та знижує ризик травмування ендотрахеальної трубки. Регульований гвинтовий затискач дозволяє використовувати тримач з трубками розміру 5-11 мм ID. Не містить латексу та DEHP фталатів |
|  | 16197 - Нерегульовний роторозширювач | Роторозширювач | шт | 5 | Повинен бути виготовлений із матеріалу: поліетилен низької щільності. Повинен бути нестерильний, одноразового використання. Не містить латексу та DEHP фталатів. |
|  | 36051 - Абсорбент діоксиду вуглецю | Абсорбент діоксиду вуглецю, каністра 4,5 кг | шт | 4 | Абсорбент повинен бути сумісним з наступними видами анестетиків: закис азоту, севофлуран. Повинні бути гранули різного розміру від 2,5 до 5,0 мм. Не містить гідроксиду калію (KOH), гідроксиду літію (LіOH), та хлорвмісткі речовини. Висока ефективність абсорбції – не менше 19%. Вміст вологи не менше 12-19 %. Низький рівень пилу – 0,1-0,2%. Твердість гранул не менше, 75%. Абсорбційна ємність CO2 не менше, 19%. Абсорбент повинен містити гідроксиду кальцію Ca(OH)2 та гідроксид Натрію (NaOH). Гранули повинні бути різного розміру від 2,5 до 5,0 мм. При хімічній реакції абсорбенту з летючими анестетиками не повинні виділятися токсичні хімікати, такі як компонент А, чадний газ (СО), формальдегід (HCOH) та інші. Повинна бути каністра 4,5 кг. |
|  | 35202 - Канюля назальна для подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском | Високопотокова назальна канюля для недоношених новонароджених, 8 л/хв | шт | 2 | Високопотокова назальна канюля для недоношених новонароджених повинна використовуватися для подачі більш високого потоку кисню, ніж стандартна киснева канюля. Повинна забезпечувати максимальну швидкість потоку кисню 8 л/хв. Повинна використовуватися спільно з дихальним контуром з лінією обігріву для нагрівання та зволоження високопоточних газів. Повинна мати доданий з'єднувач,що відповідає вимогам стандарту ISO 5356-1:2015 і сумісний з більшістю дихальних контурів з лінією обігріву. Упаковка містить інформацію по визначенню розміру, щоб підібрати потрібний розмір канюлі. Не містить DEHP фталати та латекс. |
|  | 35202 - Канюля назальна для подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском | Високопотокова назальна канюля для новонароджених, 8 л/хв | шт | 5 | Високопотокова назальна канюля для новонароджених повинна використовуватися для подачі більш високого потоку кисню, ніж стандартна киснева канюля. Повинна забезпечувати максимальну швидкість потоку кисню 8 л/хв. Повинна використовуватися спільно з дихальним контуром з лінією обігріву для нагрівання та зволоження високопоточних газів. Повинна мати доданий з'єднувач,що відповідає вимогам стандарту ISO 5356-1:2015 і сумісний з більшістю дихальних контурів з лінією обігріву. Упаковка містить інформацію по визначенню розміру, щоб підібрати потрібний розмір канюлі. Не містить DEHP фталати та латекс. |
|  | 62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний | Контур дихальний неонатальний з подвійною лінією обігріву 1,6м., для апаратів SLE, стерильний | шт | 30 | Дихальний контур спеціально призначений для апаратів ШВЛ SLE. Повинен мати в комплекті: З’єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з технологією, що зменшує накопичення конденсату, з’єднувачі T-подібні 8M/8F з портами, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з’єднувач 22M/22M, 15F, з’єднувачі 15M-22M/15F, з’єднувач кутовий 22F/22M, камера зволожувача з автоматичним наповненням, з’єднувачі 9-11F/22M, 15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15M,11F/22F 0,6 м. Камера зволожувача з автоматичним наповненням та подвійним клапаном, водомісткістю не більше 130 мл. Повинен бути стерильним, одноразового використання. Максимальний термін використання - 14 днів. Не повинен містити латекс та фталати DEHP. |
|  | 62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний | Контур дихальний неонатальний з однією лінією обігріву 1,6м., для апаратів SLE, стерильний | шт | 120 | Дихальний контур спеціально призначений для апаратів ШВЛ SLE. Повинен мати в комплекті: З’єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, з’єднувач T-подібний з портом 8M/8F, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з’єднувач кутовий 22F/22M, з’єднувач 22M/22M, 15F, з’єднувачі 15M-22M/15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15M, 11F/22F 0,6 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням та подвійним клапаном, водомісткість не більше 130 мл. Повинен бути стерильним, одноразового використання. |
|  | 62728 - Контур дихальний анестезіологічний,одноразового використання, стерильний | Контур дихальний педіатричний з однією лінією обігріву 1,6м, з камерою зволожувача автонаповнення, стерильний | шт | 100 | Повинен мати в комплекті: З’єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, шланг гофрований 0,5 м, з’єднувач 22 M/22 M,15 F, з’єднувач кутовий 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням та подвійним клапаном, водомісткістю не більше 130 мл. Повинен бути сумісний з респіраторними зволожувачами з нагрівальним елементом FL-9000, та MR850. Експіраторний та інспіраторний шланги 15 мм. Повинен бути стерильним, одноразового використання. Максимальний термін використання - 7 днів. Не містить латекс та DEHP фталати. |
|  | 60856 - Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний | Маска киснева педіатрична з кисневою трубкою | шт | 260 | Киснева маска середньої змінної продуктивності для постачання кисню до пацієнта, через рот та ніс. Повинна складатися з кисневої маски, головного тримача та кисневої трубки довжиною не менше 2,1 м. Киснева трубка має спеціальну систему захисту від перегинання трубки.Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає не менше 28% 2 л/ хв. та максимальну концентрацію кисню не менше 50% 8л/хв. |
|  | 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання | Маска ларингеальна армована, одноразова, розмір 1,5 | шт | 20 | Ларингеальна маска має використовуватися для забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів, які потребують анестезії, штучного дихання та інших видів допоміжного дихання. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати роздувну манжету. Наявність М-15 з’єднувача по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Повинна мати гнучку армовану головну трубку, яка стійка до заломлення. Рекомендована вага пацієнтів 5-10 кг. |
|  | 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання | Маска ларингеальна армована, одноразова, розмір 2 | шт | 10 | Ларингеальна маска має використовуватися для забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів, які потребують анестезії, штучного дихання та інших видів допоміжного дихання. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати прозору роздувну манжету. Наявність М-15 з’єднувача по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Повинна мати гнучку армовану головну трубку, яка стійка до заломлення. Рекомендована вага пацієнтів 10-20 кг. |
|  | 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання | Маска ларингеальна армована, одноразова, розмір 2,5 | шт | 30 | Ларингеальна маска має використовуватися для забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів, які потребують анестезії, штучного дихання та інших видів допоміжного дихання. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати прозору роздувну манжету. Наявність М-15 з’єднувача по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Повинна мати гнучку армовану головну трубку, яка стійка до заломлення. Рекомендована вага пацієнтів 20-30 кг. |
|  | 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання | Маска ларингеальна армована, одноразова, розмір 3 | шт | 10 | Ларингеальна маска має використовуватися для забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів, які потребують анестезії, штучного дихання та інших видів допоміжного дихання. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати прозору роздувну манжету. Наявність М-15 з’єднувача по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Повинна мати гнучку армовану головну трубку, яка стійка до заломлення. Рекомендована вага пацієнтів 30-50 кг. |
|  | 45036 - Повітропровід ларингеальний, одноразового використання | Маска ларингеальна армована, одноразова, розмір 5 | шт | 5 | Ларингеальна маска має використовуватися для забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів, які потребують анестезії, штучного дихання та інших видів допоміжного дихання. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати прозору роздувну манжету. Наявність М-15 з’єднувача по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Повинна мати гнучку армовану головну трубку, яка стійка до заломлення. Рекомендована вага пацієнтів 70-100 кг. |
|  | 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Маска ларингеальна з портом для аспірації та введенням ендотрахіальної трубки, розмір 1,5 | шт | 10 | Одноразового використання. Повинен бути з роздувноюманжетою та мати інтегрований аспіраційний порт, який забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту, максимальний розмір аспіраційного катетера 10 (Fr). Повинна мати систему керування інтубацією, направляє ендотрахеальну трубку через голосові зв’язки, максимальний розмір ЕТТ 4 (мм) Рекомендована вага пацієнта 5-10 кг. Розмір 1. Матеріал медичний ПВХ, не містить латекс та фталати DEHP. |
|  | 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Маска ларингеальна з портом для аспірації та введенням ендотрахіальної трубки, розмір 2 | шт | 10 | Одноразового використання. Повинен бути з роздувноюманжетою та мати інтегрований аспіраційний порт, який забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту, максимальний розмір аспіраційного катетера 12 (Fr). Повинна мати систему керування інтубацією, направляє ендотрахеальну трубку через голосові зв’язки, максимальний розмір ЕТТ 5 (мм) Рекомендована вага пацієнта 10-20 кг. Матеріал медичний ПВХ, не містить латекс та фталати DEHP. |
|  | 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Маска ларингеальна з портом для аспірації та введенням ендотрахіальної трубки, розмір 3 | шт | 10 | Маска повинна бути одноразового використання. Повинна бути з роздувноюманжетою та мати інтегрований аспіраційний порт, який забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту, максимальний розмір аспіраційного катетера 16 (Fr). Повинна мати систему керування інтубацією, направляє ендотрахеальну трубку через голосові зв’язки, максимальний розмір ЕТТ 7,5 (мм) Повинна мати інтегрований перфорований клапан, який практично не збільшуючи опір потоку, захищає від обтурації та піднімає надгортанник. Рекомендована вага пацієнта 30-50 кг. Матеріал медичний ПВХ, не містить латекс та фталати DEHP. Розмір 3. |
|  | 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Маска ларингеальна з портом для аспірації та введенням ендотрахіальної трубки, розмір 4 | шт | 10 | Одноразового використання. Повинен бути з роздувноюманжетою та мати інтегрований аспіраційний порт, який забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту, максимальний розмір аспіраційного катетера 18 (Fr). Повинна мати систему керування інтубацією, направляє ендотрахеальну трубку через голосові зв’язки, максимальний розмір ЕТТ 8,0 (мм). Повинна мати інтегрований перфорований клапан, який практично не збільшуючи опір потоку, захищає від обтурації та піднімає надгортанник. Рекомендована вага пацієнта 50-70кг. Розмір 4. Матеріал медичний ПВХ, не містить латекс та фталати DEHP. |
|  | 45036 - Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Маска ларингеальна з портом для аспірації та введенням ендотрахіальної трубки, розмір 5 | шт | 5 | Одноразового використання. Повинен бути з роздувноюманжетою та мати інтегрований аспіраційний порт, який забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту, максимальний розмір аспіраційного катетера 18 (Fr). Повинна мати систему керування інтубацією, направляє ендотрахеальну трубку через голосові зв’язки, максимальний розмір ЕТТ 8,0 (мм). Повинна мати інтегрований перфорований клапан, який практично не збільшуючи опір потоку, захищає від обтурації та піднімає надгортанник. Рекомендована вага пацієнта 70- 100 кг. Матеріал медичний ПВХ, не містить латекс та фталати DEHP. |
|  | 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, розмір 3 | шт | 5 | Безбарвна / прозора маска надувна. Повинна мати 22- та 15-міліметрові з’єднувачі забезпечують сумісність з усіма стандартними з’єднувальними трубками та дихальними контурами. Маска має спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником. Повинна бути одноразового використання. Без латексу та DEHP фталатів. Маска велика дитяча, розмір 3. |
|  | 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, розмір 5 | шт | 5 | Безбарвна / прозора маска надувна. Повинна мати 22- та 15-міліметрові з’єднувачі забезпечують сумісність з усіма стандартними з’єднувальними трубками та дихальними контурами. Маска має спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником. Повинна бути одноразового використання. Без латексу та DEHP фталатів. Маска велика для дорослих, розмір 5. |
|  | 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, розмір 4 | шт | 5 | Безбарвна / прозора маска надувна. Повинна мати 22- та 15-міліметрові з’єднувачі забезпечують сумісність з усіма стандартними з’єднувальними трубками та дихальними контурами. Маска має спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником. Повинна бути одноразового використання. Без латексу та DEHP фталатів. Маска для дорослих, розмір 4. |
|  | 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, дитяча, розмір 1 | шт | 5 | Безбарвна / прозора маска надувна. Повинна мати 22- та 15-міліметрові з’єднувачі забезпечують сумісність з усіма стандартними з’єднувальними трубками та дихальними контурами. Маска має спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником. Повинна бути одноразового використання. Без латексу та DEHP фталатів. Маска маленька дитяча, розмір 1. |
|  | 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, розмір 2 | шт | 5 | Безбарвна / прозора маска надувна. Повинна мати 22- та 15-міліметрові з’єднувачі забезпечують сумісність з усіма стандартними з’єднувальними трубками та дихальними контурами. Маска має спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником. Повинна бути одноразового використання. Без латексу та DEHP фталатів. Маска середня дитяча, розмір 2. |
|  | 34877 - Мішок для дихального контура разового застосування | Мішок дихальний 2 л, одноразовий | шт | 5 | Має бути одноразового використання. Повинен мати з’єднувач 22мм F. Мішок має об'єм не більше 2 л. Має бути виготовлений з матеріалу: мішок – неопрен, з’єднувач – поліпропілен. Не містить латекс та DEHP фталати. |
|  | 17591 - Ручний апарат багаторазового застосування штучного вентилювання легень | Мішок реанімаційний багаторазовий педіатричний з клапаном ПТКВ | шт | 3 | Мішок реанімаційний повинен бути багаторазового використання. Автоклавування при температурі 121-134 ° C до 50 циклів повторної обробки. Повинен бути порт для Et CO2, MDI та манометра. Повинен бути клапан ПТКВ (PEEP). Повинен бути об’єм реанімаційного мішка 0,37 л. Клапан скидання тиску 40 см H₂O . Об’єм кисневого резервуара 0,65 л. Мати в комплекті лицеві маски розміром 1 та 0. Киснева трубка із зіркоподібним просвітом не менше 3,0 м. Багаторазовий реанімаційний мішок повинен бути силіконовий. Лицеві маски силіконові. Повинен не містити латексу та фталату DEHP. |
|  | 17591 - Ручний апарат багаторазового застосування штучного вентилювання легень | Мішок реанімаційний багаторазовий педіатричний з клапаном ПТКВ | шт | 5 | Мішок реанімаційний повинен бути багаторазового використання. Автоклавування при температурі 121-134 ° C до 50 циклів повторної обробки. Повинен бути порт для Et CO2, MDI та манометра. Повинен бути клапан ПТКВ (PEEP). Повинен бути об’єм реанімаційного мішка 0,64 л. Клапан скидання тиску 40 см H₂O. Об’єм кисневого резервуара 1,6 л. Комплектація лицева маска розмір 3 силіконова. Киснева трубка із зіркоподібним просвітом, довжиною не менше 3,0 м. Багаторазовий реанімаційний мішок повинен бути силіконовий. Лицева маска силіконова. Повинен не містити латексу та фталату DEHP. |
|  | 36086 - Ручний апарат для штучної вентиляції легенів, разового застосування | Мішок реанімаційний педіатричний з клапаном скидання тиску, клапаном ПТКВ та маскою, одноразовий | шт | 3 | Ручний пристрій, який призначений для використання в пацієнтів, які потребують штучної вентиляції або допоміжної штучної вентиляції легенів у медичних закладах і надзвичайних ситуаціях. Повинен бути одноразового використання. Повинен бути порт для Et CO2, MDI та манометра. Повинен бути клапан редукції тиску, 40см H₂O. Об’єм реанімаційного мішка, 0,635 л. Об’єм кисневого резервуара , не більше 1,6 л. Повинен бути клапан ПТКВ. Конічні з'єднувачі відповідають стандарту ISO 5356-1. Повинна бути киснева трубка із зіркоподібним просвітом, довжиною не менше 3,0 м. |
|  | 35917 - Насадка для аспіраційної трубки, одноразова | Аспіраційний наконечник типу Yankauer з конролем вакууму | шт | 30 | Повинен бути виготовлений з прозорого матеріалу, для постійного візуального контролю процесу аспірації. Повинен мати бутоноподібний кінчик. Повинен бути з контролем вакууму аспірації. Повинен мати подвійний кутовий профіль. Повинен мати додаткові латеральні отвори, розміщені на проксимальному кінці, які зводять до мінімуму аспірацію навколишніх тканин і деформують більші частинки, щоб зменшити ймовірність блокування. Виготовлений з матеріалу стирен бутадієн сополімер та не містити латексу та фталатів DEHP. |
|  | 35530 - Тепло / вологообмінник, одноразового застосування | Тепловологообмінник неонатальний | шт | 200 | Стерильний, одноразового використання. Опір при 7,5 л/хв не більше, 0,3 см H2O. Мертвий простір, не більше, 2мл. Зволоження, не менше, 25,2мг/л повітря. Вага, 3,6гр. Максимальний період фільтрації 24 години. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна з манжетою р. 4,0 | шт | 50 | Повинна бути призначена для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Контрольний балон повинен мати цільну литу форму з клапаном Luer. Повинна мати заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна мати рентгеноконтрастну лінію. Повинна мати манжету великого обєму, низького тиску. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду.Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати внутрішній діаметр 4,0 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна з манжетою р. 4,5 | шт | 50 | Повинна бути призначена для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Контрольний балон повинен мати цільну литу форму з клапаном Luer. Повинна мати заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна мати рентгеноконтрастну лінію. Повинна мати манжету великого обєму, низького тиску. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду.Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати внутрішній діаметр 4,5 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна з манжетою, р. 6,0 | шт | 50 | Повинна бути призначена для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Контрольний балон повинен мати цільну литу форму з клапаном Luer. Повинна мати заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна мати рентгеноконтрастну лінію. Повинна мати манжету великого обєму, низького тиску. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду.Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати внутрішній діаметр 6,0 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна з манжетою р. 6,5 | шт | 20 | Повинна бути призначена для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Контрольний балон повинен мати цільну литу форму з клапаном Luer. Повинна мати заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна мати рентгеноконтрастну лінію. Повинна мати манжету великого обєму, низького тиску. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду.Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати внутрішній діаметр 6,5 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна з манжетою р. 7,0 | шт | 10 | Повинна бути призначена для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Контрольний балон повинен мати цільну литу форму з клапаном Luer. Повинна мати заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна мати рентгеноконтрастну лінію. Повинна мати манжету великого обєму, низького тиску. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду.Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати внутрішній діаметр 7,0 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, р. 3,0 | шт | 200 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати індикатор глибини, який визначає правильне розташування трубки та індикатор розташування отвору Мерфі та кінчика трубки. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 3,0 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, р. 3,5 | шт | 200 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати індикатор глибини, який визначає правильне розташування трубки та індикатор розташування отвору Мерфі та кінчика трубки. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 3,5 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети р. 4,0 | шт | 220 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати індикатор глибини, який визначає правильне розташування трубки та індикатор розташування отвору Мерфі та кінчика трубки. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 4,0 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, р. 4,5 | шт | 70 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати індикатор глибини, який визначає правильне розташування трубки та індикатор розташування отвору Мерфі та кінчика трубки. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 4,5 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, р. 5,0 | шт | 20 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 5,0 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, р.5,5 | шт | 20 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 5,5 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети р. 6,0 | шт | 20 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Повинна бути маркована двома окружними лініями, для допомоги позиціонування відносно голосових зв'язок. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати отвір Мерфі для забезпечення безперервного постачання газів. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 6,0 мм. |
|  | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети р. 6,5 | шт | 20 | Ендотрахеальна трубка без манжети, застосовується для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Повинна бути маркована двома окружними лініями, для допомоги позиціонування відносно голосових зв'язок. Повинна мати м’який заокруглений дистальний кінчик. Повинна мати отвір Мерфі для забезпечення безперервного постачання газів. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду. Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати рентгеноконтрасну лінію. Внутрішній діаметр 6,5 мм. |
|  | 58459 - Вірусний фільтр | Фільтр вірусо-бактеріальний тепловологообмінний неонатальний з портом Luer | шт | 1000 | Повине використовується в дихальному контурі з боку пацієнта для захисту пацієнта, системи апарату від бактерій, вірусів і мікроорганізмів, зігрівання і зволоження повітря, який подається через дихальний контур пацієнтові. Повинен мати механізм фільтрації - тепло-вологообмін; Повинна бути ефективність фільтрації бактерій: 99,99% (для частинок> 0,3μм); Опір потоку 0,8 см Н2О при швидкості потоку 7,5 л/хв. Повинен мати форму корпусу фільтра - кругла; Повине мати СО2 порт з роз'ємом Луер Локк (LuerLock) із закритою кришечкою; Вихід вологи> 31мг/л повітря при 50мл Вага 9 г Повинен мати гідрофобну мембрану; Фільтраційний матеріал повине бути водовідштовхувальний фільтраційний матеріал; Повине мати максимальну тривалість використання - 24 години; Повинен бути стерильний, апірогенний, нетоксичний; Повинен бути для одноразового використання; Повинен мати індивідуальну упаковку |
|  | 60837 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання | Фільтр вірусобактеріальний педіатричний з портом Luer | шт | 100 | Дихальний фільтр розроблений для запобігання передачі вірусів та бактерій від і до пацієнта при анестезії та інших видах штучного дихання. Ефективність фільтрації не менше 99,99%. Ефективні по відношенню до вірусів та бактерій, в тому числі -Туберкульоз, вірусу хвороби Крейтцфельда-Якоба, гепатиту С, ВІЛ та інших особливо небезпечних хвороб пацієнтів. Опір при 30 л/хв не більше, 1,9 см H2O. Мертвий простір, не більше, 25мл. Мінімальний дихальний об’єм не більше, 75мл. Одноразового використання, для одного пацієнта та повинні змінюватися кожні 24 години. Має бути електростатичним. Повинен мати порт для моніторингу СО2, з прикріпленою заглушкою. |
|  | 60837 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання | Фільтр вірусобактеріальний гофрований гідрофобний з портом Luer для дорослих | шт | 100 | Повинна бути ефективність фільтрації не менше, 99,99999%. Ефективний по відношенню до вірусів та бактерій, в тому числі -Туберкульоз, вірусу хвороби Крейтцфельда-Якоба, гепатиту С, ВІЛ та інших особливо небезпечних хвороб пацієнтів. Опір при 30 л/хв не більше, 1,4 см H2O. Мертвий простір, не більше, 47 мл. Мінімальний дихальний об’єм не більше, 141 мл. Повинен змінюватися кожні 24 години. Має бути гофрованим гідрофобним. Має бути порт для моніторингу СО2, що закривається прикріпленою заглушкою. |
|  | 58459 - Вірусний фільтр | Фільтр вірусо-бактеріальний тепловологообмінний з портом Luer | шт | 800 | Повинен бути для захисту пацієнта та внутрішнього контура апарату ШВЛ від дії мікроорганізмів та вірусів. Повинен мати тип фільтрації електростатичний. Повинен мати ефективність фільтрації не менше 99,99% при розмірі частин більше 0,3мм. Повинен мати фільтраційний матеріал водовідштовхуючий. Повинен мати розмір -діаметр, не менше 6см;-довжина , не менше 8см. Повинен мати круглу форму,мати об'єм мертвого простору,не більше 32мл. Повинен мати гідрофобну мембрану. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. Повинен бути ефективний на протязі , не більше 24 годин. Повинен бути для одноразового використання і мати індивідуальне пакування. |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".