**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

ДК 021:2015, код 09110000-3 - Твердого палива (вугілля кам’яне марки Г(Г2)25-200 –38,245т., ДГ 13-100 –**607,473т**. брикет паливний вугільний – 16 т.).

*У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".*

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

**Строк постачання товару до 15 лютого 2024 року.**

**І. Вимоги до вугілля кам’яного:**

**Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100)**

*Розмір кусків – 13-100 мм*

*Теплота згорання не нижче – не менше* ***5500 кКал/кг***

*Зольність – не більше* ***14 %***

*Вологість – максимально допустима* ***14 %***

**Вугілля кам’яне марки Г(Г2)(25-200)**

*Вугілля кам’яне марки Г(Г2)(25-200)*

*Розмір кусків – 25-200 мм*

*Нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше 6000 ккал/кг*

*Зольність на сухий стан палива – не більше 12 %*

*Загальна волога на робочий стан палива – максимально допустима 10 %*

**Брикет паливний вугільний**

*Розмір брикетів: довжина до 8 см., ширина до 4 см., висота до 5 см., кількість кусків менше 15мм в упаковці дозволяється у розмірі не більш 10%.*

*Теплота згорання на робочий стан палива 4000-7100 кКал/кг*

*Зольність на робочий стан палива не більше 6 %*

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до вугілля кам’яного, брикету паливного вугільного встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме**:

1. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені, витрат на доставку до місця зберігання товару, зберігання, навантаження, розвантаження, зважування, сплату залізничних тарифів, а також інших витрат.

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно наданих заявок замовником по графіку (при необхідності, замовник може вимагати поставку дрібними партіями). Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист (від учасника торгів) щодо забезпечення поставки вугілля кам’яного, згідно наданих заявок замовником, а також зазначити можливість поставки дрібними партіями.

Відвантаження вугілля та брикету паливного вугільного повинно проводитися зі складу (власного або орендованого) постачальника (виробника), щоб у вугілля не потрапляло сміття, земля, каміння і волога, що негативно вплине на якість і масу вугілля. Відвантаження брикету паливного вугільного повинно проводитися у герметично зашитих поліпропіленових мішках, вагою не більше 50 кг, з поліетиленовим вкладишем для захисту від вологи. Для ідентифікації виробника брикету паливного вугільного на мішках повинно бути маркування з назвою виробника та адресою виробництва.

Для проведення перевірки представниками Замовника кількості відвантаженого вугілля та брикету паливного вугільного учасник повинен надати:

- копію документів, згідно вимог законодавства України, щодо проведення повірки на ваги, які використовуються постачальником для зважування вугілля, брикету паливного вугільного, які зазначені у Договорі;

- довідку у довільній формі щодо наявності у власності ваг, на які проведена повірка;

- завірену копію договору на оренду ваг, на які проведена повірка (за відсутності їх у власності).

5. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 15.02.2024 р.

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до вугілля кам’яного, брикету паливного вугільного встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме**:

   1. Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо кількісних та якісних показників вугілля, в тому числі показників нижчої теплоти згорання на робочий стан палива, зольності на сухий стан палива, вологи на робочий стан палива, інших якісних показників згідно цієї тендерної документації з посиланнями на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної процедури закупівлі;

   2.Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних та якісних показників брикету паливного вугільного, вимогам цієї тендерної документації.

   3.Оригінал або копія дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованої марки вугілля або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованої марки вугілля учаснику торгів, щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника, в тому числі визначеної вимогами даної тендерної документації марки. (надається якщо учасник не є виробником пропонованої марки вугілля);

   4.Оригінал або копія дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованого брикету паливного вугільного або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованого брикету паливного вугільного учаснику торгів, щодо відвантаження брикету паливного вугільного на користь учасника (надається якщо учасник не є виробником);

   5. Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропоновані марки вугілля кам’яного та брикету паливного вугільного, дійсного на дату розкриття тендерних пропозицій виданий на ім’я виробника;

   6. Оригінал або завірену копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пропоновані марки вугілля (в якому виробником зазначається той суб’єкт господарювання вугілля виробництва якого пропонується до постачання учасником) про відповідність вугілля встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, дійсний на кінцеву дату подання тендерних пропозицій;

  7. Оригінал або завірену копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або довідку з посиланням на Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (в якому повинна міститися інформація щодо наявності висновку ДСЕЕ на технічні умови, відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний).

   8. Оригінал або копію технічних умов, відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний, для підтвердження, що сировиною для виробництва брикету паливного вугільного є вугілля кам’яне будь-яких марок, а не його відходи з підвищеним вмістом глини (шлам вугільний) або з домішками неорганічного походження (продукти нафтохімічної та резинотехнічної переробки).

   9. Додаткові умови:

- Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника, який відповідальний за складання первинних облікових документів та/або уповноваженою особою закладу освіти (кінцевим споживачем), що контролює фактичне прийняття товару у відповідності до заявленої кількості та якості товару. При прийманні товару кінцевий споживач відповідає за фактичне прийняття Товару і збереженні його споживчих властивостей протягом строку використання та зберігання. При наявності зауважень та заперечень щодо кількості та якості товару кінцевий споживач складає акт невідповідностей, що надається представнику Замовника для вчинення претензійних заходів до Постачальника, в тому числі із можливістю застосування оперативно-господарських санкцій, що передбачені Договором.

- Щоб уникнути негативного впливу на якість і масу вугілля учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми про те, що вугілля буде без сміття, землі, каміння і не вологе.

- дані у всіх наданих документах щодо виробника повинні співпадати;

- на всі документи видані не на ім’я учасника необхідно надати листи-дозволи на використання документів від власника документів, видані на ім’я учасника або постачальника учасника із вказанням номеру ідентифікатору закупівлі.

**Перелік структурних підрозділів Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, для яких закуповуються паливні ресурси:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва установи: | Розташування (адреса та телефон відповідальної особи) | Г(Г2)25-200    т. | ДГ(13-100)  т. | Брикет паливний вугільний |
| 1 | Кілійський заклад загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради | Одеська обл..м.Кілія,вул..Гараріна,46, тел.0979561021 | 38,245 |  |  |
| 2 | Кілійський заклад загальної середньої освіти №2 Кілійської міської ради | Одеська обл..м.Кілія,вул. Миру,2, тел 0676036142 |  | 50,0 |  |
| 3 | Лісківський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради | Одеська обл..м.Кілійський район с.Ліски,пров..Шкільна,4, тел.0961544653 |  | 17,0 |  |
| 4 | Фурманівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради | 68321, Одеська область, Ізмаїльський район, село Фурманівка, вулиця Шкільна, будинок 3, тел.0983929766 |  | 19,2 |  |
| 5 | Дмитрівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради | Одеська обл..м.Кілійський район с.Дмитрівка ,вул..Шкільна,91А, тел.0979134809 |  | 20,0 |  |
| 6 | Шевченківський заклад загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради | Одеська обл..м.Кілійський район с.Шевченкове ,вул..Музики75, тел. 0982977525 |  | 92,246 |  |
| 7 | Опорний заклад освіти Шевченківський заклад загальної середньої освіти №2 Кілійської міської ради | Одеська обл..м.Кілійський район с.Шевченкове ,вул., 8березня.,тел.0680492292 |  | **153,62** |  |
| Опорний заклад освіти Шевченківський заклад загальної середньої освіти №2 Кілійської міської ради (Червоноярське відділення) | 68322, Одеська область, Ізмаїльський район, село Червоний Яр, вулиця Шкільна, будинок 30а, тел.0680492292 |  | 27,0 |  |
| 8 | Василівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради | 68323, Одеська область, Ізмаїльський район, село Василівка, вулиця Шкільна, будинок,16 тел.985190103 |  | 35,0 |  |
| 9 | Новоселівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради | 68320, Одеська область, Ізмаїльський район, село Новоселівка, вулиця Шкільна, будинок 16, тел,0967661173 |  | 37,836 |  |
| 10 | Трудівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради | 68331, Одеська область, Ізмаїльський район, село Трудове, вулиця Ушакова, будинок 10 , тел.0678011064 |  | 38,7 |  |
| 1 | Кілійський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» Кілійської міської ради | Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Белінського, будинок  Самсоннікова Олена Кіндратівна, 0672501084 |  | 49,0 |  |
| 2 | Кілійський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Дельфін» Кілійської міської ради | Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Лермонтова, будинок 23 А  Баларьова Світлана Василівна, 0975585423 |  | 41,27 |  |
| 3 | Шевченківський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Топольок» Кілійської міської ради | Україна, 68332, Одеська область, Ізмаїльський район, село Шевченкове, вул.Музики М.А., будинок 93 Руденко Галина Олександрівна 0971135217 |  | 15,834 |  |
| 4 | Дмитрівський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Кілійської міської ради | Україна, 68330, Одеська область, Ізмаїльський район, село Дмитрівка, вулиця Юності, будинок 6 А Гаврилюк Галина Петрівна, (098)4057594 | 0 | 0 |  |
| 5 | Фурманівський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Берізка» Кілійської міської ради | Україна, 68321, Одеська область, Ізмаїльський район, село Фурманівка, вулиця Першотравнева, будинок 21, Сирбу Сільвія Миколаївна, (097)2851680 | 0 |  | 16,0 |
| 6 | Лісківський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Зірочка» Кілійської міської ради | Україна, 68354, Одеська область, Ізмаїльський район, село Ліски, вулиця Дунайська, будинок 74 А, Мотинга Світлана Григорівна, (097)3499916 |  | 10,767 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Всього по закладам освіти | |  | 38,245 | **607,473** | 16,0 |

***Ми,*** *(назва Учасника)****, уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.***

***Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.***

***У разі укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена посадова особа Учасника** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(підпис, М.П.*  *(у разі використання), дата)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ініціали та прізвище)* |

*\* Обов’язково заповнюється учасником*