Додаток №1

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі** **ДК 021:2015:44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

**Перелік товарів:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування**  | **Одиниці вимірювання** | **Кількість** |
|  | Шланги для води голка (60) | шт | 100 |
|  | Шланги для води папа/мама (60) | шт | 100 |
|  | Труба поліпропіленова ∅ 20 | м | 150 |
|  | Труба поліпропіленова ∅ 25 | м | 100 |
|  | Труба поліпропіленова ∅ 32 | м | 100 |
|  | Муфта поліпроп. ВН ∅20 | шт | 50 |
|  | Муфта поліпроп. ВН ∅25 | шт | 50 |
|  | Муфта поліпроп. ВН ∅32 | шт | 50 |
|  | Муфта поліпроп. наружна ∅20 | шт | 50 |
|  | Муфта поліпроп. наружна ∅25 | шт | 50 |
|  | Муфта поліпроп. наружна ∅32 | шт |  50 |
|  | Муфта поліпроп. ∅20 | шт | 30 |
|  | Муфта поліпроп. ∅25 | шт | 30 |
|  | Муфта поліпроп. ∅32 | шт | 30 |
|  | Коліно ∅20 45° | шт | 150 |
|  | Коліно ∅20 90° | шт | 200 |
|  | Коліно ∅25 45° | шт | 50 |
|  | Коліно ∅25 90° | шт | 50 |
|  | Коліно ∅32 45° | шт | 50 |
|  | Коліно ∅32 90° | шт | 50 |
|  | Американка ВН ∅20 | шт | 100 |
|  | Американка ВН ∅25 | шт | 100 |
|  | Американка ВН ∅32 | шт | 50 |
|  | Американка зовнішня різьба ∅20 | шт | 100 |
|  | Американка зовнішня різьба ∅25 | шт | 50 |
|  | Американка зовнішня різьба ∅32 | шт | 50 |
|  | Згони в зборі на ∅25 | шт | 50 |
|  | Згони в зборі на ∅32 | шт | 30 |
|  | Згони в зборі на ∅40 | шт | 40 |
|  | Згони в зборі на ∅15 | шт | 100 |
|  | Згони в зборі на ∅20 | шт | 70 |
|  | Згони в зборі на ∅50 | шт | 30 |
|  | Труба стальна ∅20 | м | 50 |
|  | Труба стальна ∅25 | м | 50 |
|  | Труба стальна ∅32 | м | 50 |
|  | Труба стальна ∅40 | м | 40 |
|  | Труба стальна ∅50 | м | 40 |
|  | Труба стальна ∅89 | м | 40 |
|  | Труба стальна ∅100 | м | 40 |
|  | Коліна стальні ∅20 | шт | 40 |
|  | Коліна стальні ∅25 | шт | 40 |
|  | Коліна стальні ∅32 | шт | 30 |
|  | Коліна стальні ∅40 | шт | 25 |
|  | Коліна стальні ∅50 | шт | 25 |
|  | Коліна стальні ∅89 | шт | 15 |
|  | Коліна стальні ∅100 | шт | 15 |
|  | Кліпси на ПП ∅15 | шт | 200 |
|  | Кліпси на ПП ∅20 | шт | 200 |
|  | Кліпси на ПП ∅25 | шт | 200 |
|  | Кліпси на ПП ∅32 | шт | 200 |
|  | Кліпси на ПП ∅50 | шт | 100 |
|  | Манжети рез. переход з чавуну на пластик 50/10 | шт | 50 |
|  | Манжети рез. переход з чавуну на пластик ∅50 | шт | 100 |
|  | Манжети рез. переход з чавуну на пластик ∅100 | шт | 20 |
|  | Фумстрічка 15 м | шт | 50 |
|  | Пакля | шт | 50 |
|  | Трійник ∅20 | шт | 50 |
|  | Трійник ∅25 | шт | 50 |
|  | Трійник ∅32 | шт | 50 |

**Каналізація:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування**  | **Одиниці вимірювання** | **Кількість** |
|  | Труба ∅50, довжина 0,5 м | шт | 50 |
|  | Труба ∅50, довжина 1 м | шт | 50 |
|  | Труба ∅50, довжина 2 м | шт | 100 |
|  | Муфта ∅50 | шт | 20 |
|  | Коліно ∅50 45° | шт | 50 |
|  | Коліно ∅50 90° | шт | 150 |
|  | Трійник ∅50 | шт | 25 |
|  | Ревізія ∅50 | шт | 15 |
|  | Коліно ∅100 45° | шт | 30 |
|  | Коліно ∅100 90° | шт | 30 |
|  | Патрубок ремонтного розміру на ∅100 | шт | 20 |
|  | Трійник ∅100 | шт | 15 |
|  | Ревізія ∅100 | шт | 15 |
|  | Хрестовина ∅100 з виводом на ∅50 з одним виводом | шт | 20 |
|  | Хрестовина ∅100 з виводом на ∅50 з двома виводам | шт | 20 |

**Товари, що постачаються повинні відповідати ДСТУ та мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.**