Додаток 1 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання, водопостачання, електропостачання та водовідведення, а саме технічне та аварійно-диспетчерське обслуговування закладів освіти

(ДК 021:2015: 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)

Таблиця 1

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання, водопостачання, електропостачання та водовідведення, а саме технічне та аварійно-диспетчерське обслуговування закладів освіти |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50510000-3 |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів |
| Обсяг надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг | Об’єкти замовника |
| Строк надання послуг | до 31.12.2024 року включно |

Таблиця 2

| № з/п | Найменування послуг |
| --- | --- |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| 1 | Демонтаж трубопроводів з стальних електрозварювальних труб |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб |
| 3 | Встановлення хомутів на трубопроводи |
| 4 | Прокладання трубопроводів водопостачання електрозварювальних труб |
| 5 | Ремонт водопроводу діаметром труб до 100 мм. |
| 6 | Демонтаж фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб |
| 7 | Аварійне перекриття внутрішньобудинкових мереж тепло-водо постачання |
| 8 | Під'єднання ділянок трубопроводів до існуючих мереж водопостачання або опалення |
| 9 | Врізка в існуючі трубопроводи запірної арматури |
| 10 | Встановлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб |
| 11 | Зміна окремих ділянок водопроводу |
| 12 | Демонтаж вентилів |
| 13 | Демонтаж трубопроводів водопостачання |
| 14 | Зварювальні роботи |
| 15 | Заміна трійників |
| 16 | Демонтаж та монтаж фасонних частин водопостачання. |
| 17 | Установка вентилів, кранівпрохідних на трубопроводах з стальних труб |
| 18 | Демонтаж вентилів, кранів на трубопроводах з стальних труб |
| 19 | Ревізіявентилів, кранів, засувок на трубопроводах з стальних труб |
| 20 | Заміна зганянь на трубопроводах |
| 21 | Заміна гумових прокладок діаметром |
| 22 | Заміна МНР та МРВ |
| 23 | Установка стальних заглушок на трубопроводе |
| 24 | Демонтаж засувок |
| 25 | Установка засувок на трубопроводах |
| 26 | Заміна колін |
| 27 | Заміна переходів |
| КАНАЛІЗАЦІЯ |
| 1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб |
| 2 | Прочищення каналізаційних труб внутрішньої та зовнішньої мережі, випусків та колодязів |
| 3 | Заміна поліетиленових фасонних частин трубопроводів |
| 4 | Відкачування води, каналізаційних стоків з підвальних приміщень |
| 5 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації |
| ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 1 | Часткова заміна проводки |
| 2 | Перевірка цілісності ізоляторів |
| 3 | Ремонт та заміна розеток та вимикачів |
| 4 | Часткова заміна кабелів |
| 5 | Заміна запобіжників |
| 6 | Пошук місць ушкоджень електромереж та їх усунення |
| 7 | Перевірка та відновлення заземлення |
| 8 | Заміна кріплень під запобіжник |
| 9 | Усунення причин, викликаючи відсутність напруги (зачистка контактів та їх з'єднань) |
| 10 | Дрібний ремонт групових розподільчих щитків та коробок |
| 11 | Перевірка та заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільчих пристроїв |
| 12 | Заміна автоматів |
| 13 | Заміна лампочок |
| 14 | Заміна ввідного рубильника |
| 16 | Штроббуріння стін для виконання електроремонтних робіт |
| ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ |
| 1 | Демонтаж трубопроводів теплопостачання з стальних електрозварювальних труб |
| 2 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з стальних електрозварювальних труб |
| 3 | Установка вентилів, кранів на трубопроводах з стальних труб |
| 4 | Заміна згонів на трубопроводах |
| 5 | Демонтаж засувок, діаметром до 100 мм. |
| 6 | Установка засувок на трубопроводах до 100 мм. |
| 7 | Заміна колін |
| 8 | Заміна трійників |
| 9 | Заміна окремих ділянок трубопроводу |
| 10 | Встановлення хомутів на трубопроводи |
| 11 | Зварювальні роботи |
| 12 | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове або повне відновлення його теплоізоляції |
| 13 | Демонтаж та монтаж контрольно-вимірювальних та терморегулюючих приладів |
| 14 | Усунення течії в трубопроводах, приладах та арматурі |
| 15 | Відкачування води та каналізаційних витоків з підвальних приміщень для ліквідації аварій на системі опалення |
| 16 | Заповнення системи водою з оглядом |
| 17 | Спускання води із системи |
| 18 | Установлення кранів повітряних |
| 19 | Заміна згонів на трубопроводах |
|  | ІНШЕ |
| 1 | Усунення аварійних ситуацій спричинених несприятливими погодними умовами на дахах, франтонах та фасадах будівель |

Перелік закладів освіти за якими будуть надаватися послуги:

.Заклади загальної середньої освіти

| П/П | Назва закладу | Поштова адреса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нікопольська гімназія № 1 імені О. Коваля НМР | Вул. Шевченка, 11, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 2 | Нікопольська гімназія № 2 НМР | Вул. ГероївЧорнобиля, 68, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 3 | Нікопольська гімназія № 3НМР | Вул. Шевченка, 67,Нікополь, Дніпропетровська область, 53211 |
| 4 | Нікопольський ліцей № 4 НМР | Вул. ПатріотівУкраїни, 111, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 5 | Нікопольський ліцей № 5НМР | Вул. Гагарина, 54, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 6 | Нікопольський ліцей № 6НМР | Вул. Електрометалургів , 55 Нікополь, Дніпропетровська область, 53208 |
| 7 | Нікопольська гімназія № 7НМР | Вул. 50 років НЗФ, 42 Нікополь, Дніпропетровська область, 53201 |
| 8 | Нікопольський ліцей № 8НМР | Вул. Довгалівська, 5 Нікополь, Дніпропетровська область, 53211 |
| 9 | Нікопольський ліцей № 9 НМР | Вул. Шевченка, 87, Нікополь, Дніпропетровська, 53200 |
| 10 | Нікопольська гімназія № 10НМР | Вул. Іллі Рєпіна, будинок, 43-А, Нікополь, Дніпропетровська, 53207 |
| 11 | Нікопольська гімназія № 11 НМР | Вул. Лапінська, 130, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 12 | Нікопольська гімназія № 12 НМР | Вул. Лапінська, 254, Нікополь, Дніпропетровська, 53200 |
| 13 | Нікопольський ліцей № 13НМР | Вул. ГероївЧорнобиля, ,65, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 14 | Нікопольська гімназія № 14 НМР | Вул. Гайдамацька, 33, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 15 | Нікопольський ліцей № 15НМР | Вул. Шульгіна, 2, Нікополь, Дніпропетровська область, 53213 |
| 16 | Нікопольська гімназія № 16НМР | Вул. Довгалівська, 279, Нікополь, Дніпропетровська, 53200 |
| 17 | Нікопольська гімназія №17 НМР | Вул. Довгалівська, 244, Нікополь, Дніпропетровська, 53200 |
| 18 | Нікопольська гімназія № 18 НМР | Вул. Перемоги, 39, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 19 | Нікопольський ліцей № 19НМР | Вул. Степана Бандери, 47, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 20 | Нікопольський ліцей № 20НМР | Вул. Шевченка, 204, Нікополь, Дніпропетровська область, 53219 |
| 21 | Нікопольська гімназія № 21НМР | Вул. Гагарина, 159 Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 22 | Нікопольська гімназія № 22НМР | Вул. Добролюбова, 47а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 23 | Нікопольська гімназія № 23НМР | Вул. Корбута, 1-а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53201 |
| 24 | Нікопольський ліцей № 24НМР | Вул. Першотравнева, 13, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 25 | Нікопольська гімназія № 25НМР | Пр. Трубників, 46, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 26 | Нікопольський природничо-математичний ліцей № 26НМР | Вул. Каштанова, 60-а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53211 |
|  |  | Загальна вартість послуги не може перевищувати 233900 грн |

Заклади дошкільної освіти

| П/П | Назва закладу | Поштова адреса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 2 «Капітошка» Нікопольської міської ради | вул.Княжа, 86, Нікополь, Дніпропетровська область, 53208 |
| 2 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 4 «Чайка» | вул. Електрометалургів, 46-А, Нікополь, Дніпропетровська область, 53213 |
| 3 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 7 «Барвінок» Нікопольської міської ради | вул. Герцена, 11, Нікополь, Дніпропетровська область, 53208 |
| 4 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 «Промінь» Нікопольської міської ради | вул. Довгалівська, 114, Нікополь, Дніпропетровська область, 53211 |
| 5 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 9 «Калинка» Нікопольської міської ради | вул. Некрасова, 41, Нікополь, Дніпропетровська область, 53207 |
| 6 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №10 «Джерельце» Нікопольської міської ради | вул. Світла, 40, Нікополь, Дніпропетровська область, 53219 |
| 7 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 11 «Ластівка» Нікопольської міської ради | вул.Добролюбова, 60, Нікополь, Дніпропетровська область, 53225 |
| 8 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 12 «Світлячок» Нікопольської міської ради | пр. Трубників, 12-а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53213 |
| 9 | Комунальний заклад дошкільної освіти № 17 «Метелик» Нікопольської міської ради | вул.Мозолевського, 43, Нікополь, Дніпропетровська область, 53201 |
| 10 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 18 «Горобинонька» Нікопольської міської ради | вул. Микитинська, 49, Нікополь, Дніпропетровська область, 53211 |
| 11 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 «Росточок» Нікопольської міської ради | вул. Мозолевського, 25а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53210 |
| 12 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 “Ромашка” комбінованого типу Нікопольської міської ради | вул. Пилипа Орлика, 67, Нікополь, Дніпропетровська область, 53210 |
| 13 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 29 «Райдуга» Нікопольської міської ради | вул. Патріотів України,144-В, Нікополь, Дніпропетровська область, 53207 |
| 14 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 30 «Оленка» Нікопольської міської ради | вул. Трубченка, б. 54, Нікополь, Дніпропетровська область, 53201 |
| 15 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 31 «Пролісок» Нікопольської міської ради | вул. Електрометалургів 8-а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53211 |
| 16 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок)№ 33 «Журавлик» для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і загасаючими формами туберкульозу санаторного типу Нікопольської міської ради | вул. П.Орлика, 55 А, Нікополь, Дніпропетровська область, 53210 |
| 17 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 34 «Маргаритка» Нікопольської міської ради | вул. Станіславського, 32, Нікополь, Дніпропетровська область, 53210 |
| 18 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 36 «Сонечко» Нікопольської міської ради | вул. Каштанова,б.57, Нікополь, Дніпропетровська область, 53210 |
| 19 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 38 «Малятко» Нікопольської міської ради | вул. Дружби, 26, Нікополь, Дніпропетровська область, 53219 |
| 20 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 39 «Перлинка» Нікопольської міської ради | вул. В.Усова, 36а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 21 | Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 40 «Чебурашка» Нікопольської міської ради | вул. Шевченка, 213, Нікополь, Дніпропетровська область, 53219 |
| 22 | Комунальнийзаклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 42 «Малятко» Нікопольської міської ради | вул. Надьожкіна, 2, Нікополь, Дніпропетровська область, 53201 |
| 23 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №47 «Квітонька» Нікопольської міської ради | вул. Шевченка,109 - А, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 24 | Комунальнийясла – садок№ 48 дитячий психолого – лікувально – оздоровчий центрНікопольської міської ради | вул. Шевченка,182, Нікополь, Дніпропетровська область, 53219 |
| 25 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 49 «Ведмежатко» Нікопольської міської ради | вул. Мініна, 10 -А, Нікополь, Дніпропетровська область, 53207 |
| 26 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 53 «Золотий Півник» Нікопольської міської ради | вул. В.Усова,6, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
| 27 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 54 «Антошка» Нікопольської міської ради | вул. Добролюбова 23а, Нікополь, Дніпропетровська область, 53220 |
| 28 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 56 «Усмішка» комбінованого типу Нікопольської міської ради | вул. Піддубного, 3, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |
|  |  | Загальна вартість послуги не може перевищувати 116500 грн |

Позашкільні заклади освіти

| № з/п | Назва закладу, юридична адреса |
| --- | --- |
| 1 | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості» вул.Микитинська,59 |
| 2 | Комунальний позашкільний навчальний заклад освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості» вул.Херсонська,56/1 |
| 3 | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр для дітей та учнівської молоді» вул.Станіславського,32 |
|  | Загальна вартість послуги не може перевищувати 38000 грн |