Додаток № 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Заходи з усунення аварії. Поточний ремонт віконних конструкцій комунальної організації (установа,заклад) "Шосткинська комплексна дитяча- юнацька спортивна школа " Барса" Шосткинської міської ради Сумської області" за адресою м. Шостка, вул. Чернігівська 20 код CPV за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  45420000-7 (столярні та теслярні роботи).

(технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі)

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»,затвержені наказом Міністерства розвидку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Дефектний акт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 16,11 |  |
| 2 | Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 3,15 |  |
| 3 | Виймання склопакетів | м2 | 25,92 |  |
| 4 | Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | спуск | 39 |  |
| 5 | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 4,03 |  |
| 6 | Ремонт віконних металопластикових вікон (виравнювання) | шт | 3 |  |
| 7 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,39 |  |
| 8 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,39 |  |
| 9 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 14,43 |  |
| 10 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 3,15 |  |
| 11 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (укоси) | м2 | 3,15 |  |
| 12 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 3,15 |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів) | м2 | 3,15 |  |
| 14 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%(укосів) | м2 | 15,75 |  |
| 15 | Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | підйом | 45 |  |
| 16 | Скління склопакетами площею до 2 м2 | м2 | 25,92 |  |
| 17 | Установлення віконних зливів | м | 16,11 |  |
| 18 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 16,11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 108 |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т | 0,36 |  |
| 21 | Перевезення сміття до 5 км | т | 0,36 |  |

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

1.Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

2. Підписані керівником або уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою (у разі її використання) «Технічні, якісні та інші характеристики по предмету закупівлі» згідно даного Додатку, що мають бути складені на фірмовому бланку учасника (у разі його наявності).

3. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником згідно із Додатком № 4.

З цією метою, Учасник до кінцевого строку подання тендерної пропозиції, надає, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №4 кошторисну документацію із наступних дрокументів:

- договірну ціну ;

-  дефектний акт;

- локальний кошторис на будівельні роботи;

- підсумкова відомість ресурсів;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

-зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

-календарний графік виконання робіт.

Кошторисна документація повинна бути розроблена на ліцензованому програмному комплексі АВК-5 або аналогічному ліцензованому програмному комплексі, підписана та завірена печаткою (у разі її наявності) організацією-учасником та сертифікованим інженером-проектувальником, що її складав. У складі тендерної пропозиції надається копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника, завірена печаткою та підписом інженера- проектувальника.

4. Договірна ціна розраховується  відповідно до Настанови з визначення будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021р. та з урахуванням даної тендерної документації.

5. Лист - згода щодо гарантійного строку на виконані роботи складає не менше 5 років.

6. Лист, що гарантує високу якість матеріалів, що будуть використані при виконання робіт, в також високу якість технічного виконання робіт, що є предметом закупівлі.

Примітка: всі документи, що надаються учасником у складі його пропозиції повинні містити дату створення документу та реєстраційний номер, бути на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи учасника та скріплені печаткою (у разі її використання) та бути актуальними на час проведення закупівлі.

Ми,    (назва Учасника)                     підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цьому технічному завданні.