### Оголошення

### для проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель

- Замовник:

1.1.Найменування замовника : КЗО "Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №9 " ДОР"

1.2. Код за ЄДРПОУ : 20216742

1.3. Місцезнаходження: юридична та фактична адреса: Україна, 49125, м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 118.

1.4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

Козакова Тетяна Ввікторівна, 050-75-66-552,

електронна пошта : dbnrc9@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 68 824,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Джерело фінансування місцевий бюджет.

3. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5%.

3.Інформація про предмет закупівлі: Послуги з технічного обслуговування систем охоронної сигналізації, контролю доступу та планово попереджувальне обслуговування систем охоронної сигналізації, контролю доступу.

згідно з Кодом класифікатора CPV ДК 021:2015: 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання.

4. Детальний опис предмету закупівлі: усі вимоги зазначені в Додатку 1 та Додатку 2 до цього оголошення.

5.  Дата завершення прийому запитань: згідно електронної форми оголошення.

6. Дата закінчення прийому пропозицій: згідно електронної форми оголошення.

7. Місце надання послуг: Україна, 49125, м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 118.

8. Строк надання послуг: з січня по грудень 2023 р.

9. Умови розрахунків: Оплата здійснюється замовником на підставі акту протягом 20-ти календарних днів з моменту підписання акту та за наявності фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 30 календарних днів, з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок для фінансування зазначених в Договорі послуг.

10. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження: учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції документи, викладені в Додатку 3 до цього Оголошення.

11. Інша необхідна інформацію:

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників (Додаток 3), в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, надаються замовнику переможцем електронних торгів під час укладання договору про закупівлю.

12. Відхилення пропозицій:

У разі відсутності сканованих документів, які вимагаються Замовником на момент проведення оцінки Замовник має право дискваліфікувати учасника.

Ненадання Учасником в паперовому вигляді, ВСІХ копій документів, що були прикріплені учасником в системі проведення електронних закупівель, завірених підписом та печаткою учасника, Замовнику Переможцем під час укладання договору про закупівлю Замовник має право дискваліфікувати учасника.

Інформація про відхилення або прийняття пропозиції учасника оприлюднюється Замовником на веб-сторінці електронного майданчику, на якому Замовником розміщено оголошення про проведення закупівлі.

Примітка: Пропозиції, які надані не в повному обсязі, запропонованих Замовником – відхиляються, як такі, що не відповідають технічним вимогам.

Не приймається до розгляду пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Додатки до документації:

Додаток № 1 - Технічні та інші вимоги до предмету закупівлі

Додаток № 2 – Графік проведення техничного обслуговування систем

Додаток № 3 – Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх пітвердження

Додаток № 4 – Форма пропозиції.

Додаток № 5 – Проєкт договору.

Додаток № 1

до оголошення

Технічні та інші вимоги до предмету закупівлі

Код класифікатора CPV ДК 021:2015: 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання.

Послуги з технічного обслуговування систем, а саме:

- Технічне обслуговування системи охоронної сигналізації (далі ТО СОС).

Технічне обслуговування (далі ТО) включає в себе:

-	здійснення технічного нагляду за правильною експлуатацією та збереженням СОС;

-	здійснення регламентних робіт відповідно з експлуатаційною документацією;

-	виїзд працівника ВИКОНАВЦЯ по виклику ЗАМОВНИКА у разі проблем, пов'язаних з експлуатацією СОС;

-	заміна обладнення що вийшло з ладу;

-	пошук несправностей та налаштування системи охоронної сигналізації;

-	надання технічної допомоги ЗАМОВНИКУ з питань, пов'язаних з експлуатацією СОС;

-       надання технічних рекомендацій для поліпшення роботи СОС;

| № | Обладнення, що потребує обслуговування системи охоронної сигналізації | Од.вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад приймально-контрольний | шт | 2 |
| 2 | Прилад керування та індикації | шт | 5 |
| 3 | Модуль розширення (8 зон) | шт | 8 |
| 4 | Модуль розширення 8 зон та 8 виходів | шт | 5 |
| 5 | Блок безперебійного живлення | шт | 6 |
| 6 | Інфрачервоні сповіщувачі | шт | 87 |
| 7 | Акустичні сповіщувачі | шт | 87 |
| 8 | Магнітоконтактні сповіщувачі | шт | 40 |

Перелік робіт щомісяця:

Зовнішній огляд на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень. Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справність світлової індукції, наявність пломб на приймально-контрольному приладі. Контроль основного і резервного джерел живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого введення на резервне. Перевірка працездатності у режимах «Тривога» та «Саботаж».

Перелік робіт 1 раз на 3 місяця:

Очищення зовнішніх поверхонь, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан. Комплексна перевірка працездатності системи.

- Технічне обслуговування систем обмеження доступу (домофон) (далі ТО СОД).

Технічне обслуговування (далі ТО) включає в себе:

-	здійснення регламентних робіт відповідно з експлуатаційною документацією;

-	виїзд працівника ВИКОНАВЦЯ по виклику ЗАМОВНИКА у разі проблем, пов'язаних з експлуатацією СОД;

-	пошук несправностей та налаштування СОД;

-       надання технічної допомоги ЗАМОВНИКУ з питань, пов'язаних з експлуатацією СОД;

| № | Обладнення, що потребує обслуговування системи оповіщення цивільної оборони | Од.вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудіо- і відеозв'язок викличного блоку, переговорний пристрій (розпізнавання особи через систему відеоспостереження в викличному блоці) | комплект | 2 |
| 2 | Відеопанель викликлику | шт | 1 |
| 3 | Контролер СОД | шт | 1 |
| 4 | Зчитувач СОД | шт | 1 |
| 5 | Електромагнітний замок | шт | 1 |
| 6 | Блок живлення | шт | 1 |

Перелік робіт щомісяця:

Зовнішній огляд на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень. Перевірка працездатності.

Перелік робіт 1 раз на 3 місяця:

Очищення зовнішніх поверхонь, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан. Комплексна перевірка працездатності системи.

Додаток 2

до оголошення

Графік

технічного обслуговування систем.

Пояснення до графіку послуг з технічного обслуговування систем (ТО).

| Складові частини системи | Перелік наданих послуг | Періодичність виконання |
| --- | --- | --- |
| 1.Система охоронної сигналізації |
| Сповіщення | Зовнішній огляд на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень. Перевірка працездатності. | Щомісячно |
| Прилади прийомо-контрольні, блоки випрямні і блоки автоматики і заряду. | Зовнішній огляд на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень. Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справність світлової індукції, наявність пломб на приймально-контрольному приладі. Контроль основного і резервного джерел живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого введення на резервне. Перевірка працездатності у режимах «Тривога» та «Саботаж» | Щомісячно |
| 2.Система обмеження доступу |
| Аудіо- і відеозв'язок викличного блоку | Зовнішній огляд на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень. Перевірка працездатності. | Щомісячно |

Пояснення до графіку

послуг з планово-попереджувального обслуговування систем (ППР)

| Складові частини системи | Перелік наданих послуг | Періодичність виконання |
| --- | --- | --- |
| 1.Система охоронної сигналізації |
| Сповіщення. Прилади прийомо-контрольні, блоки випрямні і блоки автоматики і заряду. | Очищення зовнішніх поверхонь, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан. Комплексна перевірка працездатності системи. | 1 раз в 3 місяці |
| 2.Система обмеження доступу |
| Аудіо- і відеозв'язок викличного блоку | Очищення зовнішніх поверхонь, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан. Комплексна перевірка працездатності системи. | 1 раз в 3 місяці |

Додаток 3

до оголошення

Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження

Предмет закупівлі:

Код класифікатора CPV ДК 021:2015: 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання.

Інформація щодо кваліфікації  учасника

Для підтвердження кваліфікації учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи :

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ); свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

Документ, що підтверджує повноваження щодо підпису договору та документів пропозиції учасника та сертифікат цифрової грамотності, повноваження підтверджуються:

- виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом тощо (ця вимога встановлюється до учасників торгів – юридичних осіб).

Довідка, яка повинна містити контактні дані учасника (із зазначенням реквізитів учасника: найменування, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси, відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон));

Обов'язково учасник надає ліцензії на здійснення відповідної діяльності та інші документи (якщо це передбачено чинним законодавством України) або аналог.

З метою одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки Пропозиції та підписання Договору, Учасники в період уточнень мають обстежити об’єкт, на якому будуть виконуватись послуги, та подати в складі пропозиції довідку або акт про огляд об`єкту, за підписом представника Замовника, з датою відвідування об`єкта. Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та отриманням інформації, покладаються на учасника.

Довідка в довільній формі, складена на фірмовому бланку про те, що суб’єкт господарювання (учасник) є резидентом України та/або не зареєстрований в офшорній зоні.

Довідку в довільній формі про:

-  наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Копії договорів на виконання аналогічних послуг не менше 2 (двох).

Протокол (-и) перевірки та випробування електроінструменту, що буде використовуватися при наданні послуг та Акти спеціального випробування обладнання для роботи на висоті, та страхувального приладдя.

Документи, що підтверджують кваліфікацію працівників (кваліфікаційні посвідчення), керівника робіт (диплом, трудова книжка/ послужний список) та документи що підтверджують працевлаштування зазначених працівників (трудових книжок (сторінка із даними працівника, та сторінка із зазначенням працевлаштування в Учасника), або копії цивільно- правових угод з особами)

Дозвіл (и) (діючий/і), виданий (і) Учаснику уповноваженими органами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» на виконання робіт підвищеної небезпеки на роботи.

- Декларація (ї) (видана Учаснику), зареєтрована (і) уповноваженими органами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» на виконання робіт.

Наявність у учасника вимірювальної електротехнічної лабораторії яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»

Сертифікат, що підтверджує наявність запровадженої на підприємстві системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 або аналог.

Копія або оригінал установчого документу за наявності (установчий акт, статут, засновницький договір, положення, або ін.), Зазначена вимога стосується та надається тільки юридичними особами;

Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій учасник  повинен зазначити   інформацію про те чи є він платником податку на додану вартість або платником єдиного податку. У разі якщо учасник не є платником податку на додану вартість та не є платником єдиного податку, то у складі пропозиції учасником має бути надано відповідний лист-пояснення.

Довідка в довільній формі щодо впровадження учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища із обов’язковим зазначенням цих заходів.

Заповнений Додаток 5;

У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначено у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань отриманий не раніше дати оголошення даного тендеру.

Також, у складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що Учасник не ввозить на митну територію України в митному режимі імпорту товари з Російської Федерації, відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426.У разі ненадання учасником зазначеної інформації, Замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, а саме: учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства(абз. 5 підпункту 2 пункт 41 Особливостей).

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. У разі ненадання учасником зазначеної інформації, Замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, а саме: учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства(абзац 5 підпункту 2 пункт 41 Особливостей).

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Додаток №4

до оголошення

Форма пропозиції

________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у

закупівлі: Код класифікатора CPV ДК 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання.

| Відомості про підприємство | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| --- | --- |
|  | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків |
|  | Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі (стартова сума аукціону) в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ. |
| Термін поставки товару | Учасник вказує термін поставки товару |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

# ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за послугу, без ПДВ (грн.) | Сума послуг, без ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з технічного обслуговування систем (ТО), а саме: -технічне обслуговування системи охоронної сигналізації; - технічне обслуговування системи обмеження доступу; | послуга | 12 |  |  |
| 2 | Послуг з планово-попереджувального обслуговування систем (ППР), а саме: -технічне обслуговування системи охоронної сигналізації; - технічне обслуговування системи обмеження доступу; | послуга | 4 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |
| Всього з ПДВ: |  |  |  |  |

Примітка: вартість послуги та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Ознайомившись з документацією,  ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити КЗО «ДБНРЦ №9»ДОР» послугами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені Замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією (сканована копія ) ми надаємо документи, передбачені пунктом 10 цієї Документації на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою.                                                                              мп