**Перелік змін до оголошення**

|  |  |
| --- | --- |
| Посилання | Стара редакція оголошення |
| **Додаток 2** | **Технічне завдання:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Приміщення №1 - кабінет для видачі препаратів ЗПТ, площа 11,6 м2**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Роботи** |
| **Арт.** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Роботи** |   |   |   |   |
| 1. |   | Ремонт пдлоги з керамічної плитки | м2 | 3,50 |   |   |
| 2. |   | Затирання швів між керамічною плиткою з видаленням старої затирки | пог.м. | 22 |   |   |
| 3. |   | Замуровка віконного прорізу цеглою | м3 | 0,68 |   |   |
| 4. |   | Демонтаж вимикачів, розеток, світильників | шт | 6 |   |   |
| 5. |   | Демонтаж вентиляційних граток | шт | 2 |   |   |
| 6. |   | Демонтаж багет для стелі | пог.м. | 14 |   |   |
| 7. |   | Штукатурка по цеглі замурованого вікна з двох сторін | м2 | 2,8 |   |   |
| 8. |   | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 1 |   |   |
| 9. |   | Очищення внутрішніх стін від вапняної фарби | м2 | 35 |   |   |
| 10. |   | Демонтаж дверей зі зняттям полотен та наличників | шт | 1 |   |   |
| 11. |   | Демонтаж віконних блоків із зняттям рам та коробок | шт | 1 |   |   |
| 12. |   | Демонтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 13. |   | Розбирання трубопроводів каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 10 |   |   |
| 14. |   | Навантаження сміття вручну | тн | 1,2 |   |   |
| 15. |   | Перевезення сміття на відстань 20 км | тн | 1,2 |   |   |
| 16. |   | Монтаж металевих дверних блоків | шт | 1 |   |   |
| 17. |   | Влаштування штраби для прокладання електропроводів та труб | пог.м. | 45 |   |   |
| 18. |   | Прокладання електропроводів  | пог.м. | 30 |   |   |
| 19. |   | Монтаж вимикачів та розеток | шт | 5 |   |   |
| 20. |   | Монтаж та підключення вентилятора | шт | 1 |   |   |
| 21. |   | Ремонт штукатурки стін окремими місцями | м2 | 12 |   |   |
| 22. |   | Нанесення грунту "бетон-контакт" на поверхні стін | м2 | 35 |   |   |
| 23. |   | Облицювання стін плиткою в місці монтажу умивальника | м2 | 1,7 |   |   |
| 24. |   | Вирівнювання стін клеєм з додатк. армуванням склосіткою | м2 | 35 |   |   |
| 25. |   | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою  | м2 | 35 |   |   |
| 26. |   | Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 35 |   |   |
| 27. |   | Фарбування стін водоемульсійними фарбами | м2 | 35 |   |   |
| 28. |   | Покривання стін акриловим лаком за два рази | м2 | 35 |   |   |
| 29. |   | Влаштування каркасу підвісної стелі  | м2 | 11,7 |   |   |
| 30. |   | Підшивання стелі вогнетривким гіпсокартоном | м2 | 11,7 |   |   |
| 31. |   | Влаштування стельових багетів  | пог.м. | 13 |   |   |
| 32. |   | Шпаклювання стелі фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 11,7 |   |   |
| 33. |   | Фарбування стелі водоемульсійними фарбами | м2 | 11,7 |   |   |
| 34. |   | Монтаж ЛЕД-світильників у підвісних стелях | шт | 2 |   |   |
| 35. |   | Монтаж поліетиленових труб водопостачання діам. 20 мм | пог.м. | 15 |   |   |
| 36. |   | Монтаж кранів кульових діам. 1/2" | шт | 2 |   |   |
| 37. |   | Монтаж труб каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 3 |   |   |
| 38. |   | Монтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 39. |   | Монтаж змішувача для умивальника | шт | 1 |   |   |
| 40. |   | Встановлення дверцят ревізійних | шт | 2 |   |   |

 |
| **№ п/п** | **Арт.** | **Найменування матеріалів** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Матеріали** |
| **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Матеріали** |   |   |   |   |
| 1. |   | Двері металеві в комплектному постачанні | шт | 1 |   |   |
| 2. |   | Цегла повнотіла 250х120х65 мм | шт | 270 |   |   |
| 3. |   | Затирка для швів - фуга під колір плитки (2 кг) | шт | 2 |   |   |
| 4. |   | Дверцята ревізійні 300х300 мм | шт | 1 |   |   |
| 5. |   | Дверцята ревізійні 150х150 мм | шт | 1 |   |   |
| 6. |   | Клей "Рідкі цвяхи" (300 мл) | шт | 3 |   |   |
| 7. |   | Плитка облицювальна для стін | м2 | 1,8 |   |   |
| 8. |   | Лак акриловий напівматовий (10 л) | шт | 1 |   |   |
| 9. |   | Цемент М-400 (25 кг) | мішок | 7 |   |   |
| 10. |   | Пісок | тн | 1,2 |   |   |
| 11. |   | Грунтовка "Бетон-контакт" (10л) | шт | 1 |   |   |
| 12. |   | Клей Ферозит-110 (25 кг) | шт | 7 |   |   |
| 13. |   | Склосітка армувальна лугостійка | м2 | 40 |   |   |
| 14. |   | Грунтовка глибокого проникнення (10л) | шт | 2 |   |   |
| 15. |   | Шпаклівка KNAUF HP Старт (30 кг) | шт | 4 |   |   |
| 16. |   | Шпаклівка Sniezka AKRYL-PUTZ FS-20 (17 кг) | шт | 4 |   |   |
| 17. |   | Фарба водоемульсійна TRIORA TR-32 (10л) | шт | 3 |   |   |
| 18. |   | Пігменти для фарби в асортименті | грн. | 3 |   |   |
| 19. |   | Каркас для підвісної стелі з профілю в комплектіі | м2 | 11,7 |   |   |
| 20. |   | Плити гіпсокартонні вогнетривкі 12.5 мм | м2 | 12,5 |   |   |
| 21. |   | Кабель січ. 3х2,5 мм | пог. м | 10 |   |   |
| 22. |   | Кабель січ. 3х1,5 мм | пог. м | 12 |   |   |
| 23. |   | Кабель січ. 2х1,5 мм | пог. м | 8 |   |   |
| 24. |   | Стрічка ізоляційна | шт | 1 |   |   |
| 25. |   | Коробка розгалуж. Вузлова діам. 80 мм | шт | 5 |   |   |
| 26. |   | Коробка монтажна установча діам. 60 мм | шт | 5 |   |   |
| 27. |   | Вимикач 2-клавішний | шт | 2 |   |   |
| 28. |   | Штепсельні розетки з заземленням | шт | 3 |   |   |
| 29. |   | Світильник LED-панель 595х595 мм 45 Вт | шт | 2 |   |   |
| 30. |   | Вкнтилятор побутовий діам. 159 мм | шт | 1 |   |   |
| 31. |   | Труба поліетиленова PN20 діам. 20 мм (4 м) | шт | 4 |   |   |
| 32. |   | Муфта 20х1/2" РВ  | шт | 2 |   |   |
| 33. |   | Коліно з кріпленням 20х1/2" РВ | шт | 2 |   |   |
| 34. |   | Кран кульоіий 1/2" кутовий | шт | 2 |   |   |
| 35. |   | Фітнги для труб PN20 | шт | 6 |   |   |
| 36. |   | Труба каналізації діам. 50 мм | пог. м | 3 |   |   |
| 37. |   | Фітінги для труб каналізації діам. 50 мм | шт | 2 |   |   |
| 38. |   | Умивальник з постаментом в комплекті | компл. | 1 |   |   |
| 39. |   | Сифон для умивальника | шт | 1 |   |   |
| 40. |   | Змішувач для умивальника  | шт | 1 |   |   |
| 41. |   | Шліфпапір | пог. м | 10 |   |   |
| 42. |   | Комплектуючі та супутні матеріали  | компл. | 1 |   |   |
|  **Приміщення №2 - кабінет для зберігання препаратів ЗПТ, площа 24,28 м2**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Роботи** |
| **Арт.** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Роботи** |   |   |   |   |
| 1. |   | Розбирання дерев'яних плінтусів | пог.м. | 30 |   |   |
| 2. |   | Розбирання паркетної підлоги | м2 | 26 |   |   |
| 3. |   | Розбирання покриття підлоги з дощок | м2 | 26 |   |   |
| 4. |   | Розбирання каркасу та обшивки підвісної стелі з вагонки | м2 | 26 |   |   |
| 5. |   | Очищення внутрішніх стін від вапняної фарби | м2 | 65 |   |   |
| 6. |   | Демонтаж дверей зі зняттям полотен та наличників | шт | 2 |   |   |
| 7. |   | Демонтаж віконних блоків із зняттям рам та коробок | шт | 2 |   |   |
| 8. |   | Демонтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 9. |   | Розбирання трубопроводів каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 10 |   |   |
| 10. |   | Навантаження сміття вручну | тн | 1,15 |   |   |
| 11. |   | Перевезення сміття на відстань 20 км | тн | 1,15 |   |   |
| 12. |   | Монтаж металевих дверних блоків нестандартних | шт | 1 |   |   |
| 13. |   | Замуровка віконних прорізів цеглою(2 шт.) | м3 | 2,4 |   |   |
| 14. |   | Влаштування штраби для прокладання електропроводів | пог.м. | 45 |   |   |
| 15. |   | Прокладання електропроводів  | пог.м. | 45 |   |   |
| 16. |   | Монтаж вимикачів та розеток | шт | 7 |   |   |
| 17. |   | Монтаж та підключення ЛЕД-світильників накладних | шт | 3 |   |   |
| 18. |   | Влаштування щебневої підсипки під підлогу товщ. 300 мм | м2 | 25 |   |   |
| 19. |   | Влаштування бетонної стяжки підлоги товщ. 80 мм | м2 | 25 |   |   |
| 20. |   | Приготування бетону М-100 на місці укладки | м3 | 2,1 |   |   |
| 21. |   | Влаштування стяжок самовирівнюючих товщ.10 мм | м2 | 25 |   |   |
| 22. |   | Покриття підлоги з лінолеуму на клею зі зварюванням | м2 | 25 |   |   |
| 23. |   | Ремонт штукатурки дверних укосів | м2 | 2,89 |   |   |
| 24. |   | Ремонт штукатурки стін окремими місцями | м2 | 25 |   |   |
| 25. |   | Нанесення грунту "бетон-контакт" на поверхні стін | м2 | 90 |   |   |
| 26. |   | Вирівнювання стін клеєм з додатк. армуванням склосіткою | м2 | 90 |   |   |
| 27. |   | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою  | м2 | 90 |   |   |
| 28. |   | Шпаклювання стін, стелі фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 116 |   |   |
| 29. |   | Фарбування стін,стелі водоемульсійними фарбами | м2 | 116 |   |   |
| 30. |   | Влаштування каркасу підвісної стелі, обшивка г/картоном | м2 | 25 |   |   |
| 31. |   | Влаштування стелевого багету | пог.м. | 30 |   |   |
| 32. |   | Покриття стін акриловим лаком за два рази | м2 | 90 |   |   |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Арт.** | **Найменування матеріалів** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Матеріали** |
| **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Матеріали** |   |   |   |   |
| 1. |   | Двері металеві нестандартні під замовлення | шт | 1 |   |   |
| 2. |   | Цегла повнотіла 250х120х65 мм | шт | 960 |   |   |
| 3. |   | Піна монтажна 0,75 мл | шт | 1 |   |   |
| 4. |   | Деталі кріплення дверей | компл. | 1 |   |   |
| 5. |   | Щебінь фракції 5-20 мм | тн | 14 |   |   |
| 6. |   | Пісок будівельний | тн | 8 |   |   |
| 7. |   | Цемент М-400 (25 кг) | шт | 50 |   |   |
| 8. |   | Суха суміш самовирівнююча Церезит CN-69 (25 кг) | мішок | 20 |   |   |
| 9. |   | Лінолеум комерційний медичний | м2 | 28,5 |   |   |
| 10. |   | Клей для лінолеуму Kilto Exstra (3 л) | шт | 2 |   |   |
| 11. |   | Шнур для пайки лінолеуму | пог. м | 10 |   |   |
| 12. |   | Грунтовка Kirchland Primer  | л | 6 |   |   |
| 13. |   | Лак акриловий напівматовий (10 л) | шт | 2 |   |   |
| 14. |   | Плінтус пластиковий в комплекті з аксесуарами | пог. м | 30 |   |   |
| 15. |   | Кут перфорований штукатурний  | пог. м | 25 |   |   |
| 16. |   | Грунтовка "Бетон-контакт" (10л) | шт | 2 |   |   |
| 17. |   | Клей Ферозит-110 (25 кг) | шт | 15 |   |   |
| 18. |   | Склосітка армувальна лугостійка | м2 | 100 |   |   |
| 19. |   | Грунтовка глибокого проникнення (10л) | шт | 3 |   |   |
| 20. |   | Шпаклівка KNAUF HP Старт (30 кг) | шт | 11 |   |   |
| 21. |   | Шпаклівка Sniezka AKRYL-PUTZ FS-20 (17 кг) | шт | 7 |   |   |
| 22. |   | Фарба водоемульсійна TRIORA TR-32 (10л) | шт | 6 |   |   |
| 23. |   | Пігменти для фарби в асортименті | грн | 5 |   |   |
| 24. |   | Каркас для підвісної стелі в комплектіі (CD60, UD27) | м2 | 26 |   |   |
| 25. |   | Плити для стелі гіпсокартонні вогнетривкі 12,5мм | шт | 9 |   |   |
| 26. |   | Кабель січ. 3х2,5 мм | пог. м | 20 |   |   |
| 27. |   | Кабель січ. 3х1,5 мм | пог. м | 15 |   |   |
| 28. |   | Кабель січ. 2х1,5 мм | пог. м | 10 |   |   |
| 29. |   | Стрічка ізоляційна | шт | 2 |   |   |
| 30. |   | Коробка розгалуж. вузлова діам. 80 мм | шт | 7 |   |   |
| 31. |   | Коробка монтажна установча діам. 60 мм | шт | 7 |   |   |
| 32. |   | Вимикач 2-клавішний | шт | 2 |   |   |
| 33. |   | Штепсельні розетки з заземленням | шт | 5 |   |   |
| 34. |   | Світильник LED-панель 595х595 мм 45 Вт | шт | 3 |   |   |
| 35. |   | Багет стельовий 30х30х2000 мм | шт | 10 |   |   |
| 36. |   | Клей "Рідкі цвяхи" для кріплення багету (300 мл) | шт | 4 |   |   |
| 37. |   | Шліфпапір | пог. м | 20 |   |   |
| 38. |   | Комплектуючі та супутні матеріали  | компл. | 1 |   |   |

 |
| **Тендерна документація** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **07.05.2024 року, 00:00 год.**  |
| Посилання | Нова редакція оголошення |
| **Додаток 2** | **Технічне завдання:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Приміщення №1 - кабінет для видачі препаратів ЗПТ, площа 11,6 м2**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Роботи** |
| **Арт.** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Роботи** |   |   |   |   |
| 1. |   | Ремонт пдлоги з керамічної плитки | м2 | 3,50 |   |   |
| 2. |   | Затирання швів між керамічною плиткою з видаленням старої затирки | пог.м. | 22 |   |   |
| 3. |   | Замуровка віконного прорізу цеглою | м3 | 0,68 |   |   |
| 4. |   | Демонтаж вимикачів, розеток, світильників | шт | 6 |   |   |
| 5. |   | Демонтаж вентиляційних граток | шт | 2 |   |   |
| 6. |   | Демонтаж багет для стелі | пог.м. | 14 |   |   |
| 7. |   | Штукатурка по цеглі замурованого вікна з двох сторін | м2 | 2,8 |   |   |
| 8. |   | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 1 |   |   |
| 9. |   | Очищення внутрішніх стін від вапняної фарби | м2 | 35 |   |   |
| 10. |   | Демонтаж дверей зі зняттям полотен та наличників | шт | 1 |   |   |
| 11. |   | Демонтаж віконних блоків із зняттям рам та коробок | шт | 1 |   |   |
| 12. |   | Демонтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 13. |   | Розбирання трубопроводів каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 10 |   |   |
| 14. |   | Навантаження сміття вручну | тн | 1,2 |   |   |
| 15. |   | Перевезення сміття на відстань 20 км | тн | 1,2 |   |   |
| 16. |   | Монтаж металевих дверних блоків | шт | 1 |   |   |
| 17. |   | Влаштування штраби для прокладання електропроводів та труб | пог.м. | 45 |   |   |
| 18. |   | Прокладання електропроводів  | пог.м. | 30 |   |   |
| 19. |   | Монтаж вимикачів та розеток | шт | 5 |   |   |
| 20. |   | Монтаж та підключення вентилятора | шт | 1 |   |   |
| 21. |   | Ремонт штукатурки стін окремими місцями | м2 | 12 |   |   |
| 22. |   | Нанесення грунту "бетон-контакт" на поверхні стін | м2 | 35 |   |   |
| 23. |   | Облицювання стін плиткою в місці монтажу умивальника | м2 | 1,7 |   |   |
| 24. |   | Вирівнювання стін клеєм з додатк. армуванням склосіткою | м2 | 35 |   |   |
| 25. |   | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою  | м2 | 35 |   |   |
| 26. |   | Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 35 |   |   |
| 27. |   | Фарбування стін водоемульсійними фарбами | м2 | 35 |   |   |
| 28. |   | Покривання стін акриловим лаком за два рази | м2 | 35 |   |   |
| 29. |   | Влаштування каркасу підвісної стелі  | м2 | 11,7 |   |   |
| 30. |   | Підшивання стелі вогнетривким гіпсокартоном | м2 | 11,7 |   |   |
| 31. |   | Влаштування стельових багетів  | пог.м. | 13 |   |   |
| 32. |   | Шпаклювання стелі фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 11,7 |   |   |
| 33. |   | Фарбування стелі водоемульсійними фарбами | м2 | 11,7 |   |   |
| 34. |   | Монтаж ЛЕД-світильників у підвісних стелях | шт | 2 |   |   |
| 35. |   | Монтаж поліетиленових труб водопостачання діам. 20 мм | пог.м. | 15 |   |   |
| 36. |   | Монтаж кранів кульових діам. 1/2" | шт | 2 |   |   |
| 37. |   | Монтаж труб каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 3 |   |   |
| 38. |   | Монтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 39. |   | Монтаж змішувача для умивальника | шт | 1 |   |   |
| 40. |   | Встановлення дверцят ревізійних | шт | 2 |   |   |

 |
| **№ п/п** | **Арт.** | **Найменування матеріалів** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Матеріали** |
| **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Матеріали** |   |   |   |   |
| 1. |   | Двері металеві в комплектному постачанні розміром 700х2000 мм з двома врізними замками | шт | 1 |   |   |
| 2. |   | Цегла повнотіла 250х120х65 мм | шт | 270 |   |   |
| 3. |   | Затирка для швів - фуга під колір плитки (2 кг) | шт | 2 |   |   |
| 4. |   | Дверцята ревізійні 300х300 мм | шт | 1 |   |   |
| 5. |   | Дверцята ревізійні 150х150 мм | шт | 1 |   |   |
| 6. |   | Клей "Рідкі цвяхи" (300 мл) | шт | 3 |   |   |
| 7. |   | Плитка облицювальна для стін | м2 | 1,8 |   |   |
| 8. |   | Лак акриловий напівматовий (10 л) | шт | 1 |   |   |
| 9. |   | Цемент М-400 (25 кг) | мішок | 7 |   |   |
| 10. |   | Пісок | тн | 1,2 |   |   |
| 11. |   | Грунтовка "Бетон-контакт" (10л) | шт | 1 |   |   |
| 12. |   | Клей Ферозит-110 (25 кг) | шт | 7 |   |   |
| 13. |   | Склосітка армувальна лугостійка | м2 | 40 |   |   |
| 14. |   | Грунтовка глибокого проникнення (10л) | шт | 2 |   |   |
| 15. |   | Шпаклівка KNAUF HP Старт (30 кг) | шт | 4 |   |   |
| 16. |   | Шпаклівка Sniezka AKRYL-PUTZ FS-20 (17 кг) | шт | 4 |   |   |
| 17. |   | Фарба водоемульсійна TRIORA TR-32 (10л) | шт | 3 |   |   |
| 18. |   | Пігменти для фарби в асортименті | шт. | 3 |   |   |
| 19. |   | Каркас для підвісної стелі з профілю в комплектіі | м2 | 11,7 |   |   |
| 20. |   | Плити гіпсокартонні вогнетривкі 12.5 мм | м2 | 12,5 |   |   |
| 21. |   | Кабель січ. 3х2,5 мм | пог. м | 10 |   |   |
| 22. |   | Кабель січ. 3х1,5 мм | пог. м | 12 |   |   |
| 23. |   | Кабель січ. 2х1,5 мм | пог. м | 8 |   |   |
| 24. |   | Стрічка ізоляційна | шт | 1 |   |   |
| 25. |   | Коробка розгалуж. Вузлова діам. 80 мм | шт | 5 |   |   |
| 26. |   | Коробка монтажна установча діам. 60 мм | шт | 5 |   |   |
| 27. |   | Вимикач 2-клавішний | шт | 2 |   |   |
| 28. |   | Штепсельні розетки з заземленням | шт | 3 |   |   |
| 29. |   | Світильник LED-панель 595х595 мм 45 Вт | шт | 2 |   |   |
| 30. |   | Вкнтилятор побутовий діам. 159 мм | шт | 1 |   |   |
| 31. |   | Труба поліетиленова PN20 діам. 20 мм (4 м) | шт | 4 |   |   |
| 32. |   | Муфта 20х1/2" РВ  | шт | 2 |   |   |
| 33. |   | Коліно з кріпленням 20х1/2" РВ | шт | 2 |   |   |
| 34. |   | Кран кульоіий 1/2" кутовий | шт | 2 |   |   |
| 35. |   | Фітнги для труб PN20 | шт | 6 |   |   |
| 36. |   | Труба каналізації діам. 50 мм | пог. м | 3 |   |   |
| 37. |   | Фітінги для труб каналізації діам. 50 мм | шт | 2 |   |   |
| 38. |   | Умивальник з постаментом в комплекті | компл. | 1 |   |   |
| 39. |   | Сифон для умивальника | шт | 1 |   |   |
| 40. |   | Змішувач для умивальника  | шт | 1 |   |   |
| 41. |   | Шліфпапір | пог. м | 10 |   |   |
| 42. |   | Комплектуючі та супутні матеріали  | компл. | 1 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Приміщення №2 - кабінет для зберігання препаратів ЗПТ, площа 24,28 м2**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Роботи** |
| **Арт.** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Роботи** |   |   |   |   |
| 1. |   | Розбирання дерев'яних плінтусів | пог.м. | 30 |   |   |
| 2. |   | Розбирання паркетної підлоги | м2 | 26 |   |   |
| 3. |   | Розбирання покриття підлоги з дощок | м2 | 26 |   |   |
| 4. |   | Розбирання каркасу та обшивки підвісної стелі з вагонки | м2 | 26 |   |   |
| 5. |   | Очищення внутрішніх стін від вапняної фарби | м2 | 65 |   |   |
| 6. |   | Демонтаж дверей зі зняттям полотен та наличників | шт | 2 |   |   |
| 7. |   | Демонтаж віконних блоків із зняттям рам та коробок | шт | 2 |   |   |
| 8. |   | Демонтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 9. |   | Розбирання трубопроводів каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 10 |   |   |
| 10. |   | Навантаження сміття вручну | тн | 1,15 |   |   |
| 11. |   | Перевезення сміття на відстань 20 км | тн | 1,15 |   |   |
| 12. |   | Монтаж металевих дверних блоків нестандартних | шт | 1 |   |   |
| 13. |   | Замуровка віконних прорізів цеглою(2 шт.) | м3 | 2,4 |   |   |
| 14. |   | Влаштування штраби для прокладання електропроводів | пог.м. | 45 |   |   |
| 15. |   | Прокладання електропроводів  | пог.м. | 45 |   |   |
| 16. |   | Монтаж вимикачів та розеток | шт | 7 |   |   |
| 17. |   | Монтаж та підключення ЛЕД-світильників накладних | шт | 3 |   |   |
| 18. |   | Влаштування щебневої підсипки під підлогу товщ. 300 мм | м2 | 25 |   |   |
| 19. |   | Влаштування бетонної стяжки підлоги товщ. 80 мм | м2 | 25 |   |   |
| 20. |   | Приготування бетону М-100 на місці укладки | м3 | 2,1 |   |   |
| 21. |   | Влаштування стяжок самовирівнюючих товщ.10 мм | м2 | 25 |   |   |
| 22. |   | Покриття підлоги з лінолеуму на клею зі зварюванням | м2 | 25 |   |   |
| 23. |   | Ремонт штукатурки дверних укосів | м2 | 2,89 |   |   |
| 24. |   | Ремонт штукатурки стін окремими місцями | м2 | 25 |   |   |
| 25. |   | Нанесення грунту "бетон-контакт" на поверхні стін | м2 | 90 |   |   |
| 26. |   | Вирівнювання стін клеєм з додатк. армуванням склосіткою | м2 | 90 |   |   |
| 27. |   | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою  | м2 | 90 |   |   |
| 28. |   | Шпаклювання стін, стелі фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 116 |   |   |
| 29. |   | Фарбування стін,стелі водоемульсійними фарбами | м2 | 116 |   |   |
| 30. |   | Влаштування каркасу підвісної стелі, обшивка г/картоном | м2 | 25 |   |   |
| 31. |   | Влаштування стелевого багету | пог.м. | 30 |   |   |
| 32. |   | Покриття стін акриловим лаком за два рази | м2 | 90 |   |   |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Арт.** | **Найменування матеріалів** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Матеріали** |
| **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Матеріали** |   |   |   |   |
| 1. |   | Двері металеві нестандартні під замовлення розміром 1250х2380 мм з двома врізними замками | шт | 1 |   |   |
| 2. |   | Цегла повнотіла 250х120х65 мм | шт | 960 |   |   |
| 3. |   | Піна монтажна 0,75 мл | шт | 1 |   |   |
| 4. |   | Деталі кріплення дверей | компл. | 1 |   |   |
| 5. |   | Щебінь фракції 5-20 мм | тн | 14 |   |   |
| 6. |   | Пісок будівельний | тн | 8 |   |   |
| 7. |   | Цемент М-400 (25 кг) | шт | 50 |   |   |
| 8. |   | Суха суміш самовирівнююча Церезит CN-69 (25 кг) | мішок | 20 |   |   |
| 9. |   | Лінолеум комерційний медичний | м2 | 28,5 |   |   |
| 10. |   | Клей для лінолеуму Kilto Exstra (3 л) | шт | 2 |   |   |
| 11. |   | Шнур для пайки лінолеуму | пог. м | 10 |   |   |
| 12. |   | Грунтовка Kirchland Primer  | л | 6 |   |   |
| 13. |   | Лак акриловий напівматовий (10 л) | шт | 2 |   |   |
| 14. |   | Плінтус пластиковий в комплекті з аксесуарами | пог. м | 30 |   |   |
| 15. |   | Кут перфорований штукатурний  | пог. м | 25 |   |   |
| 16. |   | Грунтовка "Бетон-контакт" (10л) | шт | 2 |   |   |
| 17. |   | Клей Ферозит-110 (25 кг) | шт | 15 |   |   |
| 18. |   | Склосітка армувальна лугостійка | м2 | 100 |   |   |
| 19. |   | Грунтовка глибокого проникнення (10л) | шт | 3 |   |   |
| 20. |   | Шпаклівка KNAUF HP Старт (30 кг) | шт | 11 |   |   |
| 21. |   | Шпаклівка Sniezka AKRYL-PUTZ FS-20 (17 кг) | шт | 7 |   |   |
| 22. |   | Фарба водоемульсійна TRIORA TR-32 (10л) | шт | 6 |   |   |
| 23. |   | Пігменти для фарби в асортименті | шт. | 5 |   |   |
| 24. |   | Каркас для підвісної стелі в комплектіі (CD60, UD27) | м2 | 26 |   |   |
| 25. |   | Плити для стелі гіпсокартонні вогнетривкі 12,5мм | шт | 9 |   |   |
| 26. |   | Кабель січ. 3х2,5 мм | пог. м | 20 |   |   |
| 27. |   | Кабель січ. 3х1,5 мм | пог. м | 15 |   |   |
| 28. |   | Кабель січ. 2х1,5 мм | пог. м | 10 |   |   |
| 29. |   | Стрічка ізоляційна | шт | 2 |   |   |
| 30. |   | Коробка розгалуж. вузлова діам. 80 мм | шт | 7 |   |   |
| 31. |   | Коробка монтажна установча діам. 60 мм | шт | 7 |   |   |
| 32. |   | Вимикач 2-клавішний | шт | 2 |   |   |
| 33. |   | Штепсельні розетки з заземленням | шт | 5 |   |   |
| 34. |   | Світильник LED-панель 595х595 мм 45 Вт | шт | 3 |   |   |
| 35. |   | Багет стельовий 30х30х2000 мм | шт | 10 |   |   |
| 36. |   | Клей "Рідкі цвяхи" для кріплення багету (300 мл) | шт | 4 |   |   |
| 37. |   | Шліфпапір | пог. м | 20 |   |   |
| 38. |   | Комплектуючі та супутні матеріали  | компл. | 1 |   |   |

 |
| **Тендерна документація** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **11.05.2024 року, 00:00 год.**  |

**Фахівець з публічних закупівель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куницький Л.**