**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень КНП "Міська Клінічна Лікарня №1 Івано-Франківської міської ради": Приміщення №1 - кабінет для видачі препаратів ЗПТ, площа 11,6 м2; Приміщення №2 - кабінет для зберігання препаратів ЗПТ, площа 24,28 м2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт приміщень КНП "Міська Клінічна Лікарня №1 Івано-Франківської міської ради": Приміщення №1 - кабінет для видачі препаратів ЗПТ, площа 11,6 м2; Приміщення №2 - кабінет для зберігання препаратів ЗПТ, площа 24,28 м2 |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи |
| Обсяг виконання робіт | 1 послуга |
| Місце виконання робіт | **КНП "Міська Клінічна Лікарня №1 Івано-Франківської міської ради"**вул. Матейки, 34 м. Івано-Франківськ |
| Строк виконання робіт | до  30.09.2024 року включно |

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.*

**Загальні вимоги:**

1. Послуги з ремонту надаються згідно з кошторисною документацією, Державними будівельними нормами, Законом України «Про охорону праці», вимогами і нормативами екологічної безпеки, правилами протипожежної безпеки, санітарними нормами, правилами електробезпеки та з використанням матеріалів та устаткування Учасника. Усі матеріали і конструкції повинні мати сертифікати відповідності та паспорти відповідно до чинних ДСТУ.

2. Замовник не несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей та обладнання Виконавця.

3. В процесі виконання робіт та після їх закінчення Підрядник зобов’язаний очищати місце надання послуг від будівельного сміття.

4.  Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути надані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

6. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

7. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, повинна бути підтверджена заповненою Учасником таблицею «Технічне завдання», яка наведена нижче:

8. Здача та приймання виконаних робіт Підрядника здійснюється за формою, наведеною нижче, за підписами Замовника та Переможця закупівлі

**Технічне завдання:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Приміщення №1 - кабінет для видачі препаратів ЗПТ, площа 11,6 м2**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Роботи** |
| **Арт.** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Роботи** |   |   |   |   |
| 1. |   | Ремонт пдлоги з керамічної плитки | м2 | 3,50 |   |   |
| 2. |   | Затирання швів між керамічною плиткою з видаленням старої затирки | пог.м. | 22 |   |   |
| 3. |   | Замуровка віконного прорізу цеглою | м3 | 0,68 |   |   |
| 4. |   | Демонтаж вимикачів, розеток, світильників | шт | 6 |   |   |
| 5. |   | Демонтаж вентиляційних граток | шт | 2 |   |   |
| 6. |   | Демонтаж багет для стелі | пог.м. | 14 |   |   |
| 7. |   | Штукатурка по цеглі замурованого вікна з двох сторін | м2 | 2,8 |   |   |
| 8. |   | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 1 |   |   |
| 9. |   | Очищення внутрішніх стін від вапняної фарби | м2 | 35 |   |   |
| 10. |   | Демонтаж дверей зі зняттям полотен та наличників | шт | 1 |   |   |
| 11. |   | Демонтаж віконних блоків із зняттям рам та коробок | шт | 1 |   |   |
| 12. |   | Демонтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 13. |   | Розбирання трубопроводів каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 10 |   |   |
| 14. |   | Навантаження сміття вручну | тн | 1,2 |   |   |
| 15. |   | Перевезення сміття на відстань 20 км | тн | 1,2 |   |   |
| 16. |   | Монтаж металевих дверних блоків | шт | 1 |   |   |
| 17. |   | Влаштування штраби для прокладання електропроводів та труб | пог.м. | 45 |   |   |
| 18. |   | Прокладання електропроводів  | пог.м. | 30 |   |   |
| 19. |   | Монтаж вимикачів та розеток | шт | 5 |   |   |
| 20. |   | Монтаж та підключення вентилятора | шт | 1 |   |   |
| 21. |   | Ремонт штукатурки стін окремими місцями | м2 | 12 |   |   |
| 22. |   | Нанесення грунту "бетон-контакт" на поверхні стін | м2 | 35 |   |   |
| 23. |   | Облицювання стін плиткою в місці монтажу умивальника | м2 | 1,7 |   |   |
| 24. |   | Вирівнювання стін клеєм з додатк. армуванням склосіткою | м2 | 35 |   |   |
| 25. |   | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою  | м2 | 35 |   |   |
| 26. |   | Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 35 |   |   |
| 27. |   | Фарбування стін водоемульсійними фарбами | м2 | 35 |   |   |
| 28. |   | Покривання стін акриловим лаком за два рази | м2 | 35 |   |   |
| 29. |   | Влаштування каркасу підвісної стелі  | м2 | 11,7 |   |   |
| 30. |   | Підшивання стелі вогнетривким гіпсокартоном | м2 | 11,7 |   |   |
| 31. |   | Влаштування стельових багетів  | пог.м. | 13 |   |   |
| 32. |   | Шпаклювання стелі фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 11,7 |   |   |
| 33. |   | Фарбування стелі водоемульсійними фарбами | м2 | 11,7 |   |   |
| 34. |   | Монтаж ЛЕД-світильників у підвісних стелях | шт | 2 |   |   |
| 35. |   | Монтаж поліетиленових труб водопостачання діам. 20 мм | пог.м. | 15 |   |   |
| 36. |   | Монтаж кранів кульових діам. 1/2" | шт | 2 |   |   |
| 37. |   | Монтаж труб каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 3 |   |   |
| 38. |   | Монтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 39. |   | Монтаж змішувача для умивальника | шт | 1 |   |   |
| 40. |   | Встановлення дверцят ревізійних | шт | 2 |   |   |

 |
| **№ п/п** | **Арт.** | **Найменування матеріалів** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Матеріали** |
| **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Матеріали** |   |   |   |   |
| 1. |   | Двері металеві в комплектному постачанні | шт | 1 |   |   |
| 2. |   | Цегла повнотіла 250х120х65 мм | шт | 270 |   |   |
| 3. |   | Затирка для швів - фуга під колір плитки (2 кг) | шт | 2 |   |   |
| 4. |   | Дверцята ревізійні 300х300 мм | шт | 1 |   |   |
| 5. |   | Дверцята ревізійні 150х150 мм | шт | 1 |   |   |
| 6. |   | Клей "Рідкі цвяхи" (300 мл) | шт | 3 |   |   |
| 7. |   | Плитка облицювальна для стін | м2 | 1,8 |   |   |
| 8. |   | Лак акриловий напівматовий (10 л) | шт | 1 |   |   |
| 9. |   | Цемент М-400 (25 кг) | мішок | 7 |   |   |
| 10. |   | Пісок | тн | 1,2 |   |   |
| 11. |   | Грунтовка "Бетон-контакт" (10л) | шт | 1 |   |   |
| 12. |   | Клей Ферозит-110 (25 кг) | шт | 7 |   |   |
| 13. |   | Склосітка армувальна лугостійка | м2 | 40 |   |   |
| 14. |   | Грунтовка глибокого проникнення (10л) | шт | 2 |   |   |
| 15. |   | Шпаклівка KNAUF HP Старт (30 кг) | шт | 4 |   |   |
| 16. |   | Шпаклівка Sniezka AKRYL-PUTZ FS-20 (17 кг) | шт | 4 |   |   |
| 17. |   | Фарба водоемульсійна TRIORA TR-32 (10л) | шт | 3 |   |   |
| 18. |   | Пігменти для фарби в асортименті | грн | 3 |   |   |
| 19. |   | Каркас для підвісної стелі з профілю в комплектіі | м2 | 11,7 |   |   |
| 20. |   | Плити гіпсокартонні вогнетривкі 12.5 мм | м2 | 12,5 |   |   |
| 21. |   | Кабель січ. 3х2,5 мм | пог. м | 10 |   |   |
| 22. |   | Кабель січ. 3х1,5 мм | пог. м | 12 |   |   |
| 23. |   | Кабель січ. 2х1,5 мм | пог. м | 8 |   |   |
| 24. |   | Стрічка ізоляційна | шт | 1 |   |   |
| 25. |   | Коробка розгалуж. Вузлова діам. 80 мм | шт | 5 |   |   |
| 26. |   | Коробка монтажна установча діам. 60 мм | шт | 5 |   |   |
| 27. |   | Вимикач 2-клавішний | шт | 2 |   |   |
| 28. |   | Штепсельні розетки з заземленням | шт | 3 |   |   |
| 29. |   | Світильник LED-панель 595х595 мм 45 Вт | шт | 2 |   |   |
| 30. |   | Вкнтилятор побутовий діам. 159 мм | шт | 1 |   |   |
| 31. |   | Труба поліетиленова PN20 діам. 20 мм (4 м) | шт | 4 |   |   |
| 32. |   | Муфта 20х1/2" РВ  | шт | 2 |   |   |
| 33. |   | Коліно з кріпленням 20х1/2" РВ | шт | 2 |   |   |
| 34. |   | Кран кульоіий 1/2" кутовий | шт | 2 |   |   |
| 35. |   | Фітнги для труб PN20 | шт | 6 |   |   |
| 36. |   | Труба каналізації діам. 50 мм | пог. м | 3 |   |   |
| 37. |   | Фітінги для труб каналізації діам. 50 мм | шт | 2 |   |   |
| 38. |   | Умивальник з постаментом в комплекті | компл. | 1 |   |   |
| 39. |   | Сифон для умивальника | шт | 1 |   |   |
| 40. |   | Змішувач для умивальника  | шт | 1 |   |   |
| 41. |   | Шліфпапір | пог. м | 10 |   |   |
| 42. |   | Комплектуючі та супутні матеріали  | компл. | 1 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Приміщення №2 - кабінет для зберігання препаратів ЗПТ, площа 24,28 м2**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Роботи** |
| **Арт.** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Роботи** |   |   |   |   |
| 1. |   | Розбирання дерев'яних плінтусів | пог.м. | 30 |   |   |
| 2. |   | Розбирання паркетної підлоги | м2 | 26 |   |   |
| 3. |   | Розбирання покриття підлоги з дощок | м2 | 26 |   |   |
| 4. |   | Розбирання каркасу та обшивки підвісної стелі з вагонки | м2 | 26 |   |   |
| 5. |   | Очищення внутрішніх стін від вапняної фарби | м2 | 65 |   |   |
| 6. |   | Демонтаж дверей зі зняттям полотен та наличників | шт | 2 |   |   |
| 7. |   | Демонтаж віконних блоків із зняттям рам та коробок | шт | 2 |   |   |
| 8. |   | Демонтаж умивальника | шт | 1 |   |   |
| 9. |   | Розбирання трубопроводів каналізації діам. 50 мм | пог.м. | 10 |   |   |
| 10. |   | Навантаження сміття вручну | тн | 1,15 |   |   |
| 11. |   | Перевезення сміття на відстань 20 км | тн | 1,15 |   |   |
| 12. |   | Монтаж металевих дверних блоків нестандартних | шт | 1 |   |   |
| 13. |   | Замуровка віконних прорізів цеглою(2 шт.) | м3 | 2,4 |   |   |
| 14. |   | Влаштування штраби для прокладання електропроводів | пог.м. | 45 |   |   |
| 15. |   | Прокладання електропроводів  | пог.м. | 45 |   |   |
| 16. |   | Монтаж вимикачів та розеток | шт | 7 |   |   |
| 17. |   | Монтаж та підключення ЛЕД-світильників накладних | шт | 3 |   |   |
| 18. |   | Влаштування щебневої підсипки під підлогу товщ. 300 мм | м2 | 25 |   |   |
| 19. |   | Влаштування бетонної стяжки підлоги товщ. 80 мм | м2 | 25 |   |   |
| 20. |   | Приготування бетону М-100 на місці укладки | м3 | 2,1 |   |   |
| 21. |   | Влаштування стяжок самовирівнюючих товщ.10 мм | м2 | 25 |   |   |
| 22. |   | Покриття підлоги з лінолеуму на клею зі зварюванням | м2 | 25 |   |   |
| 23. |   | Ремонт штукатурки дверних укосів | м2 | 2,89 |   |   |
| 24. |   | Ремонт штукатурки стін окремими місцями | м2 | 25 |   |   |
| 25. |   | Нанесення грунту "бетон-контакт" на поверхні стін | м2 | 90 |   |   |
| 26. |   | Вирівнювання стін клеєм з додатк. армуванням склосіткою | м2 | 90 |   |   |
| 27. |   | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою  | м2 | 90 |   |   |
| 28. |   | Шпаклювання стін, стелі фінішною шпаклівкою за два рази | м2 | 116 |   |   |
| 29. |   | Фарбування стін,стелі водоемульсійними фарбами | м2 | 116 |   |   |
| 30. |   | Влаштування каркасу підвісної стелі, обшивка г/картоном | м2 | 25 |   |   |
| 31. |   | Влаштування стелевого багету | пог.м. | 30 |   |   |
| 32. |   | Покриття стін акриловим лаком за два рази | м2 | 90 |   |   |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Арт.** | **Найменування матеріалів** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Матеріали** |
| **Вартість од. грн.** | **Вартість грн.** |
|   |  | **Матеріали** |   |   |   |   |
| 1. |   | Двері металеві нестандартні під замовлення | шт | 1 |   |   |
| 2. |   | Цегла повнотіла 250х120х65 мм | шт | 960 |   |   |
| 3. |   | Піна монтажна 0,75 мл | шт | 1 |   |   |
| 4. |   | Деталі кріплення дверей | компл. | 1 |   |   |
| 5. |   | Щебінь фракції 5-20 мм | тн | 14 |   |   |
| 6. |   | Пісок будівельний | тн | 8 |   |   |
| 7. |   | Цемент М-400 (25 кг) | шт | 50 |   |   |
| 8. |   | Суха суміш самовирівнююча Церезит CN-69 (25 кг) | мішок | 20 |   |   |
| 9. |   | Лінолеум комерційний медичний | м2 | 28,5 |   |   |
| 10. |   | Клей для лінолеуму Kilto Exstra (3 л) | шт | 2 |   |   |
| 11. |   | Шнур для пайки лінолеуму | пог. м | 10 |   |   |
| 12. |   | Грунтовка Kirchland Primer  | л | 6 |   |   |
| 13. |   | Лак акриловий напівматовий (10 л) | шт | 2 |   |   |
| 14. |   | Плінтус пластиковий в комплекті з аксесуарами | пог. м | 30 |   |   |
| 15. |   | Кут перфорований штукатурний  | пог. м | 25 |   |   |
| 16. |   | Грунтовка "Бетон-контакт" (10л) | шт | 2 |   |   |
| 17. |   | Клей Ферозит-110 (25 кг) | шт | 15 |   |   |
| 18. |   | Склосітка армувальна лугостійка | м2 | 100 |   |   |
| 19. |   | Грунтовка глибокого проникнення (10л) | шт | 3 |   |   |
| 20. |   | Шпаклівка KNAUF HP Старт (30 кг) | шт | 11 |   |   |
| 21. |   | Шпаклівка Sniezka AKRYL-PUTZ FS-20 (17 кг) | шт | 7 |   |   |
| 22. |   | Фарба водоемульсійна TRIORA TR-32 (10л) | шт | 6 |   |   |
| 23. |   | Пігменти для фарби в асортименті | грн | 5 |   |   |
| 24. |   | Каркас для підвісної стелі в комплектіі (CD60, UD27) | м2 | 26 |   |   |
| 25. |   | Плити для стелі гіпсокартонні вогнетривкі 12,5мм | шт | 9 |   |   |
| 26. |   | Кабель січ. 3х2,5 мм | пог. м | 20 |   |   |
| 27. |   | Кабель січ. 3х1,5 мм | пог. м | 15 |   |   |
| 28. |   | Кабель січ. 2х1,5 мм | пог. м | 10 |   |   |
| 29. |   | Стрічка ізоляційна | шт | 2 |   |   |
| 30. |   | Коробка розгалуж. вузлова діам. 80 мм | шт | 7 |   |   |
| 31. |   | Коробка монтажна установча діам. 60 мм | шт | 7 |   |   |
| 32. |   | Вимикач 2-клавішний | шт | 2 |   |   |
| 33. |   | Штепсельні розетки з заземленням | шт | 5 |   |   |
| 34. |   | Світильник LED-панель 595х595 мм 45 Вт | шт | 3 |   |   |
| 35. |   | Багет стельовий 30х30х2000 мм | шт | 10 |   |   |
| 36. |   | Клей "Рідкі цвяхи" для кріплення багету (300 мл) | шт | 4 |   |   |
| 37. |   | Шліфпапір | пог. м | 20 |   |   |
| 38. |   | Комплектуючі та супутні матеріали  | компл. | 1 |   |   |