ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню гастроскопа GIF 180 Olympus, гастроскопа GIF Q160 Olympus)

Місце проведення технічного обслуговування та ремонту: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

- Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню гастроскопа GIF 180 Olympus – 1 шт., гастроскопа GIF Q160 Olympus - 1шт.

| № з/п | Перелік послуг, які необхідно виконати в ході ремонту : | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню гастроскопа GIF 180 Olympus | послуга | 1 |
| 1.1. | Розбірка апарату | послуга | 1 |
| 1.2. | Заміна тяги «вверх» (після заміни комплект тяг «вверх» залишається у Замовника) | послуга | 1 |
| 1.3. | Регулювання тяг | послуга | 1 |
| 1.4. | Проклейка лінз | послуга | 1 |
| 1.5. | Збірка апарату | послуга | 1 |
| 1.6. | Герметизація | послуга | 1 |
| 2. | Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню гастроскопа GIF Q160 Olympus | послуга | 1 |
| 2.1. | Розбірка апарату | послуга | 1 |
| 2.2. | Заміна дистальної гумки (після заміни дистальна гумка залишається у Замовника) | послуга | 1 |
| 2.3. | Ремонт гнучкої частини | послуга | 1 |
| 2.4. | Збірка апарату | послуга | 1 |
| 2.5. | Герметизація | послуга | 1 |

1. Послуги з технічного обслуговування та ремонту повинні бути надані з моменту підписання договору по 21.12.2024 року.

2. Технічне обслуговування та ремонт проводиться за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування та ремонту.

3. Послуги надаються протягом строку дії договору.

4. Послуги повинні здійснюватися кваліфікованими представниками Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів та/або посвідчень, та/або інших документів, що підтверджують проходження працівниками навчання та/або підвищення кваліфікації, та/або тренінгів з ремонту медичного обладнання.

5. Гарантійний термін на надані послуги не менше ніж 6 місяців з дня підписання Акту наданих послуг/виконаних робіт.

6. Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.