# КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

# "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»

# ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» |
| --- | --- |
|  | Рішенням уповноваженої особи від 25 листопада 2022 року, протокол № 3 |
|  | _____________ /А.М. Рожанчук/ м.п. |

СПРОЩЕНА  ЗАКУПІВЛІ

## на закупівлю товару

за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 – Медичні матеріали

(Медичні матеріали різні:

Маски медичні з гумовими петлями

(НК 024:2019 - 35177- «Маска хірургічна, одноразового застосування»)

Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана

(НК 024:2019 - 57793- «Респіратор загального застосування»)

Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні  розмір S, M, L.

(НК 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, неопудровані, нестерильні))

# м. Хмельницький

# 2022 рік

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

через систему електронних торгів

| 1 | Терміни, які вживаються в документації | Оголошення/документація на проведення спрощеної закупівлі (далі - оголошення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошені, вживаються у значеннях, визначених Законом. Електронною системою закупівель та/або системою в розумінні цієї Документації вважається веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система «Prozorro» за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua (далі – веб-портал). Закупівля проводиться відповідно до абзацу 4 пункту 3ˡ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі»: Установити, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів), робіт та послуг, пов’язаних з проектуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числі кисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачання та їх складових), а також інших послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Інформація про Замовника торгів: |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради скорочено (КНП «ХОЦЕМД та МК ХОР») код ЄДРПОУ: 26514713 |
| 2.2 | місцезнаходження | Юридична адреса: 29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Пілотська,1 Фактична адреса: 29008, Україна, м. Хмельницький, вул. Депутатська,20 |
| 2.3 | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Відповідальний за надання роз’яснень щодо документації: провідний фахівець з публічних закупівель Рожанчук Анна Миколаївна, уповноважена особа, (0832) 75-59-72, e-mail: km.oblmedcentr@gmail.com |
| 3 | Вид закупівлі | Спрощена закупівля |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі: |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 – Медичні матеріали (Медичні матеріали різні: Маски медичні з гумовими петлями (НК 024:2019 - 35177- «Маска хірургічна, одноразового застосування») Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана (НК 024:2019 - 57793- «Респіратор загального застосування») Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір S, M, L. (НК 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, неопудровані, нестерильні)) |
| 4.2 | вид предмету закупівлі | Закупівля товарів |
| 4.3 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції | Даним оголошенням не передбачено поділ предмета закупівлі на лоти (частини) |
| 4.4 | кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг | Кількість товарів : № Назва предмету закупівлі (Товару) одиниця виміру кількість 1 Маски медичні з гумовими петлями шт. 100 000 2 Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана шт. 5 000 3 Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір S пар 10 000 4 Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір M пар 50 000 5 Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір L пар 60 000 детальна інформація наведена в Додатку 2 Місце постачання товарів: 29000, вулиця Депутатська, 20 м. Хмельницький, Хмельницька область. Більш детальна інформація наведена в Додатку 2 |
| 4.5 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк поставки товарів - до 29 грудня 2022 року. Строк дії договору – до 31.12.2022 року включно або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. |
| 4.6 | умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків) та поставки | Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Учасника. Розрахунки за Товар (партію Товару) Замовник здійснює протягом: 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання сторонами видаткової накладної. |
| 4.7 | Джерело фінансування закупівлі: | Національна служба здоров’я України |
| 4.8 | Очікувана вартість закупівлі | 599 700,00 грн. з ПДВ |
| 4.9 | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону | 0,5 % |
| 5 | Порядок уточнення інформації та внесення змін | Учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника згідно п.7 ст.14 Закону. Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. |
| 6 | Період уточнення інформації про закупівлю | до 01.12.2022 року; Час: 12:00. |
| 6.1 | Додатковий час для надання відповідей | 1 день. |
| 7 | Кінцевий строк подання пропозицій | до 07.12.2022 року; Час: 16:00. |
| 8 | Недискримінація Учасників | Вітчизняні та іноземні Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у закупівлі на рівних умовах. Учасник спрощеної закупівлі (далі - Учасник) - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала пропозицію. |
| 9 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну пропозиції | Валютою пропозиції - є гривня. Оцінка пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна» - 100% Учасник спрощеної закупівлі подає «Цінову пропозицію» за результатами аукціону згідно (Додатку 1 до оголошення) у валюті – гривня. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною. До оцінки пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість пропозиції запропонованого товару з усіма витратами Учасника розрахована з урахуванням вимог, щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цим оголошенням та мають бути включені учасником до вартості товарів (доставка, розвантаження, надсилання документів, зразків та іншого). Нащо у складі пропозиції надається відповідна письмова згода, про те що невраховані Учасником/Постачальником витрати не сплачується Замовником окремо, а додатково понесені витрати вважаються врахованими у загальній ціні наданої ним пропозиції. Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за Договором, з урахуванням Постанови 224 від 20 березня 2020р. передбачених для товару даного виду. |
| 10 | Вимоги щодо оформлення пропозицій учасниками спрощеної закупівлі: | 10.1. Пропозиція подається в електронному вигляді. Завантаженні файлів, що мають бути відкриті для загального доступу та не містити паролів. Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються. Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію. Повний перелік документів, що вимагається замовником наведений згідно Додатків. Неякісно скановані документи (текст яких не відкривається, важко ідентифікувати, викладений не в повному обсязі тощо) до розгляду не приймаються та вважаються такими, що не подані. 10.2. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники спрощеної закупівлі подають пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) пропозиція учасника повинна бути підписана УЕП або КЕП; 3) якщо пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти УЕП або КЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: 1) якщо електронні документи пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено УЕП або КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій УЕП або КЕП. Зверніть увагу: документи пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без УЕП або КЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням УЕП або КЕП. Замовник перевіряє УЕП або КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки УЕП або КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником УЕП або КЕП відповідно до умов оголошення про проведення спрощеної закупівлі учасник вважається таким, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону. 10.3. Інформація про мову, якою повинно бути складено пропозиції. Мова, якою повинна готуватися пропозиція - українська. Якщо в складі пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська, учасник надає переклад цього документа. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник. 10.4. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме наступні технічні помилки та описки згідно затвердженого Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року N 710: 1). Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2). Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3). Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4). Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5). У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6). Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7). Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8). Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9). Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10). Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11). Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12). Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. У складі пропозиції подається погодження про ознайомлення із переліком формальних (несуттєвих) помилок затвердженим Наказом Мінекономіки від 15.04.2020 року № 710. Перелік формальних помилок розробляє та затверджує Уповноваженим органом відповідно до абзацу 12 пункту 11 частини 1 ст. 9 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 11 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги | Замовник встановлює кваліфікаційні критерії про відповідність учасників згідно Додатку 3. |
| 12 | Строк, протягом якого пропозиції є дійсними | Пропозиції вважаються дійсними не менше 90 (дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання пропозицій. |
| 13 | Забезпечення пропозиції | не вимагається |
| 14 | Відхилення пропозицій | Пропозиція відхиляється замовником у разі наявності підстав передбачених у п.13 ст.14 Закону. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. |
| 15 | Порядок звернень щодо роз’яснень причин відхилення пропозицій | Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь. |
| 16 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє спрощену закупівлю у разі наявності підстав передбачених п.17 ст.14 Закону. Спрощена закупівля відміняється автоматично – п.18 ст.14 Закону. 1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення. |
| 17 | Строк укладання договору | Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами ст.41 Закону. |
| 18 | Проект договору про закупівлю | Проект Договору про закупівлю викладено в Додатку 4 до цієї документації. Умови визначені у проекті Договору можуть бути конкретизовані (доповненні) при підписанні Договору з Переможцем закупівлі. Під конкретизацією (доповненнями) розуміються уточнення умов, що не змінюють при цьому істотні умови договору. |
| 19 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови Договору про Закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків наведених у п.5 ст.41 Закону. 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії; 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку; 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Після укладення договору за результатами цієї закупівлі згідно ст. 235-237 Господарського кодексу України Замовник має право застосувати до Учасника у випадку порушення останнім умов договору наступні оперативно-господарські санкції: 1. Відмова Замовника від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Учасником, а саме відмова від подальшого прийняття товарів; 2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин з Учасником. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення Учасником зобов’язань за договором, а саме: неякісне, несвоєчасне виконання умов договору, або виконання умов договору не в повному обсязі, або порушення визначених цією документацією та договором строків/умов поставки товару (окрім випадків, якщо Учасником на умовах та у строки, передбачені договором, вжито заходів з усунення одноразово допущеного недоліку). Оперативно-господарські санкції застосовуються у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії Учаснику. Учасник надає у складі пропозиції інформацію у формі гарантійного листа щодо погодження з умовами застосування оперативно-господарських санкцій, визначених у даному пункті. |
| 20 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

21. Додатки до оголошення:

Додаток №1 – Цінова пропозиція;

Додаток №2 – Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

Додаток №3 – Вимоги до Учасника та перелік документів, які їх підтверджують;

Додаток №4 – Проект договору.

Додаток №4.1 - Лист–згода з проєктом договору

Додаток № 1

до Оголошення

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

| Відомості про підприємство | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| --- | --- |
|  | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|  | Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

Ми, ______________(назва Учасника)__________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі за предметом закупівлі: за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 – Медичні матеріали (Медичні матеріали різні: Маски медичні з гумовими петлями (НК 024:2019 - 35177- «Маска хірургічна, одноразового застосування») Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана (НК 024:2019 - 57793- «Респіратор загального застосування») Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні  розмір S, M, L. (НК 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, неопудровані, нестерильні)) вивчивши документацію (необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі, кваліфікаційні критерії та інші вимоги Замовника), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій ціновій пропозиції за наступними цінами:

| № з/п | згідно НК 024:2019: | Назва предмету закупівлі (Товару) | Країна виробник* | Одиниця виміру | Кількість (шт.) | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ (або без ПДВ – якщо учасник не є платником ПДВ)** | Всього, грн. з ПДВ (або без ПДВ – якщо учасник не є платником ПДВ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35177- «Маска хірургічна, одноразового застосування» | Маски медичні з гумовими петлями |  | шт. | 100 000 |  |  |
| 2 | 57793- «Респіратор загального застосування» | Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана |  | шт. | 5 000 |  |  |
| 3 | 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, неопудровані, нестерильні) | Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір S |  | пар | 10 000 |  |  |
| 4 | 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, неопудровані, нестерильні) | Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір M |  | пар | 50 000 |  |  |
| 5 | 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, неопудровані, нестерильні) | Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір L |  | пар | 60 000 |  |  |
| ПДВ**: |  |
| **Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ (якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ») |  |

* Учасником зазначається країна походження товару

** Розраховується учасником відповідно до положень Податкового кодексу України (також Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за Договором, з урахуванням Постанови 224 від 20 березня 2020р. передбачених для товару даного виду).

1. Вивчивши документацію, ми маємо можливість здійснити постачання товару за цінами, зазначеними у цій пропозиції, згідно з кількісними та якісними вимогами до предмета закупівлі.

2. Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, визначеними в оголошенні та дотримуватися умов цієї пропозиції не менше  90 (дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації.

4. Якщо _________(назва Учасника)____________ буде визначено переможцем, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та виконати всі істотні умови, передбачені Договором.

5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення закупівлі, визначеними в оголошенні.

Посада уповноваженої особи		            ___________________    		______________________

(підпис)	                                             (ініціали та прізвище)

М. П.***

*** Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою, згідно з чинним законодавством.

Додаток № 2

До Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 – Медичні матеріали (Медичні матеріали різні:

Маски медичні з гумовими петлями

(НК 024:2019 - 35177- «Маска хірургічна, одноразового застосування»)

Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана

(НК 024:2019 - 57793- «Респіратор загального застосування»)

Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні  розмір S, M, L.

(НК 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, неопудровані, нестерильні))

Загальні вимоги до товару та умови поставки:

1. Строк поставки товару: до 29.12.2022 року окремими партіями (або однією*), згідно заявки отриманої від Замовника у визначені терміни (протягом 3х робочих днів згідно Проекту договору) (Заявка вважається отримана Постачальником від Замовника в момент її надсилання Постачальнику засобами зв’язку (факсом, електронною поштою, телефоном).

*Зважаючи на специфіку роботи Замовника Учасник повинен мати змогу та бути готовий  поставити Товар однією партією за заявкою замовника.

Учасник повинен надати гарантійний лист, який підтверджує, що при виникненні необхідності Замовник може одноразово викупити повний обсяг товарів, що є предметом закупівлі належної якості.

2. Місце поставки товару:

за адресою м. Хмельницький, вулиця Депутатська, 20 (згідно заявок Замовника).

3. Доставка та розвантаження товару  за адресою замовника Учасником здійснюється самостійно в робочі години.

4. Усі витрати, пов’язані з пересиланням документів та Товару, здійснюються за рахунок Постачальника.

5. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні протягом 5 (п’яти) робочих днів, всі витрати пов’язані із заміною товару несе Учасник.

6. Якість запропонованого товару повинна відповідати умовам, встановленим чинним законодавством України до певної  категорії товарів згідно вимог цієї закупівлі.

7. Гарантійний листі в якому Учасник зазначає, що термін (строк) придатності запропонованого Товару на момент поставки  на склад Замовника буде становити не менше 75% від його загального терміну придатності.

8. Надавати при поставці кожної партії товару документи, які посвідчують якість товару, завірені відповідно до норм чинного законодавства.

9. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у Медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі своєї пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.

10. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

11. Вимоги до - Маски медичні з гумовими петлями:

| № з/п | Назва предмету закупівлі (Товару) | Одини-ця виміру | Кількість (шт.) | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маски медичні з гумовими петлями | шт. | 100 000 | Призначення: для захисту обличчя медичного персоналу у тому числі від інфекцій. Трьох шарова: нетканний матеріал; фільтрувальний папір; нетканний матеріал. Алюмінієвий фіксатор. Гумові петлі. Нестерильна. Колір: блакитний/білий. Спосіб пакування: індивідуальна упаковка 50/100шт Відповідає за якістю ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування» (EN 14683:2005) Декларація про відповідність Висновок Державної санітарно – епідеміологічної експертизи |

11.1.  Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

12. Вимоги до - Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана:

| № з/п | Назва предмету закупівлі (Товару) | Одиниця виміру | Кількість (шт.) | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Напівмаска фільтруюча (респіратор), без клапана | шт. | 5 000 | Призначення: для захисту органів дихання від забруднюючих повітря часток (дим, пил, туман). Внутрішня частина фільтруючої напівмаски має бути шаром з гіпоалергенного матеріалу, без вмісту латексу. Фільтруюча тканина - екологічно чиста, з високим рівнем захисту і пропускної здатності очищеного повітря. Не обладнана клапаном видиху. Ступінь захисту: FFP3 (до 50 ГДК). Наявний носовий затискач. Індивідуальна упаковка. |

12.1. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

12.2. Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи.

12.3.  Декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам технічного регламенту згідно постанови КМУ № 761 від 27.08.2008 або постанови КМУ 771 від 21. 08 2019, підтверджує, що продукція: засоби індивідуального захисту органів дихання, виготовляється згідно з ДСТУ EN 149:2017.

12.4. Сертифікат відповідності, що підтверджує відповідність продукції: засоби індивідуального захисту органів дихання, виготовляється та відповідає вимогам згідно з ДСТУ EN 149:2017.

12.5. Документ про якість (паспорт/сертифікат якості).

12.6.  Інструкція з експлуатації.

13. Вимоги до - Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні:

| № з/п | Назва предмету закупівлі (Товару) | Одиниця виміру | Кількість (шт.) | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір S | пар | 10 000 | Призначення: для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях, для використання в медичних установах, харчових і промислових виробництвах. Текстурована поверхня пальців. Неприпудрені. Нестерильні. Колір: будь-який (крім чорного та червоного*) (*Під час надання медичної допомоги бригадами ЕМД колір рукавиць немає перешкоджати проведенню діагностики пацієнта з кровотечами. Перевагу надавати світлим кольорам.) |
| 4 | Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір M | пар | 50 000 |  |
| 5 | Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні розмір L | пар | 60 000 |  |

13.1. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

* у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"

Додаток №3

до Оголошення

Вимоги до Учасника та перелік документів, які їх підтверджують

Учасник повинен надати в складі своєї пропозиції  наступні документи:

1. Цінова пропозиція згідно Додатку №1.

2. Копія Виписки / Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Копія Свідоцтва / Витягу про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі сплати учасником ПДВ) або копія свідоцтва / витягу про право сплати єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).

- У разі, якщо Учасник не є платником податку, він повинен надати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених документів.

4. Копію Статуту  з діючими змінами (у разі їх наявності) – (для юридичної особи).

5. Сканована копія з оригіналу документа (для фізичних осіб-підприємців) (сторінок паспорта, а саме сторінки 1-6 та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки. Або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копію іншого документа, передбаченого статтею 13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI (зі змінами)

- та Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду  (для фізичних осіб-підприємців).

6. Підтвердження повноваження щодо підпису документів пропозиції та договору учасника (для юридичної особи) підтверджуються наступними документами:

-  виписка з протоколу засновників та наказ про призначення керівника;

- довіреність або доручення, або інший документ, що підтверджують повноваження уповноваженого представника Учасника на підписання документів пропозиції та договору.

7. Довідку з банку про наявність відкритих поточних рахунків та наявності/відсутності кредитної заборгованості не більше 30-денної давнини відносно дати закінчення терміну для подання пропозицій (надаються з усіх банківських установ в яких відкрито рахунки Учасника.

8. Згода учасника закупівлі на обробку персональних даних (ЗУ «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. №2297-VI.) (посадової особи або уповноваженого представника учасника закупівлі, яка має право підпису документів/договору);

9. Лист – згоду з  проектом договору, згідно Додатка №4.1.

10. Копія ліцензії або дозвіл на даний вид діяльності. У випадку, якщо Учасник не має на паперовому носії діючої ліцензії, подаються відомості з датою та номером оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному сайті або подається копія Постанови, дозволу або іншого документу, згідно якого визначене рішення про видачу відповідної ліцензії. Або лист в довільній формі від учасника із інформацією про те, що така діяльність не вимагає спеціальних документів з посилання на чинне законодавство України.

11. Копію виконаного аналогічного договору за предметом закупівлі  у складі пропозиції з усіма додатками, накладними та відгуком. (Аналогічним вважається договір за предметом закупівлі  та / або укладений по коду ДК 021:2015 - 33140000-3 медичні матеріали.)

12. Довідку (витяг), видану уповноваженим органом про те, що фізичну особу, яка є учасником чи службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, було засуджено за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом не більше 30-денної давнини відносно дати кінцевого строку подання пропозицій. Вказана довідка може бути надана у електронному вигляді із накладенням ЕЦП/КЕП;

13. Надати інформацію в довільній формі, що у взаємовідносинах між учасником та замовником штрафні та оперативно-господарські санкції не застосовувались (ст.232, 236 ГК України).

14. Відповідно до вимог пп.1 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» в якості учасника не можуть виступати:

- громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зазначене обмеження не застосовується до юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України:

які є банками або за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій;

визначених розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1696);

щодо яких за поданням міністерства, іншого державного органу у зв’язку з провадженням такими юридичними особами діяльності, необхідної для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України або подолання її наслідків, Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про тимчасове управління державою відповідними акціями, корпоративними правами або іншими правами участі (контролю), що належать Російській Федерації або особі, пов’язаній з державою-агресором.

З метою підтвердження виконання вимог даного пункту учасник у складі пропозиції повинен надати*:

- довідку в довільній формі про те, що учасник не є: громадянином Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

- інформацію про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням частку в статутному капіталі;

- законність підстав проживання на території України кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) – громадянина/громадян Російської Федерації підтверджується наданням у складі пропозиції одного з таких документів:

а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт;

б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України;

в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України;

г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).

*Згідно роз'яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22.

15. У складі пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист, яким учасник підтверджує, що учасник, засновник(и) учасника, кінцевий(і) бенефеціар(и) учасника, предмет закупівлі, запропонований на участь у закупівлі, не перебувають під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю, передбачених, зокрема, але не виключно, Законом України «Про санкції», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постановою Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства», постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».

16. Відповідно до вимог частини 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України. У зв’язку з цим, у складі пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист про те, що місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є учасником, не є територіальна громада, яка розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), згідно переліку, затвердженого/оприлюдненого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Усі документи як завантаженні файли, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), що подаються учасником у складі своєї пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або копій (якщо надання копій вимагається в оголошенні) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного (их) файлів у форматі *.pdf, .jpg, .bmp, .doc, .docx, або інші.

Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору  про закупівлю повинен надати в паперовому вигляді наступні документи згідно Статті 41. Закону:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у  документації закупівлі.

У разі якщо переможцем закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

* Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів закупівлі, Замовник дискваліфікує такого Учасника.

** Документи, що не передбачені законодавством, не надаються Учасником у складі його пропозиції.

*** Замовник дискваліфікує Учасника, якщо ним не надано в складі його пропозиції будь-якого із документів.

**** У разі якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним (перелік яких оприлюднено Уповноваженим органом), учасник надає лише Довідку у довільній формі з переліком  посилань  на відповідні ресурси.