**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**предмету закупівлі\***

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також інші вимоги до предмета закупівлі викладено у технічній специфікації - у **ДОДАТОКУ 2** до цієї тендерної документації, з урахуванням вимог, визначених частини четвертою статті 5 Закону. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування товару, що є предметом закупівлі | Таблиця № 1 |
| Код ДК 021:2015 | 38340000-0 Прилади для вимірювання величин |
| Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 1-А. |
| Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | Згідно умов договору, але у будь-якому разі не пізніше 25 грудня 2024 року включно |
| Обсяг поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | Таблиця № 1 |

Таблиця №1\*

1. Обсяги та предмет закупівлі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні характеристики |
| 1 | Мікрометр цифровий 0-25 | шт | 1 | Діапазон вимірювання, мм 0-25  Похибка, мм ±0,002  Дискретність відліку, мм 0.001  Вивід даних RS-232  Захист IP IP-65  Індикація Цифрова  Мікрогвинт Поворотний  Метрологічний контроль Сертифікат калібрування |

2. Загальні вимоги до предмета закупівлі:

2.1. Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

2.2. Товар має відповідати чинним вимогам ISO 9001:2018 та ISO 17025.

2.3. Постачальник повинен забезпечити предмет закупівлі гарантійним строком не менше 1-го року.

2.4. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, розвантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

2.5. Учасник (постачальник) надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання замовника. Ціна пропозиції учасника (постачальника) означає суму, з урахувань витрат на доставку товарів згідно з технічним завданням замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення предмету закупівлі та поточних цін на них. Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень;

2.6. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником (постачальником) у процесі здійснення закупівлі та укладення договору про закупівлю;

2.7. Якість та надійність предмету закупівлі повинні відповідати наступним вимогам:

- рік виготовлення: не раніше 2020 року;

- товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень, дефектів, слідів використання;

- калібрування товару повинно бути не раніше січня 2024 року;

- відповідати, державним стандартам, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та технічної документації чинної в Україні, ISO 9001:2018 та ISO 17025.

*Примітка:*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".*