Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю - основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – “33140000-3 – Медичні матеріали

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупілі: Медичні матеріали, код за ДК 021:2015 – 33140000-3 (Медичні матеріали ( Бинт стерильний 5мх10см, Бинт нестерильний 7мх14см, Джгут кровоспинний типу «Есмарха», Джгут кровоспинний типу «Турнікет», Плівка з одностороннім клапаном для проведення штучної  вентиляції легень, Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом, Серветка антисептична для обробки ран, Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний), Вата нестерильна 100 г, Спиртові серветки №100,  Системи для в/в вливання одноразова, Шприц 5,0 мл ).

Запропонований товар повинен відповідати наступним вимогам:

1.	Специфікація товару, що пропонується:

| № з/п | Найменування товару та його кількість | Характеристика товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | НК 024:2023 – 48127 Бинт стерильний 5мх10см Кількість - 155 шт. | Стерильність: стерильний Довжина: 5 м Ширина: 10 см Тип пакування: індивідуальна упаковка Матеріал: марля (100% бавовна) Кількість одиниць в упаковці: 1 одиниця Білизна: 80 % |
| 2 | НК 024:2023 – 48126 Бинт нестерильний 7мх14см Кількість - 155 шт. | Стерильність: нестерильний Довжина: 7 м Ширина: 14 см Тип пакування: індивідуальна упаковка Матеріал: марля (100% бавовна) Кількість одиниць в упаковці: 1 одиниця Білизна: 80 % |
| 3 | НК 024:2023 – 35844 Джгут кровоспинний типу «Есмарха» Кількість - 155 шт. | Призначений для тимчасової зупинки кровотечі на належній ділянці тіла людини. Стійкі до багаторазової дезінфекції. Виготовляється з гуми високої якості. Не містить токсичних та алергенних елементів. Джгут являє собою гумову стрічку з розмірами, мм: - довжина – 1400 (+50; -70); - ширина – 25 ± 2,5. |
| 4 | НК 024:2023 – 35844 Джгут кровоспинний типу «Турнікет» Кількість - 155 шт. | Джгут-турнікет призначений для тимчасової зупинки артеріальної кровотечі з верхніх і нижніх кінцівок. Повинен мати саморегулювальну систему натягу і застібку-липучку, що дозволяє накласти турнікет однією рукою. Має бути компактний, легкий, стійкий до ривків. Засіб повинен ефективно та перманентно (на весь час застосування, але не менше 2 годин) припиняти крововилив у магістральних судинах верхніх та нижніх кінцівок. Засіб має забезпечувати тиск при накладанні на кінцівки не менше 300 мм рт. ст. із падіння тиску до не менше 250мм рт.ст. протягом 2 годин при кімнатні й температурі (24+/-7°С). При застосуванні засіб не повинен розтягуватись та зазнавати руйнувань його вузлів та деталей. Має бути підсилена пряжка для швидкого та простого накладення, надійної фіксації та щільного прилягання стрічки джгута при затягуванні, що запобігає послабленню стрічки джгута. Характеристики: • Довжина у відкритому вигляді: не менше 93 см • Габарити в упаковці: не більше 16,5х5х3 см • Термін придатності не обмежений • Колір чорний • Вага: не більше 105 грам Виріб повинен бути введений у обіг на територі України та мати відповідні документи, які повинні бути надані Учасником у складі пропозиції |
| 5 | НК 024:2023 – 61326 Плівка з одностороннім клапаном для проведення штучної вентиляції легень Кількість - 155 шт. | Плівка з одностороннім клапаном для проведення штучної вентиляції легень на поліетиленовій основі Плівка з одностороннім клапаном повинна слугувати як надійний бар’єр між рятувальником і постраждалим. Для правильності виконування дій рятувальником в екстрених ситуаціях, повинна містити детальну інструкцію з користування безпосередньо на виробі. Односторонній клапан повинен пропускати повітря тільки в одну сторону - від рятувальника до потерпілого. Характеристики: • Розміри плівки з одностороннім клапаном в розгорнутом стані не менше 19 х 19 см. |
| 6 | НК 024:2023 – 34615 Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом Кількість - 155 шт. | Пакет перев’язувальний (бандаж) призначений для надання медичної допомоги при пораненнях, для перев’язування ран та забезпечення ефективного тиску на джерело кровотечі. Перев’язувальний пакет з кровоспинною серветкою має являти собою еластичний бинт розміром не менше 15см х 1,5м, прошитий подушкою розміром не менше 14 х 16см, виготовленою з абсорбувальної тканини. По довжині можуть бути прошиті липучки, які унеможливлюють мимовільне розгортання бинта. До складу бандажу має входити полімерна плівка, яка може використовуватись для герметизації ран. Пакет перев’язувальний (бандаж) повинен мати пристосування для забезпечення тиску на рану та кріплення для фіксації еластичного бинта, виготовлене з пластику. Виріб має бути стерильним та мати вакуумну захисну вологостійку оболонку. Упаковка повинна мати стартові надрізи для зручності розкриття. Виріб не повинен містити алергенні складові (латекс та інші). Термін придатності має бути не менше 5 років з дати виробництва. |
| 7 | НК 024:2023 – 48131 Серветка антисептична для обробки ран Кількість - 775 шт. | Серветка медична антимікробна з нетканого матеріалу, просочена розчином хлоргексидину глюконату, герметично упакована в індивідуальний пакетик. Призначення: - для антимікробної обробки шкіри до та після ін'єкцій; - для обробки невеликих пошкоджень шкіри та запобігання інфікуванню дрібних ран; Показання до застосування. Обробка ран та шкіри при кровотечі, опіках, профілактики ранових інфекцій, локальної терапії трофічних виразок та пролежнів, обробка ушкоджень шкіри та інших поверхонь з метою дезінфекції. Гнійно-септичні процеси, дезінфекція мікротравм (ран, подряпин, опіків). Серветки можуть бути використані для профілактики венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз). Розмір: не менше 6х10см |
| 8 | НК 024:2023 – 58059 Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний) Кількість - 218 шт. | Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом) призначений для зупинки артеріальної і венозної кровотечі. Має складатись з бинта, просоченого гемостатичним розчином. Виріб повинен мати компактну, герметичну, вологостійку, стерильну, вакуумну упаковку зі стартовими надрізами для зручності відкриття. Кровоспинний засіб повинен містити місцеві гемостатичні агенти, які ефективно зупиняють кровотечу з великих судин незалежно від температури оточуючого середовища та порушення факторів згортання крові (гемофілія, коагулопатія). Засіб має бути гіпоалергенним, не мати подразнюючої дії на навколишні тканини і не впливати на гемостаз в загальному кровотоці. При попаданні в рану не повинна спостерігатися екзотермічна реакція. Кровоспинний засіб повинен мати форму, що не потребує розмотування Упаковка повинна мати стартові надрізи для полегшення розкриття. Термін придатності має бути не менше 5 років з дати виробництва. Розміри: не менше Ширина: 7,5 см Довжина: 3,6 м |
| 9 | НК 024:2023 – 58232 Вата нестерильна 100 г Кількість - 10 шт. | Вата гігроскопічна гігієнічна нестерильна, рулон 100 г. Вироби застосовуються для одноразового використання. Вата медична повинна бути добре прочесана, зберігати зв’язок між волокнами і легко розшаровуватися на шари довільної товщини. Склад виробу – 100% бавовна. Стерильність: нестерильна Тип пакування: індивідуальна упаковка Матеріал: 100% бавовна Кількість одиниць в упаковці: 1 одиниця |
| 10 | НК 024:2023 – 61695 Спиртові серветки №100 Кількість - 12 пач. | Серветка призначена для дезінфекції шкірного покрову до та після проведення медичних маніпуляцій. Розмір: 30х60 мм. Упаковка: 100 шт. Кожна серветка повинна бути упакована в тришарову упаковку. Вміст спирту, %: не нормується Форма випуску: серветки Форма упаковки: індивідуальна упаковка Об'єм: 100 шт. |
| 11 | НК 024:2023 – 43324 Системи для в/в вливання одноразова Кількість - 50 шт. | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати довжину трубки – не менше 1600 мм. Повинні мати тип з’єднання Luer slip (луер сліп) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку, розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу та поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні Повинні бути для одноразового використання |
| 12 | НК 024:2023 – 47017 Шприц 5,0 мл Кількість - 300 шт. | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути об'ємом 5,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,7х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. Об'єм шприца: 5.0 мл. Тип голки: металева голка з трьохгранною заточкою Кількість застосувань: одноразовий Пакування: індивідуальне |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

2.	Товар, запропонований Учасником, має бути зареєстрований в Україні відповідно чинного законодавства та/або виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України та/або введений в обіг або експлуатацію (застосування) за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту у передбаченому законодавством порядку.

3.	Товар буде постачатися замовнику лише за наявності супровідних документів.

4.  Поставка товару здійснюється в пакуванні, придатному для транспортування товару, і такому, що відповідає встановленим в Україні вимогам і забезпечує, за умови належного поводження з товаром, схоронність Товару під час транспортування, розвантаження та зберігання.

Термін постачання: за заявкою Замовника, протягом 2024 року.

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 (матеріальний склад).

Ми,

підтверджуємо відповідності товарів та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі з урахуванням вимог, зазначених у цій документації;

-	гарантуємо, що у разі укладання Договору із Замовником погоджуємося та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні та інші вимоги Замовника, зазначені у цій  документації.

Дата:____________

____________________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)