Додаток №3

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Обсяг надання послуг – 602 шт.

2. Строк надання послуг: 15 робочих днів з моменту надання ЗВТ на повірку, конролю метрологічних характеристик та калібрування після отримання заявки від Замовника, але не пізніше 10.12.2024 року. (Заявка надається не пізніше ніж за 5 робочих днів до моменту надання ЗВТ на повірку).

3. Загальні вимоги:

3.1. Послуги пов’язані з виконанням метрологічних послуг здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та нормативної документації (НД).

3.2. Виконавець гарантує належну якість наданих послуг, пов’язаних з проведенням метрологічних послуг.

4. Якість Послуги: якість послуги має відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації на всі види послуг.

5. Місце надання послуг – за місцем знаходження відповідних для надання послуг Замовнику виробничих потужностей Виконавця, які розташовані на відстані, що не перебільшує 150 км від місця знаходження Замовника (м. Павлоград, вул. Дніпровська, 597). Доставка вимірювальної техніки до місця надання послуг та у зворотньому напрямку здійснюється засобами та силами Замовника.

Перелік засобів вимірювальної техніки, які знаходяться в експлуатації та підлягають повірці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування ЗВТ** | **Кількість** |
| **Засоби вимірювальної техніки гірничорятувального призначення:** |
| 1 | **Секундоміри механічні, секундоміри механічні 1А КЛ, секундоміри механічні 2БКЛ,секундомір механічний СОП ПР -2Б-2-10** | **3** |
| 2 | **Барометри мембранні БАММ-1** | **5** |
| 3 | **Мікроманометр ММН-2400, мікроманометр багато-діапазонний з похилою трубкою** | **3** |
| 4 | **Метршток 3,5м; 4,5м** | **3** |
| 5 | **Психрометри МВ-4М** | **6** |
| 6 | **Інтерферометри шахтні ШІ-11, ШІ- 12** | **31** |
| 7 | **Прилад електро-діагностичний Alcotest 6510** | **2** |
| 8 | **Ваги електронні для кімнати перевірки КДА** | **2** |
| 9 | **Ваги ВНЦ** | **1** |
| 10 | **Гирі до ваг ВНЦ** | **2** |
| 11 | **Анемометр АПР-2** | **30** |
| 12 | **Манометри** | **393** |
| 13 | **Прилад УКП-5** | **8** |
| 14 | **Прилад КП-3М** | **6** |
| 15 | **Прилад ПГС** | **3** |
|  |  | **498** |
|  |
|  **Засоби вимірювальної техніки СГАЛ:** |
| 1 | **Секундоміри механічні, секундоміри механічні 1А КЛ, секундоміри механічні 2БКЛ,секундомір механічний СОП ПР -2Б-2-10** | 4 |
| 2 | **Термопара ТХА** | 2 |
| 3 | **Барометри мембранні БАММ-1** | 2 |
| 4 | **Ротаметр РМА** **( металевий корпус)** | 2 |
| 5 | **Психрометри МВ-4М** | 1 |
| 6 | **Манометри** | 15 |
| 7 | **Газоаналізатори (ООГ-2 М)** | 6 |
| 8 | **Манометрична установка для перевірки АЕРА МВ-2-245, манометрична установка МППІ №1,№2** | 6 |
| 9 | **Шафа сушильна SNOL**  | 2 |
| 10 | **Психрометр побутовий** | 2 |
| 11 | **Мілівольтметр Ш-4500** | 2 |
| 12 | **Ваги ВЛТ-4** | 2 |
| 13 | **Ваги ВЛР-200 з різновагами** | 2 |
| 14 | **Ваги електронні ANG** | 2 |
| 15 | **Гирі до ваг ВЛТ-4** | 40 |
| 16 | **Вимірювач об’ємів ИО-1** | 2 |
| 17 | **Прилад АКМ** | 2 |
| 18 | **Штангенциркуль КЛ-2**  | 1 |
| 19 | **аспіратор сільфоний**  | 1 |
| 20 | **Пальник Бунзена** | 2 |
| 21 | **Газоаналізатор «Сігма СО-мікро», «Сігма СО», «Сігма СН4», «Сігма Н2»** | 5 |
| 22 | **Хроматограф «Поиск - 2»** | 1 |
|  | **Усього:** | 104 |