### ДОДАТОК № 5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту комп'ютерної техніки (серверів) (Код ДК 021:2015 – 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки).

Місце надання послуг: 36000, м. Полтава, вул. Європейська, 4.

Строк надання послуг: до 31.12.2022.

Кількість наданих послуг: 151 послуга.

.

РОЗДІЛ І. ОБСЯГ ТА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця 1

| № з/п | Найменування послуг | Кількість послуг |
| --- | --- | --- |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної техніки (серверів) |
| 1 | Монітор 22 | Ремонт блоку живлення | 14 |
| 2 | Моноблок DELL | Ремонт материнської плати | 2 |
| 3 | Моноблок DELL | Ремонт блоку живлення | 3 |
| 4 | ТО системного блоку | Чищення від пилу, змащення вентиляторів, заміна термопасти | 68 |
| 5 | Комп’ютер HP dx2300 | Ремонт материнської плати з заміною процесора Core 2 Duo E4300 | 15 |
| 6 | ДБЖ APC Smart-UPS RT3000 | Заміна акумуляторної батареї 12В*4.5Аг | 32 |
| 7 | Системний блок | Заміна вентилятора | 17 |
| Всього: | 151 |

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Вартість послуг має включати вартість запасних частин та витратних матеріалів, які будуть використані для проведення поточного ремонту і технічного обслуговування обладнання.

2. Всі запасні частини, які Учасник планує використовувати для надання послуг, повинні бути новими (такими, що не були у користуванні), крім процесорів, та «оригінальними» (від виробника відповідного обладнання), або їх еквівалентами.

3. У разі виявлення недоліків (браку) наданих послуг Виконавець повинен усунути їх за власний рахунок.

Під еквівалентом розуміється повністю взаємозамінна запасна частина, пристрій, матеріал того самого або іншого виробника, які мають аналогічні або кращі технічні характеристики.

4. Учасник визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, визначені переліком. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.