**Додаток №2**

**до Тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Підгузки для дорослих**

**(НК 024:2019 11239- підгузки для дорос-лих)**

**Код ДК 021:2015: 33750000-2 Засоби для догляду за малюками**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва предмету закупівлі\***  **(код ДК 021:2015)** | **Опис та характеристика товару\*** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Підгузки для дорослих р. М (33751000-9 Підгузки. НК 024:2019 11239- підгузки для дорослих) | Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі.  Розмір М.  Підгузки мають бути гладенькими, без ароматизаторів, не містити латексу. Бокові еластичні багаторазові застібки-липучки. Наявність індикатору вологості/наповнення. Поглинаюча здатність ≥ 2300 мл. Зовнішня поверхня виробу вологонепроникна та «дихаюча». Внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання.  Повинні бути в герметично запакованій упаковці. | шт | 3000 |
| 2 | Підгузки для дорослих р.L (33751000-9 Підгузки. НК 024:2019 11239- підгузки для дорослих) | Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі.  Розмір L.  Підгузки мають бути гладенькими, без ароматизаторів, не містити латексу. Бокові еластичні багаторазові застібки-липучки мають бути з кожної сторони. Наявність індикатору вологості/наповнення. Поглинаюча здатність ≥ 2600 мл. Зовнішня поверхня виробу вологонепроникна та «дихаюча». Внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання.  Повинні бути в герметично запакованій упаковці. | шт | 3700 |
| 3 | Підгузки для дорослих р.XL  (33751000-9 Підгузки. НК 024:2019 11239- підгузки для дорослих) | Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі.  Розмір XL.  Підгузки мають бути гладенькими, без ароматизаторів, не містити латексу. Бокові еластичні багаторазові застібки-липучки мають бути з кожної сторони. Наявність індикатору вологості/наповнення. Поглинаюча здатність ≥ 2750 мл. Зовнішня поверхня виробу вологонепроникна та «дихаюча». Внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання.  Повинні бути в герметично запакованій упаковці. | шт | 2000 |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".*

***Загальні вимоги до предмета закупівлі:***

1. Документальне підтвердження відповідності Товару:

- Товар повинен бути зареєстрований на території України (для підтвердження цього Учасником обов’язково надається у складі тендерної пропозиції: копія декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів; копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар);

- Товар, представлений постачальником, має відповідати вітчизняним та міжнародним стандартам якості (сертифікат якості виробника, висновок про якісний та кількісний склад, висновок про якість ввезеного в Україну медичного виробу або інший документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим що до нього вітчизняним та міжнародним Законодавством). Для підтвердження цього Учасником надаються копії сертифікатів якості або копії сертифікатів відповідності на запропонований товар.

2. Товар не повинен відрізнятися від вимог Замовника за якісними критеріями (кількістю поглинання) та технічними характеристиками зазначеними в документації (надати гарантійний лист).

3. Уся запропонована продукція, а саме:

-Упаковки товару – повинні містити інформацію про товар (торгова марка, модель, призначення, розмір та інше), виробника, країну виготовлення, дату виробництва, термін придатності, нанесені виробником заводським способом. Нанесення інформації на упаковку шляхом стікерування допускається лише з метою дублювання інформації українською мовою (Надати фотографічні зображення реальних упаковок запропонованого товару з усіх 6 сторін у форматі jpeg). Надання зображень у вигляді макетів упаковок не допускається, так як ці зображення не є підтвердженням наявності у Учасника запропонованого ним товару.

-Товар – повинен містити інформацію: торгова марка, розмір та інше.

4. Постачання товарів, що є предметом закупівлі здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника за адресою Замовника: 11101,вул.Тараса Шевченка,41В, м.Овруч, Житомирська обл.Постачання Товару здійснюється протягом 7 календарних днів з дня отримання замовлення та має відбуватися виключно на протязі робочого часу установи (з 9.00 до 17.00год). **(**Надати гарантійний лист).

5. Термін придатності медичних виробів на момент поставки товару повинен бути не менше 80% від загального строку придатності визначеного виробником. (Надати гарантійний лист).

У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

Якщо на дату розкриття термін дії свідоцтва закінчився або закінчується, учасник в складі своєї пропозиції повинен надати документальне підтвердження подання на перереєстрацію свідоцтва згідно чинного законодавства або лист-роз’яснення в довільній формі.

*Примітка:*

*У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати та/або надавати зазначені документи, такий учасник подає інші документи та/або лист-пояснення, в якому зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх введення.*

**ДО УВАГИ УЧАСНИКА!**

**У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції на момент проведення аукціону (або пояснення в довільній формі про відсутність одного з документів). Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте, та буде відхилена. Документи, щодо яких діючим законодавством України встановлено строк їх дії, повинні бути надані Учасником дійсними на дату проведення закупівлі через систему електронних торгів.**