**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Світильник світлодіодний СОВ 120W,  Світильник НКУ LE-200-002 У1 |
| Код ДК 021:2015 | 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару , визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 31527200-8 - Світильники зовнішнього освітлення |
| Кількість поставки товару | Кількість:  Світильник світлодіодний СОВ 120W - 66 шт.;  Світильник НКУ LE-200-002 У1 - 10 шт. |
| Місце поставки товару | 51502, Україна, Дніпропетровської області, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29 |
| Строк поставки товару | протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дня укладення Договору; |

*Таблиця 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування запропонованого товару | Найменування та країна виробника\* | Країна та місце походження\* | Кількість | Одиниця виміру |
| 1. | Світильник світлодіодний СОВ 120W |  |  | 66 | шт. |
| 2. | Світильник НКУ LE-200-002 У1 |  |  | 10 | шт. |

*\*- заповнює Учасник.*

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

**ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Світильник світлодіодний СОВ 120W:**

1. Споживча потужність, ~~не менше~~ не більше– 122 Вт;
2. Кількість світлодіодних модулів, не менше - 3 шт. х 40W;
3. Габаритні розміри, мм, не менше – 700х265х90;
4. Світлодіодний потік, ~~не більше~~ не менше – 11 700 лм;
5. Корельована колірна температура – ~~4 190~~ від 3 750 К до 4 250 К;
6. Світлова ефективність, не гірше – 95лм/Вт;
7. Матеріал світильника – алюмінієвий сплав + полікарбонат;
8. Сила струму, не більше – 0,575А;
9. Наявність у складі пропозиції протоколу вимірювання – так;
10. Діапазон робочої температури (повинен включати цей діапазон або ширше) – «-30оС-+45оС;
11. Індекс кольоропередачі, не менш - >71Ra;
12. Гарантійний термін, не менш – 5 років;
13. Спосіб монтажу – консольний на кронштейн опори освітлення.

**Світильник НКУ LE-200-002 У1:**

1. Спосіб монтажу – консольний на кронштейн опори освітлення;
2. Матеріал корпусу – алюміній;
3. Довжина, не більше – 385 мм;
4. Цоколь – Е27;
5. Ширина, не більше – 260 мм;
6. Висота – 170 мм;
7. Діаметр консолі для монтажу – 42 мм;
8. Ступінь захисту від вологи – ІР54;
9. Вага, не більше – 1,07 кг;
10. Гарантійний термін, не менш – 1 рік.
11. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок. У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Учасник гарантує негайну заміну неякісного товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.
12. Товар повинен бути новим та не бути використаним, або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення товару, бувшому у використанні), також відповідати встановленим вимогам заводу виробника щодо транспортування та зберігання. Товар повинен відповідати вимогам діючих стандартів України. Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.
13. Товар повинен бути герметично запакований, без механічних пошкоджень, виготовленим не раніше 2022-2023 років. Гарантійний термін зберігання на

* Світильник світлодіодний СОВ 120W – не менше 5 років,
* Світильник НКУ LE-200-002 У1 - не менше 12 місяців.

1. На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати не менше 80% до загального терміну придатності до споживання.
2. Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам (надати гарантійний лист).
3. Товар постачається на умовах DDP Інкотермс-2010 протягом 10-ти робочих днів з дати укладення договору Замовника на адресу: 51502, Україна, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.
4. Замовник залишає за собою право зменшити кількість товару після укладання договору у разі зменшення бюджетного фінансування.
5. При поставці Товару необхідно надавати гарантії якості товару, а саме: кожну партію/партії Товару повинен супроводжувати документ про якість, та відповідність ДСТУ (надати копію паспорту якості, сертифікату відповідності та інше) та своєчасну заміну неякісного товару якісним.
6. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, визначених законодавством для товару даного виду, транспортні витрати на доставку товару (власним транспортом постачальника або підприємством-перевізником).
7. **Умови оплати:** Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар після одержання товару протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати надходження бюджетного фінансування на розрахункових рахунок замовника.
8. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому Додатку, а саме:

- оригінали або копії, завірені підписом керівника, паспортів якості та/або сертифікатів відповідності товару діючим державним стандартам і нормам (ДСТУ, ГОСТ, ТУ), тощо.

***Примітка:*** *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент****»*

***Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару зазначеному у вимогах.***

***Учасник повинен надати порівняльну таблицю, якщо товар є еквівалентом.***

***Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).***