**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Код  ДК 021:2015 | Код  НК 024:2019 | Од. виміру | Кіль-кість | Технічні вимоги до предмету закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Набір реагентів для визначення 25-OH вітаміну D в сироватці крові на 96 зразків | 33141625-7 | 58942 | набір | 2 | Всі реагенти в наборі призначені для визначення рівня 25-ОН вітаміну D в сироватці та плазмі людини. В складі набору  Походження, реактивність – людина.  Кількість зразків у 1 мікроплашці – 96  Умови зберігання реагентів при +2–+8°C |
| 2. | Набір реагентів для визначення вітамін-D-зв’язуючого білка в сироватці крові на 96 зразків | 33141625-7 | 58942 | набір | 1 | Всі реагенти в наборі призначені для визначення рівня вітамін-D-зв’язуючого білка в сироватці та плазмі людини.  Походження, реактивність – людина.  Кількість зразків у 1 мікроплашці – 96  Умови зберігання реагентів при +2–+8°C |

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат**.**

2.Товар при постачанні має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

3.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх тендерних пропозицій відкритих торгів в електронному (сканованому) вигляді наступні документи, завірені підписом уповноваженої особи Учасника, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

4. Учасник повинен забезпечувати: належні умови зберігання та транспортування  запропонованих наборів з забезпеченням умов „холодового ланцюга” (зберігання та транспортування реактивів при незмінній температурі +2-+8ºС). Товар повинен бути поставлений не пізніше ніж через 30 днів після проведення торгів.

5. Обов’язкове надання Учасником оригіналу гарантійного листа (з зазначенням номеру закупівлі), наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні, який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені тендерною документацією

6. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її вмісту.

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*