**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо» (**Брикет торф’яний, вугілля кам’яне**)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер****№** | **Загальна назва** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Брикет торф’яний**  | **ДК 021:2015: 09112200-9 – Торф** | **тонна**  | **195** |
| **2** | **Вугілля кам’яне Г(Г2)/ГЖ 13-100** | **ДК 021:2015: 09111100-1 – Вугілля**  | **тонна** | **5** |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника його адреса, телефон.

2. Згідно пункту 2.1. Розділу 2 «Правила приймання» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови" передбачено, що приймальний контроль брикетів у виробника здійснює інспекція "Укрінспаливо" партіями згідно ГОСТ 13674. На кожну партію продукції видається документ про якість.

*На підтвердження пунктів 2.1. та 2.2. Розділу 2 «Правила приймання» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови" Учасник у складі пропозиції на брикет торф’яний надає сертифікат якості виданий Українською інспекцією «Укрінспаливо» відповідно до діючого в Україні ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб», дійсний на дату подання тендерної пропозиції Учасника*.

2. Відповідно до пунктів 5.1.,5.2. Розділу 5 «Гарантії виробника» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови", виробник гарантує відповідність брикетів торф’яних, вимогам даного стандарту, за умови дотримання споживачем вимог транспортування та зберігання. Гарантійний строк зберігання – 12 місяців з моменту видання сертифікату.

*На підтвердження пунктів 5.1, 5.2 Розділу 5 «Гарантії виробника» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови", учасник процедури закупівлі надає у складі пропозиції, письмове підтвердження (лист, довідку, тощо) від виробника товару про гарантію відповідності брикетів торфових ДСТУ 2024-92 та гарантійний термін зберігання із зазначенням номеру оголошення закупівлі*.

3. Відповідно до п.п. 7.10. ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», під час укладання договору на постачання вугілля для побутових потреб повинен бути представлений сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації\*.

*На підтвердження п.п. 7.10. ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» учасник надає у складі пропозиції договір на постачання вугілля для побутових потреб, з виробником або його офіційним представником, або його покупцем, або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання з яким в учасника укладений договір на постачання вугілля Г (Г2)/ГЖ 13-100 , а також на вугілля кам’яне Г (Г2)/ГЖ 13-100 у складі пропозиції, відповідно до ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» учасник надає копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації. Термін дії сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик — чотири роки. Термін дії сертифіката має бути чинний станом на дату подання тендерної пропозиції Учасника.*

 4. Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку Товару, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи.

 *Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даної технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсязі, або надав не достовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника»*

**Технічні вимоги**

Брикет торф’яний, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб. Технічні умови», Вугілля кам’яне, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови»

**1.Брикет торф’яний – 195,00\_тонн.**

Вологість – до 20%

Зольність – до 23%

Механічна міцність – не менше 94%

Теплота згорання, при спалюванні в калориметричній бомбі ( QPH ) – не менше 14,9 МДж/кг або 3558,8 Ккал/кг

**2.Вугілля кам’яне Г(Г2)/ГЖ 13-100 - 5,00\_тонн.**

зольність на сухий стан палива – до 24%,

загальна волога на робочий стан палива – 8%

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»*