**Додаток 1**

**Технічні та кількісні вимоги до предмету закупівлі**

**предмет закупівлі:** **«Медичні матеріали»**

**код ДК 021:2015: 33140000-3: Медичні матеріали**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Найменування** | **Коди** **НК 024:2019** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Технічні вимоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Силіконові мати для закривання глибоколункових планшет (20 шт./уп.) | 61305 — Мікропланшет плівка ІВД | уп | 117 | Мікробіологічний статус: вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів.Призначення: Багаторазові силіконові мати для закриття глибоколункових планшет із квадратними лунками. Колір: білийМатеріал: силікон Мають дозволяти працювати із зразками в діапазоні температур від -86°С до 120°С, що дозволяє використовувати їх у більшості протоколів виділення з різними методиками. |

**Загальні вимоги:**

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати копії декларацій про відповідність, або інший документ який свідчить про введення в обiг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтepecax охорони здоров'я.

2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

3. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати г**арантійний лист**, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70% від загального терміну придатності, встановленого виробником.

4. Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; **якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа Учасник повинен надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності**

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник **надає оригінал гарантійного листа** виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цієї спрощеної закупівлі та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. Гарантійний лист повинен включати дату оголошення про проведення спрощеної закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.

6. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати сертифікати якості на запропонований товар.

7. Товар постачання дрібними партіями згідно заявок. Строк поставки товару протягом 2 діб після отримання заявки від Замовника. **Надати гарантійний лист.**

8. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. **Надати гарантійний лист.**

9. Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даного оголошення про проведення спрощеної закупівлі є товар медико-технічні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю та копії інструкцій з використання з позначенням відповідних технічних характеристик.

**2. Додаткові умови:**

1. Здійснення оплати проводиться після отримання товару та перевірки його якості.

2. В разі зміни номенклатури товару не погодженої із замовником, замовник має право відмовитись від поставки та в односторонньому порядку розірвати договір.