**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Лампи світлодіодні (Код ДК 021:2015:31530000-0 - Частини до світильників та освітлювального обладнання (Код ДК 021:2015:31531000-7 - Лампи)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

*В місцях де технічні характеристики (технічна специфікація) містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Характеристики** | **Кількість, шт.** |
|  | **Тип ламп: Світлодіодна 10Вт, Е27 4100К** | Потужність (Вт) – 10  Цоколь – Е27  Робоча напруга (В) – 175-275  Строк служби (ресурс роботи), не менше – 30 000  Світловий потік (Лм) – не менше 900  Колірна температура, К – 4 100  Кут розсіювання, градусів – 270  Висота (мм) – не більше 107  Діаметр (мм) – не більше 60  Форми колби – А60  Клас енергоефективності – А+  Гарантійний строк (місяць) – не менше 24 | 200 |
|  | **Тип ламп: Світлодіодна 38Вт, Е27 6500К** | Потужність (Вт) – 38  Цоколь – Е27  Робоча напруга (В) діапазон – 165-265  Строк служби (ресурс роботи), не менше год – 30 000  Світловий потік (Лм) - не менше 3 200  Колірна температура, К – 6 500  Кут розсіювання, градусів – 240  Висота (мм) – не більше 195  Діаметр (мм) – не більше 115  Клас енергоефективності – А+  Гарантійний строк (місяць) – не менше 24 | 1 800 |

***Додаткові вимоги:***

1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складену Учасником згідно з Таблицею 1 Додатку 1 до тендерної документації; якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, зазначених в Таблиці 1, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому усі показники запропонованого еквіваленту товару мають бути не гіршими ніж у товару, що заявлений у технічній специфікації Замовника або повністю відповідати їм, зокрема ідентичними мають бути наступні параметри: цоколь, потужність, робоча напруга, колірна температура; не гіршими або не меншими мають бути наступні параметри: світловий потік, строк служби, кут розсіювання, клас енергоспоживання. На підтвердження кожного з технічних параметрів, наведених в Таблиці 1, Учасником надаються наступні документи: паспорт виробу, фотозображення упаковки запропонованого Товару з усіх сторін (6 ракурсів) з чітким читаємим маркування лампи та технічних параметрів;
* чинні на момент розкриття пропозиції Учасника та чинні протягом всього строку поставки товару за укладеним договором документи про якість Товару: декларацію та/або сертифікат відповідності на товари та Паспорт виробу. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів, стандартів (ДСТУ EN 62560:2016, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 55015:2017). Учасник повинен надати сертифікати відповідності стандартам ISO 9001:2018, ISO 14001:2015, ISO 28000:2008, ISO 37001:2018, видані безпосередньо на Учасника. У разі, коли строк дії декларації та/або сертифікату відповідності спливає раніше строку дії договору, укладеного за результатами закупівлі, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати гарантійний лист про надання нових (чинних) копій декларації та/або сертифікату відповідності.

1. Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки, про що Учасник надає гарантійний лист.
2. Якщо Учасник не є виробником предмету закупівлі (дистриб’ютор, дилер, представник, інше), то Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати оригінали або завірені належним чином копії відповідного договору, сертифікату або надати лист від виробника про представництво його інтересів або інші документи, в яких зазначається характер взаємовідносин з виробником.
3. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
4. Товар повинен бути новим, без ознак використання, відповідати заявленим технічним характеристикам (технічній специфікації), в заводській тарі, підтверджений технічною документацією (технічним паспортом або технічним описом або сканкопія етикетки або іншим документом, що надається Учасником на підтвердження параметрів/характеристик товару), рік випуску - не раніше 2022 року.
5. Товари повинні бути сертифікованими та зареєстрованими в Україні.
6. Учасник повинен надати інформацію про виробника та країну походження товару.
7. Строк поставки товарів – з дати укладання договору **до 31.08.2023 р., включно,** протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту подання заявки.
8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, про те що Товар поставляється за рахунок Постачальника на склад Замовника – Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, індекс 08402, вартість доставки товару на склад Замовника, а також вартість тари в якій постачається товар входить в ціну товару та окремо Покупцем не оплачується. Навантаження та розвантаження товару відбувається силами та за рахунок Постачальника.
9. Товар повинен передаватися Замовнику належним чином упакованим і укомплектованим згідно з доданими документами; промаркованим у відповідності з вимогами нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); упаковка повинна бути без дефектів та пошкоджень, такою, що відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.
10. Учасник-переможець (Постачальник) зобов’язаний на кожну партію товару, що є предметом закупівлі, надати Покупцю рахунок-фактуру, податкову накладну, товарно-транспорту накладну, видаткову накладну, гарантійний талон.
11. Гарантійний строк на товари повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником на такі товару, **але не менше 24 місяці з моменту введення в експлуатацію.**
12. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, в тому числі у гарантійних випадках, або таким, що не відповідає умовам щодо якості товару, учасник-переможець (Постачальник) зобов’язаний замінити цей товар на товар, що відповідає встановленим якісним характеристикам. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе учасник-переможець (Постачальник). Виконання гарантійних зобов’язань, відправка товарів у гарантійних випадках здійснюється за рахунок Постачальника.
13. В експлуатації Товар повинен бути розрахований на циклічну роботу (часті вмикання та вимикання), про що Учасник надає гарантійний лист.
14. Учасник у складі тендерної пропозиції надає посилання на конкретні web-сторінки на офіційному web-ресурсі виробника або уповноваженого представника виробника (імпортера) в Україні, де існує можливість перевірити достовірність значень технічних параметрів, зазначених Учасником, по кожній позиції запропонованого товару (Замовник має право перевірити достовірність наданих даних Учасником на офіційних web-ресурсах, робити запити виробникам або уповноваженим представникам виробника (імпортерам) в Україні та в разі виявлення розбіжностей або невідповідності технічних параметрів відхилити пропозицію учасника). Учасник надає лист від виробника або уповноваженого представника виробника (імпортера) в Україні з описом товару по кожній з позицій, запропонованій Учасником, що дозволяє підтвердити достовірність значень (технічних параметрів), зазначених Учасником.
15. Учасник повинен надати лист, складений у довільній формі, про те, що виробник Товару не визнаний банкрутом або не знаходиться на жодній стадії банкрутства або проти нього не відкрита ліквідаційна процедура.