Додаток №2

МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- Документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту про відповідність.

- Інформація про відповідність запропонованих товарів медико – технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена  наступними документами:
- Копіями декларацій про відповідність на запропонований товар;

- Копіями  інструкцій з використання на українській мові.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник повинен надати  оригінал  гарантійного листа від виробника, яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовником торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі.

- Запропонований учасником товар за медико – технічними властивостями повинен відповідати наступним медико – технічним вимогам:

Таблиця 1

| № | Назва | од. виміру | к-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Піпетка (капіляр Панченкова) до ШОЕ-метра "Склоприлад" | Шт | 100 |
| 2 | Тромбопластин (5 фл) | Упаковка | 2 |
| 3 | Тест-смужки "Прототест" Або аналог | Упаковка | 5 |
| 4 | Забарвлення по Цилю-Нільсену (набір реактивів) «Філісіт» | Упаковка | 1 |
| 5 | Скло покрівне 24х24 уп 100 шт | Упаковка | 10 |
| 6 | Глюкоза-Ф (Глюкозооксидазний з калібратором) «Філісіт» | Упаковка | 7 |
| 7 | Білірубін (без калібратора) (Йендрашика прямий/загальний) «Філісіт» | Набір | 2 |
| 8 | Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10мл) ГРУПОТЕСТ | Упаковка | 1 |
| 9 | Діагностичний моноклональний реагент анти-В (10мл) ГРУПОТЕСТ | Упаковка | 1 |
| 10 | Діагностичний моноклональний реагент анти-D (10мл) ГРУПОТЕСТ | Упаковка | 1 |
| 11 | СРБ-латекс-тест «Гранум» | Упаковка | 1 |
| 12 | Антиген кардіоліпіновий для РМП | Упаковка | 1 |
| 13 | Альфа-Амілаза «Філісіт» | Набір | 1 |