**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Послуги з технічного огляду та гідравлічного випробування парового стерилізатора,**

***ДК 021:2015:71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Послуги з технічного огляду та гідравлічного випробування парового стерилізатора** |
| Код ДК 021:2015 | *ДК 021:2015:71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань* |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | *71631100-1 Послуги з технічного огляду обладнання* |
| Обсяг надання послуг | *1 послуга* |
| Місце надання послуг | *Іршавська філія ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Закарпатська обл., м.Іршава, провулок Шевченка,5* |
| Строк надання послуг | *До 31.12.2024 року* |

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

**ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ**

**з технічного огляду та гідравлічного випробування парового стерилізатора**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування та модель стерилізатора*** | ***Зав. номер*** | ***Послуга*** | ***од. вим.*** | ***кіль-кість*** |
| 1 | Стерилізатор паровий ВК -75 | 5773 | Технічний огляд (Зовнішній огляд, внутрішній огляд, гідравлічне випробування) | послуга | 1 |

**Вимоги до предмета закупівлі**

1.Учасник повинен підтвердити спроможність надання послуг з технічного огляду та гідравлічного випробування парових стерилізаторів шляхом надання відповідних дозвільних документів на право провадження відповідної діяльності зі всіма додатками до цих документів:

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

- Атестат акредитації НААУ, як інспекційного органу (згідно ISO/IEC 17020:2012), зі сферою, яка відповідає заявленим послугам;

*На підтвердження Учасник повинен надати:*

*- завірену копію відповідних дозвільних документів на право провадження відповідної діяльності зі всіма додатками до цих документів.*

2. Учасник повинен підтвердити наявність сертифікованої системи управління якості.

*На підтвердження Учасник повинен надати:Сертифікат ISO 9001:2013 з надання експертних послуг у сфері охорони праці та промислової безпеки, послуг щодо технічного випробування, дослідження та інспектування.*

3. При наданні послуг з залученням субпідрядника та/або з залученням орендованого обладнання учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання послуг як субпідрядника у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(надається у разі залучення).*

4. Послуги з технічного огляду та гідравлічного випробування парових стерилізаторів виконується при наявності в штаті підприємства не менше двох експертів за кожним напрямом, з відповідним переліком.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про залучення не менше двох експертів за кожним напрямом, з відповідним переліком.*

5. Учасник надає послуги з дотриманням вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки при наданні послуг.*

6. Послуги, які зазначені у технічній специфікація, передбачають приїзд експертів на територію Замовника.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист щодо підтвердження приїзду експертів на територію Замовника.*

***7.*** Усі витрати при наданні послуг з технічного огляду та гідравлічного випробування парових стерилізаторів (транспортні витрати, витрати на відрядження) покладаються на Учасника та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, що усі витрати при наданні послуг (транспортні витрати, витрати на відрядження) покладаються на учасника.*

***Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)***