**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики до предмета закупівлі:**

Предмет закупівлі: **Бензиновий генератор (ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори)** в кількості, асортименті та з технічними характеристиками відповідно до специфікації, наведеної нижче:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування та опис характеристик товарів,що вимагаються замовником** | **Кіль-****кість (шт.)**  |
| **1.** | ***Вид генератора***:   | бензиновий | 1 |
| *Номінальна потужність* | *Не менше 5 кВт* |
| *Система пуску* | *Електричний пуск/ручний стартер* |
| *Кількість фаз* | *Однофазний* |
| *Напруга* | *220В* |
| *Тип двигуна* | *4х тактний* |
| *Охолодження двигуна* | *Повітряне* |
| *Обмотка генератора* | *мідь 100%* |
| *Гарантія* | *Не менше 12 місяців від дати отримання товару* |
|  |  |  |  |

1. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на поставку, завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів.

2. Поставка товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно гігієнічним вимогам, сертифікатам якості згідно діючого законодавства України для даного типу. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.

3. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності

4. Місце поставки товару:

18000, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, 50.