### Оголошення для проведення спрощеної закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Військова частина А7147

1.2. Код за ЄДРПОУ. **24980233**

1.3. Місце знаходження. 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

1.4. Категорія: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: начальник служби інфраструктурного забезпечення, +380990756343, бухгалтерія, відділ закупівель, tender7147@ukr.net

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: бокси пластикові, автомати ПФ, коробки розподільчі, дифавтомати, щиток розподільчий

# Код закупівлі згідно з ДК 021:2015 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

# 3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: зазначена у **Додатку №1** **Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**;

 4. Кількість поставки та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
|  |
| 1 | Бокс пласт на 36 модулів (зовн.) | шт | 3 |
| 2 | Бокс пласт на 24 модулів (зовн.) | шт | 3 |
| 3 | Автомат ПФ 6кА C 1р 16А | шт | 60 |
| 4 | Автомат ПФ 6кА C 1р 25А | шт | 48 |
| 5 | Автомат ПФ 6кА C 2р 50A | шт | 4 |
| 6 | Автомат ПФ 6кА C 3р 25A | шт | 12 |
| 7 | Автомат ПФ 6кА C 3р 32A | шт | 10 |
| 8 | Автомат ПФ 6кА C 3р 40A | шт | 10 |
| 9 | Автомат ПФ 6кА C 1р 10A | шт | 16 |
| 10 | Коробка розподільча 100х100х50 IP55 (світло сіра) | шт | 40 |
| 11 | Коробка розп 80 | шт | 50 |
| 12 | Коробка інст набір 1-на +шуруп  | шт | 250 |
| 13 | Дифавтомат ПФ 2р 16А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 6 |
| 14 | Дифавтомат ПФ 2р 25А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 3 |
| 15 | Дифавтомат ПФ 2р 32А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 3 |
| 16 | Дифавтомат ПФ 2р 40А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 2 |
| 17 | Щиток розр ЯРП 100 комп | шт | 2 |
| 18 | Щиток розр ЯРП 250 комп | шт | 1 |

**48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці, склад в/ч А7147.**

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 25 травня 2024 року.

6. Умови оплати: Післяоплата 100%; розрахунки за поставлені товари здійснюються після фактичного отримання товару та підписання Замовником видаткової накладної протягом 30 банківських днів. Товар може постачатися партіями;

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 38969 грн. 12 коп. (Тридцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять грн. 12 коп.), в т.ч. ПДВ;

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): 17.04.2024 р. 10:30

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної за купівлі в електронній системі закупівель).

23.04.2024 р. 10:30

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:

 - «ціна» - 100% ;

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): - не вимагається ;

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:- не вимагається

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5% або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 194,85 грн.;

14. Інша інформація:

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному у Законі.

**Додатки до оголошення про проведення спрощеної закупівлі:**

Додаток №1 – Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Додаток № 2 – Вимоги до кваліфікації учасника.

Додаток № 3 – Форма цінової пропозиції.

Додаток № 4 – Договір (Проект договору)

Додатко №5 - Лист-згода на обробку персональних даних