**Додаток1**

**до тендерної документації**

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі за кодом ДК 021-2015 «Єдиний закупівельний словник» : 39350000 - 7 – Каналізаційне обладнання (устаткування з індивідуального обмеження випусків каналізації в багатоповерхових будинках (в комплекті))**

1. Устаткуваня призначене для перекриття подачі у відповідному напрямку води a6o рідких відходів в системах водопостачання та каналізації житлових будинків, інших побутових, промислових приміщень (D труб 50 — 100 мм).

В склад устаткування входить:

1) Пристрій для відключення трубопроводу - 35 шт.

2) Монтажні штанги — 30 шт.

3) Монітор — 1 шт.

4) Пульт керування — 1 шт.

5) Відеокамера — 1шт.

6) Генератор — 1 шт.

7) Вузол монтажу (демонтажу) — 1 шт.

8) Технічні рекомендації по експлуатації устаткування — 1 шт.

2. Гарантійний срок 12 місяців з дати поставки.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам виробника, встановленим діючим законодавством України вимогам якості.

Вартість цінової пропозиції Учасника враховує ціну товара зпослугами навчання по використанню устаткування**,** вартість доставки, а також всі податки, збори та інші витрати, необхідні для поставки Товару.

Строк поставки товарів визначається відповідно заявки Замовника, яка надається в усній, чи письмовій формі, але до 31.12.2023 року.

## *Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчений печаткою (у разі її використання учасником) або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи*