Управління капітального будівництва

виконавчого комітету Рівненської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи управління

капітального будівництва виконавчого

комітету Рівненської міської ради,

протокол від  16.06.2023 № 43

Уповноважена особа

_______________ / Світлана КОНДРАТЮК

(підпис)                         (власне ім'я та прізвище)

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по проведенню відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю робіт:

“Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М. В. Лисенка на вул.16 Липня, 22 у м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)

Рівне 2023

Зміст

| Загальні положення |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | 3 |  |
| 2. | Інформація про замовника торгів | 3 |  |
| 3. | Процедура закупівлі | 3 |  |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі | 3 |  |
| 5. | Недискримінація учасників | 3 |  |
| 6. | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції | 3 |  |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | 4 |  |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації | 4 |  |
| 1. | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | 4 |  |
| 2. | Унесення змін до тендерної документації | 4 |  |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції | 5 |  |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 5 |  |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | 9 |  |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 10 |  |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | 11 |  |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | 11 |  |
| 6. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 16 |  |
| 7. | Інші документи, які подаються учасником | 19 |  |
| 8. | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | 21 |  |
| 9. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | 22 |  |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції | 22 |  |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 22 |  |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 22 |  |
| Оцінка тендерної пропозиції | 23 |  |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 23 |  |
| 2. | Інша інформація | 24 |  |
| 3. | Відхилення тендерних пропозицій | 26 |  |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю | 28 |  |
| 1. | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 28 |  |
| 2. | Строк укладання договору | 29 |  |
| 3. | Проект договору про закупівлю | 30 |  |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 30 |  |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 32 |  |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | 32 |  |
| Додатки |  |  |
| 1. | Форма “Тендерна пропозиція” | 33 |  |
| 2. | Відомості про учасника закупівлі | 34 |  |
| 3. | Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно вимогам ст. 16 Закону | 35 |  |
| 4. | Форма “Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва” | 42 |  |
| 5. | Проєкт договору підряду | 43 |  |
| 6. | Технічна специфікація | 50 |  |
| 7 | Довідка | 109 |  |

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (далі Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради |
| 2.2 | місцезнаходження | 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського (Лермонтова), 6 |
| 2.3 | прізвище, ім'я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками | Кондратюк Світлана Василівна, фахівець з публічних закупівель юридичного відділу, е-mail: ukbrivne@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | “Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М. В. Лисенка на вул.16 Липня, 22 у м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Предмет закупівлі не ділиться на окремі частини (лоти) |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. 16 Липня, 22, м. Рівне, Рівненська область, 33028, 1 робота - виконання робіт згідно з проектною документацією та технічною специфікацією наведеною у Додатку 6 до цієї тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт: 9 місяців з моменту отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт, орієнтовно з 24 липня 2023 року по 23 квітня 2024 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Тендерна пропозиція, що надається учасником, повинна бути складена українською мовою (крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки, загальноприйняті міжнародні терміни). У разі, якщо документ чи інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою(ими) мовою(ами) ніж передбачено умовами першого абзацу цього пункту, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою, який повинен бути зроблений в центрі (бюро, тощо) перекладів та завірений підписом уповноваженої особи цього центру (бюро, тощо). Переклад також може бути зроблений перекладачем та відповідно посвідчений підписом перекладача. У разі, якщо переклад буде здійснено перекладачем, кваліфікація перекладача повинна бути підтверджена шляхом надання у складі тендерної пропозиції копії відповідного документу щодо кваліфікації (професійної діяльності) перекладача. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: - тендерної пропозиції, наданої за формою згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; - інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю; - інформації про субпідрядника (-ів)/співвиконавця (-ів) згідно з вимогами пункту 8 цієї інструкції; - довідки, наданої за формою згідно з Додатком 7 до цієї тендерної документації (якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь, що проживає на території України на законних підставах, необхідно в складі пропозиції надати підтверджуючі документи); - листи-згода на обробку персональних даних складені відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від осіб учасника, персональні дані яких містяться у складі тендерної пропозиції; - іншими документами, передбаченими цією тендерною документацією. Неспроможність учасника подати всю інформацію, яка вимагається тендерною документацією, або надання в складі тендерної пропозиції інформації, що не відповідає вимогам документації, приведуть до відхилення такої пропозиції. Відповідно до частини 2 статті 22 Закону замовник не відхиляє тендерну пропозицію через допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 року № 710. Опис формальних помилок: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - “Інформація в довільній формі” замість “Інформація”, “Лист-пояснення” замість “Лист”, “довідка” замість “гарантійний лист”, “інформація” замість “довідка”; - “м. рівне” замість “м. Рівне”; - “ненадається” замість “не надається”; - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі “JPG” замість документа у форматі “pdf” (Portable Document Format). Учасник в складі тендерної пропозиції надає документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю. Повноваження підтверджуються випискою з протоколу або рішення засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. Тендерна пропозиція повинна містити відомості про учасника закупівлі надані згідно з Додатком 2 до цієї тендерної документації. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” та інших нормативних документів. Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/ удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції, найменування учасника. Документи, що входять до складу тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником (крім договірної ціни), повинні надаватись на бланку учасника (у разі його наявності), містити дату створювання документу, реєстраційний номер, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи учасника на підписання тендерної пропозиції та відбиток печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Копії документів, які учасник надає в складі пропозиції повинні бути засвідчені учасником, або іншими підприємствами / установами / організаціями, які надають учаснику ці копії. Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Документи, що вимагаються цією тендерною документацією, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який вказаний в пункті 1 розділу “Подання та розкриття тендерної пропозиції” цієї тендерної документації, у сканованому кольоровому вигляді у форматі pdf, або у формі електронного документа (додатково договірну ціну надати згідно з вимогами наведеними в п. 6 цієї інструкції). |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Замовником вимагається надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії (оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 “Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах” та постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5, зі змінами) із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 3.2. пункту 3 цього розділу, відшкодувати кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості предмета закупівлі та становить 83 000,00 грн. (вісімдесят три тисячі гривень, 00 коп.). Реквізити для зарахування тендерного забезпечення: р/р UA748999980314060556000017527, одержувач ГУК у Рівненській обл./Рівненська м.т.г./24061900, код ЄДРПОУ 38012494, Банк: Казначейство України (ЕАП). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: не менше строку, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною, але не менше ніж 120 днів з кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який вказаний в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна банківська гарантія та усі документи банківської гарантії, видані банком-гарантом та передбачені в цьому пункті мають містити кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи банку з обов’язковим зазначенням кваліфікованої електронної позначки часу. Банківська гарантія повинна бути надана банківською установою, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку; або банком що належить до іноземних банківських груп (банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам); або банком з приватним капіталом (банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку). Подати у складі пропозиції підтверджуючі документи. Банківська гарантія повинна бути надана банківською установою, яка має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче “uaAA”; у випадку відсутності рейтингу за національною школою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody’s, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу (А- , або вищий). Подати у складі пропозиції підтверджуючі документи. Кредитний рейтинг за національною шкалою повинен бути підтверджений рейтинговим агентством, що міститься в Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств. Банківська гарантія повинна відповідати вимогам та формі, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (із змінами) та наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 “Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції”, окрім останнього абзацу пункту 3 Форми забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, затвердженої наказом від 14.12.2020 № 2628, який викласти в наступній редакції: “ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі, у спосіб, зазначений в тендерній документації, документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6, і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178”. Разом із банківською гарантією, як невід’ємна частина, надаються: - ліцензія, видана банку чи ін. документ, що свідчить про внесення банку до переліку ліцензіатів; - документ про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. У випадку надання копій вони повинні бути посвідчені уповноваженою особою банка-гаранта. Банківська гарантія повинна бути з грошовим покриттям. Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - документ, виданий банком, який підтверджує грошове покриття банківської гарантії. Учасник надає довідку довільної форми, видану банком, у якій міститься інформація про банківську гарантію забезпечену 100% грошовим покриттям та наявність грошових коштів, зарахованих учасником на рахунок під покриття банківської гарантії, а також щодо її типу. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника. Пропозиції, що не супроводжуються електронною банківською гарантією, відхиляються Замовником відповідно до абзацу 3 підпункту 1 пункту 41 Особливостей. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 3.1. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 3.2. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у спосіб, зазначений в тендерній документації, документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6, і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 3.3. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону з врахуванням Особливостей. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій; учасник процедури закупівлі має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Замовник встановлює один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей та надає інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовником визначено наступні кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону: - наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); - наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Учасник для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критерім таким як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід може залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає документи наведені в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям. Крім того, учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає Статут або інший установчий документ. Підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 цих особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність вище вказаних підстав для відхилення пропозиції учасника (крім пунктів 1 і 7) шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених пунктами 1 і 7 вище вказаних підстав для відхилення пропозиції учасника. Якщо при здійсненні самостійного декларування відсутності підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), в електронній системі буде визначено підтвердження інформації щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, учасник шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, в місцях, де є підтвердження інформації щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, таким декларуванням підтверджує інформацію саме щодо керівника учасника. Крім того, якщо при здійсненні самостійного декларування відсутності підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), в електронній системі буде визначено підтвердження інформації за підпунктом 11 пункту 47 Особливостей лише щодо учасника процедури закупівлі, учасник шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції таким декларуванням в місці, де є підтвердження інформації за підпунктом 11 пункту 47 Особливостей лише щодо учасника процедури закупівлі, підтверджує, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність вище вказаної підстави для відхилення пропозиції учасника, або про вжиття заходів для доведення надійності учасника з підтвердженням що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику наступні документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель: 1) інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі/фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. Довідка повинна бути надана фізичній особі, яка є учасником, або керівнику учасника процедури закупівлі. Довідка повинна бути не більше тридцятиденної давнини від дати її подання подання. 2) витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Довідка повинна бути надана фізичній особі, яка є учасником, або керівнику учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. 3) довідку, складену учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відхилення пропозиції, або про вжиття заходів для доведення надійності учасника з підтвердженням що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків згідно з абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності вище вказаних суб’єктів господарювання учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції інформацію, складену в довільній формі, надану такими субпідрядниками /співвиконавцями про відсутність підстав для відхилення пропозиції, визначених пунктом 47 Особливостей. Учасник не надає інформацію по таких субпідрядниках /співвиконавцях, якщо така інформація є публічною інформацією, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. У разі участі в процедурі закупівлі об'єднання учасників в складі пропозиції надається довідка, складена в довільній формі, що під час самостійного декларування відсутності підстав для відхилення пропозиції зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту) в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції воно стосується кожного члена об’єднання. Підтвердження відсутності підстав для відхилення пропозиції відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей та документи переможця закупівлі подаються в складі тендерної пропозиції щодо кожного члена об’єднання. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Усі роботи щодо предмета закупівлі виконуються згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів. Роботи повинні виконуватись відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Ціна пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься в Додатку 6 “Технічна специфікація” до цієї тендерної документації. Вона містить детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види робіт. На підтвердження відповідності учасник в складі пропозиції надає договірну ціну з розрахунками та інші документи зазначені нижче в цьому пункті. Технічні, якісні та кількісні характеристики договірної ціни повинні відповідати Додатку 6 “Технічна специфікація” до цієї тендерної документації. Договірна ціна складається згідно з нормативними документами та вимогами цього пункту. Ціна тендерної пропозиції учасника розраховується, виходячи з обсягів робіт, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по предмету закупівлі та поточних цін на них. Договірна ціна - тверда В ціні пропозиції мають враховуватись витрати на сплату всіх обов’язкових зборів і податків, в тому числі ПДВ, вартість матеріалів та інші витрати. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника процедури закупівлі повинна бути розрахована відповідно до вимог чинних кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва” затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (із змінами). Ціна тендерної пропозиції учасника є загальною вартістю виконання робіт за Договором. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції та оприлюднити в електронній системі закупівель розрахунок договірної ціни, який складається з наступного: - ціни тендерної пропозиції (договірної ціни); - пояснювальної записки; - локальних кошторисів; - розрахунку заробітної плати, який повинен бути виконаний згідно з Порядком розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженим наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281 та зареєстрованим у Мінюсті 11.11.2016 № 1469/29599 (зі змінами); - розрахунку вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів); - розрахунку загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації); - розрахунку коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; - розрахунку прибутку. До розрахунку ціни пропозиції учасника не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Договірна ціна повинна бути підписана уповноваженою особою на підписання тендерної пропозиції із заначенням найменування посади, власного імені, прізвища, підпису та відбитки печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Крім того, учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції електронний варіант розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), виконаний в програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Учасник повинен підтвердити наявність в нього програмного забезпечення АВК-5 (або аналог). На підтвердження наявності сертифікованого програмного забезпечення учасник має надати ліцензію на програмний комплекс в якому здійснюються відповідні розрахунки виконання робіт. В ціні пропозиції учасник процедури закупівлі визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. Договірна ціна є невід’ємною частиною договору підряду, яка складається учасником та погоджується замовником. Ціну учасник вказує в тендерній пропозиції складеній по формі, викладеній в Додатку 1, і яка надається в складі загальної тендерної пропозиції. Ціна тендерної пропозиції учасника не повинна бути більшою ніж очікувана вартість предмета закупівлі. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва, розділений по основних видах робіт, виконаний по формі, викладеній в Додатку 4 до цієї тендерної документації. Переможець відкритих торгів під час укладання договору про закупівлю надає замовнику календарний графік виконання робіт в паперовому вигляді. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему менеджменту якості в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) “Системи управління якістю. Вимоги”, виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи менеджменту якості стосовно будування нежитлових будівель. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему екологічного управління в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування”, виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи екологічного управління стосовно будування нежитлових будівель. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати системи управління охороною здоров’я та безпекою праці в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 4500:2018, IDT) “Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування”, виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи управління охороною здоров’я та безпекою праці стосовно будування нежитлових будівель. Вказані сертифікати повинні бути чинними на момент подачі пропозиції та подаватись разом із звітом сертифікаційного аудиту, виданого на ім’я учасника органом сертифікації систем управління (органом з оцінки відповідності) до цих сертифікатів. Сертифікати повинні бути видані акредитованим органом сертифікації. На підтвердження цього необхідно надати документ про акредитацію органу сертифікації із зазначенням сфери акредитації в будівництві. |
| 7 | Інші документи, які подаються учасником | Учасник відповідає за отримання будь-яких довідок та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів і не враховує ці витрати в ціні тендерної пропозиції. Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. Учасник процедури закупівлі повинен мати ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, наданої органом ліцензування, отримання якої передбачено законом, зокрема, на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обєктів із середніми та значними наслідками. На період дії правового режиму воєнного стану право на провадження господарської діяльності учасник може набути шляхом подання декларації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 . Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції лист у довільній формі про наявність в нього такої ліцензії та/або декларації (надати посилання у відкритих джерелах, або копію ліцензії/декларації). У переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обєктів із середніми та значними наслідками, який є додатком до ліцензії, повинні значитись такі види робіт на об’єктах класу наслідків СС2: 1.01.00 улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних; 1.04.00 зведення металевих конструкцій; 1.07.00 зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій; 1.08.00 зведення дерев’яних конструкцій; 2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання: 2.01.01 водопостачання та водовідведення; 2.01.02 опалення; 2.01.03 вентиляція і кондиціювання повітря; 2.01.06 електропостачання і електроосвітлення; 2.01.07 засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж 2.02.00 монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання: 2.02.01 водопостачання та водовідведення; 2.02.05 електропостачання і електроосвітлення, про що учасник зазначає у вище вказаному листі. Такі види робіт відповідають Технічній специфікації (Додаток 6 до цієї документації). Учасник закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати лист у довільній формі про наявність в нього ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення (надати посилання у відкритих джерелах, або копію ліцензії), а саме: 1. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень. 2. Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення), відповідно до Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 (із змінами), та Технічної специфікації (Додаток 6 до цієї тендерної документації) (надати посилання у відкритих джерелах, або копію ліцензії). Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати копії вище вказаних ліцензій. Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до Переліку, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року № 1107 “Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (зі змінами) згідно з Технічною специфікацією (Додаток 6 до цієї документації) (надати посилання у відкритих джерелах, або копію дозволу/декларації), а саме: 1. Дозвіл (або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка отримана в період дії правового режиму воєнного стану) на виконання робіт підвищеної небезпеки: - роботи в колодязях, шурфах, траншеях; - земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій; - вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; - капітальний ремонт будинків, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. 2. Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки: - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; - зварювальні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, зареєстровану у відповідному територіальному органі ДСНС України. Для уточнення обсягів виконання робіт учасник повинен здійснити попереднє обстеження об’єкта в період подання пропозицій та скласти акт обстеження, погоджений представником замовника та уповноваженою на підписання тендерної пропозиції особою учасника. Акт обстеження подається у складі пропозиції учасника. Спроможність учасника поставити матеріали в обсягах та строки вказані у тендерній документації та тендерній пропозиції учасника підтверджується гарантійними листами від товаровиробника чи представника товаровиробника матеріалів (у разі, якщо товар не виробляється на території України) із зазначенням відомостей щодо можливості виготовлення (поставки) матеріалів для виконання даного проекту, а саме: віконні та дверні блоки, цегла та камені керамічні рядові і лицьові, портландцемент, фігурні елементи мощення та камені бортові (в гарантійних листах зазначити Замовника та номер оголошення про проведення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro). Все обладнання та матеріали повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні і мати сертифікати якості, відповідності. Якість повинна відповідати діючим нормам і стандартам для даного виду обладнання та матеріалів. На підтвердження якості запропонованих матеріалів додатково надати в складі тендерної пропозиції: - сертифікат якості/сертифікат відповідності вікон та дверних конструкцій згідно ДСТУ EN 14351-1:2020 “Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері” (EN 14351-1:2006+А2:2016, IDT), в т. ч. п.4.5, 4.12, 4.14; - сертифікат якості/сертифікат відповідності на цеглу та камені керамічні рядові і лицьові згідно ДСТУ Б В.2.7-61:2008 ( ЕN771-1:2003, NEQ) “Будівельні матеріали Цегла та камені керамічні рядові і лицьові Технічні умови”, в т. ч. п.п. 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.9, 4.2.1, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.15, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7; - сертифікат якості/сертифікат відповідності портландцементу згідно ДСТУ Б В.2.7-46:2010, в т. ч. ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-Н; - сертифікат якості/сертифікат відповідності фігурних елементів мощення згідно ДСТУ Б EN 1338:2016 “Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань (EN 1338:2003, IDT + EN 1338:2003/AC:2006, IDT)”, в. т. ч. п.п. 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2.1 (Додаток Е), 5.3.2.2, 5.3.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3; - сертифікат якості/сертифікат відповідності каменів бортових (поребриків) згідно ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD) в т.ч. п.п. 1.3.2., 1.3.4, 1.3.5, 1.3.23, 1.3.27. |
| 8 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника. Учасник повинен надати інформацію щодо видів робіт, до яких буде залучатись субпідрядник, та вартість цих робіт у відсотках по відношенню до вартості договору. Окремо учасник закупівлі надає інформацію у разі коли має намір залучити суб’єктів господарювання як субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону. Інформація надається в довільній формі. Учасник в складі пропозиції повинен надати лист-згоду субпідрядника на виконання вказаних робіт. Також, надати ліцензію та/або декларацію субпідрядника згідно з вимогами щодо ліцензування до учасника, наведеними в п. 7 розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” цієї тендерної документації (у переліку видів робіт, який є додатком до будівельної ліцензії субпідрядника повинні бути роботи із переліку п. 7, до яких буде залучатись субпідрядник, у разі виконання таких робіт та додатково на роботи протипожежного призначення, в разі виконання таких робіт). У разі залучення субпідрядника до робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, учасник в складі тендерної документації надає документи, що підтверджують його кваліфікацію згідно з вимогами, наведеними в пунктах 1 (підпункти 1, 2), 2, 3 Додатку 3 до тендерної документації. Всі документи підготовлені безпосередньо субпідрядником, повинні надаватись на бланку субпідрядника (у разі його наявності), містити дату створювання документу, реєстраційний номер, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи субпідрядника та відбиток печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Копії документів повинні бути засвідчені уповноваженою особою субпідрядника. |
| 9 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 24 червня 2023 року, 00 год. 00 хв.; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель |
| 2 | Порядок розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. Критеріями оцінки цієї закупівлі є ціна, питома вага критерію 100%, методика оцінки за найнижчою ціною. Під терміном “Ціна” мається на увазі ціна визначена учасником з урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування. Учасник в складі пропозиції надає Цінову тендерну пропозицію, оформлену на фірмовому бланку (у разі наявності) у відповідності до вимог Додатку 1 до цієї документації. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в гривнях цифрами та прописом з ПДВ (без ПДВ, якщо учасник не платник ПДВ). Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі, що відповідає ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Законом. |
| 2 | Інша інформація | Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно першим пункту 42 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 40 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до 43 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно першим пункту 42 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів та автоматично електронною системою закупівель | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. Для підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку у довільній формі про особу, що уповноважена підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах. Довідка повинна містити відомості про повноваження на підписання договору про закупівлю, наявність чи відсутність обмежень щодо можливості підписання договорів та зразок підпису. У разі обмежень щодо підписання договору, необхідності додаткового погодження з вищестоящим органом (наприклад загальними зборами, власником) тощо, додатково необхідно надати документ про наявність в особи таких повноважень. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; Разом з тендерною документацією замовником подається проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Учасник в складі тендерної пропозиції подає гарантійний лист-погодження з умовами договору підряду, викладеного в Додатку 5 до цієї тендерної документації. Гарантійний лист надається в довільній формі на бланку учасника (у разі його наявності), повинен містити дату, реєстраційний номер документу, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи учасника та відбиток печатки (у разі її використання), або КЕП/УЕП. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених Особливостями. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, в тому числі за результатами електронного аукціону крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом та Особливостями. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | внесення учасником-переможцем закупівлі забезпечення виконання договору не передбачається |

Примітки:

а) вся інформація та документи, повинні бути надані відповідно до вимог цієї тендерної документації;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції,  про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, складеній у довільній формі з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України, в складі своєї пропозиції;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, складених у довільний формі та інших наданих документів в складі тендерної пропозиції несуть учасники, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

г) вся інформація та документи повинні бути чинними на дату подання та відповідати вимогам чинного законодавства.

Додаток 1

Форма, яка подається Учасником на фірмовому

бланку (у разі його наявності), при цьому учасник не повинен

відступати від даної форми

Форма тендерної пропозиції

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши комплект тендерної документації, подаємо на участь у відкритих торгах свою тендерну пропозицію:

Ми, _______________________ (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт: “Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М. В. Лисенка на вул.16 Липня, 22 у м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів. Вивчивши всі вимоги замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ______ (сума цифрами та прописом) гривень (з ПДВ), в тому числі ПДВ_____________(сума цифрами та прописом) (без ПДВ, у разі якщо учасник не є платником ПДВ). 1. До визначення переможця закупівлі, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо нас буде визначено переможцем, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути розглянута Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 4. Якщо нас буде оголошено переможцем, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Посада, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)

Додаток 2

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ЗАКУПІВЛІ

Повне найменування учасника

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони), (паспортні дані - для учасників-фізичних осіб)*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для учасників-фізичних осіб) (за наявності)

Місцезнаходження

Найменування банківської установи, де відкритий поточний рахунок

МФО банку

Поточний рахунок

Адреса банку

Особа, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (ПІБ, посада, контактні телефони)

Факс, електронна адреса

Інша інформація

* - Учасник (фізична особа) або службова особа учасника (яку уповноважено представляти інтереси учасника) надає письмове підтвердження згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  ЯКІ ПОВИНЕН НАДАТИ УЧАСНИК

ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВІДПОВІДНО ВИМОГАМ  СТ. 16 ЗАКОНУ

| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Перелік документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1) довідка в довільній формі про наявність в учасника матеріально-технічної бази (виробничих баз, складських приміщень, тощо) з підтверджуючими документами (документи, які підтверджують право власності учасника на перелічені об’єкти, або договори (оренди, суборенди та ін) дійсні та чинні, протягом всього строку виконання договору про закупівлю; акти приймання-передачі (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт передачі учаснику таких об’єктів до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); 2) довідка у формі таблиці 1, що містить інформацію про наявність в учасника основних видів машин, механізмів, техніки та обладнання, необхідних для виконання обсягів будівельно-монтажних робіт. До довідки включаються тільки такі машини, механізми, обладнання, устаткування та ін., що будуть використовуватись при виконанні робіт на об’єкті закупівлі. Учасник в складі пропозиції надає документи, що підтверджують право власності на машини та механізми, які підлягають реєстрації, які є у власності учасника. Якщо механізми, будівельне обладнання, транспортні засоби не є власністю учасника, а перебувають у його користуванні, учасник надає договори, що підтверджують право користування: оренди (лізингу), суборенди, позички та ін., акти приймання-передачі учаснику таких машин, механізмів, техніки та обладнання. Якщо учасник користується послугами, надати договір про надання послуг машинами, механізмами, обладнанням та оригінал гарантійного листа від надавача послуг адресований учаснику про можливість надання послуг в необхідних обсягах та строках за предметом закупівлі (в гарантійному листі обов’язково зазначається номер, дата договору та номер оголошення про проведення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro). Такі договори мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації на такий строк. 3) довідка у формі таблиці 2 про наявність заводу з виготовлення бетону/бетонних виробів. В підтвердження наявності в учасника власного заводу з виготовлення бетону/бетонних виробів, що буде залучений при виконанні робіт на об’єкті відповідно предмету закупівлі, учасник в складі пропозиції надає документ, що підтверджує право власності на нього та бухгалтерську довідку про знаходження заводу з виготовлення бетону/бетонних виробів, який включений учасником до довідки у формі таблиці 2, на балансі підприємства (учасника) за підписом керівника та головного бухгалтера/бухгалтера. В підтвердження наявності в учасника орендованого (оренда, лізинг тощо) заводу з виготовлення бетону/бетонних виробів, що буде залучений при виконанні робіт на об’єкті відповідно предмету закупівлі, учасник в складі пропозиції надає: - договір оренди (лізингу) (для договору оренди: договір оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт); - акт приймання-передачі учаснику такого заводу з виготовлення бетону та/або бетонних виробів до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - оригінал листа-підтвердження від власника заводу(ів) з виготовлення бетону та/або бетонних виробів (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання учасником потужностей заводу для виконання робіт, що є предметом закупівлі (в листі обов’язково зазначається номер, дата договору та номер оголошення про проведення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro). У разі відсутності власного чи орендованого (лізинг) заводу з виготовлення бетону/бетонних виробів учасник надає: - договір (договір поставки бетону/бетонних виробів та/або договір надання послуг з виготовлення бетону/бетонних виробів тощо), чинного протягом всього строку виконання робіт, що є предметом закупівлі (в договорі або в додатках до нього має бути обов’язково зазначенно марка, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження бетону/бетонних виробів); - оригінал гарантійного листа від виробника (постачальника) бетону/бетонних виробів, адресований учаснику про безперебійне постачання учаснику бетону/бетонних виробів для виконання робіт, що є предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер, дата договору та номер оголошення про проведення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro). Учасник в складі тендерної пропозиції надає документи що підтверджують відповідність виробництва бетону заводом, зазначеним в довідці у формі таблиці 2, сучасним екологічним нормам та документи, що підтверджують відповідність заявлених характеристик бетону ДСТУ Б В.2.7-43-96, ДСТУ Б В.2.7-176:2008. Відстань транспортування бетону від моменту його випуску до моменту укладання не повинна перевищувати трьох годин. Учасник розраховує відстань транспортування (перевезення) бетону із місця відпуску бетону (фактичного знаходження заводу на момент подання пропозиції) до об’єкту виконання робіт. В підтвердження дотримання учасником даних вимог щодо часу транспортування бетону учасник надає транспортну схему за формою, наведеною в таблиці 3 Нижче під таблицею 3 учасник зазначає: “Маршрут транспортування бетону проходить по автомобільним дорогам з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон, цементобетон, чорний щебінь) поза межами населеного пункту - ___________ км, з перехідним типом дорожнього одягу пункту - ___________ км, та в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування бетону до місця виконання робіт становить: S куптдо (________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) S птдо (________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) S птдо (_____ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нпб (24 км/год) РАЗОМ: ______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з удосконаленим покриттям, км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з твердим покриттям, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту на інших дорогах, км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту при вантажопідйомності до 10 т, км/год; V нпб – технічна швидкість в межах населеного пункту при вантажопідйомності більше 10 т, км/год. Середня відстань перевезення бетону становить_____ км”. 4) Учасник повинен мати власну чи залучену випробувальну лабораторію для проведення вхідного та операційного контролю (далі – вимірювальна лабораторія), яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження наявності вимірювальної лабораторії учасник повинен надати: - довідку в довільній формі про наявність вимірювальної лабораторі в учасника; - договір з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору про залучення сторонньої вимірювальної лабораторії учасником (надається щодо залученої лабораторії); - гарантійний лист учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт вимірювальна лабораторія буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер, дата договору (у разі залучення) та номер оголошення про проведення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво про атестацію, акредитацію, тощо), де вказано галузь атестації/акредитації, що відповідає предмету закупівлі, яке видане компетентним органом та дійсне на дату його подання Учасником. |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Довідки у формі таблиць 4, 5, що містять інформацію про наявність в учасника необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації, які знаходяться у трудових відносинах з учасником, які є в штаті або працюють за цивільно-правовими угодами, та які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт відповідно даного предмету закупівлі (інженерно-технічних робітників, робочих). В учасника повинні бути, в тому числі, такі працівники: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації; - начальник дільниці/виконавець робіт/майстер або інша особа, яка виконує його функції; - інженер з охорони праці або інша особа відповідальна за охорону праці згідно вимог чинного законодавства (надати наказ про прийняття на роботу або покладання обов’язків на особу відповідальну за охорону праці або договір про залучення такого працівника). Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати наступні підтверджуючі документи: - накази про прийняття працівників на роботу (цивільно-правові угоди); - штатний розпис або витяг зі штатного розпису; - оригінал Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 1 квартал 2023 року. В разі прийняття працівників після 1 кварталу 2023 року подається оригінал повідомлення про прийняття працівника на роботу. Документи повинні бути з відміткою податкової служби, або із копією квитанції про прийняття електронних документів; - звіт з праці (форма №1-ПВ) за останній звітній період або офіційний лист від органу статистики про те, що даний учасник у 2023 році не звітує за даною формою. Звіт повинен бути з відміткою контролюючого органу, або із копією квитанції про прийняття електронної звітності; - для інженерно-технічних працівників - дипломи про закінчення учбових закладів (вища або не повна вища освіта). Для інженерно-технічних працівників (інженери, виконроби, майстри та ін.) обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією “будівельник”, “інженер-будівельник” (загальний стаж роботи таких працівників за спеціальністю має становити не менше 2-х років); - кваліфікація інженера з охорони праці/відповідального за охорону праці підтверджується додатково оригіналом документа встановленого законодавством взірця (посвідчення), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці (загальний курс); - обов’язкова наявність в учасника (власного або залученого на підставі договірних відносин інженера з охорони праці (будівництво), що сертифікований згідно з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016 “Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі”, кваліфікація якого підтверджується шляхом подання в складі тендерної пропозиції Сертифікату фахівця будівельної галузі, Інженера з охорони праці з можливістю претендувати на виконання функцій координатора з питань охорони праці на будівельних майданчиках та посвідчення до нього. - обов’язкова наявність у штаті або залученого по договору інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, у складі пропозиції надати кваліфікаційний сертифікат та посвідчення. - учаснику необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) “Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання” та мати залученого по договору кваліфікованого працівника який має право проводити діяльність з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель та діяльність з проведення обстеження інженерних систем. На підтвердження у складі пропозиції надати діючі Кваліфікаційні атестати видані на підставі рішення атестаційної комісії. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | Довідка у формі таблиці 6, що містить інформацію про виконання учасником аналогічного (-их) договору (-ів) із зазначенням його (їх) вартості. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: - аналогічний (-і) договір (-и) з додатками та іншими невід’ємними частинами; - документи, що засвідчують факт виконання робіт (акти виконаних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підписані замовником); - лист-підтвердження від замовника за аналогічним (-и) договором (-ами) (вказаним (и) у довідці у формі таблиці 6), із зазначенням дати, номеру, предмету, ціни, суми виконаних робіт, класу відповідальності згідно з договором, на який надається відгук, посилання на процедуру закупівлі в системі Pozorro (в разі проведення торгів) та інформацією про належне та повне виконання робіт. Аналогічними слід вважати договори з виконання робіт з реконструкції/капітального ремонту нежитлових будівель, на об’єктах класу відповідальності не нижче СС2, укладених протягом останніх 5-ти років від дати, що передує даті оголошення закупівлі. Загальна вартість договорів має бути не менше 15% від загальної суми оголошеної закупівлі. |
| 4 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: - звіт про фінансові результати (форма № 2), поданий учасником за останній звітний період із відміткою податкової служби, або із копією квитанції про прийняття електронної звітності (за 2022 рік). Сума річного доходу відображена у звіті в рядку з кодом 2000 “Чистий дохід від від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” повинна бути не меншою ніж 50 % від очікувальної вартості закупівлі. - лист-гарантію щодо спроможності власними та/або залученими силами та засобами виконувати роботи за предметом закупівлі за відсутності авансу та з відстрочкою оплати після підписання Акту виконаних робіт у відповідності до черговості, що передбачені чинними НПА України. - довідку видану обслуговуючим Банком учасника (не раніше оголошеної закупівлі), про наявність на поточному рахунку учасника фінансових ресурсів для почату виконання робіт та закупівлю відповідних матеріалів, що в грошовому еквіваленті повинно становити не менше 25% очікуваної вартості цієї закупівлі в грошовому виразі. |

Таблиця 1

Довідка про наявність основних видів машин, механізмів, техніки та обладнання, необхідних для виконання обсягів робіт відповідно даного предмету закупівлі

| № з/п | Тип обладнання, будівельних машин та механізмів | Модель устаткування, будівельних машин та механізмів | Стан (в робочому стані потребує ремонту, ін.), кількість наявних одиниць (шт.) | Власне, орендоване, послуги, інше** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Таблиця 2

Довідка про наявність заводу з виготовлення бетону та/або бетонних виробів

| № з/п | Місцезнаходження (адреса) | Тип/марка/ модель | Потужність, тон (штук, м2, м3)/годину | Вид бетону (по типах та марках), бетонних виробів* | Власне, оренда, лізинг, інше ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

* зазначаються види, типи, марки, необхідні для виконання робіт відповідно до технічного завдання;

** якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається “право користування” (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України, або залучення на умовах договору поставки, послуг тощо).

Таблиця 3

Транспортна схема

| № з/п | Найменування (бетонна суміш) вид, тип, марка | Виробник/ постачальник Місце виробництва/ постачання | Місце доставки | Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год | Загальна тривалість транспортування, годин, хвилин | Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в населеному пункті | поза населеним пунктом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон, цементобетон, чорний щебінь) приймається відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013.

2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км).

Таблиця 4

Довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР

| № з/п | П. І. П | Посада | Освіта і спеціальність | Загальний досвід роботи за спеціальністю (років) | Досвід роботи на даній посаді (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблиця 5

Довідка про кваліфікацію і досвід працівників робочих професій, що будуть залучені до виконання обсягів робіт відповідно даного предмету закупівлі

| № з/п | П. І. П | Посада | Освіта і спеціальність | Розряд (при наявності) | Загальний досвід роботи (років) | Досвід роботи на даній посаді (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 6

Довідка про виконання аналогічного договору

| № з/п | Предмет виконаного договору (назва об’єкту і його місцезнаходження, вартість (тис.грн.)) | Обсяг виконаних робіт у договірних цінах (тис. грн.) | Терміни виконання (рік) | Замовник (повна назва, адреса, контактний телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Додаток 4

Форма календарного графіка виконання робіт на об’єкті будівництва

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА

| № з/п | Найменування основних видів робіт | Тривалість робіт, дні | Кількість змін (1, 2, 3) | Чисельність працюючих у зміні | Період виконання (дата початку та закінчення робіт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 2 | Опалення |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляція |  |  |  |  |
| 4 | Внутрішній водопровід |  |  |  |  |
| 5 | Внутрішня каналізація |  |  |  |  |
| 6 | Електроосвітлення |  |  |  |  |
| 7 | Силове обладнання. Розподільні мережі |  |  |  |  |
| 8 | Вогнезахисна обробка металу |  |  |  |  |
| 9 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій |  |  |  |  |
| 10 | Влаштування системи захисту від проявів блискавки |  |  |  |  |
| 11 | Влаштування комплексу систем протипожежного захисту |  |  |  |  |
| 12 | Зовнішній водопровід |  |  |  |  |
| 13 | Благоустрій території |  |  |  |  |
| 14 | Озеленення |  |  |  |  |
| 15 | Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |

Додаток 5

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № ___

м. Рівне                                                                                       “____” ____________ 2023 року

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 05517742, ІПН 055177417168) в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, що діє на підставі Положення (далі – “Замовник”) з однієї сторони, та __________________________ (ЄДРПОУ __________) в особі ____________________, що діє на підставі ________ (далі – “Підрядник”) з другої сторони (далі разом – “Сторони”)  уклали цей Договір підряду (далі – “Договір”) про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов’язується виконати будівельні роботи по об’єкту: “Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М. В. Лисенка на вул.16 Липня, 22 у м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) (далі – “Роботи”) відповідно до проектно-кошторисної документації та передати об’єкт Замовнику по акту готовності об’єкта до експлуатації, а Замовник зобов’язується надати Підряднику проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи згідно з умовами Договору.

1.2. Підрядник гарантує, що має та буде мати протягом дії Договору всі необхідні дозволи, ліцензії, погодження тощо, необхідні для належного виконання Робіт та виконання ним Договору, в іншому випадку він зобов’язується відшкодувати всі збитки (витрати тощо) Замовника або третіх осіб в зв’язку з цим.

1.3. Замовник зобов’язаний забезпечити Підрядника проектно-кошторисною документацією.

1.4. Забезпечення Робіт технологічним, енергетичним, електротехнічним устаткуванням та іншими матеріалами (ресурсами) покладається на Підрядника.

1.5. Види та обсяги робіт за Договором визначаються на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому законодавством порядку. Види робіт та обсяги , які підлягають  виконанню повинні відповідати технічному завданню та договірній ціні, зміни вносяться тільки після коригування проектно-кошторисної документації у відповідності до чинного законодавства.

1.6. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.7.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадку перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

1.8. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в пункті 19 “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року.

1.9. Укладений Договір вважається нікчемним у випадках передбачених в пункті 21 “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року.

2. Загальна вартість Робіт

2.1. Загальна вартість Робіт за Договором, яка підлягає оплаті визначається на підставі твердої договірної ціни (Додаток 1) і становить __________ грн., в тому числі ПДВ (без ПДВ).

2.2. Розрахунки за даним Договором здійснюються в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік та за рахунок залучення інших незаборонених законодавством джерел фінансування.

2.3. Сума бюджетних призначень на виконання Робіт на 2023 рік становить ________ грн.

  - Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на підставі актів форми №КБ-2в та форми №КБ-3 згідно з об’ємами виконаних робіт.

3.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі первинних документів, виконавчої документації, актів форми №КБ-2в та форми №КБ-3, які складаються і підписуються Підрядником в чотирьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше ніж за два останніх робочих дні звітного місяця. Замовник перевіряє надані Підрядником акти форми №КБ-2в та форми №КБ-3 і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові. Розрахунки за Договором проводяться в порядку, визначеному цим Договором та по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

3.3. Акти виконаних робіт розраховуються Підрядником відповідно до вимог чинних державних стандартів, з урахуванням положень Мінрегіонбуду, рекомендованих до будов, будівництво яких здійснюється за бюджетні кошти.

3.4. Вартість фактично виконаних обсягів робіт визначається на підставі поточних цін та    підтверджуються первинними документами бухгалтерського обліку Підрядника, які подаються одночасно з актами форми КБ-2в та форми КБ-3. Замовник, протягом 10 робочих днів після отримання актів форми КБ-2в та форми КБ-3, повинен підписати акт та повернути один з його примірників Підряднику або передати Підряднику викладені письмово зауваження до змісту акта або мотивовану відмову від його підписання.

У випадку відмови Замовника від підписання акта у зв'язку з виявленням недоліків у виконаних Роботах або підписання акта із зауваженнями щодо якості Робіт Підрядник зобов'язаний усунути недоліки та повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених Робіт.

3.5. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюватимуться з урахуванням чинного бюджетного законодавства. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських (робочих) днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний  рахунок.

3.6. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими на будь-якій стадії будівництва, до їх усунення.

3.7. На час затримки бюджетного фінансування Підрядник має право на свій ризик виконувати Роботи за власний рахунок в межах ціни Договору. Вартість робіт, виконаних Підрядником за власний рахунок у період затримки бюджетного фінансування, оплачується Замовником в межах ціни Договору з моменту отримання Замовником коштів в порядку бюджетного фінансування.

3.8. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконання робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3, які були оплачені в попередніх періодах) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1.  Замовник має право:

- здійснювати контроль за відповідністю обсягів виконуваних робіт проектно-кошторисній документації, перевіряти їх якість;

- брати участь в проведенні виробничих нарад з питань, що стосуються виконання Договору;

- ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником  умов Договору. Розмір збитків визначається Замовником самостійно;

- відмовитись від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, визначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунуті  Підрядником.;

- вимагати безоплатно виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених Підрядником  порушень;

- відмовитися від Договору в односторонньому порядку з підстав, визначених в цьому Договорі та законодавстві.

4.2. Замовник має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.3. Замовник зобов’язаний:

- забезпечити ведення технічного нагляду за будівництвом;

- забезпечити передачу Підряднику проектно-кошторисної документації;

- прийняти належно виконані Підрядником Роботи відповідно до умов Договору;

- оплатити належним чином виконані Підрядником та прийняті Замовником Роботи, відповідно до умов цього Договору.

4.4. Підрядник має право:

- достроково виконати роботи за Договором;

- укладати з іншими суб’єктами господарювання цивільно-правові угоди з метою придбання товарно-матеріальних цінностей для проведення Робіт за чинним договором;

- використовувати власні матеріали для виконання Робіт за Договором.

4.5. Підрядник має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.6. Підрядник зобов’язаний:

- забезпечити своєчасне виконання Робіт згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2) у повному обсязі та у відповідності до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил;

- передати Замовнику в строки та порядку передбаченому Договором закінчені Роботи та об’єкт будівництва;

- інформувати Замовника про хід виконання обов’язків за чинним договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- координувати та контролювати роботу залучених Підрядником до виконання Робіт субпідрядних організацій;

- забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим законодавством і будівельними нормами;

- забезпечити уникнення нещасних випадків, безпеку працівників та інших осіб на період ведення робіт, проводити інструктаж працівників та нести відповідальність за порушення вимог техніки безпеки;

- забезпечити виконання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, що затверджені наказом Мінсоцполітики №1050 від 23.06.2017 року;

- залучати для виконання умов Договору субпідрядні організації, що мають відповідні повноваження, встановлені чинним законодавством на будівельні, монтажні, інженерно-вишукувальні роботи;

- повідомити Замовника про будь-які зміни в статусі платника податків, зміну фактичної чи юридичної адреси, керівництва, розрахункових рахунків протягом трьох днів з моменту реєстрації вказаних змін;

- забезпечити охорону будівельного майданчика до моменту здачі об’єкта  в експлуатацію, та передачу об’єкту на баланс експлуатуючій організації;

- усунути, на вимогу Замовника, за свій рахунок,  виявлені недоліки, за які він несе відповідальність, не пізніше 30 календарних днів з моменту виявлення таких недоліків Замовником;

- надавати на вимогу Замовника сертифікати якості, накладні, та інші документи, які посвідчують якість матеріалів та їх вартість, що будуть використовуватись  при виконанні робіт за цим Договором;

- нести відповідальність за цільове використання коштів, отриманих від Замовника;- за письмовою вимогою Замовника, в межах гарантійного терміну, усувати за власний рахунок дефекти та недоробки, які виникли в процесі експлуатації об’єкту будівництва з вини Підрядника, про що складається відповідний акт;

- після завершення всіх будівельних робіт підготувати та підписати акт готовності об’єкта до експлуатації.

4.7. Повну відповідальність за достовірність вказаних в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, яке засвідчує своїми підписами та печаткою ресурсні відомості.

4.8. Підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на об’єкті будівництва.

5. Строки виконання Робіт

5.1. Підрядник виконує Роботи в обсязі, передбаченому проектно-кошторисною документацією, в строки, визначені п.5.2. Договору та в порядку, визначеному в календарному графіку виконання робіт (Додаток 2).

5.2. Строком закінчення виконання робіт є “___” _________ 202_ року згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2). Роботи розпочинаються не пізніше ніж через 10 днів після отримання дозвільних документів на виконання робіт. В разі затримки отримання дозвільних документів або фінансування Робіт строк закінчення виконання робіт переноситься на відповідний термін.

5.3. Календарний графік виконання робіт може коригуватись за згодою Сторін у разі виникнення об’єктивних обставин протягом 5 робочих днів з дня їх виникнення.

5.4. Замовник має право прийняти рішення про уповільнення темпів виконання Підрядником Робіт або їх зупинення. Про прийняте рішення за даним пунктом Договору Замовник зобов’язується письмово повідомити  Підрядника протягом трьох днів з моменту винесення такого рішення.

5.5. Договір вважається виконаним після виконання робіт, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором, здачі об’єкта в експлуатацію.

6. Організація виконання робіт

6.1. Підрядник несе повну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на об’єкті до прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію, забезпечує охорону будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника.

6.2. Підрядник залучає для виконання Робіт працівників в достатній кількості і з необхідною кваліфікацією, створює для них необхідні умови праці на будівельному майданчику.

6.3. Підрядник відповідає за створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам для працівників та інших осіб, задіяних до виконання робіт та надання послуг на об’єкті будівництва протягом всього часу виконання Робіт до моменту прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію.

6.4. Підрядник, в порядку, визначеному чинним законодавством України та Договором, забезпечує ведення журналу виконаних робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт  та передачу Замовнику після виконання робіт всіх документів про виконання Договору. У разі розірвання договору Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику всю отриману від останнього документацію, що була передана Підряднику на  виконання  Договору.

6.5. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик після завершення будівельних робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень, тощо) та відновити благоустрій території будівництва.

7. Контроль якості виконання Робіт та гарантії

7.1. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів виконаних Робіт проекту, державним стандартам і будівельним нормам і правилам.

7.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектно-кошторисній документації та Договору.

7.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт  встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

7.4. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник  за свій рахунок   та своїми силами зобов’язаний негайно провести зміну цих ресурсів.

7.5. Неякісно виконані Роботи, а також Роботи виконані з порушенням державних будівельних норм і правил, Роботи виконані з відхиленням від проекту та Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають  встановленим вимогам оплаті не підлягають.

7.6. Неякісно виконані Роботи, а також Роботи виконані з порушенням державних будівельних норм і правил та Роботи виконані з відхиленням від проекту, Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають  встановленим вимогам підлягають виправленню Підрядником за власний рахунок протягом 30 календарних днів з моменту отримання вимоги від Замовника.

7.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

7.8. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

7.9. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених норм і правил.

7.10.  Підрядник зобов’язаний  надавати Замовнику необхідну  допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу, супровід Замовника власним представником на будівельному майданчику тощо. Під час проведення, на вимогу Замовника,  повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення  у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів устаткування нормативним вимогам  або у разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватись за рахунок Підрядника.

7.12. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність  визначеним вимогам.

7.13. У разі якщо Підрядник залучає до виконання робіт субпідрядні організації, то договори субпідряду укладаються та виконуються із дотримання загальних вимог, визначених чинним законодавством для виконання робіт. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

7.14. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим чинний законодавством на виконання робіт, визначених договором субпідряду, мати досвід виконання аналогічних робіт та ресурси для їх виконання та інше.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення

8.1. Підрядник гарантує Замовнику якість виконаних Робіт за чинним договором на протязі 10 років з моменту підписання акту готовності об’єкта до експлуатації  при умові дотримання нормативних вимог експлуатації.

8.2. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, він негайно письмово повідомляє про них Підрядника та запрошує останнього для складання відповідного акту, в якому зазначається порядок та строки усунення недоліків (дефектів). У разі відмови усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

8.3. Перелік недоліків визначається дефектних актом, складеним Сторонами. У дефектному акті фіксуються недоліки і терміни (строки) їх усунення. Для складання дефектного акту  Підрядник зобов’язаний надіслати представника протягом п’яти робочих днів з моменту отримання  відповідного повідомлення Замовника. За відсутності Підрядника протягом вказаного строку, Замовник складає дефектний акт самостійно і надсилає такий акт Підряднику, що є підставою  для усунення виявлених недоліків у строки (терміни), що встановлені в акти.

У випадку виникнення суперечок щодо причин недоліків виконання робіт, кожна із Сторін вправі провести незалежну експертизу для їх визначення. Витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника, крім випадків, коли результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або відсутність причинного зв’язку  між діями Підрядника та виявленими недоліками - у такому випадку витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка її призначила.

9. Відповідальність Сторін та форс-мажорні обставини

9.1. За порушення строків виконання зобов’язань за цим Договором, в тому числі виконання робіт по кожному виду окремо, які вказані в календарному графіку виконання робіт (Додаток 2), Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.2. За порушення строків для усунення дефектів, передбачених дефектним актом, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.3. За порушення строків для усунення недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об’єкта в експлуатацію та в гарантійних строк, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості робіт Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 40% вартості неякісних робіт.

9.5. За невиконання пунктів 5.6, 6.4., 6.5. цього Договору Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 50000,00 грн.. У разі порушення строків  надання Підрядником Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, визначених у п.3.3. цього Договору, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 50000,00 грн. за кожне порушення у відповідному місяці.

9.6. Штрафні санкції нараховуються протягом усього часу прострочення виконання зобов’язання. Штрафні санкції підлягають стягненню в повному обсязі  незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання  зобов'язання не звільняє від виконання зобов'язання.

9.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по Договору, якщо вони обумовлені обставинами, які виникли поза волею і бажанням Сторін і які не можна передбачити або запобігти їм. Дані обставини мають бути підтверджені Сертифікатом Торгово-промислової палати України чи її  регіональними торгово-промисловими палатами. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи.

9.8. У разі порушення умов Договору Підрядником, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Підрядника.

9.9. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі істотного подорожчання матеріалів, необхідних для виконання Робіт, а також у разі істотного збільшення об’ємів Робіт, що виникло внаслідок коригування проектно-кошторисної документації.

9.10. У разі якщо Підрядник несвоєчасно розпочав виконувати Роботи, відстає від графіків, Замовник попереджає Підрядника про порушення умов Договору і може вимагати сплати штрафних санкцій, а також розірвати договір в односторонньому порядку, письмо повідомивши про це Підрядника.

10. Ризики

10.1. Ризик випадкового знищення або псування матеріалів, технологічного, енергетичного, електротехнічного та іншого устаткування, що поставляються на об’єкт будівництва несе Підрядник.

10.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату Робіт несе Підрядник до прийняття об’єкту в експлуатацію та об’єкту на баланс експлуатуючій організації, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Підрядника.

11. Інші умови

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” _________ 202_ року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

11.2. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

11.3. Договір може бути змінено та розірвано за згодою Сторін, шляхом укладення відповідних письмових угод.

12. Відомості про Сторони

| Замовник: | Підрядник: |
| --- | --- |
| Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради 33028, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського, 6 р/р ________________ в Держказначейській службі України, м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 05517742 ІПН 055177417168 тел. (0362) 63-59-87 ___________________ / Володимир ЛЯШУК | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ р/р _______________________________ в ___________________________________ МФО ______________________________, код ЄДРПОУ _______________________ ___________________________________ тел. ________________________________ _________________ / _________________ |

Додаток 6

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Набір робіт

| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Об'єктний кошторис 02-01 Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи №1 (перерахунок залишків) |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи (перерахунок залишків) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Демонтажні роботи по дефектному акту |  |  |
| 1 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,43 |
| 2 | РН6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 2,367 |
| 3 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток (підвал) | 100м2 | 0,2536 |
| 4 | РН2-1-3 | Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону товщ.100 мм (підвал) | 1 м3 | 2,536 |
| 5 | РН11-50-2 | Вiдбивання штукатурки зi стiн, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 (несучі стіни) | 100м2 | 5,6831 |
| 6 | РН9-1-1 | Розбирання дерев'яних сходів з площадками та маршами | 100м2 | 0,1468 |
| 7 | РН8-2-4 | Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих азбестоцементних листiв (вхід в підвал) | 100м2 | 0,096 |
| 8 | РН8-1-2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами (вхід в підвал) | 100м2 | 0,096 |
| 9 | РН8-1-4 | Розбирання крокв (вхід в підвал) | 100м2 | 0,096 |
| 10 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли (вхід в підвал) | 10 м3 | 0,5324 |
| 11 | РН2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних східців та площадок (вхід в підвал) | 1 м3 | 0,7 |
| 12 | РН11-50-2 | Вiдбивання штукатурки зi стiн, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 (підвал) | 100м2 | 0,5095 |
| 13 | РН11-50-2 | Вiдбивання штукатурки зi стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 (підвал) | 100м2 | 0,3623 |
| 14 | С112-243 | Дрова (зворотнi матерiали) | м3 | 70,69 |
| 15 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 1,01 |
|  |  | Розділ 2. Стіни |  |  |
| 16 | РН20-30-2 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм | 100шт | 0,02 |
| 17 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | К582821- 607 | Перемички з/б марки 5ПБ18-27-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 2 |
| 19 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,15 |
| 20 | К582821- 559 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 2 |
| 21 | К582821- 561 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 9 |
| 22 | К582821- 581 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 4 |
| 23 | РН3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,05278 |
| 24 | С1110-175 | Сталь кутова 100х100х8 мм | т | 0,04862 |
| 25 | С1110-171 | Сталь штабова 40х6 мм | т | 0,00541 |
|  |  | Отвори в стінах для прокладання вентиляції |  |  |
| 26 | РН20-28-3 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | 100м | 0,0416 |
| 27 | РН3-32-1 | Укладка арматури діам.10АІІІ | 1 т | 0,00722 |
| 28 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,00772 |
| 29 | РН20-33-4 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,0416 |
| 30 | РН20-33-6 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати | 100м | 0,0196 |
| 31 | РН20-33-6 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати | 100м | 0,022 |
| 32 | РН3-23-1 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | 1 м3 | 0,17 |
| 33 | РН20-24-4 | Прорiзання отворів в гіпсокартонних перегородках | 100шт | 0,16 |
|  |  | Розділ 3. Кріплення стін будинку |  |  |
|  |  | Розчищення поверхн фасадів (фасади 4- 1, А-В, В-А) |  |  |
| 34 | РН12-65-7 | Очищення вручну складних фасадiв вiд вапняної фарби з землi та риштувань (основна площина стін) | 100м2 | 2,3393 |
| 35 | РН12-65-7 | Очищення вручну складних фасадiв вiд вапняної фарби з землi та риштувань (виступаючі декоративні елементи) | 100м2 | 1,6301 |
| 36 | РН12-65-8 | Очищення вручну складних фасадiв вiд вапняної фарби з драбин (декоративні елементи) | 100м2 | 0,27798 |
| 37 | РН11-51-3 | Очищення поверхні фасадів з рустами піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | 100м2 | 6,2391 |
|  |  | Ремонт цегляної кладки |  |  |
| 38 | РН3-11-1 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | 10 м2 | 0,36183 |
| 39 | С1425- 11690 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 | м3 | 0,244 |
| 40 | С1632-110 | Суперпластифікатор | кг | 8,231492 |
| 41 | РН3-54-1 | Перекладання цегляних карнизiв та поясків | 1 м3 | 2,27 |
| 42 | С1425- 11690 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 | м3 | 0,5448 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | РН3-10-1 | Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним розчином, (висипані шви між цеглинами) | 10 м | 146,177 |
| 44 | С1425- 11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 2,315255 |
| 45 | РН3-11-2 | Ремонт поверхнi цегляних стiн при глибинi забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному мiсцi понад 1 м2, складних архітектурних елементів | 10 м2 | 0,288 |
|  |  | Ремонт стін дворового фасаду |  |  |
| 46 | РН3-12-1 | Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями ( вставки зі звичайної глиняної цегли М100 в основних стінах з цегли старого зразка). Розчин М100, біля осі "1". | 1 м3 | 2,8 |
| 47 | РН3-12-1 | Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями в стиснутих умовах (вставки зі звичайної цегли в основних стінах з цегли старого зразка ). Фасад 1-4 (біля осі 4). | 1 м3 | 3,67 |
| 48 | С1425- 11690 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 | м3 | 0,929 |
| 49 | С1422- 10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,475 |
| 50 | РН3-54-1 | Перекладання цегляних карнизiв, поясків | 1 м3 | 2,31 |
| 51 | РН3-17-1 | Відновлення кутів цегляних стін | 1 м3 | 0,24 |
|  |  | Розділ 4. Покрівля |  |  |
| 52 | РН8-24-1 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 0,643 |
| 53 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (опорний кутик під мауерлат) | 1т | 0,0976 |
| 54 | С1110-175 | Сталь кутова 100х100х8 мм | т | 0,0976 |
| 55 | РН5-8-11 | Мурування цегляних фронтонів товщиною 0,5 цеглини (тамбура та добудови) | 100 м2 | 0,06 |
| 56 | Е12-12-1 | Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi | 100м2 | 0,535 |
| 57 | С111-49-3 | Металочерепиця | м2 | 55,64 |
| 58 | РН8-42-2 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | 100м | 0,974 |
| 59 | С113-810 | Жолоб водостічний (комплектне постачання) | м | 102,5 |
| 60 | С111-1857- 3 | Кронштейни для жолобів | шт | 206 |
| 61 | РН8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,69 |
| 62 | С113-810 | Труби водостічні | м | 71,8 |
| 63 | С113-992-1 | Колiна | шт | 20 |
| 64 | С113-992-2 | Відлив | шт | 10 |
| 65 | С113-992-3 | Воронка водостічна | шт | 10 |
| 66 | С111-1857- 4 | Кронштейни для труб | шт | 48 |
| 67 | РН3-36-1 | Установлення драбини виходу на покрівлю Д-1 (2шт) | 1 м3 | 0,155 |
| 68 | РН8-40-6 | Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних стiн (тамбура та добудови) | 100м | 0,172 |
| 69 | С111-1807- 14 | Планка примикання | м | 18 |
| 70 | РН4-17-7 | Улаштування пiдшивки бокових карнизів тамбурів та добудов металопрофілем | 100 м2 | 0,0576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | С111-49-2 | Металопрофіль ТП-8 | м2 | 5,99 |
| 72 | С111-1477- 1 | Саморізи | шт | 192 |
|  |  | Вентшахти ВШ-1, ВШ-2, ВШ-3, ВШ-4, ВШ- 5 |  |  |
| 73 | РН20-12-2 | Монтаж металоконструкцiй вагою до 0,5 т | 1т | 0,59168 |
| 74 | Е9-72-1 | Виготовлення металоконструкцій вентшахт | т | 0,59168 |
| 75 | С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,42591 |
| 76 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,07129 |
| 77 | С1110-169 | Сталь штабова 200х5 мм | т | 0,11342 |
| 78 | РН12-54-3 | Фарбування металоконструкцій вентшахт олійною фарбою за 2 рази | 100м2 | 0,3149 |
| 79 | РН19-9-2 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними | 100м2 | 0,31529 |
| 80 | С114-25-У | Утеплювач товщ. 100 мм | м3 | 4,03 |
| 81 | Е9-47-1 | Облицювання шахт листами оцинкованої сталі в межах горища | 100м2 | 0,2848 |
| 82 | Е9-47-1 | Облицювання шахт металопрофілем ТП- 8 вище покрівлі | 100м2 | 0,1447 |
| 83 | С111-49-2 | Металопрофіль ТП-8 | м2 | 15,05 |
| 84 | Е9-40-1 | Монтаж кутових та торцевих планок | 100м | 0,386 |
| 85 | С111-1807- 2 | Кут зовнішній | м | 27,1 |
| 86 | С111-1807- 3-2Р | Кут внутрішній | м | 1,1 |
| 87 | С111-1807- 5 | Торцева планка | м | 12,4 |
| 88 | РН8-40-1 | Улаштування з оцинкованої листової сталi нижніх єндов | 100м | 0,1176 |
| 89 | РН8-40-8 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб | 100м | 0,1176 |
| 90 | С111-49-2 | Металопрофіль плоский лист | м2 | 7,9 |
| 91 | Е20-19-4 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм | зонт | 1 |
| 92 | Е20-19-5 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм | зонт | 3 |
| 93 | Е20-19-6 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм | зонт | 1 |
| 94 | РН19-9-1 | Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними (венткороб на горищі) | 100м2 | 0,0185 |
| 95 | С114-74 | Фольгована мінвата, товщина 100 мм | м3 | 0,2 |
| 96 | Е9-47-1 | Покриття iзоляцiї венкороба оцинкованою сталлю | 100м2 | 0,03 |
|  |  | Розділ 5. Перегородки |  |  |
| 97 | ЕН10-94-3 | Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 5,5567 |
|  |  | Розділ 6. Сходи СХ-1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | РН1-1-2 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | 100 м3 | 0,0185 |
| 99 | ЕН6-1-20 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних | 100м3 | 0,0077 |
| 100 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,0108 |
| 101 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 1,94 |
| 102 | РН2-6-3 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | 100 м2 | 0,017 |
| 103 | РН3-33-7 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 0,83 |
| 104 | РН3-32-1 | Армування кладки стiн та iнших конструкцiй (установка анкерів з арматури діам.12 А 400С) | 1 т | 0,0008 |
| 105 | Е9-29-1 | Монтаж металоконструкцiй косоурів | т | 1,08168 |
| 106 | Е9-71-1 | Виготовлення металоконструкцій косоурів | т | 1,08168 |
| 107 | С111-1838 | Швелери N18 | т | 0,90979 |
| 108 | С111-1837 | Швелери N12 | т | 0,10892 |
| 109 | С1110-174 | Сталь кутова 70х70х6 | т | 0,00469 |
| 110 | С1110-175 | Сталь кутова 75х6 | т | 0,01069 |
| 111 | С111-1817 | Прокат штабовий ширина 200 мм, товщина 8 мм | т | 0,06922 |
| 112 | ЕН6-22-7 | Улаштування перекриттiв по стальних балках i монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетонному перекриттi площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм (площадки) | 100м3 | 0,0158 |
| 113 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,28977 |
| 114 | С124-30 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм | т | 0,03045 |
| 115 | ЕН10-81-1 | Установлення поручнів | 100м | 0,25 |
| 116 | С123-362 | Поручнi з дуба | м | 25 |
| 117 | РН11-26-3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,0284 |
| 118 | РН12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,0284 |
| 119 | ЕН15-26-2 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 4,15 |
|  |  | Розділ 7. Двері |  |  |
|  |  | Двері зовнішні |  |  |
| 120 | ЕН10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,03399 |
| 121 | С123-204-3 | Блоки дверні металопластикові зовнішні засклені | м2 | 3,399 |
|  |  | Двері внутрішні |  |  |
| 122 | ЕН10-95-1 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із металевих профілів | 100 м | 0,826 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | ЕН10-96-1 | Установлення дверних блокiв в гіпсокартонних перегородках на металевому каркасi ( двері звукоізолюючі) | 100м2 | 0,35504 |
| 124 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блокiв у внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 (двері звукоізолюючі) | 100м2 | 0,17616 |
| 125 | С123-204-1 | Блоки дверні звукоізолюючі | м2 | 53,12 |
| 126 | С111-889 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 21 |
|  |  | Двері протипожежні |  |  |
| 127 | Е9-61-10 | Установка металевих дверей | т | 0,28 |
| 128 | С123-238-2 | Двері протипожежні сертифіковані | шт | 4 |
| 129 | РН3-32-1 | Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок | 1 т | 0,008 |
| 130 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 6 |
| 131 | РН6-27-4 | Установлення приладів самозакривання | 100 шт | 0,02 |
| 132 | С111-961 | Зачинювач дверний | шт | 2 |
|  |  | Розділ 8. Підлоги |  |  |
|  |  | Тип 5 - 43,72 м2 |  |  |
| 133 | РН7-15-5 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз плит OSB площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,0782 |
| 134 | РН7-15-6 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз плит OSB площею основи понад 20 м2 | 100м2 | 0,359 |
| 135 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,4372 |
| 136 | ЕН15-25-3 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (сапожок) | 100м2 | 0,04839 |
|  |  | Розділ 9. Вхід в підвал ВП-1 |  |  |
| 137 | РН3-28-1 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз цегли (замуровка частини дверного прорізу) | 100 м3 | 0,0029 |
| 138 | РН2-14-1 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100 м3 | 0,1045 |
| 139 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0914 |
| 140 | РН2-12-1 | Улаштування підсипки з піску | 100 м3 | 0,003 |
|  |  | Розділ 10. Підпідлогові канали |  |  |
| 141 | РН7-16-4 | Улаштування бетонного днища каналів | м3 | 2,471 |
| 142 | ЕН8-5-9 | Мурування стiн каналiв з цегли [керамiчної] | 1 м3 | 1,795 |
| 143 | РН2-6-1 | Улаштування горизонтальної гiдроiзоляцiї цементним розчином | 100 м2 | 0,1526 |
| 144 | РН2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,14948 |
| 145 | РН11-29-2 | Суцiльне вирiвнювання поверхонь стiн [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | 100м2 | 0,14636 |
| 146 | Е7-64-1 | Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2 | 100шт | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | К585821- Л001 | Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4 | шт | 33 |
|  |  | Розділ 11. Кріплення МК-1 -:- МК-3 |  |  |
|  |  | Кріплення МК-1 |  |  |
| 148 | РН20-30-1 | Пробивання гнiзд у цегляних стiнах, розмiр 270х80х150(h) | 100шт | 0,02 |
| 149 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,04 |
| 150 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,04 |
| 151 | Е9-73-1 | Виготовлення металевого кріплення | т | 0,05914 |
| 152 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,02433 |
| 153 | С111-1804 | Сталь листова товщ. 5 мм | т | 0,03505 |
| 154 | С111-1848 | Болти діам.10 А 400С | т | 0,00165 |
| 155 | РН20-12-1 | Монтаж кріплення | 1т | 0,05914 |
| 156 | РН3-9-1 | Забивання борозен та гнiзд у стiнах | 1 м3 | 0,006 |
| 157 | РН12-54-2 | Фарбування металевих поверхонь (опорний лист кріплення) олійними фарбами за 2 рази | 100м2 | 0,0141 |
| 158 | РН12-54-4 | Фарбування металевих кронштейнів кріплень олійною фарбою за 2 рази | 100м2 | 0,0123 |
|  |  | Кріплення МК-2 |  |  |
| 159 | РН20-30-1 | Пробивання гнiзд у цегляних стiнах, розмiр 270х80х150(h) | 100шт | 0,02 |
| 160 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,08 |
| 161 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,08 |
| 162 | Е9-73-1 | Виготовлення металевого кріплення | т | 0,0381 |
| 163 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,01537 |
| 164 | С111-1804 | Сталь листова товщ. 5 мм | т | 0,02172 |
| 165 | С111-1848 | Болти діам.10 А 400С | т | 0,00223 |
| 166 | РН20-12-1 | Монтаж опорного кріплення для встановлення вентшахти ВШ-6 | 1т | 0,0381 |
| 167 | РН3-9-1 | Забивання борозен та гнiзд у стiнах | 1 м3 | 0,006 |
| 168 | РН12-54-2 | Фарбування металевих поверхонь (опорний лист кріплень) олійними фарбами за 2 рази | 100м2 | 0,0108 |
| 169 | РН12-54-4 | Фарбування металевих кронштейнів кріплень олійною фарбою за 2 рази | 100м2 | 0,0077 |
|  |  | Кріплення МК-3 |  |  |
| 170 | РН20-27-4 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | 100шт | 0,08 |
| 171 | С111-136-4 | Дюбелi TSX 10/140 | шт | 8 |
| 172 | Е9-34-4 | Монтаж підвісів для крiплення | т | 0,00592 |
| 173 | РН12-54-4 | Фарбування металевих кріплень олійною фарбою за 2 рази | 100м2 | 0,003 |
|  |  | Кріплення венткоробів |  |  |
| 174 | РН20-27-4 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | 100шт | 2,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | С111-136-4 | Дюбелi TSX 10/140 | шт | 284 |
| 176 | РН15-128-1 | Монтаж хомутiв для крiплення венкоробів | 100кг | 0,0847 |
| 177 | РН12-54-4 | Фарбування металевих кріплень олійною фарбою за 2 рази | 100м2 | 0,0028 |
|  |  | Розділ 12. Вентшахта ВШ-6 |  |  |
| 178 | РН20-12-1 | Монтаж каркасу вентшахти | 1т | 0,07296 |
| 179 | Е9-72-1 | Виготовлення металевого каркасу вентшахти | т | 0,07296 |
| 180 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,05759 |
| 181 | С1110-171 | Сталь штабова 50х5 мм | т | 0,01771 |
| 182 | РН20-27-1 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, дiаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,1 |
| 183 | С1545-44-4 | Дюбель розпірний довж. 150 мм | шт | 10 |
| 184 | РН12-54-4 | Фарбування металевого каркасу вентшахти олійною фарбою за 2 рази | 100м2 | 0,0378 |
| 185 | РН19-9-2 | Iзоляцiя вентшахт плитами мiнераловатними | 100м2 | 0,04061 |
| 186 | С114-25-У | Утеплювач товщ. 100 мм | м3 | 0,571 |
| 187 | Е9-47-1 | Облицювання каркасу вентшахти композитними металевими листами | 100м2 | 0,0667 |
| 188 | С111-853-4 | Композитні металеві листи | м2 | 7 |
| 189 | РН8-40-4 | Улаштування з листової сталi торцевої планки по верху веншахти | 100м | 0,0186 |
| 190 | Е20-21-4 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм | зонт | 1 |
|  |  | Розділ 13. Внутрішнє опорядження |  |  |
|  |  | Підвал |  |  |
| 191 | РН11-25-5 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi вапняним розчином | 100м2 | 0,5095 |
| 192 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки стін | 100м2 | 0,466 |
| 193 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,051 |
| 194 | РН11-25-6 | Полiпшене штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлi вапняним розчином | 100м2 | 0,3623 |
| 195 | РН12-36-3 | Вапняне фарбування поверхонь стін, відкосів всерединi будiвлi по штукатурці | 100м2 | 1,0265 |
| 196 | РН12-36-4 | Вапняне фарбування поверхонь стель всерединi будiвлi по штукатурці | 100м2 | 0,3623 |
|  |  | Розділ 14. Козирок К-1, (3шт) |  |  |
| 197 | РН3-25-1 | Пробивання гнізд розміром 130х130 мм в цегляних стінах вручну | 100гнізд | 0,06 |
| 198 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,36 |
| 199 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,36 |
| 200 | РН20-12-1 | Монтаж металоконструкцiй козирків (каркас) | 1т | 0,18318 |
| 201 | С111-92-1 | Анкерний болт з гайкою М16/20х250 двохрозклинюючий | шт | 36 |
| 202 | Е9-75-2 | Виготовлення металоконструкцiй (каркас козирка) | т | 0,18318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | С124-31 | Профіль стальний гнутий зварний прямокутний 50х30х3 | т | 0,19417 |
| 204 | РН3-9-1 | Забивання отворiв та гнiзд у стiнах бетоном | 1 м3 | 0,01 |
| 205 | РН12-54-4 | Фарбування металевого каркасу козирків бiлилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,0797 |
| 206 | Е9-42-1 | Монтаж покрiвельного покриття з металочерепиці | 100м2 | 0,096 |
| 207 | С111-49-3 | Металочерепиця | м2 | 9,984 |
| 208 | РН8-40-1 | Улаштування з листової сталi коньків | 100м | 0,033 |
| 209 | С111-826- 22 | Конькова планка | м | 3,4 |
| 210 | РН8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,086 |
| 211 | С111-1807- 14 | Планка примикання | м | 8,8 |
|  |  | Розділ 15. Ганок Г-1 |  |  |
| 212 | Е34-60-8 | Розбирання облицювання вагонкою "арки" | 100м2 | 0,037 |
| 213 | Е13-44-6 | Очищення кварцевим пiском поверхнi труб дiаметром до 500 мм, дрiбних виробiв i гратчастих конструкцiй | м2 | 8,51 |
| 214 | РН20-38-1 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 8,51 |
| 215 | Е13-44-8 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 8,51 |
| 216 | РН12-31-3 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [стійок] | 100м2 | 0,02211 |
| 217 | РН12-31-6 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь площею до 0,25 м2 [існуючого металевого каркасу] | 100м2 | 0,06264 |
| 218 | РН20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,17614 |
| 219 | Е9-71-1 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 0,17614 |
| 220 | С111-1133 | Листовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої звичайної якостi та якiсної, гарячекатаний з обрiзними кромками, товщина 5,0 мм | т | 0,05884 |
| 221 | С111-1837 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,12082 |
| 222 | РН12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,079 |
| 223 | РН20-30-2 | Пробивання гнiзд е/перфоратором у цегляній стiні, розмiр сторін гнiзда 250 х200х80мм | 100шт | 0,01 |
| 224 | РН7-2-8 | Розбирання цементних покриттiв східців та площадки | 100м2 | 0,0299 |
| 225 | РН2-1-6 | Розбирання цегляних фундаментiв та східців, без очищення | 1 м3 | 0,4095 |
| 226 | РН2-1-3 | Розбирання монолітних бетонної підготовки | 1 м3 | 0,5336 |
|  |  | Розділ 16. Інші роботи |  |  |
| 227 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,613 |
| 228 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 61,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення (перерахунок залишків) |  |  |
| 229 | РН15-85-4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 80 мм (88,5х4,0) | 100м | 0,46 |
| 230 | РН15-85-2 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм (60х3,5мм) | 100м | 0,22 |
| 231 | РН15-85-1 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром до 40 мм (48х3,5мм) | 100м | 0,012 |
| 232 | РН15-85-1 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром до 40 мм (26,8х2,8мм) | 100м | 0,01 |
| 233 | РН15-30-1 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи опалення дiаметром до 50 мм | 100м | 0,242 |
| 234 | РН15-30-2 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи опалення дiаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,46 |
| 235 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 2,4 |
| 236 | С113-8 | Труби сталевi зварнi водогазопровiдні, чорнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 46 |
| 237 | С113-6 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi, чорнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 22 |
| 238 | С113-5 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi, чорнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 1,2 |
| 239 | С113-2 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi, чорнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 1 |
| 240 | С130-1199- 11 | Перехід сталевий 50х40мм | шт | 4 |
| 241 | С1534-15 | Коліно сталеве 90 град. Ду 80 | шт | 2 |
| 242 | С1534-13 | Коліно сталеве 90 град. Ду 50 | шт | 10 |
| 243 | С1545-48 | Заглушка сталева діам. 80 | шт | 2 |
| 244 | РН15-19-5 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | 100м | 0,5 |
| 245 | РН15-19-4 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 40 мм | 100м | 0,5 |
| 246 | РН15-19-3 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | 100м | 0,48 |
| 247 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | 100м | 2,19 |
| 248 | С113-1701 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 50х6,9 мм | м | 50 |
| 249 | С113-1700 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 40х5,6 мм | м | 50 |
| 250 | С113-1699 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 32х4,5 мм | м | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | С113-1698 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 25х3,5 мм | м | 219 |
| 252 | РН15-20-3 | Установлення фланцевих засувок на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0,02 |
| 253 | С1630-1767 | Засувки фланцевi "Батерфляй" RBV-16- 10, дiаметр 80 мм | шт | 2 |
| 254 | С130-1202- 46 | Кран кульовий арт.1000 Д50мм | шт. | 2 |
| 255 | С130-1202- 42 | Кран кульовий арт.1000 Д20мм | шт. | 1 |
| 256 | С130-1202- 51 | Кран кульовий для спуску води/повітря арт.2050 Д50мм | шт | 2 |
| 257 | С130-1202- 49А | Кран кульовий для спуску води/повітря арт.2050 Д20мм | шт. | 1 |
| 258 | РН15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 45 |
| 259 | С130-474- 11 | Кран повітряний "Маєвського" арт.4102- 20 діам. 15 мм | шт | 45 |
| 260 | М11-350-1 | Монтаж радіаторних терморегуляторів | шт | 45 |
| 261 | 1704- 50666-1 | Радіаторний терморегулятор RTD-N дам.15 мм, Danfos | шт | 45 |
| 262 | РН15-90-1 | Установлення опалювальних радіаторів чавунних | 100кВт | 0,6138 |
| 263 | С130-555 | Радiатори опалювальнi чавуннi, марка МС-140-АО, Н=582 мм | кВт | 61,38 |
| 264 | РН15-16-7 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм | 1 шт | 4 |
| 265 | РН15-16-6 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опаленння діаметром 50 мм | 1 шт | 4 |
| 266 | Е19-14-1 | Установлення екранів із фольгованого полістиролу | м2 | 38 |
| 267 | С123-531 | Екрани із фольгованого полістиролу | м2 | 39,9 |
| 268 | С113-1783 | Перехiд з металевою різьбою внутрішньою дiам. 50х40 мм (Еkoplastik) | шт | 4 |
| 269 | С113-1776 | Перехiд з металевою різьбою внутрішньою дiам. 25х20 мм (Еkoplastik) | шт | 4 |
| 270 | С113-1776 | Перехiд з металевою різьбою зовнішньою дiам. 25х20 мм (Еkoplastik) | шт | 93 |
| 271 | С1530-168- 2 | Трiйник редукційний, дiаметр 50х32х50мм (Еkoplastik) | шт | 8 |
| 272 | С1530-168- 2 | Трiйник редукційний, дiаметр 40х25х40мм (Еkoplastik) | шт | 8 |
| 273 | С1530-165- 2 | Трiйник редукційний, дiаметр 32х25х32мм (Еkoplastik) | шт | 2 |
| 274 | С1530-167- 1 | Трiйник прохідний, дiаметр 32мм (Еkoplastik) | шт | 2 |
| 275 | С1530-167- 1 | Трiйник прохідний, дiаметр 25мм (Еkoplastik) | шт | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | С130-1202- 143 | Муфта перехідна діам.50х40мм (Еkoplastik) | шт. | 4 |
| 277 | С130-1202- 130 | Муфта перехідна діам.40х32мм (Еkoplastik) | шт. | 4 |
| 278 | С130-1202- 141 | Муфта перехідна діам.32х25мм (Еkoplastik) | шт. | 14 |
| 279 | С1530-178- 1 | Коліно 90 град., дiаметр 50 мм (Еkoplastik) | шт | 18 |
| 280 | С1530-178- 1 | Коліно 90 град., дiаметр 40 мм (Еkoplastik) | шт | 8 |
| 281 | С1530-177- 1 | Коліно 90 град., дiаметр 32 мм (Еkoplastik) | шт | 20 |
| 282 | С1530-176- 1 | Коліно 90 град., дiаметр 25 мм (Еkoplastik) | шт | 38 |
| 283 | РН15-128-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування (навішування теплової завіси) | 100кг | 0,21 |
| 284 | С130-4 | Теплова завіса Frico АС-205; L=1500мм; 400В | шт | 1 |
| 285 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену | 100м | 1,21 |
| 286 | С114-64-4 | Ізоляція типу "Термофлекс" д.89х13 мм | м | 57,232 |
| 287 | С114-64-4 | Ізоляція типу "Термофлекс" д.60х13 мм | м | 35,77 |
| 288 | С114-64-7 | Ізоляція типу "Термофлекс" д.54х13 мм | м | 10,22 |
| 289 | С114-64-7 | Ізоляція типу "Термофлекс" д.42х30 мм | м | 6,132 |
| 290 | С114-64-7 | Ізоляція типу "Термофлекс" д.35х9 мм | м | 11,242 |
| 291 | С114-64-8 | Ізоляція типу "Термофлекс" д.22х6 мм | м | 3,066 |
| 292 | РН20-27-1 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини (2,5), дiаметр отвору до 20 мм (50мм) | 100шт | 0,08 |
| 293 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,08 |
| 294 | РН20-27-3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | 100шт | 0,08 |
| 295 | РН20-27-1 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини (1,0), дiаметр отвору до 20 мм (50мм) | 100шт | 0,34 |
| 296 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,34 |
| 297 | РН20-27-3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | 100шт | 0,34 |
| 298 | РН12-54-3 | Фарбування металевих труб дiаметром бiльше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,184 |
| 299 | РН12-54-4 | Фарбування металевих труб дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,061 |
|  |  | Демонтажні роботи |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | РН15-84-3 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 80 мм | 100м | 0,49 |
| 301 | РН15-84-2 | Теж трубопроводiв опалення дiаметром 65 мм | 100м | 0,09 |
| 302 | РН15-83-6 | Теж трубопроводiв опалення дiаметром 50 мм | 100м | 1,4 |
| 303 | РН15-83-5 | Теж,трубопрпроводів опалення дiаметром 40 мм | 100м | 0,07 |
| 304 | РН15-83-2 | Теж трубопроводiв опалення дiаметром 20 мм | 100м | 1,69 |
| 305 | РН15-83-1 | Теж трубопроводiв опалення дiаметром 15 мм | 100м | 0,65 |
| 306 | С113-8 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм (зворотнi матерiали) | м | 14 |
| 307 | С113-7 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм (зворотнi матерiали) | м | 3 |
| 308 | С113-18 | Труби сталевi водогазопровiднi чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, (зворотнi матерiали) | м | 42 |
| 309 | С113-17 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi неоцинкованi, дiаметр 40 мм (зворотнi матерiали) | м | 2 |
| 310 | С113-14 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi неоцинкованi, дiаметр 20 мм (зворотнi матерiали) | м | 50 |
| 311 | С113-13 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм (зворотнi матерiали) | м | 19 |
| 312 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 1,001 |
| 313 | РН15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,38 |
| 314 | С130-555-3 | Радiатори опалювальнi чавуннi (зворотнi матерiали) | 1секція | 334 |
| 315 | РН15-2-4 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром до 100 мм (Засувка батерфляй діам. 80) | 100шт | 0,02 |
| 316 | С1630-1767 | Засувки фланцевi "Батерфляй", дiаметр 80 мм (зворотнi матерiали) | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-03 на Вентиляція (перерахунок залишків) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Система П1 |  |  |
| 317 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |
| 318 | С1630-698- 5А | Припливна установка ВЕНТС МПА 2500ЕЗ с системой автоматики | шт | 1 |
| 319 | Е20-15-8 | Установлення регулятора витрат повітря з електроприводом РВВ 500х300 | шт | 1 |
| 320 | С130-276 | Регулятор витрат повітря з електроприводом РРВ 500х300 з електроприводом Belimo TF230 | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | Е20-29-1 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,42 |
| 322 | С130-231-1 | Вставки гнучкi ВВГ 500х300 | шт | 2 |
| 323 | Е20-26-10 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних СР 500х300 | шт | 1 |
| 324 | С130-253 | Шумопоглинач вентиляцiйних установок СР 500х300 | шт | 1 |
| 325 | РН15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 326 | С111-1756- 5 | Решітка вентиляційна РН 500х300 Вентс | шт | 1 |
| 327 | РН15-122- 16 | Установлення грат жалюзiйних сталевих регульованих | грати | 7 |
| 328 | С130-595- 1-С | Жалюзiйна решітка регульована ОРГ 350х300 | шт | 7 |
| 329 | С1630-522 | Заглушка під фланець ЗФ 250х315 мм | шт | 1 |
| 330 | РН15-121- 10 | Перехід ПП-500х315-250х315, L=450 мм | 100м2 | 0,008 |
| 331 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.500х315мм | 100м2 | 0,144 |
| 332 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.250х315мм | 100м2 | 0,066 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 333 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 500х315 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,096 |
| 334 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 0,135 |
|  |  | Розділ 2. Система В1 |  |  |
| 335 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторiв канальних масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 336 | С130-63 | Вентилятор канальний ВКПФІ 4Д 500х300 "Вентс" з регулятор швидкості РСА 5Д-3,5-Т | шт | 1 |
| 337 | Е20-29-1 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,42 |
| 338 | С130-231-1 | Вставки гнучкi ВВГ 500х300 | шт | 2 |
| 339 | Е20-26-10 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних СР 500/300мм | шт | 1 |
| 340 | С130-253 | Шумопоглинач вентиляцiйних установок СР 500х300 | шт | 1 |
| 341 | РН15-123-4 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм | клапан | 2 |
| 342 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КПМ 500х315мм | шт | 2 |
| 343 | РН15-122- 16 | Установлення грат жалюзiйних сталевих регульованих | грати | 7 |
| 344 | С130-595- 1-С | Жалюзiйна решітка регульована ОРГ 350х300 | шт | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 | С1630-522 | Заглушка під фланець ЗФ 315х315 мм | шт | 1 |
| 346 | С1630-522 | Заглушка під фланець ЗФ 250х315 мм | шт | 1 |
| 347 | РН15-121- 10 | Трійник ПТА - 500х315-315х315-250х315, L=760 мм | 100м2 | 0,016 |
| 348 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.500х315мм | 100м2 | 0,128 |
| 349 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.315х315мм | 100м2 | 0,06 |
| 350 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.250х315мм | 100м2 | 0,044 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 351 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 500х315 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,8 |
| 352 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 1,12 |
|  |  | Розділ 3. Система В2 |  |  |
| 353 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторiв канальних масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 354 | С130-63 | Вентилятор канальний "Вентс" - ТТ 125 | шт | 1 |
| 355 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 2 |
| 356 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 150бВ Вентс | шт | 2 |
| 357 | РН15-121-1 | Прокладання трійників, відводів, переходів дiаметром до 200мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,014 |
| 358 | С1630-522 | Заглушка КЗТ Д160мм | шт | 1 |
| 359 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 360 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан ПЛ-10-1А- Д160/ЕШ | шт | 1 |
| 361 | Е20-20-3 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм | зонт | 1 |
| 362 | С130-279 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, марка КЗ-290-180(Н)- 160 | шт | 1 |
| 363 | РН15-121-1 | Прокладання повiтроводiв дiаметром 160 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,03 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 364 | ЕН26-8-2 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 160 мм [плитами мiнераловатними на синтетичному зв'язуючому]товщина iзоляцiйного шару 100 мм | 10 м | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | РН19-15-11 | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 160 мм сталлю оцинкованою при товщинi iзоляцiйного шару 100 мм | 100м | 0,015 |
|  |  | Розділ 4. Система В 3 |  |  |
| 366 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторiв канальних масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 367 | С130-63 | Вентилятор канальний "Вентс" - ТТ 125 | шт | 1 |
| 368 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 2 |
| 369 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 150бВ Вентс | шт | 2 |
| 370 | РН15-121-1 | Прокладання трійників, відводів, переходів дiаметром до 200мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,012 |
| 371 | С1630-522 | Заглушка КЗТ Д160мм | шт | 1 |
| 372 | Е20-20-3 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм | зонт | 1 |
| 373 | С130-279 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, марка КЗ-290-180(Н)- 160 | шт | 1 |
| 374 | РН15-121-1 | Прокладання повiтроводiв дiаметром 160 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,015 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 375 | ЕН26-8-2 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 160 мм [плитами мiнераловатними на синтетичному зв'язуючому]товщина iзоляцiйного шару 100 мм | 10 м | 0,15 |
| 376 | РН19-15-11 | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 160 мм сталлю оцинкованою при товщинi iзоляцiйного шару 100 мм | 100м | 0,015 |
|  |  | Розділ 5. Система ВП-1 |  |  |
| 377 | РН15-122- 16 | Установлення грат жалюзiйних сталевих регульованих | грати | 3 |
| 378 | С130-595- 1-С | Жалюзiйна решітка регульована ОРГ 300х250 | шт | 3 |
| 379 | РН15-123-4 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм | клапан | 2 |
| 380 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КПМ 450х315мм | шт | 2 |
| 381 | Е20-14-7 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |
| 382 | С130-272 | Заслiнки дросельні ДК450х300 з ручним приводом | шт | 1 |
| 383 | РН15-121- 10 | Прокладання відводів ПО 90- 450х300 L =250мм периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,03 |
| 384 | С1630-522 | Заглушка під фланець ЗФ 450х315 мм | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.500х315мм | 100м2 | 0,18 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 386 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 450х315 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,75 |
| 387 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 1,0575 |
|  |  | Розділ 6. Система ВП-2 |  |  |
| 388 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 5 |
| 389 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 120 Вентс | шт | 5 |
| 390 | РН15-121-3 | Прокладання переходів, відводів і трійників периметром до 1000 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,03 |
| 391 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 2 |
| 392 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КПМ 250х250мм | шт | 2 |
| 393 | РН15-121-3 | Прокладання повiтроводiв периметром 250х250 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,09 |
| 394 | РН15-121-3 | Прокладання повiтроводiв периметром 250х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,008 |
| 395 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 160х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,024 |
| 396 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 140х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,034 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 397 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 250х250 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,4 |
| 398 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 0,564 |
|  |  | Розділ 7. Система ВП-3 |  |  |
| 399 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 |
| 400 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 120 Вентс | шт | 3 |
| 401 | РН15-121-3 | Прокладання переходів, відводів і трійників до 1000 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,02 |
| 402 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 2 |
| 403 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КПМ 250х140мм | шт | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | РН15-121-3 | Прокладання повiтроводiв периметром 250х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,072 |
| 405 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 160х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,015 |
| 406 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 140х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,014 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 407 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 500х315 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,32 |
| 408 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 0,4512 |
|  |  | Розділ 8. Система ВП-4 |  |  |
| 409 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 4 |
| 410 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 120 Вентс | шт | 4 |
| 411 | РН15-121-3 | Прокладання переходів, відводів і трійників до 1000 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,021 |
| 412 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 413 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КПМ 250х200мм | шт | 1 |
| 414 | РН15-121-3 | Прокладання повiтроводiв периметром 250х200 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,045 |
| 415 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 160х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,012 |
| 416 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 140х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,027 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 417 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 250х200 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,36 |
| 418 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 0,5076 |
|  |  | Розділ 9. Система ВП-5 |  |  |
| 419 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 |
| 420 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 120 Вентс | шт | 3 |
| 421 | РН15-121-3 | Прокладання переходів, відводів і трійників до 1000 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 423 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КПМ 250х140мм | шт | 1 |
| 424 | РН15-121-3 | Прокладання повiтроводiв периметром 250х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,048 |
| 425 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 160х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,015 |
| 426 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 140х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,014 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 427 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 250х140 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,32 |
| 428 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 0,4512 |
|  |  | Розділ 10. Система ВП-6 |  |  |
| 429 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 6 |
| 430 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 121 Вентс | шт | 6 |
| 431 | РН15-121- 10 | Прокладання трійників ПТП тп ПТА периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,03 |
| 432 | РН15-121-3 | Прокладання переходів, відводів і трійників до 1000 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,02 |
| 433 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 434 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КП-М 315х315мм | шт | 1 |
| 435 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.315х315мм | 100м2 | 0,08 |
| 436 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.315х200мм | 100м2 | 0,013 |
| 437 | РН15-121-3 | Прокладання повiтроводiв периметром 200х160 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,033 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 438 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 315х315 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,5 |
| 439 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 0,705 |
|  |  | Розділ 11. Систенма ВП-7 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | РН14-61-6 | Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 5 |
| 441 | С111-1756- 5 | Решітка жалюзійна МВ 121 Вентс | шт | 5 |
| 442 | РН15-121- 10 | Прокладання трійників ПТП тп ПТА периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,03 |
| 443 | РН15-121-3 | Прокладання переходів, відводів і трійників до 1000 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,013 |
| 444 | РН15-123-3 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 445 | С1630-462 | Вогнезатримуючий клапан КП-М 315х250мм | шт | 1 |
| 446 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.315х250мм | 100м2 | 0,057 |
| 447 | РН15-121- 10 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.315х200мм | 100м2 | 0,012 |
| 448 | РН15-121-3 | Прокладання повiтроводiв периметром 200х160 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,03 |
| 449 | РН15-121-2 | Прокладання повітряпроводів периметром 140х140 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,007 |
|  |  | Ізоляційні роботи |  |  |
| 450 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів січенням 315х250 мм матами мiнераловатними товщ.100 мм | 10 м2 | 0,45 |
| 451 | ЕН26-26-1 | Покриття поверхнi iзоляцiї повітропроводів виробами з оцикованої сталі | 10 м2 | 0,6345 |
|  |  | Розділ 12. Система ПП |  |  |
| 452 | РН6-6-2 | Встановлення віконних провітрювачів ПО | 100 шт | 0,36 |
| 453 | С111-1756- 5 | Провітрювач віконний ПО 400 | шт | 36 |
|  |  | Розділ 13. Кондиціонування |  |  |
| 454 | Е20-40-1 | Установлення кондицiонерiв | 10шт | 0,2 |
| 455 | С130-427 | Кондицiонер інвенторний касетний Neoclima NTSI 36 AH 1 | шт | 1 |
| 456 | С130-427 | Кондицiонер інвенторний касетний Neoclima NTSI 48 AH 1 | шт | 1 |
| 457 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводiв з металопластикових труб дiаметром 16 мм | 100м | 0,2 |
| 458 | РН15-30-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів | 100м | -0,2 |
| 459 | С130-1200- 1-Т | Труби металопластикові РЕХ-АІ-РЕХ діам.16х2,0мм | м | 20 |
| 460 | С130-1202- 141 | Муфта з накидною гайкою діам.32мм | шт. | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 461 | С130-1202- 141 | Муфта перехідна діам.32/16мм | шт. | 1 |
| 462 | С113-1462 | Трійник ПВХ діам. 50х50/45 | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-04 на Внутрішній водопровід (перерахунок залишків) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Холодне водопостачання |  |  |
| 463 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,08 |
| 464 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,21 |
| 465 | С130-1200- 2 | Труби поліпропіленові ППР РN 16 діам.20х2,8мм | м | 8 |
| 466 | С130-1200- 3 | Труби поліпропіленові ППР РN 16 діам.25х3,5мм | м | 21 |
| 467 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену | 100м | 0,29 |
| 468 | С114-64-9 | Ізоляція "Polyizol" д. 22х6мм | м | 8,176 |
| 469 | С114-64-8 | Ізоляція "Polyizol" д. 28х6мм | м | 21,462 |
| 470 | РН15-27-4 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 471 | С1630-1455 | Лiчильники холодної води ЛК-15 | шт | 1 |
| 472 | С1630-103 | Фiльтр осадковий муфтовий діаметр 20 мм арт. 1230 | шт | 1 |
| 473 | С130-1202- 42 | Кран кульовий арт.1000 Д20мм | шт. | 1 |
| 474 | С130-1202- 42 | Кран кульовий арт.2000 Д15мм | шт. | 1 |
| 475 | С130-1202- 42 | Кран кульовий арт.1000 Д15мм | шт. | 3 |
| 476 | С1530-169- 87 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою МРЗ Д25х20 мм | шт | 2 |
| 477 | С1530-176- 1 | Коліно з накидною гайкою, дiаметр 25х20 мм | шт | 1 |
| 478 | С1530-176- 1 | Коліно 90 град. з металевою різьбою зовнішньою, дiаметр 20х15 мм | шт | 4 |
| 479 | С1530-176- 1 | Коліно 90 град. з металевою різьбою внутрішньою дiаметр 20х15 мм | шт | 2 |
| 480 | С1530-176- 1 | Коліно 90 град. з металевою різьбою внутрішньою дiаметр 20х20 мм | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 481 | С1530-166- 2 | Трiйник, дiаметр 25мм | шт | 1 |
| 482 | С1530-166- 2 | Трiйник, дiаметр 25х20х25 мм | шт | 5 |
| 483 | С1530-176- 1 | Коліно 90 град., дiаметр 25 мм | шт | 8 |
| 484 | С1530-175- 1 | Коліно 90 град., дiаметр 20 мм | шт | 3 |
| 485 | С1530-158- 1 | Перехiд, дiаметр 40х25 мм | шт | 1 |
| 486 | С1530-156- 1 | Перехiд, дiаметр 25х20 мм | шт | 2 |
| 487 | С1530-151- 2 | Муфта, дiам. 40 мм | шт | 1 |
| 488 | С1530-150- 2 | Муфта, дiам. 25 мм | шт | 2 |
| 489 | С1530-149- 3 | Муфта, дiам. 20мм | шт | 2 |
| 490 | С130-606-3 | Шланг для підключення змішувача зовнішня / внутрішня різьба, дiаметр 16 мм | шт | 2 |
| 491 | С130-606-3 | Шланг для підключення унітазу зовнішня / внутрішня різьба, дiаметр 16 мм | шт | 3 |
| 492 | С1630-672- 4 | Кран пісуарний Rozzy Jenori | шт | 1 |
| 493 | 2402-3018- 2 | Вогнегасник водопінний ВП-5(з) | шт | 4 |
| 494 | 2402-3018- 51 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 | шт | 1 |
|  |  | Розділ 2. Гаряче водопостачання |  |  |
| 495 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,1 |
| 496 | С130-1200- 2 | Труби поліпропіленові ППР РN 16 діам.20х2,8мм | м | 10 |
| 497 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену | 100м | 0,1 |
| 498 | С114-64-9 | Ізоляція "Polyizol" д. 22х6мм | м | 10,22 |
| 499 | С130-1202- 42 | Кран кульовий арт.1000 Д15мм | шт. | 1 |
| 500 | РН15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |
| 501 | С130-617 | Змiшувач для умивальника PLANET-KR- 3101 | комплект | 2 |
| 502 | С130-606-3 | Шланг для підключення змішувача зовнішня / внутрішня різьба, дiаметр 16 мм | шт | 2 |
| 503 | М35-6-3 | Монтаж водонагрiвача електричного | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 504 | 2417-304 | Електричний водонагрівач ТАТRАМАТ 50л ЕОV-50 | шт | 1 |
| 505 | С1530-176- 1 | Коліно 90 град. з металевою різьбою зовнішньою, дiаметр 20х15 мм | шт | 1 |
| 506 | С1530-176- 1 | Коліно 90 град. з металевою різьбою внутрішньою дiаметр 20х15 мм | шт | 2 |
| 507 | С1530-166- 2 | Трiйник, дiаметр 20 мм | шт | 1 |
| 508 | С1530-175- 1 | Коліно 90 град., дiаметр 20 мм | шт | 5 |
|  |  | Розділ 3. Демонтажні роботи |  |  |
| 509 | РН15-15-2 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 20 мм | 100м | 0,09 |
| 510 | С113-38 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi, оцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм (зворотнi матерiали) | м | 3 |
| 511 | РН15-19-1 | Демонтаж трубопроводiв водопостачання з труб металопластикових дiаметром 16х2 мм | 100м | 0,11 |
| 512 | РН15-4-2 | Знiмання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унiтазу (пластмасовий) | шт | 4 |
| 513 | С130-34 | Бачки змивнi пластмасові (зворотнi матерiали) | комплект | 4 |
| 514 | РН15-5-1 | Знiмання лічильника води "Роса-1,5" | шт | 1 |
| 515 | С1630-1455 | Лiчильники холодної води "Роса-1,5" (зворотнi матерiали) | шт | 1 |
| 516 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,005 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-05 на Внутрішня каналізація (перерахунок залишків) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Каналізація К1-1 |  |  |
| 517 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 110 мм (випуск) | 100м | 0,06 |
| 518 | С113-1451 | Труби каналізаційні ПВХ SDR 34-SNB, діаметром 110х3,4 мм | м | 6 |
| 519 | РН16-4-9 | Укладання труб сталевих дiаметром 219х5,0 мм у траншеї (футляр) | 100м | 0,04 |
| 520 | С113-10 | Труби сталевi електрозварні діаметр 219х5 мм | м | 4 |
| 521 | РН16-11-6 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно- полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | 100м | 0,04 |
| 522 | РН16-36-1 | Протягування труб дiаметром 100 мм у футляр | 100м | 0,03 |
| 523 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,17 |
| 524 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 525 | С1530-72-1 | Труби каналізаційні ППР, дiаметр 110х2, 7 мм | м | 17 |
| 526 | С1530-68-1 | Труби каналізаційні ППР, дiаметр 50х1,8 мм | м | 5 |
| 527 | С113-1472 | Вентиляційна головка діам. 110 | шт | 1 |
| 528 | С130-918 | Ревiзія, дiам. 110 | шт | 1 |
| 529 | С113-1489 | Заглушка, діам. 110 | шт | 3 |
| 530 | С113-1457- 1 | Трійник ПВХ, діам. 110/110/45 | шт | 5 |
| 531 | С113-1464 | Трійник ПВХ, діам. 110/50/45 | шт | 2 |
| 532 | С113-1478 | Хрестовина, діам. 110/110/110/45 | шт | 1 |
| 533 | С113-1466 | Коліно, діам. 110/45 | шт | 9 |
| 534 | С113-1466- 1 | Коліно, діам. 110/87,5 | шт | 2 |
| 535 | С113-1468 | Коліно, діам. 50/45 | шт | 6 |
| 536 | РН15-31-2 | Ущільнення випуску каналізації | шт | 1 |
| 537 | РН15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,3 |
| 538 | С130-903 | Унiтаз керамічний глазуровані "Компакт" KORAL-Нью (комплект) | шт | 3 |
| 539 | РН15-35-1 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | 10к-т | 0,1 |
| 540 | С130-529 | Пiсуари | шт | 1 |
| 541 | РН15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,2 |
| 542 | С130-700 | Умивальник керамічний ЕКО-Нью 420мм (комплект) | комплект | 2 |
| 543 | С130-554 | Колона під умивальник ЕКО-2000, Н=640 | шт | 2 |
|  |  | Розділ 2. Земляні роботи |  |  |
|  |  | Випуск каналізації |  |  |
| 544 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 - випуск каналізації | 100 м3 | 0,03 |
| 545 | РН16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,2 |
| 546 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,028 |
|  |  | Розділ 3. Демонтажні роботи |  |  |
| 547 | РН15-1-2 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,08 |
| 548 | РН15-18-1 | Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,06 |
| 549 | РН15-34-4 | Демонтаж чаші "Генуя" керамічної | 10к-т | 0,4 |
| 550 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,02 |
| 551 | С130-700 | Умивальник керамічний (зворотнi матерiали) | комплект | 2 |
| 552 | С130-554 | Колона під умивальник (зворотнi матерiали) | шт | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-06 на Силове обладнання. Розподільні мережі (перерахунок залишків) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Щити |  |  |
|  |  | 1.1 ЩИТ ОБЛІКУ (ЯО) |  |  |
| 553 | РН17-14-1 | Установлення щиткiв масою до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 1 |
| 554 | 1517-1100 | Корпус щита IP65, DOT3.1 | шт | 1 |
| 555 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,01 |
| 556 | 1504-1401- 5 | Ввідний 3-полюсний автоматичний вимикач, Ip. 100A ВА-47-100 | шт | 1 |
|  |  | 1.2 ЩИТ ГОЛОВНИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ (ГРЩ) |  |  |
| 557 | РН17-14-1 | Монтаж корпусу щита вбудованого монтажу 275х450х120мм | шт | 1 |
| 558 | 1517-1100- 2 | Корпус щита утопленого монтажу ЩРв- 183 ІР31 | шт | 1 |
| 559 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,01 |
| 560 | 1504-1401- 5 | Ввідний 3-полюсний автоматичний вимикач Ip. 80A, ВА-47-100 | шт | 1 |
| 561 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 562 | 1504-1006- 17 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, номiнальний струм 25А, ВА47-29 | шт | 2 |
| 563 | М10-667-13 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг | шт | 1 |
| 564 | 1504-4179- 1 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, клас I. ОПС1-В,3р | шт | 1 |
|  |  | 1.3 ЩИТ СИЛОВИЙ ВЕНТИЛЯЦІЇ НАБІРНИЙ (ЩВ) |  |  |
| 565 | РН17-14-2 | Установлення щиткiв масою понад 3 кг до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 1 |
| 566 | 1517-1100- 4 | Корпус щита утопленого виконання з N- і PE-шинками ЩРв-24з-036 УХЛ3 | шт | 1 |
| 567 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 568 | 1504-1052- 2 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, ВА47-29М-3р, Ір. 50А | шт | 1 |
| 569 | 1504-1052- 3 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, ВА47-29М-3р, Ір. 40А | шт | 1 |
| 570 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,05 |
| 571 | 1504-1051- 5 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, ВА47-29М-3р, Ір. 16А | шт | 1 |
| 572 | 1504-1051- 6 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, ВА47-29М-3р, Ір. 10А | шт | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 | 1504-1051- 7 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, ВА47-29М-3р, Ір. 6А | шт | 1 |
| 574 | 1504-1006- 1 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 2А | шт | 1 |
| 575 | М8-575-1 | Установлення незалежних розчіплювачів | шт | 1 |
| 576 | 2405-1468- 8 | Розчіплювач незалежний РН47 | штук | 1 |
| 577 | М8-529-5 | Блок-контактор, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість блок-контактів [допоміжних контактів] до 12 | шт | 1 |
| 578 | 1504-4133 | Пускач магнiтний КМИ-1091 | шт | 1 |
| 579 | М11-250-1 | Установлення реле | комплект | 1 |
| 580 | 1503-7041- 1 | Реле теплове РТИ-1308 | шт | 1 |
|  |  | Розділ 2. Кабельна продукція |  |  |
| 581 | РН17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,44 |
| 582 | 15093- 35013 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,023 |
| 583 | 15093- 35023 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,021 |
| 584 | РН17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,41 |
| 585 | 15093- 35023 | Чотирижильний кабель напругою до 660в перерiзом 4х1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,021 |
| 586 | С153-21 | Кабелi контрольнi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю, марка КВВГнгд, число жил та перерiз 4х1,5 мм2 | 1000м | 0,02 |
| 587 | РН17-8-3 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (Г.32) | 100м | 0,37 |
| 588 | 15093- 35013-2 | П"ятижильний кабель напругою до 660в перерiзом 5х1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,037 |
| 589 | РН17-8-4 | Затягування першого проводу перерiзом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (Г.32) | 100м | 0,1 |
| 590 | 15093- 35043-4 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерiзом 5х6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,01 |
| 591 | М11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,2 |
| 592 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби (Г.32) | 100м | 0,95 |
| 593 | РН17-8-6 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 1,45 |
| 594 | С157-247-1 | Проводи силовi з мiдною жилою ПВХ ізоляції, марка ПВ1нг-0,45, перерiз 2,5 мм2 | м | 260 |
| 595 | РН17-8-3 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (Г.50) | 100м | 0,37 |
| 596 | РН17-8-4 | Затягування першого проводу перерiзом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (Г.50) | 100м | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 597 | РН17-8-9 | Затягування наступного проводу перерiзом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (Г.50) | 100м | 1,38 |
| 598 | С157-255-1 | Проводи силовi з мiдною жилою в ПВХ ізоляції, марка ПВ1нг-0,45, перерiз 25 мм2 | м | 10 |
| 599 | С157-254-1 | Проводи силовi з мiдною жилою в ПВХ iзоляцiї , марка ПВ1нг-0,45, перерiз 16 мм2 | м | 175 |
|  |  | Розділ 3. Апарати напругою до 1000 В |  |  |
| 600 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
| 601 | 15171- 1373-2 | Вимикач пакетний ПВ3 16 М1 | шт | 1 |
| 602 | М10-668-1 | Сповiщувач автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 1 |
| 603 | 1704-50518 | Датчик руху ДД 024 | шт | 1 |
|  |  | Розділ 4. Електроустановочні вироби та монтажні матеріали |  |  |
| 604 | РН17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,02 |
| 605 | 290902-55 | Вимикач одноклавішний для прихованого встановлення 220 В, 6,3 А, С16-У01 | шт | 2 |
| 606 | 290220- 1243 | Коробка монтажна унiверсальна | шт | 5 |
| 607 | 1504-17168 | Коробка розгалужувальна металева 90х90х40 з кришкою | шт | 2 |
| 608 | 1517-1535- 1 | РЕ - шина 8/1 | шт | 2 |
| 609 | М8-532-4 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 2 |
| 610 | 1504- 18094-9 | Пост кнопковий XAL-B211H29 | шт | 2 |
|  |  | Розділ 5. Труби |  |  |
| 611 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,28 |
| 612 | С113-2127 | Труба ПВХ гнучка гофрована діам. 25 мм | м | 28,28 |
| 613 | РН17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,95 |
| 614 | С113-2128 | Труба ПВХ гнучка гофрована діам. 32 мм | м | 95,95 |
| 615 | РН17-7-14 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,37 |
| 616 | С113-2128 | Труба ПВХ гнучка гофрована діам. 50 мм | м | 37,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 617 | РН17-7-5 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,2 |
| 618 | С113-3 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 20 |
|  |  | Розділ 6. Прокат чорних металів (заземлення) |  |  |
| 619 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,007 |
| 620 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,021 |
| 621 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,07 |
| 622 | М8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 |
| 623 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 624 | М8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 625 | М8-144-1 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | 100 шт | 1,9 |
| 626 | М8-144-2 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 | 100 шт | 0,1 |
| 627 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,07 |
|  |  | Розділ 7. Роботи, не враховані робочими кресленнями |  |  |
| 628 | РН20-28-2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100м | 1,25 |
| 629 | РН20-33-4 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,25 |
| 630 | РН20-33-5 | На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати | 100м | 1,25 |
| 631 | РН20-33-6 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати | 100м | 1,25 |
| 632 | РН3-25-8 | Пробивання отворiв 100х100 мм в цегляних стiнах при товщинi стiни в 2 цеглини вручну | 100 отв. | 0,1 |
| 633 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 1,5 |
| 634 | РН20-27-3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | 100шт | 1,5 |
| 635 | РН3-24-1 | Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну | 10 м2 | 0,0514 |
| 636 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 6 |
| 637 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 6 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-07 на Вогнезахисна обробка металу (перерахунок залишків) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | Е13-74-5 | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття вогнезахисною фарбою "Ammokote MS-90" на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi металевих конструкцiй | 100м2 | 0,6324 |
| 639 | С1113-290 | Вогнезахисна фарба "Ammokote MS-90" | кг | 169,67 |
|  |  | Об'єктний кошторис 02-02 Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи №1 (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-01 на Загальнобудівельні роботи (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Демонтажні роботи по дефектному акту |  |  |
| 640 | РН7-2-3 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету | 100м2 | 2,2185 |
| 641 | РН7-2-1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,0613 |
| 642 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 2,2637 |
| 643 | РН7-1-3 | Розбирання простильних підлог | 100м2 | 2,2185 |
| 644 | РН7-1-2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 2,2798 |
| 645 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,0646 |
| 646 | РН2-1-3 | Розбирання підготовки з бетону ( під підлоги з лінолеуму) | 1 м3 | 12,55 |
| 647 | РН20-1-1 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій | 100м | 0,6 |
| 648 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки стін із цегли по осі Б | 10 м3 | 1,434 |
| 649 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки стін із цегли (прибудова) | 10 м3 | 0,705 |
| 650 | РН4-2-1 | Розбирання монолітних перекриттів | 1 м3 | 1,09 |
| 651 | РН3-38-4 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін дошками | 100 м2 | 1,68 |
| 652 | РН3-36-1 | (Демонтаж) Установлення елементів каркасу із брусів | 1 м3 | 3,9 |
| 653 | ЕН10-9-1 | (Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 1,7964 |
| 654 | Е34-57-1 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами | 100м2 | -1,7964 |
| 655 | ЕН15-64-1 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,9205 |
| 656 | ЕН15-66-1 | (Демонтаж) Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами. | 100 м2 | 0,9205 |
| 657 | ЕН10-54-5 | (Демонтаж) ходового настилу суцільного з дошок (горище) | 100м2 | 2,4623 |
| 658 | РН1-3-2 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 0,6793 |
| 659 | РН11-50-6 | Відбивання штукатурки по дереву зі стель | 100м2 | 5,1779 |
| 660 | РН20-12-1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходова клітка) | 1т | 0,864 |
| 661 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,86 |
|  |  | Розділ 2. Фундаменти |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 | РН1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,484 |
| 663 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 77,4 |
| 664 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,015 |
| 665 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,087 |
| 666 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,436 |
| 667 | РН1-1-2 | Розробка ґрунту всерединi будiвлi в траншеях (під нові фундаменти) | 100 м3 | 0,6623 |
| 668 | РН1-2-1 | Розробка грунту при пiдведеннi, замiнi або посиленнi фундаментiв внутрiшнiх стiн | 100 м3 | 1,1956 |
| 669 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди (зайвий грунт) | 100 м3 | 0,082 |
| 670 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 13,1 |
| 671 | ЕН11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,86 |
| 672 | РН20-27-7 | Свердлення отворiв в бетонних конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 10,08 |
| 673 | РН20-27-8 | На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм вилучати | 100шт | -10,08 |
| 674 | РН20-27-9 | На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм вилучати | 100шт | -10,08 |
| 675 | РН2-3-1 | Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами | 1 м3 | 50 |
| 676 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,525 |
| 677 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,35 |
| 678 | ЕН11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем (нові фундаменти) | 100м2 | 0,12 |
| 679 | ЕН6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | 100м3 | 0,0359 |
| 680 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,057 |
| 681 | ЕН6-1-20 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних | 100м3 | 0,1215 |
| 682 | РН2-6-3 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | 100 м2 | 0,054 |
| 683 | РН2-13-1 | Улаштування осадового шва з просмолених дощок товщ. 50 мм | 100 м2 | 0,024 |
| 684 | РН2-6-7 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв бітумною мастикою (підвал) | 100 м2 | 1,1224 |
|  |  | Розділ 3. Стіни |  |  |
| 685 | РН3-28-1 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (замуровка вікон в підвалі) | 100 м3 | 0,0087 |
| 686 | РН3-33-7 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (сходова клітка) | 1 м3 | 39,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 687 | РН3-32-1 | Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 т | 0,4022 |
| 688 | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 0,583 |
| 689 | РН3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (стіна по осі Б) | 100 м3 | 0,217 |
| 690 | РН3-32-1 | Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 т | 0,0836 |
| 691 | РН3-32-1 | Установка штирів з арматури діам. 6 А400С для кріплення кладки | 1 т | 0,0031 |
| 692 | РН3-28-1 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (низ віконних прорізів) | 100 м3 | 0,025 |
| 693 | РН3-33-3 | Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (прибудова) | 1 м3 | 7,05 |
| 694 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,07 |
| 695 | К582821- 561 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 4 |
| 696 | К582821- 577 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 1 |
| 697 | К582821- 581 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 2 |
| 698 | РН3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,46259 |
| 699 | С111-1837 | Швелери N14 | т | 0,45283 |
| 700 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,01144 |
| 701 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,01682 |
| 702 | С111-122 | Гайки, шайби М10 | т | 0,00016 |
| 703 | РН11-35-1 | Поліпшене штукатурення металевих перемичок по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,1433 |
| 704 | РН20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (П-образні рами) | 1т | 0,4884 |
| 705 | Е9-72-1 | Виготовлення П-образних рам | т | 0,4884 |
| 706 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,448 |
| 707 | С1110-171 | Сталь штабова 50х5 мм | т | 0,056 |
| 708 | РН12-54-4 | Фарбування олійне металевих конструкцій за 2 рази | 100м2 | 0,2535 |
| 709 | РН3-24-1 | Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну | 10 м2 | 0,052 |
| 710 | РН3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (замуровка ніш в сходовій клітці) | 100 м3 | 0,0011 |
| 711 | РН3-9-1 | Забивання каналів у стінах бетоном | 1 м3 | 1,8 |
|  |  | Розділ 4. Кріплення стін будинку |  |  |
|  |  | Тяжі (зовнішній контур 1-го поверху) |  |  |
| 712 | РН3-14-2 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | 1 т | 0,54841 |
| 713 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi (тяжі, муфти) | т | 0,48038 |
| 714 | С111-1848 | Контргайки М22, гайки М22, шайби М22 | т | 0,00111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | С111-1824 | Прокат кутовий рiвнополичковий 100х8 | т | 0,01523 |
| 716 | С111-1121 | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 10 мм | т | 0,01635 |
| 717 | С111-1121 | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм | т | 0,03135 |
| 718 | С111-1130 | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 5 мм | т | 0,00399 |
| 719 | РН19-27-1 | Улаштування утеплення тяжів (два контури) | м3 | 0,92 |
| 720 | С111-327-3 | Суміш клейова | кг | 109,3 |
| 721 | РН19-29-3 | Обклеювання поверхнi утеплення склосіткою | м2 | 20 |
| 722 | С111-1784- 2-16 | Склосітка | м2 | 22 |
| 723 | С111-327-3 | Суміш клейова | кг | 120 |
|  |  | Тяжі (стіна по осі Б) |  |  |
| 724 | РН3-14-2 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | 1 т | 0,59325 |
| 725 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi (тяжі, муфти) | т | 0,57295 |
| 726 | С111-1848 | Контргайки М22, гайки М22, шайби М22 | т | 0,0015 |
| 727 | С111-1121 | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм | т | 0,0188 |
|  |  | Кріплення МКС-1, МКС-1* |  |  |
| 728 | РН3-14-1 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | 1 т | 1,39296 |
| 729 | С1110-171 | Сталь штабова 80х6 | т | 0,06732 |
| 730 | С1110-169 | Сталь штабова 100х6 | т | 0,01393 |
| 731 | С1110-169 | Сталь штабова 150х6 | т | 0,14841 |
| 732 | С111-1837 | Швелери N10 | т | 1,17308 |
| 733 | С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,01807 |
| 734 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,061 |
| 735 | РН3-28-1 | Мурування окремих ділянок зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,0061 |
| 736 | РН3-27-1 | Перекладання клинчастих цегляних перемичок | 1 м3 | 1,84 |
| 737 | РН3-10-1 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | 10 м | 1,5 |
| 738 | РН20-1-1 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій | 100м | 0,4 |
| 739 | РН11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,191 |
|  |  | Кріплення МКС-2 |  |  |
| 740 | РН19-27-1 | Улаштування утеплення кріпленнь МКС- 2 (зовні) | м3 | 0,047 |
| 741 | С111-327-3 | Суміш клейова | кг | 9,42 |
| 742 | РН19-29-3 | Обклеювання поверхнi утеплення склосіткою | м2 | 1,9 |
| 743 | С111-1784- 2-16 | Склосітка | м2 | 2,1 |
| 744 | С111-327-3 | Суміш клейова | кг | 11,4 |
|  |  | Кріплення простінків по осі Б МКС-3, МКС-4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 745 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,45 |
| 746 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,45 |
| 747 | РН3-14-1 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | 1 т | 0,64312 |
| 748 | С1110-171 | Сталь штабова 60х6 | т | 0,39609 |
| 749 | С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,25989 |
| 750 | С111-1846- 1 | Шпилька М10, гайка М10 | т | 0,0136 |
| 751 | Е13-16-8 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою АК-070 | 100м2 | 0,3325 |
| 752 | Е13-26-1 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140 | 100м2 | 0,3325 |
|  |  | Кріплення МКС-5 |  |  |
| 753 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,15 |
| 754 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,15 |
| 755 | РН3-14-1 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | 1 т | 0,1376 |
| 756 | С1110-171 | Сталь штабова 60х6 | т | 0,088373 |
| 757 | С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,05198 |
| 758 | С111-1846- 1 | Шпилька М10, гайка М10 | т | 0,00445 |
| 759 | Е13-16-8 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою АК-070 | 100м2 | 0,0708 |
| 760 | Е13-26-1 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140 | 100м2 | 0,0708 |
|  |  | Розділ 5. Перекриття |  |  |
|  |  | Перекриття 1-го поверху |  |  |
| 761 | РН20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,12 |
| 762 | РН20-30-2 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм | 100шт | 0,48 |
| 763 | ЕН10-13-4 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок | 100м2 | 2,2577 |
| 764 | ЕН10-14-2 | Підшивання стелі дошками | 100м2 | -2,2577 |
| 765 | РН4-17-2 | Улаштування підшивки стель фанерою | 100 м2 | 2,2577 |
| 766 | ЕН10-13-4 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок (тамбури, підсобне приміщення) | 100м2 | 0,1339 |
| 767 | Е7-28-1 | Укладання гумових прокладок товщиною 10 мм по верху балок | 100м2 | 0,3073 |
| 768 | РН7-20-1 | Улаштування прокладок з плит жорстких базальтових товщ. 40 мм по верху балок | 100м2 | 0,3073 |
| 769 | РН7-21-3 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію (по монолітному з/б перекриттю) | м3 | 0,546 |
|  |  | Перекриття 2-го поверху |  |  |
| 770 | РН20-30-2 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм | 100шт | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 771 | ЕН10-13-4 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок | 100м2 | 2,2359 |
| 772 | ЕН10-13-4 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок (підсобне приміщення, санвузол чоловічий) | 100м2 | 0,1421 |
| 773 | РН8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (по верху утеплювача) | 100м2 | 0,1421 |
| 774 | Е7-28-1 | Укладання гумових прокладок товщиною 10 мм по верху балок | 100м2 | 0,3056 |
| 775 | РН7-20-1 | Улаштування прокладок з плит жорстких базальтових товщ. 40 мм по верху балок | 100м2 | 0,3056 |
| 776 | ЕН10-54-5 | Улаштування по горищу настилу суцiльного товщиною 37 мм | 100м2 | 2,2359 |
| 777 | РН12-54-4 | Фарбування металевих елементів олійною фарбою за 2 рази (анкера А-1, А- 2) | 100м2 | 0,1137 |
|  |  | Розділ 6. Покрівля |  |  |
| 778 | РН8-24-1 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 1,707 |
| 779 | РН4-18-1 | Установлення анкерів (для додаткового кріплення мауерлатів) | 100 кг | 0,397 |
| 780 | РН8-26-1 | Улаштування суцiльних настилів товщ. 30 мм (по периметру слухових вікон та вентшахт ) | 100м2 | 0,0632 |
| 781 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику | 100м2 | 0,0328 |
| 782 | С123-1 | Блоки вiконнi металопластикові з жалюзями (одинарний склопакет) | м2 | 3,28 |
| 783 | РН8-39-1 | Огородження покрівель перилами | 100м | 0,876 |
| 784 | С111-1755 | Огородження покрівлі | т | 0,5739 |
| 785 | С111-1479- 2 | Саморіз 8х80 | шт | 300 |
| 786 | РН12-54-4 | Олійне фарбування металевої огорожі покрівлі за 2 рази | 100м2 | 0,26 |
| 787 | ЕН10-53-2 | Підшивка крокв знизу додатковими планками 60х50 мм (покрівля в межах сходової клітки) | м3 | 0,13 |
| 788 | РН4-17-3 | Улаштування підшивки стелі дошками товщ. 29 мм (сходова клітка) | 100 м2 | 0,3982 |
| 789 | РН8-31-1 | Улаштування пароізоляції (покрівля в межах сходової клітки) | 100м2 | 0,3982 |
| 790 | РН4-20-1 | Утеплення покрівлі, вкладання утеплювача між кроквами (покрівля в межах сходової клітки) | 100 м2 | 0,3982 |
| 791 | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 0,203 |
| 792 | РН8-42-2 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | 100м | 0,0948 |
| 793 | С113-810 | Жолоб водостічний (комплектне постачання) | м | 9,48 |
| 794 | С111-1857- 3 | Кронштейни для жолобів | шт | 22 |
| 795 | РН8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,161 |
| 796 | С113-810 | Труби водостічні д.80 мм | м | 16,7 |
| 797 | С113-992-1 | Колiна | шт | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 798 | С113-992-2 | Відлив | шт | 2 |
| 799 | С113-992-3 | Воронка водостічна | шт | 2 |
| 800 | С111-1857- 4 | Кронштейни для труб | шт | 13 |
|  |  | Розділ 7. Перегородки |  |  |
| 801 | РН5-9-1 | Улаштування каркасних перегородок у санвузлах | 100 м2 | 0,045 |
| 802 | С123-497 | Сантехнічні перегородки (комплектне постачання) | м2 | 4,5 |
|  |  | Всього по розділу 7 |  |  |
|  |  | Розділ 8. Сходи СХ-1 |  |  |
| 803 | ЕН6-22-7 | Улаштування монолітних залізобетонних сходинок по металевим косоурам | 100м3 | 0,072 |
| 804 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,2916 |
| 805 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0121 |
| 806 | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцiй огородження сходів | 1т | 0,25138 |
| 807 | Е9-75-2 | Виготовлення огорожі сходів | т | 0,25138 |
| 808 | С111-1139- 6 | Труба профільна квадратна 20х20х1,5 | т | 0,05389 |
| 809 | С111-1139- 6 | Труба профільна квадратна 10х10х1,0 | т | 0,08904 |
| 810 | С111-1139- 6 | Труба профільна прямокутна 50х25х2,0 | т | 0,05777 |
| 811 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,06445 |
| 812 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00131 |
| 813 | РН12-54-4 | Фарбування металевої огорожі сходів за 2 рази | 100м2 | 0,375 |
| 814 | РН12-48-8 | Покриття олійними або спиртовими лаками поручнів за 2 рази | 100м2 | 0,055 |
| 815 | ЕН15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 46,37 |
| 816 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу із металевих профілів для підшивки низу сходових маршів і площадок | 100м2 | 0,41 |
| 817 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки поверхонь низу маршів і площадок гіпсокартонними листами вогнестійкими | 100 м2 | 0,41 |
| 818 | ЕН15-182-5 | Шпаклювання низу маршів і площадок шпаклiвкою | 100м2 | 0,41 |
| 819 | РН12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами низу маршів і площадок, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,41 |
| 820 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки бокових поверхонь маршів вогнестійкими гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,056 |
| 821 | ЕН15-182-4 | Шпаклювання бокових поверхонь маршів шпаклiвкою | 100м2 | 0,056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 822 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами бокових поверхонь маршів пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,056 |
|  |  | Розділ 9. Вікна |  |  |
| 823 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,01652 |
| 824 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 1,0797 |
| 825 | С123-1-1 | Блоки вiконнi металопластикові з подвійними склопакетами та провітрювачами з автивандальною фурнітурою | м2 | 38,372 |
| 826 | С123-1-1 | Блоки вiконнi металопластикові з подвійними склопакетами та провітрювачами | м2 | 69,598 |
| 827 | С123-1-1 | Блоки вiконнi металопластикові з подвійними склопакетами протипожежні | м2 | 4,866 |
| 828 | ЕН10-25-1 | Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином | 100м | 0,6062 |
| 829 | ЕН10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,5852 |
|  |  | Розділ 10. Двері |  |  |
|  |  | Двері металеві зовнішні |  |  |
| 830 | Е9-61-10 | Установка металевих дверей | т | 0,46 |
| 831 | С123-238-2 | Двері зовнішні металеві двопілкові засклені 1420х2370(Н) | шт | 1 |
| 832 | С123-238-2 | Двері зовнішні металеві двопілкові засклені 1420х2930(Н) | шт | 2 |
| 833 | С123-238-2 | Двері зовнішні металеві 880х2070(Н) | шт | 2 |
| 834 | РН3-32-1 | Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок | 1 т | 0,01 |
| 835 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 7,5 |
| 836 | РН6-27-4 | Установлення приладів самозакривання | 100 шт | 0,03 |
| 837 | С111-961 | Зачинювач дверний | шт | 3 |
|  |  | Двері внутрішні |  |  |
| 838 | ЕН10-26-2 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 | 100м2 | 0,20426 |
| 839 | С123-212 | Блоки дверні внутрішні дерев'яні двопілкові засклені | м2 | 20,426 |
| 840 | С111-890 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двопольних | комплект | 6 |
| 841 | РН6-27-4 | Установлення приладів самозакривання | 100 шт | 0,02 |
| 842 | С111-961 | Зачинювач дверний | шт | 2 |
| 843 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,03644 |
| 844 | С123-199 | Блоки дверні внутрішні дерев'яні з глухим полотном | м2 | 3,644 |
| 845 | С111-889 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 846 | ЕН10-95-1 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із металевих профілів | 100 м | 0,059 |
| 847 | ЕН10-96-1 | Установлення дверних блокiв в гіпсокартонних перегородках на металевому каркасi ( двері звукоізолюючі) | 100м2 | 0,02536 |
| 848 | С123-204-1 | Блоки дверні звукоізолюючі | м2 | 2,536 |
| 849 | С111-889 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 1 |
|  |  | Двері протипожежні |  |  |
| 850 | Е9-61-10 | Установка металевих дверей | т | 0,07 |
| 851 | С123-238-2 | Двері протипожежні сертифіковані | шт | 1 |
| 852 | РН3-32-1 | Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок | 1 т | 0,002 |
| 853 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 1,5 |
| 854 | РН6-27-4 | Установлення приладів самозакривання | 100 шт | 0,03 |
| 855 | С111-961 | Зачинювач дверний | шт | 3 |
|  |  | Розділ 11. Підлоги |  |  |
|  |  | Тип 1 - 130,86 м2 |  |  |
| 856 | РН7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 1,3086 |
| 857 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного товщ. 80 мм (бетон кл. С10/12, 5) | м3 | 10,469 |
| 858 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,4599 |
| 859 | РН7-17-6 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,8487 |
| 860 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 1,3086 |
| 861 | ЕН6-11-11 | Армування бетонної стяжки (сітка з арматури діам.6 А400С кроком 150х150) | т | 0,388 |
| 862 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної iзоляцiї в один шар з гідроізоляційної плівки | 100м2 | 1,3086 |
| 863 | РН7-20-1 | Улаштування теплоiзоляцiї з пінополістирольних плит ПСБ.С-35 товщ.100 мм | 100м2 | 1,3086 |
| 864 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,4599 |
| 865 | РН7-17-6 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,8487 |
| 866 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 1,3086 |
| 867 | ЕН11-38-1 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | 100м2 | 1,3086 |
| 868 | ЕН11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,921 |
|  |  | Тип 2 - 21,73 м2 |  |  |
| 869 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного товщ. 80 мм (бетон кл. С10/12, 5) | м3 | 1,738 |
| 870 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,2173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 871 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 0,2173 |
| 872 | ЕН6-11-11 | Армування бетонної стяжки (сітка з арматури діам.6 А400С кроком 150х150) | т | 0,064 |
| 873 | РН8-36-3 | Улаштування прокладної iзоляцiї в один шар з гідроізоляційної плівки | 100м2 | 0,2173 |
| 874 | РН7-20-1 | Улаштування теплоiзоляцiї з пінополістирольних плит ПСБ.С-35 товщ.100 мм | 100м2 | 0,2173 |
| 875 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,2173 |
| 876 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 0,2173 |
| 877 | ЕН11-38-1 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | 100м2 | 0,2173 |
| 878 | ЕН11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,255 |
|  |  | Тип 3 - 81,77 м2 |  |  |
| 879 | РН7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,8177 |
| 880 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного товщ. 50 мм (бетон кл.С10/12, 5) | м3 | 4,089 |
| 881 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної iзоляцiї в один шар з гідроізоляційної плівки | 100м2 | 0,8177 |
| 882 | РН7-20-1 | Улаштування теплоiзоляцiї з пінополістирольних плит ПСБ.С-35 товщ.100 мм | 100м2 | 0,8177 |
| 883 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної iзоляцiї в один шар з гідроізоляційної плівки | 100м2 | 0,8177 |
| 884 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,5102 |
| 885 | РН7-17-6 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,3075 |
| 886 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 0,8177 |
| 887 | ЕН6-11-11 | Армування бетонної стяжки (сітка з арматури діам.6 А400С кроком 150х150) | т | 0,241 |
| 888 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,8177 |
| 889 | ЕН15-25-3 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (сапожок) | 100м2 | 0,077 |
|  |  | Тип 4 - 6,82 м2 |  |  |
| 890 | РН7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,0682 |
| 891 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного товщ. 50 мм (бетон кл.С10/12, 5) | м3 | 0,341 |
| 892 | РН8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо | 100м2 | 0,0682 |
| 893 | С1632-98 | Шиповидна геомембрана | м2 | 7,84 |
| 894 | РН7-20-1 | Улаштування теплоiзоляцiї з пінополістирольних плит ПСБ.С-35 товщ.100 мм | 100м2 | 0,0682 |
| 895 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної iзоляцiї в один шар з поліетиленової плівки | 100м2 | 0,0682 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 896 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,0682 |
| 897 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 0,0682 |
| 898 | ЕН6-11-11 | Армування бетонної стяжки (сітка з арматури діам.6 А400С кроком 150х150) | т | 0,02 |
| 899 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0682 |
|  |  | Тип 6 - 6,82 м2 |  |  |
| 900 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного товщ. 50 мм (бетон кл. С12/15) | м3 | 0,341 |
| 901 | РН8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо | 100м2 | 0,0682 |
| 902 | С1632-98 | Шиповидна геомембрана | м2 | 7,84 |
| 903 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм (40мм) площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0682 |
| 904 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати | 100м2 | 0,0682 |
| 905 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0682 |
|  |  | Тип 7 - 175,48 м2 |  |  |
| 906 | РН7-15-7 | Улаштування настилу з дощок товщ.37 мм | 100м2 | 1,7548 |
| 907 | РН7-15-6 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ товщ. 10 мм | 100м2 | 1,7548 |
| 908 | ЕН11-38-1 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | 100м2 | 1,7548 |
| 909 | ЕН11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 1,8366 |
|  |  | Тип 8 - 36,23 м2 |  |  |
| 910 | РН7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,3623 |
| 911 | РН7-16-4 | Улаштування пiдготовки з бетону товщ. 80 мм (бетон кл. С10/12,5) | м3 | 2,8984 |
| 912 | РН8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо | 100м2 | 0,3623 |
| 913 | С1632-98 | Шиповидна геомембрана | м2 | 41,66 |
| 914 | РН7-27-1 | Улаштування бетонних покриттiв площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,3623 |
| 915 | РН7-27-7 | На кожнi 5 мм змiни товщини бетонного покриття додавати | 100м2 | 0,3623 |
|  |  | Тип 9 - 15,04 м2 |  |  |
| 916 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного товщ. 50 мм (бетон кл.С10/12, 5) | м3 | 0,752 |
| 917 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної iзоляцiї в один шар з поліетиленової плівки | 100м2 | 0,1504 |
| 918 | РН7-20-1 | Улаштування теплоiзоляцiї з пінополістирольних плит ПСБ.С-35 товщ.100 мм | 100м2 | 0,1504 |
| 919 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної iзоляцiї в один шар з поліетиленової плівки | 100м2 | 0,1504 |
| 920 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (бетон кл. С12/15) | 100м2 | 0,1504 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 0,1504 |
| 922 | ЕН6-11-11 | Армування бетонної стяжки (сітка з арматури діам.6 А400С кроком 150х150) | т | 0,045 |
| 923 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,1504 |
| 924 | ЕН15-25-3 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (сапожок) | 100м2 | 0,017 |
|  |  | Розділ 12. Драбина ЗС-1 |  |  |
| 925 | РН1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0454 |
| 926 | ЕН6-1-2 | Улаштування бетонних фундаментiв | 100м3 | 0,02016 |
| 927 | ЕН6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0435 |
| 928 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0271 |
| 929 | РН3-25-2 | Пробивання гнiзд розмiром 250х150х250(h) мм в цегляних стiнах вручну | 100гнізд | 0,02 |
| 930 | РН3-9-1 | Забивання отворiв та гнiзд у стiнах, площа забиття 0,1 м2 | 1 м3 | 0,018 |
| 931 | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | 1т | 1,55823 |
| 932 | Е9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 1,55823 |
| 933 | С111-1838 | Швелери N20 | т | 0,11897 |
| 934 | С111-1838 | Швелери N16 | т | 0,0858 |
| 935 | С124-31-1 | Профіль сталевий гнутий прямокутний 180х100х8 мм | т | 0,42455 |
| 936 | С124-31-1 | Профіль сталевий гнутий квадратний 120х120х6 мм | т | 0,38181 |
| 937 | С111-1112 | Рифлений прокат гарячекатаний товщина 5 мм | т | 0,4007 |
| 938 | С111-1814 | Сталь кутова 45х5 мм | т | 0,03122 |
| 939 | С1110-169 | Сталь штабова 150х6 | т | 0,00449 |
| 940 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,04713 |
| 941 | С111-1139- 6 | Труба профільна квадратна 20х20х1,5 | т | 0,02892 |
| 942 | С111-1139- 6 | Труба профільна квадратна 10х10х1,0 | т | 0,05003 |
| 943 | С111-964 | Труба сталева овальна 55х40х1,2 | т | 0,07768 |
| 944 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00042 |
| 945 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,08 |
| 946 | РН3-32-1 | Установка анкерів з арматури для закріплення огорожі | 1 т | 0,00044 |
| 947 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,00044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 948 | РН12-54-2 | Фарбування нових металевих поверхонь бiлилом з додаванням колера за 2 рази (площадка,сходини з рифленої сталі) | 100м2 | 0,1932 |
| 949 | РН12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,2396 |
| 950 | РН12-54-4 | Фарбування металевих грат огородження бiлилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,2625 |
| 951 | РН3-30-4 | Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху понад 4 м | 1 м3 | 3,7 |
| 952 | РН11-41-4 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином рустованих колон | 100м2 | 0,3948 |
| 953 | ЕН15-184-1 | Шпаклювання колон шпаклiвкою | 100м2 | 0,3948 |
| 954 | ЕН15-184-2 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,3948 |
| 955 | РН12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування колон з риштувань по підготовленій поверхні [складних фасадiв] | 100м2 | 0,3948 |
|  |  | Розділ 13. Вхід в підвал ВП-1 |  |  |
| 956 | РН7-16-4 | Улаштування підготовки з бетону С10/12, 5 товщ. 80 мм | м3 | 0,652 |
| 957 | ЕН6-11-11 | Армування бетонної підготовки | т | 0,06438 |
| 958 | С124-20 | Сітка з арматури дiам. 8 А400С | т | 0,06438 |
| 959 | РН7-16-4 | Улаштування підготовки з бетону С12/15 товщ. 60 мм | м3 | 0,489 |
| 960 | РН2-15-1 | Улаштування бетонних сходинок | 100 м3 | 0,0036 |
| 961 | РН2-6-5 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 0,2269 |
| 962 | РН2-6-1 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції цементним розчином | 100 м2 | 0,0334 |
| 963 | РН16-8-1 | Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м | 0,01 |
| 964 | С113-671 | Труби поліетиленові, дiаметр 50 мм | м | 1 |
| 965 | РН15-30-1 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв дiаметром до 50 мм | 100м | -0,01 |
| 966 | РН16-40-3 | Засипка пазух вручну гравієм | м3 | 0,13 |
| 967 | РН3-33-1 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 1,85 |
| 968 | РН20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,05 |
| 969 | С1545-44-4 | Дюбель розпірний | шт | 5 |
| 970 | РН20-12-1 | Монтаж металоконструкцiй вагою до 0,1 т | 1т | 0,05285 |
| 971 | С1110-175 | Сталь кутова 75х6 | т | 0,05285 |
| 972 | РН12-54-3 | Фарбування металоконструкцій бiлилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,0275 |
| 973 | РН8-24-1 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 0,183 |
| 974 | РН4-18-1 | Установлення анкерів для кріплення мауерлату | 100 кг | 0,0069 |
| 975 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | 100м2 | 0,133 |
| 976 | ЕН10-53-2 | Укладання по кроквах прижимної планки | м3 | 0,018 |
| 977 | РН8-26-3 | Улаштування лат [решетування] з прозорами з брусків | 100м2 | 0,137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 978 | Е9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці | 100м2 | 0,137 |
| 979 | С111-49-3 | Металочерепиця | м2 | 14,248 |
| 980 | РН8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,0768 |
| 981 | С111-49-2 | Металопрофіль плоский лист | м2 | 2,4 |
| 982 | Е9-40-1 | Установка єндов | 100м | 0,0346 |
| 983 | С111-1807- 9 | Єндова нижня | м | 1,8 |
| 984 | С111-1807- 10 | Єндова верхня | м | 1,8 |
| 985 | Е9-40-1 | Установка торцевої планки | 100м | 0,1136 |
| 986 | С111-826- 13 | Торцева планка | м | 11,8 |
| 987 | РН4-17-3 | Улаштування підшивки дошками товщ. 29 мм | 100 м2 | 0,116 |
| 988 | РН4-17-7 | Улаштування підшивки металопрофілем ТП-8 | 100 м2 | 0,116 |
| 989 | С111-49-2 | Металопрофіль ТП-8 | м2 | 12,064 |
| 990 | РН11-41-1 | Полiпшене штукатурення цементно- вапняним розчином стiн | 100м2 | 0,0543 |
| 991 | РН12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,0543 |
| 992 | РН11-29-2 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | 100м2 | 0,2421 |
| 993 | ЕН15-25-3 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,2421 |
| 994 | РН7-17-1 | Улаштування цементної вирівнюючої стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (верх стінки входу в підвал-горизонтальна частина) | 100м2 | 0,0114 |
| 995 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (верх стінки входу в підвал- горизонтальна частина) | 100м2 | 0,0114 |
| 996 | ЕН15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміроми 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 6,9 |
| 997 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів площадки з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,0359 |
| 998 | РН11-41-1 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,062 |
| 999 | РН12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,062 |
| 1000 | ЕН15-183-1 | Декоративне штукатурення цоколю | 100м2 | 0,0422 |
|  |  | Розділ 14. Внутрішнє опорядження |  |  |
|  |  | 1-й, 2-й поверхи |  |  |
| 1001 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 2,014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | Е34-57-1 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами | 100м2 | -2,014 |
| 1003 | РН11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 8,8172 |
| 1004 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 1,3687 |
| 1005 | ЕН15-63-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на клеї | 100м2 | 0,7368 |
| 1006 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,2394 |
| 1007 | ЕН15-182-4 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | 100м2 | 4,3279 |
| 1008 | ЕН15-182-6 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 4,3279 |
| 1009 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 4,3279 |
| 1010 | ЕН15-182-4 | Шпаклювання відкосів шпаклiвкою | 100м2 | 1,1293 |
| 1011 | ЕН15-182-6 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання відкосів | 100м2 | 1,1293 |
| 1012 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами відкосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,1293 |
| 1013 | ЕН15-182-4 | Шпаклювання стін, перегородок, відкосів шпаклiвкою по гіпсокартону | 100м2 | 8,0502 |
| 1014 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін, перегородок, відкосів пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 14,3921 |
| 1015 | ЕН15-74-1 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 1,2 -1,6 мм | 100м2 | 6,2766 |
| 1016 | РН11-29-2 | Суцiльне вирiвнювання поверхонь стiн, відкосів [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм під плитку в санвузлах | 100м2 | 0,7616 |
| 1017 | ЕН15-25-3 | Облицювання поверхонь стін, відкосів керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (санвузли) | 100м2 | 0,7616 |
| 1018 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 4,1022 |
| 1019 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вогнестійкими | 100 м2 | 3,9658 |
| 1020 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вологостійкими | 100 м2 | 0,1364 |
| 1021 | ЕН15-65-1 | Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними листами | 1 т | 0,1582 |
| 1022 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вогнестійкими | 100 м2 | 0,9205 |
| 1023 | ЕН15-66-2 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вогнестійкими | 100 м2 | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | ЕН15-182-5 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | 100м2 | 5,2227 |
| 1025 | РН12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 5,2227 |
| 1026 | РН7-31-5 | Улаштування по периметру стелі декоративного фризу | 100м | 5,714 |
| 1027 | РН14-43-3 | Розчищення розеток діаметром до 800 мм від фарбування, що важко видаляється | виріб | 571,4 |
| 1028 | ЕН15-182-4 | Шпаклювання фризу шпаклiвкою | 100м2 | 0,4 |
| 1029 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами фризу | 100м2 | 0,4 |
| 1030 | РН12-48-5 | Покриття олійними або спиртовими лаками дерев'яних підвіконників по прооліфленій поверхні за 2 рази | 100м2 | 0,336 |
|  |  | Всього по розділу 14 |  |  |
|  |  | Розділ 15. Зовнішнє опорядження |  |  |
| 1031 | РН12-27-4 | Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (для укріплення поверхні) | 100м2 | 9,3231 |
| 1032 | ЕН15-184-1 | Шпаклювання стін шпаклiвкою | 100м2 | 9,02 |
| 1033 | ЕН15-184-2 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 9,02 |
| 1034 | РН12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування стін фасадів з риштувань по підготовленій поверхні [складних фасадiв] | 100м2 | 9,02 |
| 1035 | ЕН15-184-1 | Шпаклювання відкосів шпаклiвкою | 100м2 | 0,3031 |
| 1036 | ЕН15-184-2 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,3031 |
| 1037 | РН12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування відкосів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,3031 |
| 1038 | ЕН15-183-1 | Декоративне штукатурення цоколю | 100м2 | 0,1705 |
| 1039 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 7,65 |
|  |  | Розділ 16. Ганок Г-1 |  |  |
| 1040 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (бокові стінки ганку) | 10 м3 | 0,147 |
| 1041 | РН3-9-1 | Забивання гнізд у стінах бетоном, площа забиття 0,1 м2 | 1 м3 | 0,004 |
| 1042 | РН3-33-3 | Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (карниз, фронтон) | 1 м3 | 0,79 |
| 1043 | РН3-32-1 | Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 т | 0,0185 |
| 1044 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0185 |
| 1045 | РН3-30-3 | Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 1,9 |
| 1046 | РН11-41-4 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином рустованих колон | 100м2 | 0,1605 |
| 1047 | ЕН15-184-1 | Шпаклювання колон шпаклiвкою | 100м2 | 0,1605 |
| 1048 | ЕН15-184-2 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,1605 |
| 1049 | РН12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування колон з риштувань по підготовленій поверхні [складних фасадiв] | 100м2 | 0,1605 |
| 1050 | РН20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,01158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,1158 |
| 1052 | РН12-54-4 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,006 |
| 1053 | РН8-24-1 | Улаштування кобилок | м3 | 0,008 |
| 1054 | РН8-31-1 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | 100м2 | 0,1175 |
| 1055 | РН8-26-3 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металочерепиці | 100м2 | 0,1175 |
| 1056 | Е9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці | 100м2 | 0,1175 |
| 1057 | С111-49-3 | Металочерепиця | м2 | 12,22 |
| 1058 | Е9-40-1 | Монтаж покрівельних комплектуючих планок | 100м | 0,0712 |
| 1059 | С111-826- 22 | Конькова планка | м | 2,6 |
| 1060 | С111-826- 13 | Торцева планка | м | 4,52 |
| 1061 | РН8-42-2 | Улаштування жолобів підвісних | 100м | 0,052 |
| 1062 | С113-810 | Жолоб водостічний (комплектне постачання) | м | 5,2 |
| 1063 | С111-1857- 3 | Кронштейни для жолобів | шт | 12 |
| 1064 | РН8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,06 |
| 1065 | С113-810 | Труби водостічні | м | 6,24 |
| 1066 | С113-992-1 | Колiна | шт | 4 |
| 1067 | С113-992-2 | Відлив | шт | 2 |
| 1068 | С113-992-3 | Воронка водостічна | шт | 2 |
| 1069 | С111-1857- 4 | Кронштейни для труб | шт | 6 |
| 1070 | РН4-17-3 | Улаштування підшивки карнизу дошками товщ.25 мм | 100 м2 | 0,0316 |
| 1071 | РН4-17-7 | Улаштування підшивки карнизу перфорованим металевим софітом | 100 м2 | 0,0316 |
| 1072 | С111-31-1 | Софіт металевий перфорований | м2 | 3,32 |
| 1073 | РН4-17-7 | Улаштування підшивки перекриття ганку знизу металопрофілем | 100 м2 | 0,0713 |
| 1074 | С111-49-2 | Металопрофіль ТП-8 | м2 | 7,42 |
| 1075 | РН7-16-4 | Улаштування підготовки з бетону С10/12, 5 товщ. 60 мм | м3 | 0,42 |
| 1076 | ЕН6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0292 |
| 1077 | РН7-27-1 | Улаштування бетонних покриттів | 100м2 | 0,0698 |
| 1078 | РН7-27-7 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати | 100м2 | 0,0698 |
| 1079 | РН2-15-1 | Улаштування бетонних сходинок | 100 м3 | 0,0016 |
| 1080 | ЕН15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміроми 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 3,64 |
| 1081 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів площадки з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,0523 |
| 1082 | РН9-20-4 | Установлення металевих огорож | 100м | 0,017 |
| 1083 | С121-394-1 | Металева огорожа з нержавіючої сталі | м | 1,7 |
|  |  | Розділ 17. Ганок Г-2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1084 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів площадки з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,0313 |
|  |  | Розділ 18. Ганок Г-3 |  |  |
| 1085 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм (нарощення сходинок) | 100м2 | 0,006 |
| 1086 | РН7-17-10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати | 100м2 | 0,006 |
| 1087 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів площадки з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,0258 |
| 1088 | ЕН15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміроми 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 0,53 |
| 1089 | ЕН15-183-1 | Декоративне штукатурення бокових поверхонь ганку (аналогічно цоколю) | 100м2 | 0,0298 |
|  |  | Розділ 19. Інші роботи |  |  |
| 1090 | РН1-1-2 | Розробка ґрунту всерединi будiвлi (під приямок в підвалі) | 100 м3 | 0,018 |
| 1091 | РН1-24-2 | Крiплення стiнок траншей шириною до 2 м в стiйких ґрунтах | 100 м3 | -0,018 |
| 1092 | РН15-36-4 | Установлення ємності для збору води | 10к-т | 0,1 |
| 1093 | С130-17 | Ємність вертикальна пластмасова 100л | шт | 1 |
| 1094 | ЕН10-37-1 | Улаштування екранів на приладах опалення | 100м2 | 0,268 |
| 1095 | С123-437- 10 | Екрани навісні з кришкою на прилади опалення | м2 | 26,8 |
| 1096 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,6425 |
| 1097 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 23 |
| 1098 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 87,25 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-02 на Електроосвітлення (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Щити |  |  |
|  |  | Щит освітлення набірний (ЩО1) |  |  |
| 1099 | РН17-14-2 | Установлення щиткiв масою понад 3 кг до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 1 |
| 1100 | 1517-1100- 2 | Корпус щита утопленого монтажу ЩРв- 183 ІР31 | шт | 1 |
| 1101 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,1 |
| 1102 | 1504-1051- 5 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, ВА47-29М-3р, Ір. 16А | шт | 1 |
| 1103 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 10А | шт | 2 |
| 1104 | 1504-1051 | Вимикач автоматичний кількість полюсів- 2, АД12-2р, Ін. 16А, 30мА | шт | 2 |
| 1105 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 6А | шт | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1106 | 1504-1051 | Вимикач автоматичний кількість полюсів- 2, АД12-2р, Ін. 16А, 10мА | шт | 1 |
|  |  | Щит освітлення набірний (ЩО2) |  |  |
| 1107 | РН17-14-2 | Установлення щиткiв масою понад 3 кг до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 1 |
| 1108 | 1517-1100- 2 | Корпус щита утопленого монтажу ЩРв- 183 ІР31 | шт | 1 |
| 1109 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,12 |
| 1110 | 1504-1051- 5 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, ВА47-29М-3р, Ір. 16А | шт | 1 |
| 1111 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 10А | шт | 1 |
| 1112 | 1504-1051 | Вимикач автоматичний кількість полюсів- 2, АД12-2р, Ін. 16А, 30мА | шт | 2 |
| 1113 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 6А | шт | 6 |
| 1114 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 16А | шт | 1 |
| 1115 | 1504-1051 | Вимикач автоматичний кількість полюсів- 2, АД12-2р, Ін. 10А, 10мА | шт | 1 |
|  |  | Щит освітлення набірний (ЩАО) |  |  |
| 1116 | РН17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 1117 | 1517-1100- 2 | Корпус щита утопленого монтажу ЩРВ-П- 4 | шт | 1 |
| 1118 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,03 |
| 1119 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 6А | шт | 3 |
|  |  | Розділ 2. Кабельна продукція |  |  |
| 1120 | РН17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 16,8 |
| 1121 | РН17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 5,1 |
| 1122 | 15093- 35013 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 1,23 |
| 1123 | 15093- 35023 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,59 |
| 1124 | 15093- 34103 | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2х1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,15 |
| 1125 | С153-21 | Кабель з мiдними жилами вогнетривкий 3х1,5 мм2, ВВГнгд-FR | 1000м | 0,2 |
| 1126 | С153-21 | Кабель з мiдними жилами вогнетривкий 2х1,5 мм2, ВВГнгд-FR | 1000м | 0,02 |
|  |  | Розділ 3. Світлотехнічне обладнання |  |  |
| 1127 | Е21-17-1 | Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища | 100шт | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1128 | 1507-1047- 12 | Cвітильник для ламп розжарювання НCП11-100-414 | шт | 3 |
| 1129 | С1547-1-1 | Лампи розжарювання 220В, 100Вт ЛОН | шт | 4 |
| 1130 | РН17-10-2 | Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання | 100шт | 0,14 |
| 1131 | 1507-8049- 25 | Люстра НСП 003-5х7-051-Куля Метрополь | шт | 14 |
| 1132 | РН17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,47 |
| 1133 | 1507-3008- 10 | Бра для однієї лампи НСП 003-1х7-013- Куля | шт | 11 |
| 1134 | 1507-3008- 10 | Бра для однієї лампи НСП 003-1х5-013- Куля | шт | 36 |
| 1135 | Е21-17-2 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних пилевологозахищених | 100шт | 0,14 |
| 1136 | 1507-3015- 13 | Cвітильник пиловологозахищений світлодіодний ДББ26У-12-002 | шт | 14 |
| 1137 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | 100шт | 0,33 |
| 1138 | 1507-3015- 14 | Cвітильник вбудованого виконання світлодіодний ДВО27У-16-000 | шт | 12 |
| 1139 | 1507-3015- 14 | Cвітильник вбудованого виконання світлодіодний ДВО27У-33-000 | шт | 21 |
| 1140 | Е21-17-12 | Монтаж світильників світлодіодних з надписом "вихiд" | 100шт | 0,09 |
| 1141 | 1507-4050- 9 | Світильник світлодіодний з написом "ВИХІД", ДБО 01ВСП-6-а-101 | шт | 9 |
| 1142 | Е21-17-12 | Монтаж світильників світлодіодних протиударних з аварійним блоком живлення | 100шт | 0,12 |
| 1143 | 1507-4050- 10 | Світильник світлодіодний протиударний ДПП06У-8-211 | шт | 12 |
| 1144 | 1515-2049- 1 | Світлодіодна лампа потужністю 7Вт, цоколь Е14 | шт | 81 |
| 1145 | 1515-2049- 2 | Світлодіодна лампа потужністю 5Вт, цоколь Е14 | шт | 36 |
|  |  | Розділ 4. Електроустановочні вироби та монтажні матеріали |  |  |
| 1146 | РН17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,2 |
| 1147 | 290902-55 | Вимикач одноклавішний для прихованого встановлення 220 В, 6,3 А, С16-У01 | шт | 20 |
| 1148 | РН17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,3 |
| 1149 | 290902-55 | Вимикач двоклавішний для прихованого встановлення 220 В, 6,3 А, С56-У02 | шт | 30 |
| 1150 | РН17-12-1 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1151 | 290902-54- 1 | Вимикач одноклавішний для вiдкритої устввановки, IP44. 10A/ ВС20-1-0-ГБ. ІЕК | шт | 4 |
| 1152 | РН17-12-12 | Установлення штепсельних розеток із заземляючим контактом, для прихованої установки | 100шт | 0,61 |
| 1153 | 1504- 17090-1 | Розетка штепсельна із заземлювальним контактом РС10-307 | шт | 61 |
| 1154 | РН17-12-10 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,01 |
| 1155 | 1504- 17090-4 | Розетка штепсельна для відкритої установки РСб20-3-ГБ | шт | 1 |
| 1156 | 290220- 1243 | Коробка монтажна унiверсальна | шт | 305 |
| 1157 | 1504-17168 | Коробка розгалужувальна металева 90х90х40 з кришкою | шт | 4 |
| 1158 | 290220- 1243-1 | Коробка розгалужувальна для гофротруб | шт | 47 |
| 1159 | РН17-19-1 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0,02 |
| 1160 | 2406-15018 | Електросушарка для рук | шт | 2 |
|  |  | Розділ 5. Труби |  |  |
| 1161 | РН17-7-1 | Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром до 25 мм | 100м | 0,4 |
| 1162 | С113-1 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 40 |
| 1163 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 4,7 |
| 1164 | С113-2127 | Труба ПВХ гнучка гофрована діам. 20 мм | м | 470 |
|  |  | Розділ 6. Демонтажні роботи |  |  |
| 1165 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,74 |
| 1166 | РН17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,36 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-03 на Силове обладнання. Розподільні мережі (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Щити |  |  |
|  |  | 1.1 ЩИТ ОБЛІКУ (ЯО) |  |  |
| 1167 | РН17-15-3 | Установлення електролiчильникiв трифазових | шт | 1 |
| 1168 | 1517-2239- 1 | Лічильник НІК 2307ARP2T.1600.М.21 1 | шт | 1 |
|  |  | 1.2 ЩИТ ГОЛОВНИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ (ГРЩ) |  |  |
| 1169 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,03 |
| 1170 | 1504-1006- 17 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 3, номiнальний струм 25А, ВА47-29 | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1171 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 1, ВА47-29М-1р, Ір. 6А | шт | 2 |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |
|  |  | Розділ 2. Кабельна продукція |  |  |
| 1172 | РН17-8-4 | Затягування першого проводу перерiзом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (Г.50) | 100м | 0,13 |
| 1173 | РН17-8-9 | Затягування наступного проводу перерiзом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (Г.50) | 100м | 0,52 |
| 1174 | С157-255-1 | Проводи силовi з мiдною жилою в ПВХ ізоляції, марка ПВ1нг-0,45, перерiз 25 мм2 | м | 65 |
|  |  | Розділ 3. Труби |  |  |
| 1175 | РН17-7-14 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,13 |
| 1176 | С113-2128 | Труба ПВХ гнучка гофрована діам. 50 мм | м | 13 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-04 на Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
| 1177 | Е13-74-1 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу АРГУСПРОФІ на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 2,16972 |
| 1178 | С1113-290 | Просочувальна вогнезахисна речовина АРГУСПРОФІ | кг | 65,0916 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-05 на Влаштування системи захисту від проявів блискавки (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту |  |  |
| 1179 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,003 |
| 1180 | Е1-164-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,03 |
| 1181 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,03 |
| 1182 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї | 100 м | 0,2 |
| 1183 | Е33-30-16 | Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т | т | 0,2 |
| 1184 | М8-471-4 | Заземлювач штирьовий D16 мм | 10 шт | 0,8 |
| 1185 | М8-472-8 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 1,5 |
| 1186 | М10-901-8 | Монтаж пластикового корпусу для контрольного фасадного з'єднання | шт | 4 |
| 1187 | М8-52-2 | Монтаж тримачів та затискачів | шт | 208 |
| 1188 | М10-898-14 | Захист трубою | м | 12 |
| 1189 | М10-667-13 | Монтаж ПЗІП | шт | 1 |
| 1190 | П1-61-1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1191 | П1-61-6 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | 100_точ. | 0,04 |
|  |  | МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 1192 | 1601-2472 | Блискавкоприймач L=4м | комплект | 2 |
| 1193 | С1545-415 | Підставка для блискавкоприймача | шт | 2 |
| 1194 | 1601-2472 | Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху висотою 1,5 м | комплект | 2 |
| 1195 | С1545-415 | Тримач Clip | шт | 40 |
| 1196 | С1545-415 | Тримач дроту Fix | шт | 50 |
| 1197 | С1545-415 | Тримач на кутовий гребінь даху | шт | 60 |
| 1198 | С1545-415 | З'єднувач Vario | шт | 12 |
| 1199 | С1545-415 | З'єднувач Cross для дроту | шт | 4 |
| 1200 | С1545-415 | З'єднувач Cant D20 3 пласт. | шт | 6 |
| 1201 | С1545-415 | З'єднувач Duos D16 | шт | 8 |
| 1202 | С1545-415 | Тримач смуги Fix | шт | 4 |
| 1203 | С1545-415 | Тримач щогли Fix | шт | 16 |
| 1204 | С1545-415 | З'єднувач Duos D8 | шт | 34 |
| 1205 | 2405-3066 | Коробка фасадна зовнішня | шт | 4 |
| 1206 | С1545-86 | Стержень різьбовий D16 1,5 м | шт | 8 |
| 1207 | С1545-415 | Муфта D16 | шт | 8 |
| 1208 | С1545-86 | Наконечник D16 | шт | 4 |
| 1209 | С1545-415 | З'єднувач Cant D16 | шт | 4 |
| 1210 | С113-2122 | Гвинт ударний D16 | шт | 1 |
| 1211 | С1545-86 | Зубило SDS-Max | шт | 1 |
| 1212 | С1545-251 | Дріт алюмінієвий D8 мм | м | 150 |
| 1213 | С1545-251 | Смуга оцинкована 25х4 | м | 20 |
| 1214 | С113-1897 | Ізоляційна труба L=3м | м | 12 |
| 1215 | С1545-415 | Паста струмовідвідна | шт | 1 |
| 1216 | 1704-50694 | ПЗІП FLP25-275/3 | шт | 1 |
|  |  | Витратні матеріали |  |  |
| 1217 | С188888-6 | Шпилька двогвинотова М8 L160 | шт | 70 |
| 1218 | С1545-415 | Дюбель під шпильку М8 12х60 | шт | 70 |
| 1219 | С1545-415 | Саморіз покрівельний 4,8х35 | шт | 205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1220 | С1545-415 | Шайба з прорезиненою підкладкою | шт | 205 |
| 1221 | С1545-415 | Дюбель з забивним саморізом 8х120 | шт | 16 |
| 1222 | С1545-251 | Трос сталевий D=3 | м | 120 |
| 1223 | С1545-415 | Ремгайка з кільцем D=8 | шт | 12 |
| 1224 | С1545-415 | Коуш для троса | шт | 24 |
| 1225 | С1545-415 | Зажим для троса Duplex d=4 | шт | 48 |
| 1226 | С1545-415 | Талреп М8 (гак-гак) | шт | 12 |
| 1227 | С1545-415 | Шуруп самонаріз сталевий з кільцем 8х80 | шт | 12 |
| 1228 | С1545-415 | Шпилька М8х1000 | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-06 на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 1229 | М10-667-2 | Монтаж прилада приймально- контрольного | шт | 1 |
| 1230 | М10-669-2 | Монтаж пристрою передавання пожежної тривоги | шт | 1 |
| 1231 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються до приладу | шт | 2 |
| 1232 | М10-668-2 | Монтаж сповіщувача пожежного димового адресного | шт | 33 |
| 1233 | М10-668-1 | Монтаж сповіщувача пожежного теплового адресного | шт | 4 |
| 1234 | М8-531-2 | Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного | шт | 6 |
| 1235 | М8-531-2 | Монтаж сповіщувача пожежного ручного (зовнішнього) | шт | 1 |
| 1236 | М10-668-6 | Конструкції для установлення сповіщувача | шт | 71 |
| 1237 | М8-121-1 | Монтаж акумулятора | шт | 6 |
| 1238 | М10-667-13 | Монтаж ПЗІП | шт | 1 |
| 1239 | М8-303-7 | Натягування тросу | км | 0,035 |
| 1240 | Е21-17-18 | Монтаж світильника аварійного освітлення | 100шт | 0,01 |
| 1241 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,8 |
| 1242 | Е21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,8 |
| 1243 | Е21-3-1 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,37 |
| 1244 | Е21-4-3 | Затягування у прокладені труби проводу | 100м | 0,37 |
| 1245 | М10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 8,33 |
| 1246 | М10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 4 |
| 1247 | М8-167-1 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 4 |
| 1248 | Е46-30-1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 | 100шт | 0,04 |
|  |  | МАТЕРІАЛИ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1249 | 1602-30002 | Прилад приймально-контрольний пожежний "Варта -Адрес CV-1500" | шт | 1 |
| 1250 | 1504-13251 | Пристрій комутаційний ТК-2/GSM-01 | шт | 1 |
| 1251 | 1504-13251 | Блок шлейфів адресний CV-1510 | шт | 1 |
| 1252 | 1504-13251 | Блок введення-виведення БВВ CV-1514 | шт | 1 |
| 1253 | 1602-30066 | Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПД-А CV-1511 | шт | 37 |
| 1254 | 1602-30066 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний ИПТ-А CV-1512 | шт | 5 |
| 1255 | 1602-30066 | Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А CV-1513 | шт | 7 |
| 1256 | 1602-30066 | Сповіщувач пожежний ручний зовнішнй ИПР-1 ІР-54 | шт | 2 |
| 1257 | С1545-83 | База сповіщувачів ИПД-А, ИПТ-А | 100шт | 0,37 |
| 1258 | С1545-83 | Монтажний набір для підвісних стель | 100шт | 0,34 |
| 1259 | 1511-3001 | Акумулятор 12в 12а/г | шт | 4 |
| 1260 | 1511-3001 | Акумулятор 12в 7а/г | шт | 2 |
| 1261 | 1704-50694 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗІП DA-275-DF16 | шт | 1 |
| 1262 | 15097- 32011 | Кабель NHXH-FE180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,03 |
| 1263 | 15097- 32011 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,25 |
| 1264 | 15097- 32011 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1,5 | 1000м | 0,05 |
| 1265 | 15097- 32011 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x1,5 | 1000м | 0,2 |
| 1266 | 15097- 32011 | Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 1000м | 0,42 |
| 1267 | С118-37 | Кабель-канал ПВХ 25х40 | м | 30 |
| 1268 | С118-37 | Кабель-канал ПВХ 16х16 | м | 50 |
| 1269 | С1547-7 | Світильник аварійного освітлення | шт | 1 |
| 1270 | 1504-17218 | Коробкарозподільча вогнестійка Flamebox 250 | шт | 4 |
| 1271 | 1504-17218 | Муфта протипожежна Ammokote FC- 180/50 | шт | 4 |
| 1272 | С1545-44 | Дюбель забивний з саморізом 6х40 | 100шт | 1,6 |
| 1273 | С1545-44 | Дюбель забивний з саморізом 6х60 | 100шт | 0,6 |
| 1274 | С1545-44 | Дюбель забивний з саморізом 6х80 | 100шт | 0,12 |
| 1275 | С113-1897 | ПВХ-труба D50 | м | 2 |
| 1276 | С113-1897 | Гофротруба з протяжкою D50 | м | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1277 | С1545-251 | Трос сталевий D=5 | м | 35 |
| 1278 | С1545-415 | Зажим для троса | шт | 2 |
| 1279 | С1545-415 | Анкер з кільцем 10х130 | шт | 6 |
|  |  | Розділ 2. Монтаж системи оповіщення про пожежу |  |  |
| 1280 | М10-761-1 | Монтаж комплексу мовленнєвого оповіщення | комплект | 1 |
| 1281 | М10-386-7 | Монтаж гучномовця | шт | 10 |
| 1282 | М10-682-4 | Монтаж пульта диспетчера | шт | 1 |
| 1283 | М10-683-10 | Монтаж модулю виклику | шт | 2 |
| 1284 | М10-386-15 | Монтаж оповіщувача світлозвукового "Джміль" | шт | 1 |
| 1285 | М10-386-15 | Монтаж оповіщувача світловий | шт | 9 |
| 1286 | М10-99-6 | Монтаж блоку безперебійного живлення | шт | 1 |
|  |  | МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 1287 | 1503-8456 | Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення УКіМО BRAND-AUDIO-2-240-WM | шт | 1 |
| 1288 | 1602-20021 | Гучномовець DSP507 (BRAND-AUDIO- WL-3) | шт | 5 |
| 1289 | 1602-20021 | Гучномовець DSP116ІІ (BRAND-AUDIO- WL-6) | шт | 5 |
| 1290 | 1503-8363 | Пульт диспетчера СД02 | шт | 1 |
| 1291 | 1602-20021 | Модуль виклику ВМ01 | шт | 2 |
| 1292 | 1602-30045 | Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24В) | шт | 1 |
| 1293 | 1602-30045 | Оповіщувач світловий ОС-1 "ВИХІД" | шт | 9 |
| 1294 | 1602-30002 | Джерело безперебійного живлення ИБП- 24-5 | шт | 1 |
|  |  | Розділ 3. Пусконалагоджування |  |  |
| 1295 | П1-58-2 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | Ділянка | 1 |
| 1296 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий (тепловий) | шт | 37 |
| 1297 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 7 |
| 1298 | ПЖ5-53 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | шт | 10 |
|  |  | Об'єктний кошторис 02-03 Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи №1 (Інклюзивність будівлі) |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-03-01 на Загальнобудівельні роботи - інклюзивність будівлі |  |  |
|  |  | Розділ 1. Пандус |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1299 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,053 |
| 1300 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0131 |
| 1301 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,0399 |
| 1302 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 6,38 |
| 1303 | РН2-12-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 100 м3 | 0,022 |
| 1304 | ЕН6-1-20 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0213 |
| 1305 | РН7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,55 |
| 1306 | ЕН6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0576 |
| 1307 | РН7-27-1 | Улаштування бетонних покриттів | 100м2 | 0,0691 |
| 1308 | РН7-27-7 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати | 100м2 | 0,0691 |
| 1309 | РН20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (обмежувальний бортик) | 1т | 0,05925 |
| 1310 | С1110-175 | Сталь кутова 75х6 | т | 0,05925 |
| 1311 | С111-150-7 | Дюбелi розпірні SM 8х120 | шт | 8 |
| 1312 | РН12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,0262 |
| 1313 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0691 |
| 1314 | РН9-20-4 | Установлення металевих огорож | 100м | 0,092 |
| 1315 | С121-394-1 | Металева огорожа з нержавіючої сталі | м | 9,2 |
| 1316 | ЕН15-183-1 | Декоративне штукатурення бокової поверхні пандусу (аналогічно цоколю будівлі) | 100м2 | 0,0082 |
|  |  | Розділ 2. Універсальна кабіна (санвузол жіночий) |  |  |
| 1317 | РН15-33-4 | Установлення поручнів в санвузлі | 10шт | 0,4 |
| 1318 | С126-1237 | Поручні з нержавіючої сталі | шт | 4 |
|  |  | Об'єктний кошторис 06-01 Зовнішній водопровід (перерахунок залишків) |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішній водопровід |  |  |
|  |  | Розділ 1. Земляні роботи В1 |  |  |
| 1319 | РН1-8-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,6964 |
| 1320 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,0203 |
| 1321 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,1351 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1322 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв, прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | 100 м3 | 0,1351 |
| 1323 | РН16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2,1 |
| 1324 | РН1-12-2 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,9659 |
| 1325 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,042 |
| 1326 | РН1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,9449 |
|  |  | Розділ 2. Водопровід В1 |  |  |
| 1327 | РН16-8-1 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 40 мм у траншеї | 100м | 0,21 |
| 1328 | С113-1423- 11А | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 80 SDR-21(0,6 МПа), зовнiшнiй дiаметр 40х2 мм | м | 23 |
| 1329 | РН16-21-1 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв | 100м | 0,23 |
| 1330 | ЕН22-35-1 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 1331 | С1630-5 | Засувка фланцева GV-16F дiам 50мм | шт | 1 |
| 1332 | С130-932 | Фланцi плоскi приварнi iз сталеві Ру1, 6МПа, дiаметр 50мм | шт | 2 |
| 1333 | С1630-137 | Буртова втулка під фланець дiаметр 63мм | шт | 1 |
| 1334 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових переходiв, трійників, кульових кранів | 10шт | 0,4 |
| 1335 | С1530-168- 2 | Трiйник редукційний, дiаметр 40х25х40мм (Еkoplastik) | шт | 1 |
| 1336 | С1530-158- 2 | Перехiд ПЕ/сталь дiаметр 40/32 | шт | 1 |
| 1337 | С113-1776 | Перехiд з металевою різьбою зовнішньою дiам. 25х20 мм (Еkoplastik) | шт | 1 |
| 1338 | С130-1202- 49А | Кран кульовий для спуску води/повітря арт.2050 Д20мм | шт. | 1 |
| 1339 | ЕН11-2-9 | Улаштування бетонного упору В7,5 | м3 | 0,2 |
| 1340 | ЕН8-4-1 | Ущільнення вводу водопроводу глиняним замком | 1 м3 | 0,33 |
| 1341 | ЕН22-38-1 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 1342 | М8-143-5 | Прокладання у траншеї, сигнальної стрічки | 100 м тр | 0,21 |
| 1343 | С111-1721- 11В | Стрiчка сигнальна | м | 21 |
| 1344 | Е34-108-4 | Установлення вказівного знаку пожежного гідранту і пожежного водоймища | шт | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Об'єктний кошторис 07-01 Благоустрій території (додаткові аналогічні роботи) |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території (змінені рішення) |  |  |
|  |  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1345 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,181 |
| 1346 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,035 |
| 1347 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих основ | 100м3 | 0,702 |
| 1348 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,79 |
| 1349 | РН16-89-1 | Ремонт цегляних горловин колодязів без заміни люка | колодязь | 3 |
| 1350 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 1,63 |
| 1351 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 163 |
|  |  | Покриття ФЕМ (проїзди) - 632 м2 |  |  |
| 1352 | РН18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 6,32 |
| 1353 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 162 |
| 1354 | РН18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,632 |
| 1355 | РН18-47-1 | Улаштування основ товщиною 12 см iз щебеню | 100м2 | 6,32 |
| 1356 | РН18-47-2 | На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до норми 18-47-1 | 100м2 | -6,32 |
| 1357 | ЕН27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням відсіво-цементної суміші шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,632 |
| 1358 | С1426- 11789 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм | м2 | 638,32 |
|  |  | Покриття ФЕМ (відмостка) - 80 м2 |  |  |
| 1359 | РН7-16-2 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 8 |
| 1360 | РН7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 8 |
| 1361 | РН7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 6,4 |
| 1362 | ЕН6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,2132 |
| 1363 | ЕН27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням відсіво-цементної суміші, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,08 |
| 1364 | С1426- 11789 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 40 мм | м2 | 83,76 |
|  |  | Бордюри, поребрики |  |  |
| 1365 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 112 |
| 1366 | К589921- А003-1 | Поребрики БР100.20.8 | м | 112 |
| 1367 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,08 |
| 1368 | К589921- А001-1 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | м | 8 |
|  |  | Лава - 3 шт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1369 | Е7-53-11 | Установлення лавок | 100шт | 0,03 |
| 1370 | С123-526-1 | Лава для сидіння зі спинкою | шт | 3 |
|  |  | Урна - 3 шт |  |  |
| 1371 | Е7-53-11 | Установлення урн для сміття | 100шт | 0,03 |
| 1372 | С1427- 11804-1 | Урна для сміття | шт | 34 |
|  |  | Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення (змінені рішення) |  |  |
| 1373 | РН18-97-4 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 0,2832 |
| 1374 | РН18-97-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 0,2832 |
| 1375 | РН18-82-2 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2 х 0,15 м та 0,25 х 0,2 м з додаванням рослинної землі до 25% | 10 ям | 0,2 |
| 1376 | РН18-85-1 | Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м та 0, 25х0,2 м вручну | 10шт | 0,2 |
| 1377 | С1429-63 | Саджанці туї | шт | 2 |
| 1378 | РН18-89-7 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи з додаванням рослинної землі до 25% | 10 ям | 1 |
| 1379 | РН18-91-1 | Садіння кущів-саджанців у групи | 10шт | 1 |
| 1380 | С1429-75 | Саджанці троянд | шт | 10 |
|  |  | Локальний кошторис 07-01-03 на Зовнішнє освітлення |  |  |
|  |  | Розділ 1. Монтажні роботи |  |  |
| 1381 | Е33-259-1 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 2 |
| 1382 | Е33-115-2 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 2 |
| 1383 | М8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,3 |
| 1384 | М8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,3 |
| 1385 | М8-412-1 | Провiд одножильний АПВ у опорах освітлення, перерiз до 2,5 мм2 | 100 м | 0,12 |
| 1386 | М8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,3 |
| 1387 | РН17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100м | 0,22 |
| 1388 | РН17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,22 |
|  |  | Розділ 2. Матеріали |  |  |
| 1389 | С113-1647 | Опора для світильника зовнішнього освітлення Delux PLACE 1,8 м | шт | 2 |
| 1390 | 1507-4035 | Світильник зовнішнього освітлення PALACE А003 | шт | 2 |
| 1391 | 1515-1040 | Лампа світлодіодна потужністю 40 Вт | 10шт | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1392 | 15093- 38243-3 | Кабель перерізом 3х4мм2 АВВГ | 1000м | 0,052 |
| 1393 | 15095-1051 | Провiд одножильний з алюмінієвоюжилою перерiзом 2,5мм2 АПВ | 1000м | 0,012 |
| 1394 | С1545-101 | Стрічка сигнальна | 100м | 0,3 |
| 1395 | С113-2126 | Труба гофрована діам. 25 мм | м | 22 |

Примітка: До усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз “або еквівалент” -  відповідно до ст. 23 Закону. Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

Учасник повинен виконати роботи (замовлені цією закупівлею) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції повинні відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro оголошення про проведення закупівлі.

Додаток 7

Довідка, яка подається учасником на фірмовому

бланку (у разі його наявності)

ДОВІДКА

___________________(зазначити найменування учасника) повідомляє, що не є особою, в якої замовнику заборонено здійснювати публічні закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” від 12 жовтня 2022 р. № 1178, зокрема абзацу 2, 3 пункту 2:

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

Також, ___________________(зазначити найменування учасника) повідомляє, що враховує у своїй діяльності та дотримується:

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації” від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

- Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 № 1207-VII.

Посада, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)