**ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**для проведення закупівлі через систему електронних закупівель**

1. **Замовник:**

1.1.Найменування: **Служба зовнішньої розвідки України**

1.2.Код за ЄДРПОУ: **33240845.**

1.3. Місцезнаходження: **04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1.**

1.4. Співробітник, телефон: Скрипніков Марк Сергійович, (044) 481-63-14.

1. **Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі послуг:   
   41 900,00** грн. з урахуванням ПДВ

2.1. Крок зниження ставки: 419,00 грн. з урахуванням ПДВ.

1. **Інформація про предмет закупівлі:**

3.1. Найменування предмета закупівлі:Послуги з підготовки систем опалення об’єктів СЗРУ у м. Києві до опалювального сезону 2024-2025 рокахкод закупівлі згідно з ДК 021:2015, код CPV 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення», КЕКВ 2240.

3.2. Кількість послуг: 1 послуга.

3.3. Місце надання послуг: м. Київ;

3.4. Розрахунок за надані послуги здійснюється лише за фактично надані послуги на підставі пред’явлених Постачальником Актів здачі-приймання наданих послуг.

3.5. Строк надання послуг: до 30.08.2024 р.;

3.6. Технічні (якісні) вимоги: викладено в Додатку № 1 документації.

1. **Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі PDF або JPEG) в складі своєї пропозиції наступні документи, завірені підписом:

* статут або інший установчий документ;
* контактні дані компанії-учасника (юридична адреса, фактична адреса, електронна адреса; банківські реквізити, відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон).
* копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);
* копія свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
* Учасник має подати гарантійний лист у довільній формі, завірений підписом уповноваженої особи, про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до **Додатку 1**

Довідка (відповідно до форми наданої нижче), складена учасником торгів, що містить інформацію про наявність досвіду виконання **аналогічного\* за предметом закупівлі договору** (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) **із зазначенням:**

* найменування контрагента,
* предмету договору,
* номеру та дати укладення договору;
* контактних осіб замовників (прізвище та контактний телефон);
* стану виконання договору

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування контрагента** | **Предмет договору** | **Номер та дата укладення договору** | **Стан виконання договору** | **Контактні дані осіб замовника (контрагента)** | |
| **Прізвище та ім’я** | **Контактний телефон** |
|  |  |  |  |  |  |

Копію аналогічного(-их) договору(-ів) зазначених в довідці про досвід виконання аналогічного(-их) договору(-ів).

Копію актів/накладних наданих послуг/робіт/товару зазначених в довідці про досвід виконання аналогічного(-их) договору(-ів).

* \****Під аналогічним за предметом закупівлі договором слід розуміти виконаний/частково виконаний договір***

**Усі документи повинні бути дійсними на момент подання пропозицій.**

1. **Пропозиція.**

Пропозиція Учасника, оформлена у відповідності до вимог Додатку №2 до цієї документації, подається у вигляді сканованої копії у форматі PDF або JPEG.

В графі "Вартість пропозиції" зазначається загальна вартість предмету закупівлі - стартова сума аукціону.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі та вартість за одиницю (одиниці) продукції, що відповідають ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель до початку аукціону.

Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з **урахуванням всіх витрат**, пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог цієї Документації.

**Додатки до документації:**

Додаток № 1 - Технічні (якісні) вимоги.

Додаток № 2 – Форма пропозиції. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в графі "Вартість пропозиції" в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ.

Додаток № 3 – Проект договору про закупівлю.

**Додаток №1 до Документації**

***для проведення закупівлі через систему електронних закупівель***

**Технічні (якісні) вимоги до послуг**

Предмет закупівлі **ДК 021:2015, код CPV** 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»**.**

***Послуги з підготовки систем опалення об’єктів СЗРУ у м. Києві до опалювального сезону 2024-2025 роках***

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції:**

Гарантійний лист у довільній формі, завірений підписом уповноваженої особи, про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування виду робіт*** | | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** | ***Вимоги до проведення робіт*** |
| 1 | Повірка манометрів до 60 Мпа | | шт. | 66 | * Демонтаж та монтаж ЗВТ (засобів вимірювальної техніки) здійснює замовник послуг. * Доставку лічильників до місця повірки та в зворотному напрямку здійснює надавач послуг. * Виконання повірки лічильників здійснюється надавачем послуг протягом місяця, але не пізніше 30 серпня 2024 року. * Повірка ЗВТ здійснюється відповідно до стандартів та вимог законодавства України в галузі метрології. * Роботи з врізування в існуючі мережі а також гідравлічне випробування на міцність та щільність здійснюються силами та засобами надавача послуг |
| 2 | Повірка дистанційних манометрів | | шт. | 4 |
| 3 | Повірка манометрів вакуметрів | | шт. | 10 |
| 4 | Повірка напоромірів, тягомірів | | шт. | 32 |
| 6 | Повірка приладу обліку  Multical UF в складі  *-Теплообчислювач Multical 66Е*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в зворотному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | | шт. | 1 |
| 7 | | Повірка приладу обліку  Muitical UF в складі  *-Теплообчислювач Muitical 602*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 54 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | шт. | 1 |
| 9 | | Врізування в існуючі мережі (спускний пристрій з краном ду 20 мм, зварювальні роботи) | шт. | 4 |
| 10 | | Гідравлічне випробування на міцність та щільність | шт. | 2 |
| 11 | | Оформлення технічної документації | компл | 2 |

**Шановні Учасники ретельно та уважно вивчайте договір, який надається!**

**. Для надання Послуг Виконавець (протягом 5 днів з моменту підписання Договору) має передати Замовнику дані щодо автомобіля та осіб, яким буде надано доступ на об’єкт Замовника.**

**Додаток №2 до Документації**

***для проведення закупівлі через систему електронних закупівель***

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**Форма пропозиції**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(назва предмету закупівлі)

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі **(стартова сума аукціону)** в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ. |
| Термін надання послуг | Учасник вказує термін надання послуг згідно документації |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

**ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю з урахуванням всіх необхідних податків, зборів та інших платежів, грн. | Загальна вартість з урахуванням всіх необхідних податків, зборів та інших платежів, грн. |
| 1 | Повірка манометрів до 60 Мпа | шт. | 66 |  |  |
| 2 | Повірка дистанційних манометрів | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Повірка манометрів вакуметрів | шт. | 10 |  |  |
| 4 | Повірка напоромірів, тягомірів | шт. | 32 |  |  |
| 6 | Повірка приладу обліку  Multical UF в складі  *-Теплообчислювач Multical 66Е*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в зворотному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Повірка приладу обліку  Muitical UF в складі  *-Теплообчислювач Muitical 602*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 54 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Врізування в існуючі мережі (спускний пристрій з краном  ду 20 мм, зварювальні роботи) | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Гідравлічне випробування на міцність та щільність | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Оформлення технічної документації | компл | 2 |  |  |
| **Загальна вартість послуг, грн.** | | | | |  |
| **У тому числі ПДВ:** | | | | |  |

Загальну вартість пропозиції по наданню ***послуги з підготовки систем опалення об’єктів СЗРУ у м. Києві до опалювального сезону 2024-2025 роках*** потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

При поданні Учасником загальної вартості пропозиції по наданню ***послуги з підготовки систем опалення об’єктів СЗРУ у м. Києві до опалювального сезону 2024-2025 роках***, Учасник повинен врахувати технічні (якісні) вимоги до послуг передбачених Додатку № 1 до Документаціїдля проведення закупівлі через систему електронних закупівель.

**Примітка:** вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf або JPEG) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цієї Документації (скановані копії в форматі pdf або JPEG), на підтвердження заявлених вимог, а саме:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П (за наявності)

**Додаток №3 до Документації**

***для проведення закупівлі через систему електронних закупівель***

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

**ДОГОВІР**

**на закупівлю послуг**

м. Київ « » 2024 р.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в особі співробітника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі довіреності № \_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.202\_\_ року, (далі - «Замовник») з одної сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далі - «Виконавець»), з іншої сторони (далі - «Сторони») уклали Договір про таке:

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1. "Замовник" проводить закупівлю послуг у "Виконавця" ***з підготовки систем опалення об’єктів СЗРУ у м. Києві до опалювального сезону 2024-2025 роках***, відповідно **ДК 021:2015 код -** 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» , КЕКВ 2240.
2. Обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
3. Закупівля (спрощена закупівля) за цим Договором здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та пункту 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).
4. **ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**
5. "Виконавець" повинен надати "Замовнику" послуги згідно цього Договору, відповідно до вимог "Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду" затверджених Міністерством палива та енергетики України та Міністерством з питань житлового – комунального господарства України (спільний наказ від 10.12.2008 року   
   № 620/378).
6. "Виконавець" зобов’язується забезпечувати належну якість послуг, які надаються за Договором.
7. **ЦІНА ДОГОВОРУ**
8. Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_ тисяч \_\_\_\_\_\_\_ гривня 00 коп. ) без ПДВ, ПДВ не нараховується згідно з чинним законодавством або в тому числі ПДВ 20%, що становить \_\_\_\_\_,\_\_ грн.
9. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

**IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

1. Спосіб розрахунків за надані послуги - безготівковий.
2. Розрахунок за надані послуги здійснюється “Замовником" лише за фактично виконані послуги на підставі належним чином оформлених Актів з надання послуг “Виконавцем”, підписаних Сторонами, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року (при наявності бюджетних призначень на ці цілі).
3. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється з моменту отримання “Замовником” бюджетного призначення на фінансування.
4. За умов змін власних потреб, “Замовник” залишає за собою право зменшення загальної вартості послуги (ціни Договору).

**V. НАДАННЯ ПОСЛУГ**

1. Місце надання послуг – на об’єктах “Замовника” за адресами: м. Києві, або на пункті “Виконавця” розташованому в м. Києві.
2. Послуги надаються до 30 серпня 2024 року.

5.3 Датою надання послуг “Виконавцем” є дата підписання “Замовником” Акта наданних послуг.

### VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. **"Замовник" зобов'язаний:**

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість отриманих послуг в порядку передбаченому цим Договором;

6.1.2. Забезпечити присутність особи, відповідальної за теплове господарство під час надання послуг "Виконавцем";

6.1.3. Приймати надані послуги згідно з актом наданих послуг;

6.2. **"Замовник" має право:**

6.2.1. Контролю якості надання послуг "Виконавцем", обумовленого Договором та вимагати їх повторного проведення в разі неякісного виконання;

6.2.2. У разі невиконання (неналежного виконання) зобов’язань "Виконавцем", в односторонньому порядку розірвати Договір, шляхом письмового повідомлення "Виконавця" засобами почтового зв’язку (цінним листом з описом вкладання).

6.3. **"Виконавець" зобов'язаний:**

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором, відповідно до вимог "Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду" затверджених Міністерством палива та енергетики України та Міністерством з питань житлового – комунального господарства України (спільний наказ від 10.12.2008 року   
№ 620/378);

6.3.2. Надати "Замовнику" протягом 5 днів з моменту підписання Договору, список своїх працівників, які планується залучити до виконання послуг на Об’єкті;

6.3.3. У випадку непогодження "Замовником" зазначених у списках відповідних працівників, яких планується залучити до виконання робіт на Об’єкті "Замовника", такі працівники не допускаються до виконання робіт, передбачених цим Договором, в такому разі "Виконавець" зобов’язаний надати список інших працівників.

6.4. **"Виконавець" має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

* 1. Не вважається невиконанням (неналежним виконанням) зобов’язань Замовником затримання Замовником розрахунків за надані послуги у випадку затримки бюджетного фінансування Замовником.

### VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань по Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За порушення строку надання Послуг за бюджетні кошти "Виконавець" сплачує "Замовнику" пеню в розмірі 1% (один відсоток) від ціни Договору, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачує штраф у розмірі 7 % (сім відсотків) вказаної ціни Договору.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

7.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості надання послуг за даним Договором "Виконавець" сплачує "Замовнику" штраф у розмірі 20 % (двадцять) відсотків ціни договору.

7.5. У разі одностороннього розірвання Договору з підстав невиконання (неналежного виконання) взятих зобов’язань, "Виконавець" зобов’язується сплатити на користь "Замовника" штраф у розмірі 25 (двадцяти п’яти відсотків) від ціни Договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розірвання Договору.

### VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони домовилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Сторонами), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, міжнародних санкцій, валютних обмежень, пожежі, повені, інших явищ природних катаклізмів, іншого стихійного лиха, дій держави та інших обставин, що безпосередньо вплинули (впливають) на виконання Сторонами своїх зобов’язань і не дозволяють Сторонам виконати свої зобов’язання, Сторони звільняються від відповідальності на період дії даних обставин.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжує строк виконання зобов’язання за цим Договором на період дії вказаних обставин.

8.2. Достатнім доказом факту наявності та строку дії обставин непереборної сили (форс - мажорних обставин) є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою, що діє відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати їх настання (виникнення).

Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону права посилатись на дані обставини непереборної сили в подальшому, як на підставу, що звільняє від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово попередивши іншу Сторону не менш як за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

У такому випадку Сторони звільняються від відповідальності за таке розірвання.

8.5. Виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не є підставою для відмови Замовника оплатити надані послуги, що здійснено до настання вказаних обставин.

### IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

### X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Строк дії Договору починається з дати підписання його Сторонами та закінчується 31 грудня 2024 року, а стосовно взаєморозрахунків за цим Договором – до їх повного виконання.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

### XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про всі обставини, які впливають та/або можуть вплинути на якість та терміни виконання своїх зобов’язань за дійсним Договором в письмовому вигляді.

11.2. Договір є остаточним документом, що регулює фінансові та юридичні стосунки між Сторонами. Після підписання Договору всі переговори, листування та інші угоди, що передували його підписанню, втрачають юридичну чинність.

11.3. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Договору.

11.4. Додаткові угоди до Договору укладаються у письмовій формі та підписуються Сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід’ємною частиною.

11.5. "Виконавець" надає "Замовнику" списки працівників згідно з додатком 2 до Договору.

"Замовник" може відмовити окремим працівникам "Виконавець" в доступі до своїх приміщень без будь-яких пояснень. В такому разі "Виконавець" може надати список інших працівників.

11.6. Зміна або розірвання Договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, окрім випадків передбачених в п.6.2.2 даного Договору.

Сторони домовилися, що у разі одностороннього розірвання Договору з причин невиконання (неналежного виконання) зобов’язань Виконавцем, відповідно до пункту 6.2.2 Договору, даний Договір вважається розірваним з дати направлення Замовником відповідного повідомлення про його розірвання іншій Стороні.

### XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємними частинами цього Договору є:

додаток 1 Специфікація вартості, на \_\_\_ арк.;

додаток 2 Технічні (якісні) вимоги, на \_\_\_ арк.;

додаток 3 Зразок форми надання списку працівників, на 1 арк.

### XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник** | **Виконавець** |
| *Місцезнаходження:*    *Банківські реквізити:*  UA  в Державній казначейській службі України м. Київ  Код ЄДРПОУ , МФО | *Місцезнаходження*  *юридична адреса:.*  *фактична адреса :*  *Банківські реквізити:*  ІВАN UA  в АТ КБ «»,  ІПН  тел.: () |
| Співробітник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

ДДодаток 1

до договору № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024р.

**Специфікація вартості**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю з урахуванням всіх необхідних податків, зборів та інших платежів, грн.** | **Загальна вартість з урахуванням всіх необхідних податків, зборів та інших платежів, грн.** |
| 1 | Повірка манометрів до 60 Мпа | шт. | 66 |  |  |
| 2 | Повірка дистанційних манометрів | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Повірка манометрів вакуметрів | шт. | 10 |  |  |
| 4 | Повірка напоромірів, тягомірів | шт. | 32 |  |  |
| 6 | Повірка приладу обліку  Multical UF в складі  *-Теплообчислювач Multical 66Е*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в зворотному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Повірка приладу обліку  Muitical UF в складі  *-Теплообчислювач Muitical 602*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 54 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Врізування в існуючі мережі (спускний пристрій з краном  ду 20 мм, зварювальні роботи) | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Гідравлічне випробування на міцність та щільність | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Оформлення технічної документації | компл | 2 |  |  |
| **Загальна вартість послуг, грн.** | | | | |  |
| **У тому числі ПДВ:** | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| **Співробітник**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |

Додаток 2

до договору № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024р.

**Технічні (якісні) вимоги до послуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування виду робіт*** | | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** | ***Вимоги до проведення робіт*** |
| 1 | Повірка манометрів до 60 Мпа | | шт. | 66 | * Демонтаж та монтаж ЗВТ (засобів вимірювальної техніки) здійснює замовник послуг. * Доставку лічильників до місця повірки та в зворотному напрямку здійснює надавач послуг. * Виконання повірки лічильників здійснюється надавачем послуг протягом місяця, але не пізніше 30 серпня 2024 року. * Повірка ЗВТ здійснюється відповідно до стандартів та вимог законодавства України в галузі метрології. * Роботи з врізування в існуючі мережі а також гідравлічне випробування на міцність та щільність здійснюються силами та засобами надавача послуг |
| 2 | Повірка дистанційних манометрів | | шт. | 4 |
| 3 | Повірка манометрів вакуметрів | | шт. | 10 |
| 4 | Повірка напоромірів, тягомірів | | шт. | 32 |
| 6 | Повірка приладу обліку  Multical UF в складі  *-Теплообчислювач Multical 66Е*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 65 DN20 в зворотному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | | шт. | 1 |
| 7 | | Повірка приладу обліку  Muitical UF в складі  *-Теплообчислювач Muitical 602*  *-Витратомір лічильник*  *-Ультразвуковий « Ultraflow 54 DN20 в подавальному трубопроводі*  *-Два підібраних термоперетворювачі опору Pt- 500* | шт. | 1 |
| 9 | | Врізування в існуючі мережі (спускний пристрій з краном  ду 20 мм, зварювальні роботи) | шт. | 4 |
| 10 | | Гідравлічне випробування на міцність та щільність | шт. | 2 |
| 11 | | Оформлення технічної документації | компл | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| **Співробітник**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |

Додаток 3

до договору № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024р.

СПИСОК

працівників "Виконавця"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.І.Б. | Дата народжен-ня | Місце народжен-ня | Паспорт  (серія, номер) | Дата видачі | Ким виданий | Місце реєстрації |
|  |  |  | Зразок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( підпис, П.І.Б.)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| **Співробітник**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |