### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель

- Замовник:

1.1. Найменування: Комунальне підприємство "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02004746.

1.3. Категорія: Державна.

1.4. Місцезнаходження: вулиця Хотовицького, 6 м.Хмельницький, Хмельницка обл., 29016

1.5. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель - Вандоляк Зоряна Анатоліївна, тел. (0382) 67-03-13.

2. Вартість закупівлі та крок аукціону:

2.1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

2.2. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електроного аукціону : 1%.

2.3. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасника: не вимагається.

2.4.  Розмір та умови надання  виконання договору про закупівлю : не вимагається.

3. Інформація про предмет закупівлі:

# 3.1. Найменування предмету закупівлі: Послуги з постачання програмного забезпечення лабораторної інформаційної системи для цифровізації основних процесів лабораторних підрозділів. Код ДК 021:2015 - 72260000-5 – Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням.

# 3.2. Вид предмета закупівлі: послуга.

# 3.3 .Період уточнення інформації про закупівлю: протягом трьох робочих днів.

# 3.4. Кінцевий строк подання пропозицій: до 17.08.2022 р.

# 3.5. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: „Ціна – 100%”.

# 3.6. Кількість послуг: 1.

# 3.7. Строк надання послуги: до 31.12.2022 р.

3.8. Місце надання послуги: вулиця Хотовицького,6, м.Хмельницький.

3.9. Інформація про технічні та якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Додаток 3 до оголошення.

3.10. Умови оплати: Післяоплата (оплата здійснюється Замовником за фактично надані послуги).

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:

Учасник у складі своєї цінової пропозиції, до моменту початку аукціону, повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні документи:

•	Контактні дані Учасника із зазначенням реквізитів: назва, код ЄДРПОУ, юридична, фактична адреса, телефони, електронна пошта, відомості про уповноважену на підписання пропозиції та договору особу, відомості про контактну особу – ПІБ, телефон;

•	Копія витягу з ЄДР з даними, актуальними на дату подання пропозиції;

•	Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду(для фізичних осіб)

•	Копія Свідоцтва платника ПДВ (або витягу з реєстру платників ПДВ) або платника єдиного податку.

•	Документи, що підтверджують правочинність представника (представників) учасника підписувати договір ,цінову пропозицію, за результатами проведення закупівлі: (копія виписки з протоколу засновників (у разі наявності), копія наказу про призначення (у разі ненадання копії виписки з протоколу засновників), або довіреність, інший документ).

•	Статут або інший установчий документ в останній редакції. У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту, необхідно надати рішення про створення Учасника (для юридичних осіб). У разі, якщо державна реєстрація установчого документу чи змін до нього, була здійснена після 13.12.2015 року, додатково необхідно надати копію «Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної зміни» з відповідним кодифікатором реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

•	копію ліцензії на право виконання послуг або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом (Вказати номер, строк дії ліцензії або документа дозвільного характеру, посилання на ліцензію/дозвільний документ у відкритому доступі, якщо таке посилання наявне. У випадку якщо ліцензія або дозвільний документ видається безстроково, то учасник замість строку дії зазначає про безстроковість ліцензії/дозвільного документу). Якщо діяльність не передбачає ліцензування надати лист з поясненнями причин, згідно Закону.

•	довідка у довільній, що містити інформацію про наявність дипломованих кваліфікованих сервісних інженерів, кваліфікованих спеціалістів Учасника, що підтверджується верифікованим сертифікатом розробника програмного забезпечення.

4.1. Пропозиція:

Пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку у відповідності до вимог Додатку №2 до цієї документації, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf.

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмету закупівлі - стартова сума аукціону.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі, що відповідає ціновій пропозиції, поданій Учасником через систему електронних закупівель до початку аукціону.

Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог цієї Документації.

5.  Інша інформація:

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".  Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти електронний цифровий підпис (ЕЦП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо.

У якості КЕП учасник може скористатися електронним цифровим підписом (ЕЦП) та відповідним посиленим сертифікатом відкритого ключа, що його підтверджує, що були видані відповідно до  вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до 06.11.2018 включно, за умови, що станом на день подання учасником відповідного документа строк дії посиленого сертифіката відкритого ключа не закінчився.

Замовник перевіряє КЕП/ЕЦП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify.

Під час перевірки КЕП/ЕЦП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію

5.1.  Відхилення пропозиції учасника:

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

3) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

  - Відміна закупівлі:

5.2.1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

5.2.2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

    - Строк укладання договору:

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

Додатки до оголошення:

Додаток № 1 – Проєкт договору.

Додаток № 2 – Форма пропозиції.

Додаток № 3 - Інформація про технічні та якісні та інші характеристики предмета закупівлі

#### Додаток № 4 – Загальні відомості про учасника торгів

Додаток № 5 – Лист згода на обробку персональних даних

Уповноважена особа

Комунального підприємства

«Хмельницький міський перинатальний центр»

Хмельницької міської ради			                    	  Зоряна ВАНДОЛЯК

Додаток № 2

до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності).

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Форма  пропозиції

________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у

закупівлі __________________________________________________________________

| Відомості про учасника | Повне найменування учасника – |
| --- | --- |
|  | ІПН/ЄДРПОУ |
|  | Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон мобільний для контактів) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі в гривнях цифрами та прописом з/без урахуванням ПДВ. |
| Термін надання послуги | Учасник вказує термін надання послуги |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний мобільний телефон). |
| № | Найменування послуги | Одиниці виміру | К-ть | Ціна за одиницю (без урахування ПДВ), грн. | Вартість пропозиції (без урахування ПДВ), грн. |
| Загальна вартість пропозиції (без урахування ПДВ), грн. |  |
| ПДВ, грн. |  |
| РАЗОМ: вартість пропозиції (з урахуванням ПДВ), грн. |  |

Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів надання послуги, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось надати Комунальному підприємству «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради послуги відповідної якості, в необхідному об’ємі та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цієї Документації (скановані копії в форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                        ____________ (                           )

М.П.

Додаток 3

до оголошення про

проведення спрощеної закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

Послуги з постачання програмного забезпечення лабораторної інформаційної системи для цифровізації основних процесів лабораторних підрозділів. Код ДК 021:2015 - 72260000-5 – Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Предметом закупівлі є послуги з програмного забезпечення - лабораторна інформаційна система LIMS TerraLab та ПЗ Analyzer Manager (далі по тексту ПЗ ЛІС) для клініко-діагностичної лабораторії Замовника.

ОБГРУНТУВАННЯ ПОСИЛАННЯ НА ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ

Замовник здійснює закупівлю послуг щодо програмного забезпечення річних ліцензій LIMS TerraLab та Analyzer Manager, як продовження (доповнення) до вже існуючої, раніше придбаної комп'ютерної програми LIMS TerraLab версія 3.0. та Analyzer Manager, а також налаштованої бази даних на сервері Замовника.

Закупівля інших послуг щодо програмного забезпечення, комп'ютерної програми ЛІС окрім наявної у замовника ЛІС «LIMS TerraLab» та ПЗ Analyzer Manager, налаштування заново бази даних, не є можливою, оскільки в разі зміни ЛІС замовник буде вимушений придбати комп'ютерну програму та налаштовувати базу даних з іншими технічними характеристиками, що призведе до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням, та не зможе забезпечити уніфікацію та стандартизацію або забезпечення сумісності з вже наявними послугами.”

Предмет закупівлі включає:

- надання права на використання програмного забезпечення КП TerraLab 
(Річна ліцензія) до 9 одночасних підключень до бази даних (Робочі місця);

- надання права на використання програмного забезпечення КП Analyzer Manager (Річна ліцензія) для підключення 3 приладів.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, що містяться в Додатку 3 до оголошення (по кожній вимозі технічних вимог).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Лабораторна інформаційна система (далі - ЛІС), яку буде запропоновано для автоматизації робочих процесів установи, її впровадження має відповідати технічним вимогам:

1. Завдання та призначення ЛІС:

Призначення програмного забезпечення ЛІС: – оптимізація усіх основних внутрішньо-лабораторних процесів, автоматизація процесів пов’язаних з організацією функціонування лабораторії, а також процеси менеджменту якості. Підвищення якості, доступності та своєчасності лабораторної діагностики, автоматизація формування лабораторної документації та оптимізація використання ресурсів КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Завдання ЛІС:

- Створення автоматизованих робочих місць працівників лабораторій;

- Оптимізація процесів обслуговування замовників;

- Створення єдиної бази даних лабораторної документації в електронному форматі;

- Отримання в зручному вигляді результатів лабораторних досліджень;

- Електронні направлення;

- Допомога у прийнятті рішення під час забору біоматеріалу (тип біоматеріалу, тип пробірки, обсяг біоматеріалу);

- Маркування біоматеріалу у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 15189;

- Отримання та сортування біоматеріалу лабораторією;

- Виконання внутрішніх процесів в розрізі аналітичних методик;

- Групування біоматеріалів по постановкам;

- Ведення внутрішніх електронних журналів;

- Багаторівнева валідація та верифікація;

- Формування електронних бланків результатів;

- Можливість повторних постановок біоматеріалів з сумнівними результатами;

- Автоматичне архівування даних продукованих лабораторним аналітичним обладнанням.

1.1. Вимоги до функціональності і ефективності роботи ЛІС:

1.1.1. Принципи побудови ЛІС:

- В основу ЛІС повинен бути покладений принцип однократного введення і єдиного місця збереження інформації та багаторазового її використання;

- Система повинна мати можливість апаратного та програмного масштабування в міру збільшення навантаження та кількості користувачів, додавання додаткових серверних потужностей без зміни ЛІС;

- Система повинна забезпечувати різні рівні доступу для користувачів, відповідно до їх ролей та функціональних обов’язків. Можливість протоколювання всіх фактів доступу до системи, контроль за діями користувачів;

- Система повинна мати можливість протоколювання усіх дій, що здійснюється в системі (проведення тестів, проведення технічної валідації, проведення підготовки проб та ін.) та ідентифікацію їх виконавців;

- Інтерфейс системи повинен бути зрозумілим та зручним, не повинен бути перевантажений графічними елементами та повинен забезпечити швидке відображення екранних форм. Інтерфейс повинен відповідати сучасним вимогам та забезпечувати зручний доступ до основних функцій та операцій ЛІС;

- Редактор звітних і друкованих форм;

- Система повинна підтримувати єдиний інформаційний простір довідників та класифікаторів. В ЛІС повинна бути передбачена можливість використання необхідних класифікаторів і довідників, зокрема, вбудованих довідників ємностей, одиниць вимірювання, біологічних матеріалів, досліджень та інше.

1.1.2. Вимоги до архітектури:

- ЛІС має бути централізованою системою з єдиною базою даних, що має міститися на локальному сервері ЛІС;

- Архітектура «клієнт-сервер».

1.1.3. Вимоги до надійності:

- ЛІС повинна забезпечувати безперебійну роботу, із запланованими технічними перервами у межах регламентованих процедур, визначених Замовником. Робота системи має бути організована у цілодобовому режимі;

- Система має бути захищена від втрати інформації засобами резервного копіювання інформації;

- ЛІС повинна відповідати вимогам ДСТУ ISO 25051 та відповідно сертифікована (необхідно надати оригінал або копію діючого сертифікату ISO).

1.1.4. Вимоги до захисту інформації:

- Система має забезпечувати авторизацію користувачів;

- ЛІС має забезпечувати можливість налаштування прав доступу до окремих функцій;

- ЛІС повинна мати діючий сертифікат відповідності або експертного висновку у сфері технічного захисту інформації (необхідно надати оригінал або копію діючого документу).

1.1.5. Вимоги щодо застосування систем керування базами даних:

- Рівень зберігання даних в ЛІС повинен бути побудованим на базі сучасних реляційних або не реляційних систем керування базами даних (СКБД);

- Багатоплатформна архітектура СКБД, можливість працювати на комп’ютерах з різною архітектурою і під різними операційними системами.

1.1.6. Вимоги до мовного забезпечення:

Усі повідомлення користувачам повинні видаватися українською мовою. Допускається після повідомлення українською мовою, видавати повідомлення англійською мовою, яке б уточнювало суть самого повідомлення і призначалося б для використання технологічним персоналом. Усі поля і відображувані дані в екранних формах повинні бути відображені українською мовою.

1.1.7. Вимоги до патентної чистоти програмного забезпечення:

ЛІС, яка може мати власну назву, має бути належним чином захищена з точки зору авторських прав на території України. Учасник у складі пропозиції повинен надати Замовнику підтвердження патентної чистоти ЛІС, що є предметом закупівлі, у вигляді скан-копії(й) оригіналу свідоцтва(в) про реєстрацію авторських прав; скан-копію(ї) оригіналу документу(ів), підтверджуючого(их) право здійснювати діяльність з постачання та впровадження програмного забезпечення.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати скан-копію авторизаційного листа від виробника програмного забезпечення або його офіційного представника. Авторизаційний лист має містити посилання на цю процедуру, засвідчувати партнерський статус Учасника та надане йому право розповсюджувати, впроваджувати, здійснювати гарантійну та технічну підтримку програмного забезпечення, що пропонується у складі пропозиції Учасником. Якщо Учасник є виробником програмного забезпечення пропонованої системи, то він надає довідку у довільній формі та документи, які підтверджують виключні майнові права власності на програмне забезпечення, що пропонується у складі пропозиції Учасника.

1.1.8. Вимоги до документування:

- Документація повинна бути написана українською мовою;

- Документація для кінцевих користувачів повинна включати в себе опис функцій системи, а також кроки, що необхідно виконати користувачу Системи для використання цих функцій.

Учасник у складі пропозиції повинен надати Замовнику належним чином оформлену інструкцію користувача або адміністратора програмного забезпечення.

1.1.9. Функціональні вимоги (вимоги до функціонала системи по автоматизації процесів лабораторії):

- Можливість реєстрації направлень на лабораторні дослідження з фіксацією дати і часу;

- Формування етикеток зі штрих-кодом для маркування біоматеріалу;

- Обов'язкова фіксація дати і часу надходження біоматеріалу в лабораторію;

- Наявність спеціалізованого робочого місця для сортування біоматеріалу з можливістю автовизначення кількості вторинних пробірок при аліквотіровані і формування вторинних етикеток зі штрих-кодом для їх перемаркировки;

- Можливість фіксації факторів неможливості виконання досліджень по біоматеріалів;

- Наявність в системі можливості автовизначення індивідуальних норм по кожному досліджуваному параметру;

- Можливість зміни методики виконання дослідження;

- Наявність інтерфейсу для ручних методик з можливістю заповнення описових результатів по шаблонах;

-Автоматичне програмування завдання аналізатору по постановці і автоматичним вивантаженням результату кожного параметра в момент його готовності;

- Можливість отримання додаткової інформації до результату з аналізатора, в тому числі результатів контролю якості та повідомлень про технічний стан;

- Можливість повторного проведення аналітичного етапу, з збереженням всіх попередніх результатів;

- Наявність багаторівневої валідації результату;

- Система повинна фіксувати співробітника виконавця, валідатора, а також дату і час виконання дослідження, його валідації та друку.

1.1.10. Лабораторна статистика ЛІС

Статистика по кількості виконаних досліджень.

Статистика по роботі підрозділів.

Статистика по співробітникам.

Статистика по часовим рамкам логістики біоматеріалу.

Контроль за своєчасністю виконання обстежень.

Статистика по патологічним результатам.

Статистика по методикам.

Аналіз контролю якості.

Оперативна статистика.

Форми зовнішньої подачі звітності.

1.2. Завдання та призначення системи для інтеграції лабораторного аналітичного обладнання до лабораторної інформаційної системи.

Програмне забезпечення - Спеціальний модуль Analyzer Manager (або еквівалент) призначений для інтеграції лабораторного аналітичного устаткування з лабораторними / медичними інформаційними системами. Суть такої інтеграції це автоматична постановка задачі аналізатору, автоматичний запис результатів в інформаційну систему, а також виконання ряду інших завдань обміну даними (контроль якості, отримання зображень, контроль роботи аналізатора та ін):

-	забезпечення інтеграції лабораторного обладнання з ЛІС для зменшення впливу людського фактору на результати лабораторних досліджень.

-	можливість автоматичної роботи лабораторного аналітичного обладнання (загрузка результатів);

-	суттєве збільшення продуктивності роботи аналізаторів і персоналу.

1.2.1. Вимоги до ПЗ Analyzer Manager (або еквівалент) для підключення аналітичного обладнання.

ПЗ повинно взаємодіяти з лабораторною інформаційною системою (middleware).

ПЗ повинно взаємодіяти з аналітичним обладнанням різних виробників.

Інсталяція системи на комп’ютерах лабораторії.

Підключення лабораторного аналітичного обладнання до внутрішньо-лабораторної мережі. ПЗ по-винно мати можливість вбудованих систем збереження (резервування) даних.

ПЗ повинно підключатися в двосторонньому режимі.

Зручний інтерфейс з відслідковуванням статусу підключення та роботи аналітичного обладнання (АО).

Передача даних відповідно до міжнародного протоколу HL7, та підтримує протокол обміну даними ASTM 1394,  а також за допомогою ODBC.

Можливість підключення обладнання з інтерфейсами  RS 232, LAN (SRG245), USB та інші, в залежності від вимог виробника обладнання.

Можливість підключення сканера штрих-кодів за відсутності такої можливості в обладнанні.

Повністю автоматична і коректна постановка завдання на лабораторне аналітичне обладнання, без програмування приладу лаборантом.

Повністю автоматична і коректна передача результатів досліджень (в розрізі параметрів, методик, одиниць виміру) та маркеру входження результату в референтні значення в картку пацієнта, без втручання працівників лабораторного відділення.

Виключення процесу ручного формування аналітичних постановок.

Надання підтвердження HL7 про отримання результатних даних (зворотне повідомлення).

Можливість використання коротких кодів дослідження виробника обладнання та можливість пере-кодування.

Можливість повторних постановок біоматеріалів з сумнівними результатами.

Автоматичне архівування «сирих даних» продукованих лабораторним аналітичним обладнанням.

Доступ до нових версій програмного забезпечення протягом 12 місяців.

Поставка нових версій через Internet та навчання персоналу.

Можливість масштабування при збільшенні кількості обладнання або заміни.

Додаток 4

до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

#### Загальні відомості про учасника спрощеної закупівлі

Загальні відомості про учасника:

1.1. Найменування організації _________________________________________________________________________________

Форма власності та юридичний статус_________________________________________

Поштова адреса: ______________________________________________________________

Фактична адреса:______________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________

1.2.  Місце та дата реєстрації організації_________________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ: ________________________________________________________________

Індивідуальний податковий  номер________________________________________

1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові,посада)__________________________

- особа, яка уповноважена підписувати документи пропозиції

_____________________________________________________________________________

- особа, яка  має право підписувати договір у разі обрання переможцем пропозиції учасника _____________________________________________________________________________________Найменування банку (через який будуть здійснюватись розрахунки): _____________________________________________________________________________

  - Розрахунковий рахунок учасника _________________________________________________

Підпис  уповноваженої особи ___________________________/______________________/

М.П.(за наявності)

Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковими

Додаток 5

до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Лист-згода

(для фізичних осіб, юридичних осіб та суб‘єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб)

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________________                    ________________        ____________________

Дата                                                  Підпис                   Прізвище та ініціали