***Додаток № 1 До тендерної документації***

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Діоксид вуглецю (ДК 021:2015 24112100-3 Діоксид вуглецю) ДК 021:2015 24110000-8 Промислові гази

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Учасник надає зразки документів виробника, що будуть надаватися з продукцією та підтверджуватимуть її якість (сертифікат якості або паспорт), завірені учасником торгів.

2.До складу вартості товару не входить вартість тари (балона) або оренда тари. Тара є поворотною.

***Примітка****:*

\* Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче. Учасник повинен зазначити назву товару, яка буде зазначатися у специфікації до договору про закупівлю та у видаткових накладних.

\*\* У разі, якщо у медико-технічних вимогах наявні посилання на конкретні торгові марки чи виробників або патенти, конструкцію або тип товару, вживаються у значенні «або еквівалент».

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (опис предмета закупівлі):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі відповідно до тендерної документації | | | Найменування відповідно до пропозиції учасника\* | | |
| Предмет закупівлі | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Торгова назва запропонованого товару учасником/ Виробник (країна походження товару) | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | **Діоксид вуглецю-** газоподібний, скраплений, фасований в сталеві балони по 40 л (маса газу – не менше 20 кг)**.** Застосування для медичних потреб- високого ступеню очистки. | кг. | **360** |  |  |  |