Додаток 2

Технічна специфікація

Предмет закупівлі (послуга):  ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Метрологічні послуги)

- Провести повірку засобів вимірювальної техніки, медичного обладнання та метрологічні послуги з атестації випробувального устаткування, з подальшим наданням свідоцтва про повірку ЗВТ або нанесення відбитку повірочного тавра або видачею атестату:

| № п/п | Найменування (обладнання ) | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повірка гігрометри психометричні | 20 шт. |
| 2 | Повірка сфігмоманометри механічні | 36 шт. |
| 3 | Повірка манометри електроконтактні | 10 шт |
| 4 | Повірка мановакуумметри робочі | 4 шт |
| 5 | Повірка манометри кисневі робочі | 10 шт |
| 6 | Повірка ваги лабораторні квадратні і торсіонні | 1 шт |
| 7 | Повірка ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг | 3 шт |
| 8 | Повірка ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | 3 шт |
| 9 | Повірка гирі (мг г) загального призначення класу точності М1 та 4-го класу точності до 500 г | 36 шт |
| 10 | Повірка термометри скляні від 0 до 100 С | 20 шт |
| 11 | Повірка іономіри та рН-метри лабораторні | 1 шт |
| 12 | Повірка електроди для потенціометричних вимірювань | 1 шт |
| 13 | Повірка дозатори поршневі | 1 шт |
| 14 | Атестація центрифуг | 6 шт |
| 15 | Атестація термостата ТС-80М-2 ТС-180 (на одному значенні відтворення температури) | 8 шт |
| 16 | Атестація шафи сушильної (СЕШ-3М 2В-151 ШС) сушильно-стерилізаційної ШСС стерилізатора сухоповітряного ГП (на одному значенні відтворення температури) | 5 шт |

2. Технічні вимоги.

Послуги  з повірки ЗВТ, медичного обладнання та атестування випробувального устаткування повинні надаватися на території Замовника або в лабораторіях Виконавця.

Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг з повірки засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання відповідними копіями документів (ліцензія, свідоцтво, дозвіл та т.п.) на право провадження відповідної діяльності.

Після закінчення надання послуг з повірки Виконавець зобов’язаний поставити на засобах вимірювальної техніки клеймо, здійснити запис про проходження повірки у паспорті ЗВТ та медичного обладнання (за наявності), або видати свідоцтво про повірку ЗВТ, медичного обладнання або атестат.

Після проведення повірки у разі виявлення непридатності ЗВТ або медичного обладнання Учасник повинен видати відповідну довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки або медичного обладнання.

Усі витрати при наданні послуг з повірки, в тому числі: транспортні витрати, витрати на відрядження, покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі її невідповідності вимогам Замовника викладеним у тендерній документації.

Усі документи повинні бути дійсними на дату подання пропозиції.

Виконавець зобов’язаний:

-	забезпечувати власним транспортом, матеріалами та обслуговуючим персоналом предмет закупівлі.

Обов’язковими умовами є: наявність дозвільних документів на проведення вищевказаних послуг, надання свідоцтва на проведення повірки, наявність відмітки на приладі про проведення повірки ЗВТ.

Якість наданих послуг повинна відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та нормативно-правових актів України, які регулюють відносини в сфері метрології України.

Метрологічні послуги повинні провести кваліфіковані спеціалісти, з досвідом роботи.

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до закону України «Про охорону праці».