Додаток 2 до оголошення

Технічні вимоги до предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

Кондиціонери за ДК 021:2015:42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та

фільтрувальні пристрої

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва предмету закупівлі | Одиниця | Кількість | Технічні вимоги |
| 1 | Кондиціонер Leberg Viking LBS-VKG09UA/LBU-VKG09UA«або еквівалент» | шт | 2 | Тип: кондиціонер;  Вид: інверторний;  Тип встановлення внутрішнього блока: настінний;  Режими роботи: охолодження, обігрів, очищення повітря, осушення повітря, вентиляція;  Колір: білий;  Площа приміщення: до 25 кв.м.;  Потужність в режимі охолодження: не менше 2,55 кВт;  Потужність в режимі обігріву: не менше 2,65 кВт;  Тип фреону: не гірше R-410А;  Живлення: 220 В;  Рівень шуму зовнішнього блоку: не більше 55 дБ;  Рівень шуму внутрішнього блоку: не більше 38 дБ;  Діапазон зовнішньої робочої температури обігрів/охолодження: -15оС/+50оС;  Комплектація: пульт дистанційного керування, інструкція;  Гарантія: не менше 24 місяці. |

\*Функція кондиціонера "Sleep" (таймер сну) – забезпечує комфортне зниження температури.

***Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати таким, що містить вираз “або еквівалент”.***

Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Запропонований аналогічний товар буде розглядатися, якщо технічні та якісні характеристики запропонованого товару будуть такі ж або кращі за зазначені у таблиці.

**Загальні вимоги:**

1. Транспортні чи будь-які інші витрати Учасника по доставці Товару в місце поставки мають бути включені в ціну.

2. Товар має бути новим, якісним та постачатися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника.

3. Гарантійне обслуговування Товару повинно здійснюватися без затрат з боку Замовника і включати в себе вивіз, ремонт або заміну і доставку Замовнику обладнання, яке вийшло з ладу протягом встановленого гарантійного строку.

4. При виявленні Замовником (Покупцем) невідповідності товару паспорту якості та сертифікату відповідності, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики – Постачальник повинен змінити товар у кількості вказаній в письмовій заявці Покупця протягом п’яти робочих днів.

5. З Товаром надається вся необхідна технічна та експлуатаційна документація, сертифікат (паспорт) якості, гарантійний талон.

6. Технічна підтримка в Україні повинна забезпечуватись за допомогою авторизованої виробником української служби технічної підтримки.

7. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, які висуває Замовник у “Технічних вимогах” до товару. Учасник повинен зазначати країну походження товару.