Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

предмета закупівлі

- Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 —  33690000-3 Лікарські засоби різні (лабораторні реактиви)

Загальні вимоги:

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал  гарантійного листа від виробника або офіційного представника виробника, яким виробник або офіційний представник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Гарантійний лист повинен бути виданий на кожну позицію предмета закупівлі.

- Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80%. від строку  виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист.

- Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості заводу-виробника, декларацію відповідності, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

- Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Форма випуску повинна відповідати заявленому переліку. Товар, що поставляється повинен відповідати медико – технічним вимогам вказаним в даній документації.

Специфікація на закупівлю

| № з/п | Найменування товару | Код НК | Медико-технічні вимоги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х100мл + Реагент2, 1х20мл | 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro) | Склад набору Набір реагентів: Реагент1, 1х100мл + Реагент2, 1х20мл Довжина хвилі 340 нм Стабільність реактиву . Робочий реагент стабільний протягом двох тижнів (2-8 ° C) Зберігання в холодильнику при 2-8 ° C. Стабільність : Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках. Реагенти повинні бути прозорими і безбарвними. Набір реагентів можна використовувати як бі- і як моно реагент. Для приготування робочого (моно) реагенту змішати 5 обсягів реагенту R1 і 1 обсяг реагенту R2 в одноразовій ємності. | шт | 16 |
|  | Амілаза Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл | 52940 Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Амілаза Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл | шт | 6 |
|  | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х120мл + Реагент2, 1х30мл | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометри-чний аналіз; | Набір реагентів: Реагент1, 1х120мл + Реагент2, 1х30мл Довжина хвилі 340 нм Стабільність реактиву . Робочий реагент стабільний протягом 48 годин при кімнатній температурі (15 - 30 ° C) і протягом 14 днів у холодильнику (2 - 8 ° C) Зберігання в холодильнику при 2-8 ° C. Стабільність : Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках. Набір реагентів можна використовувати як бі- і як моно реагент. Для приготування робочого (моно) реагенту змішати 5 обсягів реагенту R1 і 1 обсяг реагенту R2 в одноразовій ємності. | шт | 6 |
|  | Прямий Білірубін (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1x250мл + Реагент2, 1x25мл + Калібратор, 1x3мл | 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | Набір реагентів: Реагент1, 1x250мл + Реагент2, 1x25мл + Калібратор, 1x3мл Довжина хвилі 560 нм Зберігання реагенту: 1. Зберігати реагент в холодильнику при 2-8ºС. 2. Змішаний робочий реагент може зберігатися до восьми (8) годин при зберіганні в затемненому флаконі при кімнатній температу Пропорції робочого реагенту: Внести 0,05 мл (50 мкл) реагенту нітриту натрію до 1,0 мл реагенту загального білірубіну і перемішати. | шт | 10 |
|  | Білірубін Загальний (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1 250мл + Реагент2, 1x25мл, Калібратор, 1x3мл | 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | Набір реагентів: Реагент1, 1 250мл + Реагент2, 1x25мл, Калібратор, 1x3мл Довжина хвилі 560 нм Зберігання реагенту: 1. Зберігати реагент в холодильнику при 2-8ºС. 2. Змішаний робочий реагент може зберігатися до восьми (8) годин при зберіганні в затемненому флаконі при кімнатній температу Пропорції робочого реагенту: Внести 0,05 мл (50 мкл) реагенту нітриту натрію до 1,0 мл реагенту загального білірубіну і перемішати. | шт | 10 |
|  | Загальний білок Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Склад реагентів 1. Реагент загального білка: Гідроксид натрію (їдкий натр) 600 ммоль, Сульфат міді 12 ммоль, Тартрат натрію / калію 32 ммоль, Йодид калію 30 ммоль, наповнювачі. 2. Стандарт загального білка: бичачий альбумін 5 г / дл (50 г / л) Зберігання реагентів Реагент зберігати в холодильнику (2-8ºС) до терміну придатності. Стандарт зберігати при температурі 2-8С ° до терміну придатності. Довжина хвилі 540 нм | шт | 16 |
|  | Сечовина Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Реагент2, 1х25мл + Стандарт, 1х5мл | 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Реагент2, 1х25мл + Стандарт, 1х5мл Реагенти готові до використання. Концентрація в робочому реагенті: TRIS Буфер, pH 7,8 100 ммоль / л 2-оксоглутарат 5 ммоль / л AДФ 0,6 ммоль / л Уреаза > 20,000 Од / л Глутаматдегідрогеназа > 1,500 Од / л НАДН 0,25 ммоль / л Стабілізатори, консерванти Пропорції реактивів змішати 5 обсягів ферментного реагенту (R1) + 1 обсяг коферментного реагенту (R2). Довжина хвилі 340 нм Зберігання реагентів і стабільність Реагенти і стандарт стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, за умови зберігання в холодильнику при 2-8 ° С Реагенти являють собою безбарвні прозорі рідини. Реагенти слід утилізувати при появі замутнення або виявленні в них твердих частинок. Робочий реагент стабільний протягом 2 тижнів при 2-8 ° С. | шт | 16 |
|  | Холестерол Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Склад реагенту: PIPES pH 6.9 Фенол Холестеролестераза (CHE) Холестеролоксидаза (CHOD) Пероксидаза (POD) 4 –Амінофеназон (4-AP) 90 ммоль/л 26 ммоль/л 1000 Од/л 300 Од/л 650 Од/л 0.4 ммоль/л Склад калібратору: Розчин холестерину (стандарт) 200 мг/дл, містить Triton X-114 10-15%. | шт | 10 |
|  | Креатинін Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Реагент2, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | 53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Реагент2, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Склад реагенту: Реагенти 1. Реагент пікринової кислоти: розчин, що містить 10 мМ пікринової кислоти. 2. Натрію гідроксид: розчин, 240 мМ гідроксиду натрію. 3. Стандарт креатиніну (5 мг / дл (442 мкмоль \ л)): розчин містить креатинін в соляній кислоті в присутності консервантів. Зберігання реагенту 1. Обидва реагенти зберігаються при кімнатній температурі (15-30ºС). 2. Змішаний (робочий) реагент стабільний до одного (1) місяця при зберіганні при кімнатній температурі (15-30ºС). Довжина хвилі 510 нм | шт | 14 |
|  | Хімічний контроль Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD | Хімічний контроль , контрольний матеріал) Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл Стабільність Нерозведений 2-8°C До закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. Розведений 2-8°C 7 днів, за винятком білірубіну і лужної фосфатази, які стабільні протягом 48 годин. | шт | 14 |
|  | Реакційні кювети Тип В (160стріпів/уп) | 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання | Реакційні кювети Тип В (160стріпів/уп) для аналізатора Biochem FC200 В упаковці 1440кювет + картка на кювети + картка на реагенти 1440 тестів | шт | 40 |
|  | Реакційні кювети (100стріпів/уп) | 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання | Реакційні кювети Тип В (160стріпів/уп) для аналізатора Biochem FC200 В упаковці 1440кювет + картка на кювети + картка на реагенти 1440 тестів | шт | 10 |
|  | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма) | 30531 Гематологічний контроль / калібратор | Призначення :Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах. Об’єм фасування, мл-2,5 Температура зберігання,С – 2-8 Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC 20+ Загальний термін придатності, місяців : 6 Гарантований термін придатності після вскриття, днів – 30 Кількість атестованих показників -12 | шт | 6 |
|  | Розчин ізотонічний, фасування: 20л | 42651 Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD | Реагент діагностичний для гематологічного аналізатора MicroCC 20+ Призначення: Для розведення при підрахунку числа та розміру клітин у гематологічних аналізаторах Характеристика: Буферний водний розчин з фіксованими параметрами рН, електропровідності (мікроСіменс на см) та осмолярності (міліОсмоль на кг). Безбарвна рідина. Об’єм фасування, л: 20 л. Упаковка: М’який пластиковий контейнер, поміщений у картонну коробку Розмір зовнішньої картонної упаковки Внутрішній діаметр горловини контейнеру, мм: 32 Склад продукту: Сульфат натрію <2.0% Хлорид натрію <0.025% Лимонна кислота <0.2% Буфери <0.2% Солі ЄДТА <0.1% Запобіжні речовини <0.15% Протимікробні речовини <0.2% Стабілізатори <0.04% Загальний термін придатності, місяців: 24 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, до повного використання Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: : назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. | шт | 14 |
|  | Лізуючий розчин, фасування: 1л | 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД | Реагент діагностичний для гемолітичного аналізатору аналізатора MicroCC 20+ Призначення : Для руйнування еритроцитів крові при підрахунку лейкоцитів ХАРАКТЕРИСТИКА:Водний розчин з фіксованими параметрами рН. Безбарвна рідина Об’єм фасування, л: 1 Пакування: Пластиковий флакон Внутрішній діаметр горловини флакону,мм : 25 Кришка: З контролем першого вскриття Склад продукту: Тетродецілтріметіламонія бромід 23 г/л; Буфери та стабилізатори < 0.2% Солі ЄДТА < 0.1% Запобіжні речовини < 0.2% рН 7.2; Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Загальний термін придатності, місяців: 24 | шт | 14 |
|  | Розчин для промивання, фасування: 1л | 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД | Реагент діагностичний для гемолітичного аналізатору аналізатора MicroCC 20+ Призначення : Для руйнування еритроцитів крові при підрахунку лейкоцитів ХАРАКТЕРИСТИКА:Водний розчин з фіксованими параметрами рН. Безбарвна рідина Об’єм фасування, л: 1 Пакування: Пластиковий флакон Внутрішній діаметр горловини флакону,мм : 25 Кришка: З контролем першого вскриття Склад продукту: Тетродецілтріметіламонія бромід 23 г/л; Буфери та стабилізатори < 0.2% Солі ЄДТА < 0.1% Запобіжні речовини < 0.2% рН 7.2; Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Загальний термін придатності, місяців: 24 | шт | 30 |
|  | Розчин для очистки, фасування: 50мл | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Реагент для гематологічного аналізатора MicroCC 20+ Високоактивний розчин для видалення забруднень для обслуговування аналізатора. Характеристика: Прозора безбарвна рідина Об’єм фасування, л : 0,05. Пакування: Пластиковий флакон Загальний термін придатності, місяців: 24 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, до повного використання Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування. | шт | 4 |
|  | Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Реагент для гематологічного аналізатора MicroCC 20+ Високоактивний розчин для видалення забруднень для обслуговування аналізатора. Характеристика: Прозора безбарвна рідина Об’єм фасування, л : 0,05. Пакування: Пластиковий флакон Загальний термін придатності, місяців: 24 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, до повного використання Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування. | шт | 8 |
|  | Глюкоза Оксидазна Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Довжина хвилі 500 нм Склад реактиву: 1. Реагент глюкози (рідкий): глюкозооксидаза - 15 МЕ/мл, пероксидаза (хрону) - 1,2МЕ/мл, 4- аміноантипірину - 0,2 мМ, фенол - 4 мМ, інертні речовини та консерванти. 2. Стандарт глюкози: β-D-глюкози у водному розчині | шт | 30 |
|  | Смужки діагностичні UrineRS H10 | 30226 Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний | Смужки діагностичні типу UrineRS, модель H10,виробництво США. Аналізатор сечі CL50 В комплекті 100 шт-1 уп. - Призначені для роботи на аналізаторі сечі та для візуального аналізу. - Смужки забезпечують випробування для лейкоцитів, кетонів, нітритів, уробіліногену, білірубіну, білку, глюкозі, питомій вазі, крові і рН в сечі. Чутливість: Лейкоцити 15-60 клітин/мкл гранулоцитів Кетони 0,5-1,0 ммоль/Л ацетооцтової кислоти Нітрити 18-26 мкмоль/Л Уробіліноген 17-33 мкмоль/Л Білірубін 8,6-17 мкмоль/Л Білок 0,1-0,3 г/Л альбуміну Глюкоза 2,2-2,8 ммоль/Л Кров 0,15-0,3 мг/Л гемоглобіну (близько 5-10 Ері / мкл) ' | шт | 80 |
|  | Набір реагентів (Калібрант A, Калібрант B) | 58048 Розчин для калібрування / перевірки оптичного інструменту ІВД | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 6 |
|  | Розчин, що заповнює йонселективний електрод | 59238 Іоноселектівний електрод референтний розчин ІВД, реагент | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 2 |
|  | Розчин, що заповнює референсний електрод | 59238 Іоноселектівний електрод референтний розчин ІВД, реагент | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 2 |
|  | Розчин для промивання (депротеїнізуючий) | 59058 Миючий/очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих/полуавтоматізіванних систем | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 2 |
|  | Розчин для промивання (активаційний) | 59058 Миючий/очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих/полуавтоматізіванних систем | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 2 |
|  | Електрод, Калій (K) | 52892 Калій (K+) IVD, набір, йон-селективні електроди | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 1 |
|  | Електрод, Кальцій (Ca) | 52874 Кальцій (Ca2+) IVD, набір, qон-селективні електроди | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 1 |
|  | Електрод, Натрій (Na) | 52896- Натрій (Na+) IVD, набір, йон-селективні електроди | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 1 |
|  | Електрод, Хлор (Cl) | 59240 Хлоридний (Cl-) електрод IVD (діагностика in vitro) | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 1 |
|  | Електрод референсний | 59241 Референтний електрод ІВД (референтний електрод | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 1 |
|  | Електрод, pH | 54500 Гази крові pCO2 IVD, набір, йон-селективні електроди | Для аналізатора електролітів HTI E-Lyte Plus Аналізатор електролітів Тип C (закрита система) | шт | 1 |

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів.