Додаток 3

до Тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

за предметом закупівлі згідно коду ДК 021:2015 - 64210000-1 - послуги телефонного зв’язку та передачі даних (Послуги проводового зв'язку та передачі даних через VPN)

для Головного управління ДПС у Хмельницькій області (філія ДПС)

| № П.п. | Найменування предмета закупівлі | Обсяг у разі закупівлі, грн. | Умови надання послуг | Період постачання товару(ів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги проводового зв'язку та передачі даних через VPN у тому числі (на 2024 рік): | 1 284 000,00 | власними силами учасника-переможця | протягом строку дії договору, але в будь-якому випадку до 31.12.2024 р. |
|  | - | віртуальної приватної мережі (ВПМ L3) згідно таблиці 1 |  |  |  |
|  | - | провідного телефонного зв’язку згідно таблиці 2 |  |  |  |
|  | - | не комутованого доступу до мережі Інтернет згідно таблиці 3 |  |  |  |
|  | - | надання в користування каналів електрозв’язку згідно таблиці 4 |  |  |  |
|  | - | цифрової телефонії (ISDN PRI) згідно таблиці 5 |  |  |  |
|  | - | «Хмарна АТС» згідно таблиці 6 |  |  |  |

Вартість пропозиції має обов`язково включати всі затрати (як одноразові так і щомісячну оплату) в тому числі оренду обладнання (модемів, голосових терміналів, та іншого обладнання) та весь обсяг підключень (при організації нових, перенесені існуючих) для забезпечення Послуги,  згідно Технічної специфікації, забезпечувати інтеграцію в нині діючу мережу VPN L3 корпоративної мережі ДПС України (м. Київ), що зазначені у відповідних Таблицях Додатку 1 та безперервність надання послуг.

Технічні специфікації

Таблиця 1 Перелік технологія та адреси точок підключення ВПМ L3

| № з/п | Адреса точки підключення | Тип підключення (ADSL, SHDSL, Ethernet, UMTS) | Назва тарифного плану та швидкість | Вартість надання послуги ВПМ, за одну точку, грн. (щомісяця) | Врахований обсяг трафіку, Мб/міс. | Обладнання доступу Виконавця (так/ні) | Вартість користування обладнанням доступу, грн./міс. | Зона розподілу відповідальності Сторін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 70 | ADSL | ВПМ 512/256 кбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 2 | смт. Білогір'я, вул. Шевченка, буд. 44 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 3 | м. Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 114а | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 4 | смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, буд. 25 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 5 | м. Волочиськ, вул. Козача, буд. 26 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 6 | смт. Віньківці, вул. Соборної України, буд. 7 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 7 | смт. Нова Ушиця, пров. Український, буд. 6А | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 8 | смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 5а | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 9 | смт. Ярмолинці, вул. 600-річчя Ярмолинець, буд. 1 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 10 | м. Старокостянтинів, вул. Красовського, буд. 4 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 11 | м. Деражня, вул. Грушевського, буд. 6 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 12 | смт. Летичів, пров. Шкільний, буд. 1 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 13 | смт. Чемерівці, вул. Центральна, буд. 28 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 14 | м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 43 | Ethernet | ВПМ Ethernet/2Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 15 | м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17 | ADSL | ВПМ Необмежений -VIP (4032/2048) |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 16 | м. Шепетівка, вул. Островського, буд. 4 | Ethernet | ВПМ Ethernet/8Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 17 | м. Славута, вул. Козацька, буд. 26 | Ethernet | ВПМ Ethernet/8Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 18 | м. Нетішин, вул. Шевченка, буд. 1 | ADSL | ВПМ Необмежений - Експерт (1024/1024) |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 19 | м. Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, буд. 74 | Ethernet | ВПМ Ethernet/10Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 20 | м. Городок, вул. Грушевського, буд. 90 | Ethernet | ВПМ Ethernet/4Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 21 | м. Красилів, вул. Центральна, буд. 38 | Ethernet | ВПМ Ethernet/8Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 22 | м. Дунаївці, вул. Партизанська, буд. 21 | Ethernet | ВПМ Ethernet/8Мбіт/с |  |  | Так |  | Інтерфейс на обладнанні доступу |

Таблиця 2. Перелік адрес та кількість послуг дротового телефонного зв’язку

| № п.п. | Область | Адреса | К-сть номерів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хмельницька | м. Волочиськ, пл. Центральна, буд. 3 | 9 |
| 2 | Хмельницька | м. Городок, вул. Грушевського, буд. 90 | 6 |
| 3 | Хмельницька | м. Деражня, вул. Грушевського, буд. 6 | 5 |
| 4 | Хмельницька | м. Дунаївці, вул. Партизанська, буд. 21 | 2 |
| 5 | Хмельницька | м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 43 | 5 |
| 6 | Хмельницька | м. Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, буд. 74 | 11 |
| 7 | Хмельницька | м. Красилів, вул. Центральна, буд. 38 | 11 |
| 8 | Хмельницька | м. Нетішин, вул. Шевченка, буд. 1 | 4 |
| 9 | Хмельницька | м. Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 114а | 7 |
| 10 | Хмельницька | м. Славута, вул. Козацька, буд. 26 | 18 |
| 11 | Хмельницька | м. Старокостянтинів, вул. М.Красовського, буд. 4 | 7 |
| 12 | Хмельницька | м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 12 | 1 |
| 13 | Хмельницька | м. Хмельницький, вул. Кобилянської, буд. 19/1 | 1 |
| 14 | Хмельницька | м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 70 | 3 |
| 15 | Хмельницька | м. Шепетівка, вул. Островського, буд. 4 | 8 |
| 16 | Хмельницька | смт. Білогір'я, вул. Шевченка, буд. 44 | 5 |
| 17 | Хмельницька | смт. Віньківці, вул. Соборної України, буд. 7 | 2 |
| 18 | Хмельницька | смт. Летичів, вул. Савіцького Юрія, буд. 16 | 3 |
| 19 | Хмельницька | смт. Нова Ушиця, пров. Український, | 4 |
| 20 | Хмельницька | смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, буд. 25 | 5 |
| 21 | Хмельницька | смт. Чемерівці, вул. Центральна, буд. 28 | 3 |
| 22 | Хмельницька | смт. Ярмолинці, вул. Першотравнева, буд. 1 | 4 |
| 23 | Хмельницька | смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 5а | 4 |
|  |  | Загальна кількість: | 128 |

Таблиця 3. Перелік адрес та кількості точок підключення до послуги Інтернет

| № з/п | Адреса точки підключення | Статична ІР-адреса (так/ні) | Зона розподілу відповідальності Сторін |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | смт. Віньківці, вул. Соборної України, буд. 7 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 2 | смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 5а | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 3 | м. Деражня, вул. Грушевського, буд. 6 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 4 | м. Нетішин, вул. Шевченка буд. 1 | Ні | Порт доступу на модемі на стороні Замовника |
| 5 | м. Волочиськ, пл. Центральна, буд. 3А | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 6 | м. Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, буд. 74 | Так | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 7 | м. Дунаївці, вул. Партизанська, буд. 21А | Так | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 8 | м. Хмельницький, вул.Пилипчука 17 | Так 5 адрес | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 9 | смт. Ярмолинці, вул. 600-річчя Ярмолинець, буд. 1 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 10 | смт. Чемерівці, вул. Центральна, буд. 28 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 11 | смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, буд. 25 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 12 | смт. Нова Ушиця, пров. Український, 6А | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 13 | смт. Летичів, вул. Савіцького Юрія, буд. 16 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 14 | смт. Білогір'я, вул. Шевченка, буд. 44 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 15 | м. Шепетівка, вул. Островського, буд. 4 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 16 | м. Старокостянтинів, вул. Красовського, буд. 4 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 17 | м. Славута, вул. Козацька, буд. 26 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 18 | м. Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 114а | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 19 | м. Красилів, вул. Центральна, буд. 38 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 20 | м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 43 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 21 | м. Городок, вул. Грушевського, буд. 90 | Ні | Інтерфейс на обладнанні доступу |
| 22 | м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17 | Так | Інтерфейс на обладнанні доступу |

Таблиця 4. Перелік адрес, кількість послуг та вартість надання в користування ліній безпосереднього зв’язку

| № з/п | Місце підключення | Зони дії АТС | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Нетішин, вул. Шевченка, буд. 1 | Однієї |  |
| 2 | м. Нетішин, вул. Шевченка, буд. 1 | Однієї |  |
| 3 | м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17 | Однієї |  |
| 4 | м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 12 | Однієї |  |
| 5 | м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17 | Однієї |  |
| 6 | м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17 | Однієї |  |

Таблиця 5. Технічні вимоги на підключення АТС Головного управління ДПС у Хмельницькій області м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17, та вул. Героїв Майдану, буд. 12 до мережі загального користування в м. Хмельницький з використанням міжстанційної сигналізації DSS -1

| 1 | Місце підключення | 1.1 | Адреса взаємоз`єднання: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17 та вул. Героїв Майдану, 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 | Точка демаркації: обладнання «Meridian 11c» |
| 2 | Транспортна мережа | 2.1 | Оператор зв`язку самостійно забезпечує транспортну мережу між власним комутаційним обладнанням і точкою демаркації |
|  |  | 2.2. | Підключення здійснити по цифровим ЗЛ зі швидкістю передачі 2048квit/s |
|  |  | 2.3 | Відповідність з`єднання рекомендації ІТU-T G.703 п.9 для симетричного інтерфейсу 120 Om |
| 3 | Дані про обладнання Meridian 11c | 3.1 | Обладнання Meridian 11c розташоване в м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, та м. Хмельницький вул. Героїв Майдану, 12 |
|  |  | 3.2 | Сертифікат відповідності УкрСЕПРО |
| 4. | Вимоги до інформаційного трафіку | 4.1 | Для підключення застосувати 2 потоки Е1 (30 голосових +1сигнальний канал) |
| 5. | Вимоги до сигнального трафіку | 5.1 | Підключення виконати з використанням міжстанційної сигналізації DSS-1 |
|  |  | 5.2 | Формат передачі номерів абонентів А і Б – згідно рекомендацій Е.164. |
| 6 | Інші умови | 6.1 | Надання по 100 індексів номерного ресурсу до кожної точки деморкації |
|  |  | 6.2 | Всі інші технічні аспекти взаємодії комутаційного обладнання, що з`єднується, регулюються Договором між ГУ ДПС у Хмельницькій області та оператором зв`язку |

Таблиця 6. Адреси надання послуги «Хмарна АТС»

| № п/п | Адреса | Кількість номерів телефонів загального користування з номерним планом м. Хмельницького |
| --- | --- | --- |
| 1 | м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17 | 50 |

Місце знаходження споживачів: Україна, Хмельницька область, згідно Технічної специфікації цього додатку тендерної документації. Послуги мають забезпечувати якісний зв`язок на відстані: країни дальнього зарубіжжя, країни СНД, Україна, Хмельницька область, мережі мобільного зв`язку на території України та роумінгу ближнього та дальнього зарубіжжя.