Затверджую:

Уповноважена особа

______________Ірина МАРЧЕНКО

06.04.2023р.

(дата затвердження)

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ зі змінами на закупівлю робіт по об’єкту «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологчної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи,148» (ДК 021:2015 код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Кременчук – 2023 рік

ЗМІСТ

Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації

2. Інформація про замовника торгів

2.1. повне найменування

2.2. місцезнаходження

2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

3. Процедура закупівлі

4. Інформація про предмет закупівлі

4.1. назва предмета закупівлі та назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником

4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту, у якій повинно бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складено  тендерні пропозиції

Порядок надання роз`яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї

1. Процедура надання роз’яснень щодо  тендерної документації

2. Внесення змін до тендерної документації

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

2. Забезпечення тендерної пропозиції

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, визначені п.44 Особливостей ( Постанова від 12.10.2022 № 1178( зі змінами)

6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Подання та розкриття тендерної пропозиції

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розгляд та оцінка тендерної пропозиції

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги кожного критерію

2. Інша інформація

3. Відхилення тендерних пропозицій

Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

2. Строк укладання договору

3. Проект договору про закупівлю

4. Договір про закупівлю

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ДОДАТОК № 1(невід’ємна частина тендерної документації)

ДОДАТОК №2(невід’ємна частина тендерної документації)

ДОДАТОК № 3(невід’ємна частина тендерної документації)

ДОДАТОК № 4(невід’ємна частина тендерної документації)

ДОДАТОК № 5(невід’ємна частина тендерної документації)

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Найменування замовника - Центр соціально-психологчної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 25154336.

3. Місцезнаходження замовника 39623, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, 148.

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

- Марченко Ірина Митрофанівна, вихователь-методист, 0957972025.

41. Вид предмета закупівлі- роботи

5. Назва предмета закупівлі – Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 148.

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі – код ДК 021:2015 код 45000000-7  - Будівельні роботи та поточний ремонт .

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – згідно технічного завдання Додаток 3

8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг –  м. Кременчук, проспект Свободи, 148.

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  згідно календарного графіка

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків) : післяплата згідно умов Договору.

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 6489780,00 грн. з ПДВ  (шість мільйонів чотириста вісімдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят  гривень 00 коп.)

Цінова пропозиція учасника  - неплатника ПДВ не повинна перевищувати орієнтовну вартість закупівлі без урахування ПДВ.

101. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета закупівлі (лотів) !

102. Джерело фінансування закупівлі –  кошти місцевого бюджету.

11. Мова(мови), якою(якими) повинні готуватися тендерні пропозиції – українська мова, або інша мова при наявності  належним чином завірений переклад на українську мову

12. Розмір мінімального кроку пониження ціни – Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.

13. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.

13.1. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності).

14. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій –   11.04.2023 00:00

15. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати), забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у вигляді електронної банківської гарантії з накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" гаранта, яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить: 2000,00 грн

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію (далі —ТД) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – Закон) з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Центр соціально-психологчної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 2.2 | місцезнаходження | 39623, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, 148 |
| 2.3. | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Марченко Ірина Митрофанівна, вихователь-методист, 0957972025, center.ditu.kremenchyk@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі та назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Код ДК 021:2015 код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції |  |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Кременчук, проспект Свободи, 148, обсяг виконання робіт згідно технічного завдання Додаток 3 |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Згідно календарного графіка |
| 5 | Недискримінація учасників | вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором про закупівлю. Учасник визначає ціни на товари, роботи, послуги, які він пропонує поставити, надати, виконати за Договором про закупівлю, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у національній валюті України (гривня). |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складено тендерні пропозиції | Мова пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі пропозиції, викладені іншими мовами, надаються разом з їх автентичним перекладом на українську мову та належним чином завіреним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. Якщо не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій від учасника відсутні будь-які звернення по суті тендерної документації (ТД), це свідчить про згоду учасника зі змістом ТД. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) якщо у складі тендерної пропозиції є хоча б один сканований документ, потрібно накласти на пропозицію електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"; 3) якщо ж такі документи надано у формі електронного документа, електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", накладають на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо; 4) якщо ж пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Виняток: якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги") , повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". Замовник перевіряє електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify Під час перевірки електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" відповідно до умов тендерної документації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу 6 підпункту 2 п.41 Особливостей. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами). Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції ( у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з вимогами чинного Законодавства Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: - заповненою тендерною пропозицією, яка подається у формі, наведеній у ДОДАТКУ №1 тендерної документації із зазначенням цінових показників; - інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, згідно переліку документів, що викладені в ДОДАТКУ №2 тендерної документації ; - інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника умовам в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, згідно переліку документів, що викладені в ДОДАТКУ №3 тендерної документації - інформацією та документами щодо відсутності підстав для відхилення, визначеним п.44 Особливостей, згідно з вимогами ч.2 ДОДАТКУ №2 тендерної документації. Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених п.44 Особливостей,у спосіб, вказаний в Частині 2 Додатку № 2 до Тендерної документації. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен оприлюднити в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав про відмову учаснику (переможцю) в участі у процедурі закупівлі, визначених п.44 Особливостей, згідно з вимогами ч.4 Додатку №2 до Тендерної документації. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначеними п.44 Особливостей, подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання, окремо. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконав-ців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених п.44 Особливостей; - Документами, що підтверджують повноваження: Керівника/уповноваженої особи (виписка з протоколу, наказ про призначення, або інший документ), Учасника. У разі підпису документів тендерної пропозиції представником учасника (уповноваженою особою) у довіреності, або іншому документі, що підтверджує повноваження особи на підписання документів обов’язково повинні бути вказані повноваження на представлення інтересів Учасника в процедурах закупівлі та на підпис документів тендерної пропозиції; - документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (Банківською гарантією ( у разі якщо надання забезпечення тендерної пропозиції вимагається в тендерній документації)). - інформацією (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця, в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю; - проектом договору, ДОДАТОК №5 , скріпленим підписом керівника /уповноваженої особи, ( якщо документ надається у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", підпис керівника/уповноваженої особи не вимагається), що свідчить про ознайомлення з основними умовами договору і водночас про згоду з їх змістом (при цьому заповнювати додаток № 5 не потрібно) -- або листом згодою з проектом договору, скріпленим підписом керівника/уповноваженої особи, ( якщо документ надається у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" - підпис керівника/уповноваженої особи не вимагається) У разі якщо тендерна пропозиція надається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. У разі якщо документи, що подаються у складі тендерної пропозиції надаються у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"- підпис керівника/уповноваженої особи на документах не вимагається. Завантажені файли повинні бути не запаролені та вільно відкриватися для ознайомлення з інформацією, що в них міститься. У випадку якщо файл пошкоджений або відсутня будь-яка технічна можливість його відкрити, то інформація, яка б мала бути в ньому, вважається відсутньою |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Тендерною документацією вимагається забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у вигляді електронної банківської гарантії з накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги") гаранта, яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Наказу Мінекономіки «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» від 14.12.2020 № 2628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за N 275/35897. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить: 2000,00 грн (дві тисячі грн. 00 коп.) Платіжні реквізити бенефіціара : ЄДРПОУ 25154336, IBAN UA718201720344241003400040803 відкритий в Державній казначейській службі України, м. Київ Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить 90 і більше днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Піписант, зазначений в тексті гарантії повинен співпадати із підписантом, який наклав електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". Банківська гарантія має бути чинною на момент подачі її Замовнику. Тендерна пропозиція, що не супроводжуються вищезазначеним забезпеченням, або надане учасником забезпечення тендерної пропозиції не відповідає вимогам Наказу Мінекономіки «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» від 14.12.2020.№ 2628, відхиляється Замовником. У разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота) та учасником подається банківська гарантія по кожному лоту окремо. У разі подовження терміну приймання пропозицій через внесення змін до тендерної документації учасником має бути забезпечено подовження строку дії забезпечення тендерної пропозиції на відповідний термін, враховуючи, що Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить 90 та більше днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. У випадку блокування Антимонопольним Комітетом України можливості подання учасниками пропозицій через наявність скарг на умови тендерної документації на адресу АМКУ строк дії забезпечення тендерної пропозиції обчислюється з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, що була запланована початково у оголошенні про проведення закупівлі (крім випадку внесення змін до тендерної документації за рішенням АМКУ |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 3.1 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 3.2.За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції , замовник повідомляє установу, що видала таку гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом 5 днів з дня настання однієї з підстав, визначених в пункті 3.1 тендерної документації. 3.3. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем у строк, визначений Особливостями, документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених п.44 Особливостей - ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 3.4. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), перераховуються на рахунок Замовника. У разі якщо учасник є нерезидентом, він може надати забезпечення тендерної пропозиції у національній валюті країни Замовника - гривні на суму 1 % від очікуваної вартості закупівлі, що перерахована на дату оформлення банківської гарантії за офіційним курсом Національного банку |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій; Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлених п.44 Особливостей | При визначенні кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст.16 Закону. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону, вимоги, встановлені п.44 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. Детальніше: ДОДАТОК №2 |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, які наведені у Додатку 3. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами: - договірною ціною; - зведеним кошторисним розрахунком; - пояснювальною запискою; - локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу); - підсумковою відомістю ресурсів; - проектом календарного графіку виконання робіт. Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків. При посиланні на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію в довільній формі, що при виконанні робіт/наданні послуг зобов’язується дотримуватися санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Екологічні характеристики до технічної специфікації: - Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Під час виконання робіт/надання послуг необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема: - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище. Учасник в праві відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання робіт, згідно технічної специфікації, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки тендерної пропозиції та укладання договору. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою, про що Учасником надається гарантійний лист. За результатами відвідування об’єкту складається довідка про відвідування об’єкта, яка підписується уповноваженими особами Сторін, та подається у складі тендерної пропозиції Учасника. В разі відсутності зазначеної довідки тендерна пропозиція Учасника буде відхилена відповідно до абзацу 40 Особливостей. При виконанні робіт/наданні послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт і послуг) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 11.04.2023 00:00; Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій. |
| Розгляд та Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Критеріями оцінки є ціна. Учасник в своїй тендерній пропозиції зазначає ціну з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ». Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до положень Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Особливостями Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Згідно з Особливостями «аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: -досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; -сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; -отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. В обґрунтуванні учасник має зазначити конкретні фінансові або чисельні показники, що підтверджують вартість постачання товару. У якості підтвердження може бути : -Копія/копії договору/ів на постачання матеріалів, зокрема, ті, що підтверджують статус офіційного представника виробника ТМЦ ; - Чинні прейскуранти від виробника/ів та інформацію про встановлену систему знижок для офіційних представників/дилерів/ дистриб’юторів . За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням положень Особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.”. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або, подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку інформацію: 1)перелік виявлених невідповідностей; 2)посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з цим Законом. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 29 Закону. |
| 2 | Інша інформація | замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. Для підтвердження повноважень на підписання документів необхідно надати : -повну копію Статуту/установчого договору або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює свою діяльність на підставі модельного статуту, він повинен надати копію рішення засновників(а) про створення товариства на підставі модельного статуту, або рішення/протокол загальних зборів учасника/учасників товариства про перехід на діяльність на підставі модельного статуту. Для об’єднань учасників таким документом можуть бути установчі документи об’єднання учасників відповідно до законодавства України або законодавства іншої держави, відповідно до якого було утворене об’єднання; - документи (оригінал або копія), що підтверджують повноваження службової/посадової/уповноваженої особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (виписка з протоколу/ наказ про призначення/ довіреність/ доручення або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання документів). - рішення компетентного органу юридичної особи, про надання згоди керівнику/уповноваженій особі на вчинення значного правочину/ відсутність обмежень по сумі при укладанні правочинів, якщо такі обмеження встановлені установчими документами. Якщо згідно установчих (статутних) документів учасника у підписанта договору наявні обмеження щодо укладання договору, які залежать від % майна юридичної особи та/або % балансу юридичної особи учасник має надати відповідне протокольне рішення учасників (акціонерів, власників) з підтвердженням наявності повноважень на підписання тендерної пропозиції та/або укладання договору. Для фізичних осіб, : - довідка/картка про присвоєння ідентифікаційного коду або у разі відсутності довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного коду з релігійних переконань, надати сторінку паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу. та - паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами). ДЛЯ фізичних осіб - підприємців: -паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами). - документ (оригінал або копія), що відображає інформацію про основні види діяльності ФОП (для фізичних осіб – підприємців). Таким документом може бути витяг або виписка з єдиного державного реєстру юpидичних oсiб, фiзичних oсiб-пiдпpиємцiв тa гpoмaдських формувань за 2022-2023 рік - у разі якщо тендерна пропозиція надається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Якщо Учасник здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) знаходиться на тимчасово окупованій території, у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про вищезазначене. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. При вирішенні питань, що не врегульовано тендерною документацією, замовник керується відповідними нормами чинного законодавства. Замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій; Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме : 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"; 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних (несуттєвих) помилок: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; Наприклад: «місто київ» замість «місто Київ». 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. Наприклад: «містоКиїв» замість «місто Київ; «Роз’єднувач РЛНД(м)-10/400 з ручним приводом типу ПР2, триполюсний з паперовою ізоляцією» замість «Роз’єднувач РЛНД(м)-10/400 з ручним приводом типу ПР2, триполюсний з полімерною ізоляцією». 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. Наприклад: «декларація з відповідності» замість «декларації про відповідність»; «лист-довідка» замість «довідка» тощо. 4. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. Наприклад: сума цінової пропозиції складає 1 151,00 грн. Учасник подає цінову пропозицією і зазначає «1 515,00 грн. (одна тисяча сто п’ятдесят одна грн.)». 5. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Наприклад: зміна розширення сканованого(их) файлу(ів) PDF (Portable Document Format) в результаті накладання кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки. Якщо не сказано інше, форма множини у назвах документів використовується виключно для зручності розуміння документації. Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерну пропозицію при виявленні формальних помилок незначного характеру. При цьому Замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим п.39 Особливостей не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником ; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абз.5 п.38 Особливостей визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей ; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених в п. 44 Особливостей не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей . Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | проєкт договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; разом з тендерною документацією замовником подається проект договору про закупівлю. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 4 | Договір про закупівлю | Проект договору про закупівлю із обов’язковим зазначенням порядку його змін – ДОДАТОК № 5. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків: . Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | Переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю, а його тендерна пропозиція підлягає відхиленню, у випадку ненадання переможцем у визначений тендерною документацією термін або надання документів з порушенням вимог розд.4 додатку 2 тендерної документації документів. У разі відмови переможця закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини учасника, або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених п.44 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається |

ДОДАТОК 1

Форма „Тендерна/цінова пропозиція ” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

За наявності лотів ФОРМА «Тендерна /цінова пропозиція» подається на кожний лот окремо

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

(назва учасника з обов’язковим зазначенням юридичної адреси та офіційної чинної електронної адреси), надає свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт по об’єкту

«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення                                                                         Центру соціально-психологчної реабілітації дітей

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області                                                                                                       за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи,148»

(ДК 021:2015 код 45000000-7  - Будівельні роботи та поточний ремонт)

Найменування претендента: ____________________________________________________

(повна назва організації учасника торгів)

в особі ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Розглянувши тендерну документацію на виконання зазначеного замовлення, ми згодні виконати роботи за ціною: ______________________________ (з ПДВ), _________________________________________________________________ (без ПДВ),

(вказується ціна тендерної пропозиції (цифрами і прописом) з ПДВ та без ПДВ)

Cума з ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.

2. Адреса (місцезнаходження) учасника торгів __________________________________

3. Телефон/факс ___________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ___________________________________

5. Загальний строк виконання робіт: ____ місяців, але не пізніше «__» _______ 20 _р.

6. Строк гарантії на виконані роботи складає 10 (десять) років.

7. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ___________________________________________________________

цінова пропозиція учасника не платника ПДВ не повинна перевищувати орієнтовну вартість закупівлі без урахування ПДВ.

Загальна вартість: ________________(цифрами та прописом), грн з ПДВ (або без ПДВ для учасника -  неплатника ПДВ).

8. До рішення про намір укласти договір з нашим підприємством, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийняте рішення про намір укласти договір  з нами, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені проєктом договору про закупівлю, згідно з Додатком 5  та підписати договір у редакції Додатку 5 тендерної документації.

9. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 календарних  днів з дня розкриття тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути прийняте рішення про намір укласти договір Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

10. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні /цінові пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

11. Якщо буде прийняте рішення про намір укласти договір, ми зобов'язуємося підписати договір про закупівлю із замовником не раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю

Посада, прізвище, ініціали, підпис службової (посадової), уповноваженої особи учасника.

ДОДАТОК 2

1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

1.1. Довідка, що містить інформацію про досвід виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі (не менше двох), датована не раніше дати виходу оголошення про проведення процедури закупівлі , за формою:

| № п/п | Назва контрагента | Предмет договору/назва об’єкта | Термін початку та виконання договору | Адреса та контактні телефони контрагента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Аналогічними вважаєтюся договори з аналогічним предметом закупівлі, які було укладено не раніше 4 років  з дати оголошення закупівлі.

На підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів учасник має надати:

-	копії договорів, зазначених у довідці разом з документами, які підтверджують їх  повне виконання;

-	копії позитивних відгуків замовників про виконання робіт згідно наданих договорів.

1.2. Довідка про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника. | Посада/спеціальність, розряд | Серія, номер кваліфікаційного сертифіката* | Стаж роботи за спеціальністю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інженерно-технічні працівники (не менше трьох) |
|  | Робітники (не менше десяти) |

1.2.1. Оригінал або копія розпорядчого документу про затвердження штатного розпису та оригінал чи копія штатного розпису.

1.2.2. Оригінал (оригінали) чи копія (копії) розпорядчого (розпорядчих) документа (документів) про призначення на посаду працівників учасника та/або оригінали чи копії документів/оригінали чи копії витягів з документів, що підтверджують наявність трудових відносин працівників з учасником (у відповідності до інформації, наведеної учасником у Додатку 2 цієї документації), копії документів про освіту інженерно-технічних  працівників.

1.2.3. Оригінали чи копії посвідчень навчання з питань охорони праці посадових осіб підприємства учасника для підтвердження можливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства (не менше трьох).

* Зазначається для працівників, щодо яких законодавством передбачено проведення професійної атестації з видачею відповідного кваліфікаційного сертифіката

1.3. Довідка про наявність Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі.

| № п/п | Найменування механізму, обладнання та транспортного засобу | Марка механізму, обладнання та транспортного засобу | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Власна техніка |
| 2. Орендована техніка |

1.4. Довідка в довільній формі про відсутність необхідності отримання чинної ліцензії АБО довідка про наявність чинної  ліцензії( документа, який підтверджує видачу ліцензії) або документа дозвільного характеру (документа який підтверджує видачу дозволу) ( уразі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, яка пов’язана з  предметом закупівлі,  якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України (із  зазначенням реквізитів для можливості перевірки в відповідних електронних сервісах). У разі участі  у закупівлі об’єднання учасників,  довідка стосовно ліцензії та документів дозвільного характеру надається одним із учасників такого об’єднання. 1.3. Гарантійний лист в довільній формі: що учасник процедури закупівлі не  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).

У разі участі у закупівлі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним  критеріям здійснюються з урахуванням узагальнених показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації по пунктам РОЗДІЛУ 1 додатку 2

2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЄ УЧАСНИК ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ , визначених п.44 Особливостей

2.1.Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним п.44 Особливостей

| Підстава для відмови в участі у процедурі закупівлі | Вимоги до документу (Опис способу підтвердження) | Форма подачі підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; | Самостійне декларування про те, що учасник процедури закупівлі не пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.2 відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; | Самостійне декларування про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.3 керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Самостійне декларування про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі,не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.4 суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; | Самостійне декларування про те, що суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.5 фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; | Самостійне декларування про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.6 керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; | Самостійне декларування про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.7 тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника | Самостійне декларування про те, що тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.8 учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура | Самостійне декларування про те, що учасник процедури закупівлі не визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.9 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) | Самостійне декларування про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.10 учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» | Самостійне декларування в про те, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1. 11керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Самостійне декларування про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Інформація у вигляді довідки довільної форми |
| 2.1.12 Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. | Інформація від учасника про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору; або учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у абзаці 14 п.44 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Довідка в довільній формі та підтверджуючі документи( у разі наявності обставин, зазначених у абзаці 14 п.44 Особливостей) |

*У випадку якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання, надається окрема довідка в довільній формі для підтвердження відповідності вимогам, визначеним п.44 Особливостей

3. документи на ПІДТВЕРДЖЕННЯ  ПРАВА ПІДПИСУ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, ТА/АБО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

3.1 Повна копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи) або інформація про код адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів Учасника.

У разі, якщо учасник здійснює свою діяльність на підставі модельного статуту, він повинен надати копію рішення засновників(а) про створення товариства на підставі модельного статуту, або рішення/протокол загальних зборів учасника/учасників товариства про перехід на діяльність на підставі модельного статуту. Для об’єднань учасників таким документом можуть бути установчі документи об’єднання учасників відповідно до законодавства України або законодавства іншої держави, відповідно до якого було утворене об’єднання.

3.2 Документи (оригінал або копія), що підтверджують повноваження керівника/уповноваженої особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (виписка з протоколу/ наказ  про призначення/ довіреність/ доручення або інший документ, що підтверджує повноваження особи  на підписання документів).

Рішення  компетентного органу юридичної особи, про надання згоди керівнику/уповноваженій особі на вчинення значного правочину/ відсутність обмежень по сумі при укладанні правочинів, якщо такі  обмеження встановлені установчими документами.

У разі підпису документів тендерної пропозиції  уповноваженою особою за  довіреністю та/або дорученням, в наданій довіреності та/або дорученні обов’язково повинні бути  вказані повноваження на  представлення  інтересів Учасника в процедурах закупівлі та на підпис  документів тендерної пропозиції.

Якщо згідно установчих (статутних) документів учасника у підписанта договору наявні обмеження щодо укладання договору, які залежать від % майна юридичної особи та/або % балансу юридичної особи учасник має надати відповідне протокольне рішення учасників (акціонерів, власників) з підтвердженням наявності повноважень на підписання тендерної пропозиції та/або укладання договору.

3.3 Для фізичних осіб, :

- довідка/картка про присвоєння ідентифікаційного коду або у разі відсутності довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного коду з релігійних переконань, надати сторінку паспорта з відповідною відміткою  або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу.

та

- паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки,  або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами).

3.4 ДЛЯ фізичних осіб - підприємців:

-паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки,  або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами).

- документ (оригінал або копія), що відображає інформацію про основні види діяльності ФОП (для фізичних осіб – підприємців). Таким документом може бути  витяг або виписка з єдиного державного реєстру юpидичних oсiб, фiзичних oсiб-пiдпpиємцiв тa гpoмaдських формувань за 2022-2023 рік

4 Документи, які повинен подати замовнику  переможець торгів  у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, що підтверджують відсутність підстав, визначених підпунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому п.44 Особливостей (документи надаються через електронну систему закупівель)

4.1. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № п/п | Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: | Переможець торгів на виконання вимог п.44 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; | Інформацію з Єдиного державного Реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення у вигляді витягу стосовно фізичної особи ( керівника учасника процедури закупівлі) Витяг має бути сформований станом не раніше дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. У разі неможливості отримання учасником витягу надати про це документальне підтвердження |  |
| 4.1.2 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; | Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надані у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» щодо керівника учасника, або довідки МВС України або відповідного територіального підрозділу про притягнення (не притягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України у керівника контрагента, що має бути не більше місячної давнини (30 днів) відносно дати її подання. Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС - https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг міститиме QR-код, по якому можна знайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС. Підстава – Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». У разі неможливості отримання учасником витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» надати про це документальне підтвердження. |
| 4.1.3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надані у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» щодо керівника учасника, або довідки МВС України або відповідного територіального підрозділу про притягнення (не притягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України у керівника контрагента, що має бути не більше місячної давнини (30 днів) відносно дати її подання. Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС- https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг міститиме QR-код, по якому можна знайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС. Підстава – Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». У разі неможливості отримання учасником витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» надати про це документальне підтвердження. |
| 4.1.4 | учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було або документи про підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

4.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем):

| № п/п | Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: | Переможець торгів на виконання вимог п.44 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; | Інформацію з Єдиного державного Реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення у вигляді витягу стосовно фізичної особи ( керівника учасника процедури закупівлі) Витяг має бути сформований станом не раніше дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. У разі неможливості отримання учасником витягу надати про це документальне підтвердження |
| 4.2.2 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; | Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надані у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про фізичну особу, яка є учасником, або довідки МВС України або відповідного територіального підрозділу про притягнення (не притягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України у посадової особи контрагента, яка є уповноваженою на вчинення правочину, що має бути не більше місячної давнини (30 днів) відносно дати її подання. Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС - https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг міститиме QR-код, по якому можна знайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС. Підстава – Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». У разі неможливості отримання учасником витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» надати про це документальне підтвердження. |
| 4.2.3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надані у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про фізичну особу, яка є учасником, або довідки МВС України або відповідного територіального підрозділу про притягнення (не притягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України у посадової особи контрагента, яка є уповноваженою на вчинення правочину, що має бути не більше місячної давнини (30 днів) відносно дати її подання. Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС - https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг міститиме QR-код, по якому можна знайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС. Підстава – Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». У разі неможливості отримання учасником витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» надати про це документальне підтвердження. |
| 4.2.4 | учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |
| 4.2.5 | учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було або документи про підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

* переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених п.44 Особливостей

Документи, що не передбачені законодавством для учасників  - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.

Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни та пояснювальну записку стосовно таких документів.

Документи, видані іноземними органами державної влади, які надаються в складі пропозиції Учасника, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно перекладені на українську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений).

5. ІНШІ ДОКУМЕНТИ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ повинен надати:

5.1 Копію чинної  ліцензії ( документа, який підтверджує видачу ліцензії) або документа дозвільного характеру ( документа який підтверджує видачу дозволу) ( уразі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, яка пов’язана з  предметом закупівлі,  якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України.

5.2  В порядку ч.2 ст. 41 ЗУ  необхідно надати  відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю:

- право (повноваження) керівника /уповноваженої особи, яка є переможцем, підписувати договір про закупівлю ( витяг її статуту, інший установчий документ, рішення компетентного органу юридичної особи, розпорядче рішення про надання права підпису, довіреність  тощо);

- рішення  компетентного органу юридичної особи, про надання згоди на вчинення значного правочину / обмежень по сумі укладання правочинів відповідно до установчих документів або довідку в довільній формі про відсутність  таких обмежень.

ДОДАТОК 3

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі робіт

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС1.

Характер будівництва – капітальний ремонт.

Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі будівництва повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації.

Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні  мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи (у разі наявності).

Гарантійний строк експлуатації об’єкта становить 10 років від дня його введення в експлуатацію.

Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених цією технічною специфікацією. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень.

Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічної специфікації щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

До уваги учасників:

Вважати зазначені у таблицях цієї технічної специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологчної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м,Кременчук, проспект Свободи,148 |
| --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |
|  |  | Підлога |  |  |
| 1 | КР1-3-2 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 6,094 |
| 2 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 975 |
|  |  | Дверні прорізи |  |  |
| 3 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0251 |
| 4 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 5 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (збільшення висоти існуючих дверних прорізів) | 1 м3 | 3,43 |
|  |  | Стіни |  |  |
| 6 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,05 |
|  |  | Вхід №1 |  |  |
| 7 | КР8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,0672 |
| 8 | КБ15-77-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0795 |
| 9 | КБ10-36-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення каркаса з брусів | м3 | 0,15 |
| 10 | КР9-4-1 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі | 100м | 0,108 |
| 11 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонної підлоги | 1 м3 | 0,162 |
| 12 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,22 |
|  |  | Вхід №2 |  |  |
| 13 | КР8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,0587 |
| 14 | КБ15-77-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0692 |
| 15 | КБ10-36-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення каркаса з брусів | м3 | 0,15 |
| 16 | КР9-4-1 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі | 100м | 0,09 |
| 17 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонної підлоги | 1 м3 | 0,12 |
| 18 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,399 |
|  |  | Роздiл 2. Загальнобудівельні роботи |  |  |
|  |  | Влаштування дверного прорізу |  |  |
| 19 | КР3-22-1 | Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках | 1 м3 | 0,648 |
| 20 | КР3-14-3 | Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками | 1 т | 0,066 |
| 21 | С113-12 варіант 1 | Швелер №20 | м | 3,4 |
| 22 | С113-6 варіант 1 | Полоса 100х4 | м | 1,2 |
| 23 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 5 |
|  |  | Перегородки |  |  |
| 24 | КБ10-94-1 К=1,15 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,3059 |
| 25 | КБ10-94-3 К=1,15 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,2304 |
| 26 | С126-1300 варіант 1 | Профіль напрямний UW75 | м | 44,5 |
| 27 | С126-1301 варіант 1 | Профіль стійковий CW75 | м | 129,2 |
| 28 | С1555-217 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5х9,5 | 100 шт | 3,25 |
| 29 | С1555-217 варіант 2 | Гвинти самонарізні 3,5х35 | 100 шт | 20 |
| 30 | С1545-43 варіант 1 | Дюбелі 4х100 | 100шт | 1,34 |
| 31 | С1113-296 варіант 2 | Шпаклiвка Knauf Fugenfuller | кг | 32,71 |
| 32 | С111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм | м2 | 112,623 |
| 33 | КР5-7-1 | Улаштування глухих перегородок сантехнічних | 100 м2 | 0,1023 |
| 34 | С111-1495 варіант 1 | Санітарно-технічні перегородки (в комплекті з кріпленням) | м2 | 10,23 |
|  |  | Двері |  |  |
| 35 | КБ10-28-1 К=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,1532 |
| 36 | С123-199 варіант 1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 15,32 |
| 37 | С111-234-П варіант 1 | Піна монтажна | л | 2,836 |
| 38 | КБ10-28-2 К=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0632 |
| 39 | С123-199 варіант 1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 6,32 |
| 40 | С111-234-П варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,966 |
| 41 | КБ10-96-2 К=1,15 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,1162 |
| 42 | С123-199 варіант 2 | Блоки дверні металеві | м2 | 11,62 |
| 43 | КР7-31-5 | Улаштування пластикової лиштви | 100м | 1,1 |
| 44 | С111-1722 варіант 1 | Лиштва пластикова | м | 111,1 |
| 45 | & С1-66031 варіант 1 | Клей "Шалена сила" | шт | 10 |
|  |  | Роздiл 3. Внутрішнє опорядження |  |  |
|  |  | Стіни та укоси |  |  |
| 46 | КР20-17-16 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | 100м3 | 0,000753 |
| 47 | КР3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,00319 |
| 48 | КР20-18-6 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,2222 |
| 49 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 6,786 |
| 50 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,268 |
| 51 | КР3-55-2 | Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини | 100 м2 | 2,9088 |
| 52 | С111-2002-1 варіант 1 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 двокомпонентна | кг | 1163,52 |
| 53 | КБ15-25-2 К=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,6642 |
| 54 | С111-256 варіант 2 | Плитки керамічні стіна | м2 | 67,0842 |
| 55 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 345,384 |
| 56 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 30 |
| 57 | & С111- 1868-1 | Хрестики для плитки | шт | 480 |
| 58 | КБ15-56-1 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 7,461 |
| 59 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка гіпсова стартова | кг | 895,32 |
| 60 | КБ15-56-2 Крес=2 К=1, 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм) | 100 м2 | 7,461 |
| 61 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка гіпсова стартова | кг | 895,32 |
| 62 | КР12-46-4 | Оклеювання стін армосіткою | 100м2 | 7,461 |
| 63 | С111-1784 варіант 1 | Сітка будівельна | м2 | 783,405 |
| 64 | КБ15-56-3 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 7,461 |
| 65 | С111-2015-4 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 746,1 |
| 66 | КБ15-56-4 Крес=2 К=1, 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм) | 100 м2 | 7,461 |
| 67 | С111-2015-4 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 746,1 |
| 68 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 7,461 |
| 69 | КБ15-47-5 К=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,2 |
|  |  | Стеля |  |  |
| 70 | КБ15-67-1 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | 100м шва | 3,6242 |
| 71 | С1113-296 варіант 2 | Шпаклiвка Knauf Fugenfuller | кг | 143,88 |
| 72 | КБ15-56-5 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель шпаклівкою стартовою товщиною шару 1, 5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 5,5132 |
| 73 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка гіпсова стартова | кг | 826,98 |
| 74 | КБ15-56-6 Крес=3, Ктв=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель стартовою шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3мм) | 100 м2 | 5,5132 |
| 75 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка гіпсова стартова | кг | 826,98 |
| 76 | КБ15-56-5 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 5,5132 |
| 77 | С111-2015-4 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 826,98 |
| 78 | КБ15-56-6 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 5,5132 |
| 79 | С111-2015-4 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 275,66 |
| 80 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів стельових | 100м | 2,4 |
| 81 | С111-1722 варіант 2 | Плінтуси стельові | м | 242,4 |
| 82 | & С1-66031 варіант 1 | Клей "Шалена сила" | шт | 15 |
| 83 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 5,5132 |
|  |  | Підлога |  |  |
| 84 | КР7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 5,54 |
| 85 | КР7-16-2 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 27,7 |
| 86 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | 100м2 | 6,137 |
| 87 | С111-1720 варіант 1 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 675 |
| 88 | КР7-21-2 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролбетону | м3 | 55,4 |
| 89 | КР20-16-3 | Готування легкого конструкційно- теплоізоляційного бетону, клас бетону В7, 5 | 100м3 | 0,56508 |
| 90 | С1423-11197 варіант 1 | Крихта пінополістирольна | м3 | 50 |
| 91 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,197 |
| 92 | КР7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 5,343 |
| 93 | КР7-17-9 Крес=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додається до товщини 50 мм) | 100м2 | 5,54 |
| 94 | КР20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100м3 | 0,28254 |
| 95 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 5,54 |
| 96 | С111-875 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 оцинкована | м2 | 609,4 |
| 97 | КБ11-29-1 К=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 5,5548 |
| 98 | С111-284 варіант 1 | Плитки керамічні підлога | м2 | 566,5896 |
| 99 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 3610,62 |
| 100 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 225,52 |
| 101 | & С111- 1868-1 | Хрестики для плитки | шт | 2355 |
| 102 | КБ15-26-2 К=1,15 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 24 |
| 103 | С111-284 варіант 1 | Плитки керамічні підлога | м2 | 24,96 |
| 104 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 124,8 |
| 105 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 10,944 |
|  |  | Роздiл 4. Головний вхід до підвалу. Приміщення першого поверху |  |  |
|  |  | Загальнобудівельні роботи |  |  |
| 106 | КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,0387 |
| 107 | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |
| 108 | КР20-12-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Демонтаж металевих грат | 1т | 0,07 |
| 109 | КР6-3-1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0076 |
| 110 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,039 |
| 111 | КБ10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1) | 100м2 | 0,0116 |
| 112 | С123-1 варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 1,16 |
| 113 | С111-234-П варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,435 |
| 114 | КБ10-20-3 К=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | 100м2 | 0,0206 |
| 115 | С123-1 варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 2,06 |
| 116 | С111-234-П варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,607 |
| 117 | КБ10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-2) | 100м2 | 0,05688 |
| 118 | С123-1 варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 5,688 |
| 119 | С111-234-П варіант 1 | Піна монтажна | л | 1,223 |
| 120 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,0045 |
| 121 | КБ10-28-2 К=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-14) | 100м2 | 0,0286 |
| 122 | С123-199 варіант 1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 2,86 |
| 123 | С111-234-П варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,437 |
| 124 | КБ10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-15) | 100м2 | 0,03622 |
| 125 | С123-199 варіант 1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 3,622 |
| 126 | С111-234-П варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,483 |
| 127 | КР20-18-6 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,0014 |
| 128 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,0317 |
| 129 | КБ15-47-5 К=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0705 |
| 130 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін проникаючим гілроізоляційним розчином | 100 м2 | 2,9088 |
| 131 | КБ15-56-1 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0317 |
| 132 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка гіпсова стартова | кг | 3,804 |
| 133 | КБ15-56-2 Крес=2 К=1, 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,0317 |
| 134 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка гіпсова стартова | кг | 3,804 |
| 135 | КР12-46-4 | Оклеювання стін армосіткою | 100м2 | 0,0317 |
| 136 | С111-1784 варіант 1 | Сітка будівельна | м2 | 3,33 |
| 137 | КБ15-56-3 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0317 |
| 138 | С111-2015-4 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 3,17 |
| 139 | КБ15-56-4 Крес=2 К=1, 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,0317 |
| 140 | С111-2015-4 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 3,17 |
| 141 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0317 |
|  |  | Опалення |  |  |
| 142 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,01 |
| 143 | КР15-15-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100м | 0,09 |
| 144 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,1 |
| 145 | С113-1690 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 25х4,2 мм | м | 10 |
| 146 | С113-1746 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 3 |
| 147 | С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |
| 148 | С113-1859 | Хрестовина діам. 25 мм | шт | 4 |
| 149 | С113-1879 варіант 4 | Хомут сантехнічний для труб 1 "(33-37мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 9 |
| 150 | КР15-90-2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,022 |
| 151 | & С130-558Р варіант 1 | Радіатор сталевий 600х1000 | шт | 1 |
| 152 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,1 |
| 153 | С113-2145 варіант 21 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 28/10 | м | 10 |
| 154 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,03 |
| 155 | С130-1179 варіант 2 | Кран терморегулюючий в комплекті з термоголовкою Ду15 | шт | 3 |
|  |  | Роздiл 5. Головний вхід до підвалу.Продовження |  |  |
| 156 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,0053 |
| 157 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,1582 |
| 158 | КР7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,156 |
| 159 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з гравійно- піщаної суміші | 100м3 | 0,089 |
| 160 | КР20-17-16 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | 100м3 | 0,01385 |
| 161 | КР3-33-3 | Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 5,54 |
| 162 | С1422-10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 2,127 |
| 163 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,228 |
| 164 | КР1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,091 |
| 165 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | 100м2 | 0,19 |
| 166 | С111-1564 | Гідроізол | м2 | 20,9 |
| 167 | КР2-15-1 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 | 100 м3 | 0,0332 |
| 168 | КБ11-11-18 К=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,257 |
| 169 | С111-875 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 оцинкована | м2 | 28,27 |
| 170 | КР7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,26 |
| 171 | КР18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0,026 |
| 172 | КР18-42-4 К=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100м2 | 0,026 |
| 173 | С1421-9843 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 | т | 0,312 |
| 174 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,0147 |
| 175 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,01558 |
| 176 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,50265 |
| 177 | С113-5 варіант 1 | Труба профільна 40х20х3 | м | 67 |
| 178 | С113-7 варіант 1 | Труба профільна 60х60х3 | м | 33 |
| 179 | С113-7 варіант 2 | Труба профільна 60х40х3 | м | 16 |
| 180 | С111-1904 варіант 1 | Анкер HRD HF 10X100 | шт | 52 |
| 181 | КР12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,2217 |
| 182 | КР8-30-1 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100м2 | 0,13 |
| 183 | С188888-11 | Профнастил оцинкований | м2 | 13,2 |
| 184 | КР8-40-3 | Улаштування з листової сталі опоряджувальних елементів | 100м | 0,349 |
| 185 | С111-1628 варіант 1 | Планка примикання 150х0,5 | м | 10,5 |
| 186 | С111-1628 варіант 2 | Планка торцева 250х0,5 | м | 2,4 |
| 187 | С111-1628 варіант 3 | Крапельник 180х0,5 | м | 10,5 |
| 188 | С111-1628 варіант 4 | Відлив 250х0,5 | м | 11,5 |
| 189 | КБ9-47-1 | Облицювання стін стальних профільованим листом | 100м2 | 0,231 |
| 190 | С188888-11 | Профнастил оцинкований | м2 | 23,1 |
| 191 | С111-1867 варіант 1 | Кріплення для профнастилу | шт | 430 |
| 192 | КР12-39-3 | Просте фарбування колером олійним підлог гідрофобізатором | 100м2 | 0,257 |
| 193 | С111-2003-1 варіант 1 | Гідрофобізатор | л | 35,98 |
|  |  | Оздоблення |  |  |
| 194 | КБ15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 15,86 |
| 195 | С111-284 варіант 1 | Плитки керамічні підлога | м2 | 16,1772 |
| 196 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 82,472 |
| 197 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 7,322 |
| 198 | КБ15-74-1 | Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | 100м2 | 0,2787 |
| 199 | С1550-22 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 15,8859 |
| 200 | С111-2012-2 варіант 1 | Штукатурка декоративна | кг | 108,693 |
|  |  | Роздiл 6. Додатковий вхід |  |  |
| 201 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,004 |
| 202 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 | 1,43 |
| 203 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,216 |
| 204 | КР7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,14 |
| 205 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з гравійно- піщаної суміші | 100м3 | 0,095 |
| 206 | КР20-17-16 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | 100м3 | 0,014 |
| 207 | КР3-33-3 | Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 5,6 |
| 208 | С1422-10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 2,15 |
| 209 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,203 |
| 210 | КР1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,083 |
| 211 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | 100м2 | 0,276 |
| 212 | С111-1564 | Гідроізол | м2 | 30,36 |
| 213 | КР2-15-1 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 | 100 м3 | 0,0278 |
| 214 | КБ11-11-18 К=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,156 |
| 215 | С111-875 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 оцинкована | м2 | 28,27 |
| 216 | КР7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,35 |
| 217 | КР18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0,035 |
| 218 | КР18-42-4 К=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100м2 | 0,035 |
| 219 | С1421-9843 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 | т | 0,42 |
| 220 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,0105 |
| 221 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,01113 |
| 222 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,42563 |
| 223 | С113-5 варіант 1 | Труба профільна 40х20х3 | м | 60,5 |
| 224 | С113-7 варіант 1 | Труба профільна 60х60х3 | м | 42 |
| 225 | С113-7 варіант 2 | Труба профільна 60х40х3 | м | 14 |
| 226 | С111-1904 варіант 1 | Анкер HRD HF 10X100 | шт | 32 |
| 227 | КР12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,196 |
| 228 | КР8-30-1 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100м2 | 0,071 |
| 229 | С188888-11 | Профнастил оцинкований | м2 | 7,8 |
| 230 | КР8-40-3 | Улаштування з листової сталі опоряджувальних елементів | 100м | 0,2888 |
| 231 | С111-1628 варіант 1 | Планка примикання 150х0,5 | м | 9,14 |
| 232 | С111-1628 варіант 2 | Планка торцева 250х0,5 | м | 2,4 |
| 233 | С111-1628 варіант 3 | Крапельник 180х0,5 | м | 9,14 |
| 234 | С111-1628 варіант 4 | Відлив 250х0,5 | м | 8,2 |
| 235 | КБ9-47-1 | Облицювання стін стальних профільованим листом | 100м2 | 0,233 |
| 236 | С188888-11 | Профнастил оцинкований | м2 | 23,3 |
| 237 | С111-1867 варіант 1 | Кріплення для профнастилу | шт | 360 |
| 238 | КР12-39-3 | Просте фарбування колером олійним підлог гідрофобізатором | 100м2 | 0,156 |
| 239 | С111-2003-1 варіант 1 | Гідрофобізатор | л | 21,84 |
|  |  | Оздоблення |  |  |
| 240 | КБ15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 15,06 |
| 241 | С111-284 варіант 1 | Плитки керамічні підлога | м2 | 15,3612 |
| 242 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 78,312 |
| 243 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 6,867 |
| 244 | КБ15-74-1 | Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | 100м2 | 0,3041 |
| 245 | С1550-22 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 17,3337 |
| 246 | С111-2012-2 варіант 1 | Штукатурка декоративна | кг | 118,599 |
|  |  | Роздiл 7. Інші роботи |  |  |
| 247 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 21,687 |
| 248 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 21,687 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 |
|  |  | Опалення та вентиляція |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |
| 1 | КР15-15-7 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм | 100м | 0,41 |
| 2 | КР15-15-6 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | 100м | 0,94 |
| 3 | КР15-15-5 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | 100м | 1,13 |
| 4 | КР15-15-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | 100м | 0,04 |
| 5 | КР15-15-2 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,24 |
| 6 | КР15-19-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,08 |
|  |  | Роздiл 2. Монтаж трубопроводу |  |  |
| 7 | КР15-95-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| 8 | С1630-1162 варіант 1 | Циркуляційний насос з мокрим ротором Wilo-Star-RS 25/4 | шт | 2 |
| 9 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,65 |
| 10 | С113-2158 | Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм | шт | 4 |
| 11 | С113-2157 | Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм | шт | 11 |
| 12 | С113-2154 | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм | шт | 44 |
| 13 | С1630-539 варіант 1 | Клапани триходові 1", 24В | шт | 4 |
| 14 | С1630-539 варіант 1 | Клапани триходові 1", 24В | шт | 2 |
| 15 | КБ16-14-8 К=1,15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,4226 |
| 16 | С113-1703 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 90х11,8 мм | м | 41 |
| 17 | С113-1760 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 90х50 мм | шт | 4 |
| 18 | С113-1760 варіант 4 | Трійник із поліпропілену діам. 90х20 мм | шт | 8 |
| 19 | С113-1761 варіант 1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90х75 мм | шт | 4 |
| 20 | С113-1790 варіант 1 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х63 мм | шт | 2 |
| 21 | С1536-105 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 4" (108-118мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 42 |
| 22 | С113-2161 | Поліетиленові кульові крани діам. 90 мм | шт | 2 |
| 23 | КР15-19-7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | 100м | 1,13 |
| 24 | С113-1687 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 75х12,5 мм | м | 113 |
| 25 | С113-1711 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 4 |
| 26 | С113-1790 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм | шт | 6 |
| 27 | С113-1743 | Трійник із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 2 |
| 28 | С113-1760 варіант 3 | Трійник із поліпропілену діам. 75х40 мм | шт | 2 |
| 29 | С113-1761 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 75х20 мм | шт | 16 |
| 30 | С113-1883 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 3 1/2" (98- 108мм) з комбінованою гайкою М8 | шт | 95 |
| 31 | С113-2160 | Поліетиленові кульові крани діам. 75 мм | шт | 8 |
| 32 | КР15-19-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | 100м | 0,94 |
| 33 | С113-1694 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 63х10,5 мм | м | 94 |
| 34 | С113-1718 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 8 |
| 35 | С113-1756 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 63х20 мм | шт | 16 |
| 36 | С113-1758 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 63х40 мм | шт | 4 |
| 37 | С113-1784 варіант 1 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х20 мм | шт | 8 |
| 38 | С113-1884 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 2 1/2" (75- 84мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 116 |
| 39 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0,04 |
| 40 | С113-1693 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 50х8,3 мм | м | 4 |
| 41 | С113-1879 варіант 2 | Хомут сантехнічний для труб 2"(60-66мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 5 |
| 42 | КР15-19-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 0,08 |
| 43 | С113-1692 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 40х6,7 мм | м | 8 |
| 44 | С113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 8 |
| 45 | С113-1882 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 1 1/2" (48- 53мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 10 |
| 46 | С113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 4 |
| 47 | С113-2157 | Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм | шт | 1 |
| 48 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,34 |
| 49 | С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 20х3,4 мм | м | 34 |
| 50 | С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 10 |
| 51 | С113-1879 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 3/4"(26-30мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 36 |
| 52 | С113-2154 | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм | шт | 8 |
| 53 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 2,7 |
| 54 | С113-2145 варіант 1 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 114/19 Merilon | м | 41 |
| 55 | С113-2145 варіант 10 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 76/9 Merilon | м | 94 |
| 56 | С113-2145 варіант 2 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 63/9 Merilon | м | 113 |
| 57 | С113-2145 варіант 11 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 54/6 Merilon | м | 4 |
| 58 | С113-2145 варіант 4 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 40/6 Merilon | м | 8 |
| 59 | С113-2145 варіант 6 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 28/6 Merilon | м | 10 |
|  |  | Відділ 1. П1 |  |  |
| 60 | КР15-120-2 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,154 |
| 61 | & С130- 1132П | Труба з оцинкованої сталі ф250х0,5мм | м | 17,7 |
| 62 | С113-1243 варіант 1 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 250/200 мм | шт | 1 |
| 63 | С113-1243 варіант 2 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 250/150 мм | шт | 2 |
| 64 | КР15-120-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,0934 |
| 65 | & С130- 1132П варіант 2 | Труба з оцинкованої сталі ф200х0,5мм | м | 8,3 |
| 66 | & С130- 1132П варіант 3 | Труба з оцинкованої сталі ф150х0,5мм | м | 4 |
| 67 | & С130- 1132П варіант 4 | Труба з оцинкованої сталі ф100х0,5мм | м | 4 |
| 68 | С113-1243 варіант 3 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 200/150 мм | шт | 1 |
| 69 | С113-1243 варіант 4 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 150/100 мм | шт | 1 |
| 70 | КР19-22-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,18 |
| 71 | С114-100 варіант 1 | Спінений каучук PA-FLEX 13мм фольгований | м2 | 18 |
| 72 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 73 | С130-59 варіант 1 | Вентилятор канальний змішаного типу ТТ ПРО 150 | шт | 1 |
| 74 | КР15-132-1 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,05 |
| 75 | С1630-734 варіант 1 | Фільтр ФБ-250 | шт | 1 |
| 76 | КР15-142-1 | Установлення водонагрівачів проточних | шт | 1 |
| 77 | С1630-701 варіант 1 | Водяний нагрівач НКВ-250 Вентс | шт | 1 |
| 78 | КБ20-25-3 К=1,15 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 1 |
| 79 | С130-234 варіант 1 | Глушники шуму круглі СР 250/600 Вентс | шт | 1 |
| 80 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |
| 81 | С111-1756 варіант 1 | Грати вентиляційні ОРГ 400х100 мм | шт | 6 |
|  |  | Відділ 2. П2 |  |  |
| 82 | КР15-120-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,4153 |
| 83 | & С130- 1132П варіант 2 | Труба з оцинкованої сталі ф200х0,5мм | м | 35 |
| 84 | & С130- 1132П варіант 3 | Труба з оцинкованої сталі ф150х0,5мм | м | 26 |
| 85 | & С130- 1132П варіант 4 | Труба з оцинкованої сталі ф100х0,5мм | м | 20 |
| 86 | С113-1243 варіант 3 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 200/150 мм | шт | 1 |
| 87 | С113-1243 варіант 4 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 150/100 мм | шт | 1 |
| 88 | КР19-22-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,42 |
| 89 | С114-100 варіант 1 | Спінений каучук PA-FLEX 13мм фольгований | м2 | 42 |
| 90 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 91 | С130-59 варіант 2 | Вентилятор канальний змішаного типу ТТ ПРО 315 | шт | 1 |
| 92 | КР15-132-1 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,03 |
| 93 | С1630-734 варіант 2 | Фільтр ФБ-200 | шт | 1 |
| 94 | КР15-142-1 | Установлення водонагрівачів проточних | шт | 1 |
| 95 | С1630-701 варіант 2 | Водяний нагрівач НКВ-200-4 Вентс | шт | 1 |
| 96 | КБ20-25-3 К=1,15 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 1 |
| 97 | С130-234 варіант 1 | Глушники шуму круглі СР 250/600 Вентс | шт | 1 |
| 98 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 19 |
| 99 | С111-1756 варіант 2 | Грати вентиляційні ОРГ 200х100 мм | шт | 19 |
|  |  | Відділ 3. В1 |  |  |
| 100 | КР15-120-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,079 |
| 101 | & С130- 1132П варіант 3 | Труба з оцинкованої сталі ф150х0,5мм | м | 14,5 |
| 102 | & С130- 1132П варіант 4 | Труба з оцинкованої сталі ф100х0,5мм | м | 2 |
| 103 | С113-1243 варіант 4 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 150/100 мм | шт | 1 |
| 104 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 105 | С130-59 варіант 1 | Вентилятор канальний змішаного типу ТТ ПРО 150 | шт | 1 |
| 106 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |
| 107 | С111-1756 варіант 3 | Грати вентиляційні ОНГ 150х100 мм | шт | 6 |
|  |  | Відділ 4. В2 |  |  |
| 108 | КР15-120-2 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,154 |
| 109 | & С130- 1132П | Труба з оцинкованої сталі ф250х0,5мм | м | 17,7 |
| 110 | С113-1243 варіант 1 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 250/200 мм | шт | 1 |
| 111 | С113-1243 варіант 2 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 250/150 мм | шт | 2 |
| 112 | КР15-120-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,096 |
| 113 | & С130- 1132П варіант 2 | Труба з оцинкованої сталі ф200х0,5мм | м | 8,7 |
| 114 | & С130- 1132П варіант 3 | Труба з оцинкованої сталі ф150х0,5мм | м | 4 |
| 115 | & С130- 1132П варіант 4 | Труба з оцинкованої сталі ф100х0,5мм | м | 4 |
| 116 | С113-1243 варіант 3 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 200/150 мм | шт | 1 |
| 117 | С113-1243 варіант 4 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 150/100 мм | шт | 1 |
| 118 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 119 | С130-59 варіант 1 | Вентилятор канальний змішаного типу ТТ ПРО 150 | шт | 1 |
| 120 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |
| 121 | С111-1756 варіант 1 | Грати вентиляційні ОРГ 400х100 мм | шт | 6 |
|  |  | Відділ 5. В3 |  |  |
| 122 | КР15-120-2 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,5566 |
| 123 | & С130- 1132П варіант 5 | Труба з оцинкованої сталі ф315х0,5мм | м | 18 |
| 124 | & С130- 1132П | Труба з оцинкованої сталі ф250х0,5мм | м | 36 |
| 125 | С113-1243 варіант 2 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 250/150 мм | шт | 1 |
| 126 | С113-1243 варіант 5 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 250/100 мм | шт | 1 |
| 127 | КР15-120-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,106 |
| 128 | & С130- 1132П варіант 2 | Труба з оцинкованої сталі ф200х0,5мм | м | 6 |
| 129 | & С130- 1132П варіант 3 | Труба з оцинкованої сталі ф150х0,5мм | м | 1,5 |
| 130 | & С130- 1132П варіант 4 | Труба з оцинкованої сталі ф100х0,5мм | м | 15 |
| 131 | С113-1243 варіант 6 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 200/100 мм | шт | 2 |
| 132 | С113-1243 варіант 4 | Перехідники з оцинкованої сталі діам. 150/100 мм | шт | 1 |
| 133 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 134 | С130-59 варіант 2 | Вентилятор канальний змішаного типу ТТ ПРО 315 | шт | 1 |
| 135 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 20 |
| 136 | С111-1756 варіант 1 | Грати вентиляційні ОРГ 400х100 мм | шт | 20 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 |
| Водопровід та каналізація |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід господарчо- питний.Демонтаж |  |  |
| 1 | КР15-15-7 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм | 100м | 0,075 |
| 2 | КР15-15-5 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | 100м | 0,499 |
| 3 | КР15-15-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100м | 0,055 |
| 4 | КР15-19-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,109 |
|  |  | Роздiл 2. Трубопровід гарячої води.Демонтаж |  |  |
| 5 | КР15-15-6 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | 100м | 0,08 |
| 6 | КР15-15-5 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | 100м | 0,47 |
| 7 | КР15-19-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,109 |
|  |  | Роздiл 3. Трубопровід гарячої води циркуляційний.Демонтаж |  |  |
| 8 | КР15-15-6 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | 100м | 0,08 |
| 9 | КР15-15-5 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | 100м | 0,393 |
|  |  | Роздiл 4. Трубопровід каналізаційний.Демонтаж |  |  |
| 10 | КР15-14-2 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | 100м | 0,362 |
| 11 | КР15-14-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | 100м | 0,038 |
| 12 | КР15-18-2 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,04 |
| 13 | КР15-18-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,038 |
|  |  | Роздiл 5. Водопровід господарчо- питний |  |  |
| 14 | КБ16-14-8 К=1,15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,077 |
| 15 | С113-1703 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 90х11,8 мм | м | 7,5 |
| 16 | С113-1719 варіант 1 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм | шт | 2 |
| 17 | С113-1760 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 90х50 мм | шт | 1 |
| 18 | С113-1176 варіант 1 | Редукція діам. 90/63 мм | шт | 2 |
| 19 | С113-1743 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 90 мм | шт | 1 |
| 20 | С1536-105 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 4" (108-118мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 8 |
| 21 | КР15-19-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | 100м | 0,499 |
| 22 | С113-1694 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 63х10,5 мм | м | 49,9 |
| 23 | С113-1718 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 6 |
| 24 | С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 4 |
| 25 | С113-1756 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 63х20 мм | шт | 3 |
| 26 | С113-1758 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 63х40 мм | шт | 1 |
| 27 | С113-1884 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 2 1/2" (75- 84мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 51 |
| 28 | С113-2159 | Поліетиленові кульові крани діам. 63 мм | шт | 4 |
| 29 | КР15-19-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 0,055 |
| 30 | С113-1692 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 40х6,7 мм | м | 5,5 |
| 31 | С113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |
| 32 | С113-1882 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 1 1/2" (48- 53мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 7 |
| 33 | С113-2157 | Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм | шт | 1 |
| 34 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,109 |
| 35 | С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 20х3,4 мм | м | 10,9 |
| 36 | С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 6 |
| 37 | С113-1879 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 3/4"(26-30мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 11 |
| 38 | С113-2154 | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм | шт | 3 |
| 39 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,738 |
| 40 | С113-2145 варіант 1 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 114/19 Merilon | м | 7,5 |
| 41 | С113-2145 варіант 2 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 63/9 Merilon | м | 49,9 |
| 42 | С113-2145 варіант 4 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 40/6 Merilon | м | 5,5 |
| 43 | С113-2145 варіант 6 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 28/6 Merilon | м | 10,9 |
|  |  | Роздiл 6. Водопровід гарячої води та циркуляційний |  |  |
| 44 | КР15-19-7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | 100м | 0,08 |
| 45 | С113-1703 варіант 2 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 75х12,5 мм | м | 8 |
| 46 | С113-1743 | Трійник із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 2 |
| 47 | С113-1761 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х63 мм | шт | 4 |
| 48 | С113-1885 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 3"(87-96мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 9 |
| 49 | КР15-19-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | 100м | 0,601 |
| 50 | С113-1694 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 63х10,5 мм | м | 60,1 |
| 51 | С113-1718 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 3 |
| 52 | С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 1 |
| 53 | С113-1756 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 63х20 мм | шт | 3 |
| 54 | С113-1884 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 2 1/2" (75- 84мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 62 |
| 55 | С113-2159 | Поліетиленові кульові крани діам. 63 мм | шт | 4 |
| 56 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,109 |
| 57 | С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 20х3,4 мм | м | 10,9 |
| 58 | С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 6 |
| 59 | С113-1879 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 3/4"(26-30мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 12 |
| 60 | С113-2154 | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм | шт | 3 |
| 61 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,79 |
| 62 | С113-2145 варіант 7 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 54/6 Merilon | м | 8 |
| 63 | С113-2145 варіант 2 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 63/9 Merilon | м | 60,1 |
| 64 | С113-2145 варіант 4 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 40/6 Merilon | м | 5,5 |
| 65 | С113-2145 варіант 6 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 28/6 Merilon | м | 10,9 |
|  |  | Роздiл 7. Водопостачання санвузлів |  |  |
| 66 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0,072 |
| 67 | С113-1693 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 50х8,3 мм | м | 7,2 |
| 68 | С113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 5 |
| 69 | С113-1741 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 1 |
| 70 | С113-1754 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм | шт | 2 |
| 71 | С113-2158 | Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм | шт | 1 |
| 72 | С113-1879 варіант 2 | Хомут сантехнічний для труб 2"(60-66мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 9 |
| 73 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,064 |
| 74 | С113-1691 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 32х5,4 мм | м | 6,4 |
| 75 | С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |
| 76 | С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 3 |
| 77 | С113-1747 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 32х20 мм | шт | 2 |
| 78 | С113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм | шт | 4 |
| 79 | С113-1879 варіант 3 | Хомут сантехнічний для труб 1 1/2"(47- 53мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 8 |
| 80 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,078 |
| 81 | С113-1690 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 25х4,2 мм | м | 7,8 |
| 82 | С113-1746 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 3 |
| 83 | С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 1 |
| 84 | С113-1879 варіант 4 | Хомут сантехнічний для труб 1 "(33-37мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 9 |
| 85 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,034 |
| 86 | С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 20х3,4 мм | м | 3,4 |
| 87 | С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 7 |
| 88 | С113-1879 варіант 1 | Хомут сантехнічний для труб 3/4"(26-30мм) з комбінованою гайкою М8/М10 | шт | 5 |
| 89 | С113-2154 | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм | шт | 14 |
| 90 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,248 |
| 91 | С113-2145 варіант 7 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 54/6 Merilon | м | 7,2 |
| 92 | С113-2145 варіант 8 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам.35/6 Merilon | м | 6,4 |
| 93 | С113-2145 варіант 6 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 28/6 Merilon | м | 7,8 |
| 94 | С113-2145 варіант 9 | Утеплювач зі спіненого полістіролу для труб діам. 22/6 Merilon | м | 3,4 |
| 95 | КР15-82-1 | Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 1 |
| 96 | С130-152 варіант 1 | Бойлер 100л | шт | 1 |
| 97 | & С1545- 318-6 варіант 1 | Гнучкий шланг , приєднання гайка/штуцер з латунною вкладкою та прокладкою | шт | 14 |
| 98 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |
| 99 | С130-623 варіант 1 | Змішувачі для душових установок | комплект | 2 |
|  |  | Роздiл 8. Трубопровід каналізаційний |  |  |
| 100 | КР15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,402 |
| 101 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 35,2 |
| 102 | С113-2227 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації напірні розтрубні з клейовим з'єднанням діам. 110 мм | м | 5 |
| 103 | С113-2244 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 3 |
| 104 | С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 2 |
| 105 | С113-2265 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 2 |
| 106 | С113-2280 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |
| 107 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,062 |
| 108 | С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 6,2 |
| 109 | С113-2243 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |
| 110 | С113-2235 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 1 |
| 111 | С113-2263 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 9. Трубопровід каналізаційний.Санвузол |  |  |
| 112 | КР15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,095 |
| 113 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 6,5 |
| 114 | С113-2227 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації напірні розтрубні з клейовим з'єднанням діам. 110 мм | м | 3 |
| 115 | С113-2244 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 3 |
| 116 | С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 4 |
| 117 | С113-2265 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 2 |
| 118 | С113-2280 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |
| 119 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,03 |
| 120 | С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 3 |
| 121 | С113-2243 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |
| 122 | С113-2263 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 4 |
| 123 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,2 |
| 124 | С130-644 варіант 1 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями | комплект | 2 |
| 125 | С130-616 варіант 1 | Змішувачі для умивальників | комплект | 2 |
| 126 | КР15-32-10 | Установлення піддонів душових сталевих | 10к-т | 0,2 |
| 127 | С130-539 варіант 1 | Душова кабіна | шт | 2 |
| 128 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,4 |
| 129 | С130-901 варіант 1 | Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, з косим випуском та бачком | шт | 4 |
| 130 | КР15-95-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |
| 131 | С1630-1162 варіант 2 | Насос дренажний фекальний Euro Craft WQDO55F | шт | 1 |
| 132 | КР15-88-1 | Установлення клапанів приймальних діаметром 50 мм | клапан | 1 |
| 133 | С113-2301 | Клапан зворотній Capricorn діам. 50 мм | шт | 1 |
| 134 | КР15-93-3 | Установлення баків розширювальних місткістю від 1 м3 до 1,5 м3 | бак | 1 |
| 135 | С130-18 варіант 1 | Баки накопичувальні круглі тришарові, місткість до 1 м3 | шт | 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 |
| Електромонтажні роботи |
| 1 | КР17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 2 | С1514-1 варіант 2 | Щит на 24 модуля | шт | 1 |
| 3 | & С115102- 15033 варіант 3 | Шина нульова 24 | шт | 1 |
| 4 | & С115102- 15033 варіант 4 | Шина заземлення 24 | шт | 1 |
| 5 | & С115102- 15033 варіант 5 | Шина з'єднувальна довж. 1 м | шт | 1 |
| 6 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,26 |
| 7 | & С11504- 1009-В1 варіант 2 | Автоматичний вимикач 2Р С Ін=16А | шт | 6 |
| 8 | & С11504- 1009-В1 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1Р С Ін=10А | шт | 10 |
| 9 | КР17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,05 |
| 10 | & С11504- 1009-В1 варіант 3 | Автоматичний вимикач 1р Ін=50 А | шт | 4 |
| 11 | & С11504- 1009-В1 варіант 4 | Модульний рубильник-перемикач Ін=40 А | шт | 1 |
| 12 | КР17-7-17 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги | 100м | 0,2475 |
| 13 | С113-2128 варіант 2 | Труба гофрована ф40 мм | м | 25 |
| 14 | С1110-15 варіант 1 | Тримач з защелкой д.40мм | 100шт | 0,3 |
| 15 | КР17-7-5 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 10,4653 |
| 16 | С113-2125 варіант 1 | Труба гофрована 16 мм | м | 1057 |
| 17 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 11 |
| 18 | КР17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,81 |
| 19 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,27 |
| 20 | & С1110- 128-26 варіант 1 | Кабель ВВГнгд 3х6 мм2 | м | 16 |
| 21 | & С1110- 128-26 варіант 2 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 621 |
| 22 | & С1110- 128-26 варіант 4 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 480 |
| 23 | & С1110- 128-26 варіант 5 | Кабель ВВГнгд 3х10 мм2 | м | 11 |
| 24 | С1512-1 варіант 1 | Коробка розпаячна | шт | 19 |
| 25 | & С115102- 15033 варіант 2 | Клема 5-провідна 221-415 | шт | 82 |
| 26 | С1545-42 варіант 1 | Хомут кабельний зі стяжкою | 100шт | 15,33 |
| 27 | С1545-42 варіант 4 | Кріплення "ялинка" 16мм | 100шт | 15,33 |
| 28 | С130-142 варіант 1 | Ізострічка | шт | 5 |
| 29 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,5 |
| 30 | 290902-224 варіант 2 | Розетка заглиблена для прихованої проводки однополюсна 16А, 230В | шт | 40 |
| 31 | 290902-224 варіант 1 | Розетка заглиблена для прихованої проводки двополюсна 16А, 230В | шт | 10 |
| 32 | С1512-1 варіант 2 | Коробка установча | шт | 50 |
| 33 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,04 |
| 34 | 290902-255 варіант 3 | Вимикач одноклавішний утоплений | шт | 4 |
| 35 | С1512-1 варіант 2 | Коробка установча | шт | 4 |
| 36 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,13 |
| 37 | 290902-255 варіант 6 | Вимикач двоклавішний утоплений | шт | 13 |
| 38 | С1512-1 варіант 2 | Коробка установча | шт | 13 |
| 39 | КР17-11-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,82 |
| 40 | С1547-7 варіант 1 | Світильник LED36S/840 PSU W60L60 Philips | шт | 58 |
| 41 | С1547-7 варіант 2 | Світильник LED18S/840 PSU W60L60 Philips | шт | 8 |
| 42 | С1547-7 варіант 3 | Світильник настінно-стельовий вологозахищений ІР54 з світлодіодною лампою 10(7) Вт, цоколь Е27 e.light.1301, ІР54 1х10(7) (LED Е27) | шт | 2 |
| 43 | С1547-7 варіант 4 | Світильник аварійний евакуаційний на світлодіодах з резервним джерелом живлення (мережа/акумулятор) ІР21 ССА1001 | шт | 2 |
| 44 | С1547-7 варіант 5 | Світильник аварійний на світлодіодах з резервним джерелом живлення (мережа/акумулятор) ІР21 e.emerg506L.Led.NM.3h.ІР20 | шт | 12 |

### ДОДАТОК 4

##### КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій здійснюється за критерієм – ціна.

Переможцем визначається Учасник, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

ДОДАТОК № 5

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ____

«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення                                                                         Центру соціально-психологчної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи,148» (код ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Кременчук                                                                                                                «____» ________       р.

Центр соціально-психологчної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, в особі  директора Маслій Олени Борисівни, що діє на підставі Положення (далі -  Замовник) - з однієї сторони та ____________________________________________, в особі __________________________________________, що діє на підставі _______________ (далі - Підрядник) - з другої сторони, а разом Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 На умовах визначених цим Договором Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується власними або залученими силами виконати, зазначені в тендерній документації роботи, які забезпечать введення в експлуатацію об’єкта : «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального   Центру соціально-психологчної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи,148» (код ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), (далі – роботи), в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектно-кошторисної документації та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.

Предмет договору визначений на основі Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281.

2. Ціна предмету договору

2.1. Ціна цього Договору є динамічною і становить _________________________________________________________________________грн.,                   (вказати цифрами та словами)

у тому числі ПДВ: __________________________________________________грн.

Ціна договору враховує усі витрати Підрядника на виконання предмету договору.

2.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі по тексту – Закон)

2.3. Уточнення договірної ціни здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків підрядника виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення.

2.4  Компенсація збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинених інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва, здійснюється за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, які передбачені в договірній ціні підрядника.

2.5 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, які передбачені договірною ціною, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва, використовується по мірі зростання фактичних регіональних цін.

- Порядок розрахунків і платежів

  - Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів- виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, наданих для фінансування предмету Договору.

3.2 Замовник може здійснювати попередню оплату в розмірі 30% відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. №1070  «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, на підставі отриманого від нього листа-погодження. Підрядник підтверджує використання коштів, перерахованих як попередньої оплати, згідно актів приймання-передачі виконаних робіт в строк не більше трьох місяців. Після закінчення строку повернення попередньої оплати, невикористані суми  авансу повертаються Замовнику.

Попередня оплата здійснюється шляхом перерахування бюджетних коштів Підряднику на небюджетні рахунки, відкриті на його ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені Договором, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.3.3 Підрядник звітує перед Замовником про використання отриманих коштів шляхом надання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № 2КБ) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3)  у обсягах, що відповідають отриманим асигнуванням з бюджету.

За даним Договором розрахунки між Сторонами щодо фінансування робіт здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України шляхом перерахування Замовником відповідних сум на банківський рахунок Підрядника, вказаний у Договорі.

3.3 Перерахування коштів за виконані роботи після підписання Сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, складених Підрядником відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, в межах договірної ціни цього Договору, здійснюється Замовником з міського бюджету через Управління Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області у строк до 10 (десяти) календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок Замовника.

3.4 Сторони визнають для себе обов'язковими Настанову з визначення вартості будівництва, у зв'язку з чим на Підрядника покладається обов'язок складання Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3 в трьох  примірниках, які засвідчуються печатками Сторін.

3.5 Замовник звільняється від відповідальності у разі:

- неналежного фінансування з боку Головного розпорядника бюджетних коштів;

- затримки оплат з боку УДКСУ  в Полтавській області.

При настанні таких обставин нарахування штрафних санкцій, 3% річних та індекс інфляції на вартість виконаних робіт не здійснюється.

4. Терміни та місце виконання робіт.

4.1 Терміни виконання робіт встановлюються Договором підряду, визначаються датою їх початку та закінчення. Невід’ємною частиною Договору підряду є календарний графік виконання робіт  , в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором підряду, який складається та виконується відповідно до реального фінансування видатків. Можливе уточнення  календарного графіка виконання робіт, після надходження, отримання або уточнення інших документів та рішень, які впливають на показники плану фінансування, у тому числі дозвільні документи на початок виконання робіт. У разі затримки фінансування, можливе збільшення строку виконання робіт.

4.2  Строки виконання робіт: ____________________________.

Місце виконання робіт: 39623, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, 148.

4.3 При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт Підрядник несе відповідальність згідно чинного законодавства та умов цього Договору підряду.

4.4 Підрядник при виникненні обставин, що не залежать від нього і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, може ставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин. Додатковою угодою затверджуються зміни до графіка виконання робіт або нова редакція графіка виконання робіт або додатковий графік виконання робіт.

4.5  Замовник може приймати рішення про уповільнення термінів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір підряду.

4.6 При достроковому виконанні Підрядником робіт, що передбачені цим Договором та наявності у Замовника фінансування по даному об’єкту будівництва, Підрядник передає закінчені роботи Замовнику, а Замовник оплачує Підряднику вартість виконаних робіт.

4.7 Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у договір у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика, проектної документації, ресурсів тощо);

- внесення змін до проектної документації;

- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами;

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

5. Права та обов’язки сторін

5.1  Замовник має право:

5.1.1 Вільного доступу в будь-який час на будівельний майданчик для здійснення контролю за ходом виконання робіт;

5.1.2 Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт , дотримання вимог проектно-кошторисної документації, термінів їх виконання, використання Підрядником матеріалів і обладнання, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника та/або залученого ним Субпідрядника;

5.1.3 Вимагати під Підрядника безоплатного усунення недоліків, що виникають з його вини або вини залученого ним Субпідрядника. У разі не усунення недоліків в встановлений Замовником термін, призупиняти виконання робіт Підрядником за цим Договором до моменту усунення недоліків;

5.1.4 Уточнювати обсяги і види робіт в разі внесення змін до проекту при умові, якщо це не призведе до збільшення договірної ціни.

5.1.5 Перевіряти правильність ведення Підрядником всієї виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами і правилами, вимагати її своєчасного та якісного заповнення;

5.1.6 Не приймати довідку про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акт виконаних робіт за формою КБ-2в без здійснення оплати в разі неналежного оформлення відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів тощо);

5.1.7 Відмовитися від прийняття закінчених робіт на об’єкті у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

5.1.8 Відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором підряду, стає неможливим;

5.1.9 Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт;

5.1.10 Ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору  підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду;

5.2 Замовник зобов’язаний:

5.2.1  Надати Підряднику два примірники проектної документації;

5.2.2  Надати Підряднику інформацію щодо реєстрації дозвільного документа на виконання будівельних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю;

5.2.3   Передати Підряднику будівельний майданчик;

5.2.4 Здійснювати контроль за якістю і технічний нагляд щодо відповідності виконаних робіт проектно-кошторисній документації  національним стандартам України, будівельним нормам і правилам, не втручаючись в господарську діяльність Підрядника;

5.2.5 Забезпечити проведення авторського нагляду за виконанням робіт шляхом укладання відповідного договору;

5.2.6 Приймати виконані роботи згідно акту виконаних будівельних робітза формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

5.2.7 Своєчасно та в повному обсязі оплачену вати виконані роботи.

5.3 Підрядник має право:

5.3.1 Залучати за письмовою згодою Замовника до виконання Договору підряду третіх осіб (субпідрядників). Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання певного виду робіт, якщо це передбачено законом, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

5.3.2 Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

5.3.3 Ініціювати внесення змін у Договір підряду.

5.3.4 На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

5.3.5 У разі невиконання зобов’язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника в строк не менше 20 календарних днів до дати розірвання Договору.

5.4 Підрядник зобов’язаний:

5.4.1 Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної  документації, графіка виконання робіт, Договірної ціни, а також технічної документації, ДБН, ДСТУ (ГОСТ), ТУ, БНіП та умов даного Договору;

5.4.2 У сорокаденний термін, від дати передачі Замовником проектно-кошторисної документації, видати вичерпний перелік зауважень до переданої проектно-кошторисної документації.

В разі, якщо в зазначений термін Підрядник не надав Замовнику зауваження до виданої проектно-кошторисної документації, то в подальшому зауваження до проектно-кошторисної документації Замовником від Підрядника не приймаються, крім випадків помилок проекту, які неможливо було виявити на етапі розгляду проектно-кошторисної документації Підрядником.

5.4.3 Інформувати Замовника в письмовій формі про початок і закінчення робіт;

5.4.4  Забезпечити Замовнику та проектній організації можливість вільного доступу до об’єкта будівництва для здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням робіт.

5.4.5 Виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам Договору;

5.4.6 Разом з підписаним Договором на виконання робіт надати Замовнику копію завірено у установленому порядку наказу про призначення відповідальної особи за виконання будівельних робіт з найменуванням посади, прізвища, ім’я та по батькові, номера мобільного телефону та електронної адреси;

5.4.7 У відповідності до п. 29 Постанови КМУ від 13.04.2011 №466 з початком робіт на об’єкті забезпечити наявність інформаційного стенду за власні кошти.

5.4.8 Створити безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм, виконувати роботи, в разі необхідності, згідно наряд-допуску погодженого з експлуатуючою організацією.

5.4.9 Здійснювати замовлення, придбання, приймання, розвантаження, складування, охорону та подачу на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, обладнання та виробів. Контролювати якість і комплектність постачання цих ресурсів, нести ризик випадкової втрати і пошкодження ресурсів до моменту здачі об’єкта в гарантійну експлуатацію .

5.4.10 Забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачено діючим законодавством, порядком і цим Договором. Визначити осіб, відповідальних за її ведення, із наданням двох примірників Замовнику.

5.4.11 Надавати Замовнику паспорти на обладнання, вироби та конструкції, виконавчу та виробничу документацію, враховуючи акти огляду прихованих робіт та акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, які оформляються в процесі виконання робіт Підрядником і підписуються Замовником та проектною організацією, за встановленими нормами.

5.4.12 При введенні об’єкта в експлуатацію надати у двох примірниках виконавчу документацію, відповідно до переліку наданого Підрядником та погодженого Замовником.

5.4.13 Виконати індивідуальні та комплексні випробувальні та пусконалагоджувальні роботи обладнання та систем  з оформленням журналів та актів випробування змонтованого обладнання з підписанням експлуатуючою організацією.

5.4.14 Нести ризик випадкового знищення або пошкодження виконаних робіт та їх результатів до прийняття Замовником повного комплексу робіт по Договору та прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.4.15 Надіслати повідомлення про пошкодження об’єкта будівництва Замовнику протягом 2-х днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності і обсягів. Підрядник протягом 2-х календарних днів після усунення пошкодження повинен повідомити Замовника про вжиті заходи.

5.4.16 Приймати участь у передачі робіт по Договору в експлуатацію відповідно до чинного порядку.

5.4.17 Після виконання Договору передати Замовнику один примірник робочої документації(комплект креслень) з усіма внесеними в процесі будівництва змінами.

5.4.18 Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих кошторисною документацією, Підрядник зобов’язаний протягом 2-х робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до необхідності виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про прийняте рішення Підрядника. Підрядник зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт до прийняття рішення Замовником. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку та в установлений Договором термін про необхідність виконання додаткових робіт він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування йому збитків.

5.4.19 До початку виконання робіт представити та погодити з Замовником проект виконання робіт на об’єкті.

5.4.20 Забезпечити охорону об’єкта на весь час виконання робіт.

5.4.21 Забезпечити:

- Дотримання працівниками Підрядника та залучених Підрядником Субпідрядників на території об’єкту чинних нормативних актів з охорони праці, а також правил трудового розпорядку, що діють на території об’єкту (за умови їх наявності);

- Проведення інструктажу і навчання з питань охорони праці працівників Підрядника та залучених Підрядником Субпідрядників;

- Контроль щодо дотримання працівниками Підрядника та залучених Підрядником Субпідрядників вимог нормативної документації з охорони праці;

- Наявність у працівників Підрядника та залучених Підрядником Субпідрядників належного спецодягу та засобів індивідуального захисту;

- Допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки керівників, професіоналів, фахівців і робітників, спеціально навчених даному виду робіт, які пройшли перевірку знань та мають посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки, вміють користуватися засобами індивідуального захисту, знають способи надання першої (долікарської) допомоги, що пройшли медичний огляд і професійний відбір для виконання робіт підвищеної небезпеки;

5.4.22 Виконувати роботи у відповідності з вимогами ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

5.4.23 Мати необхідні дозволи та ліцензії на виконання окремих видів робіт, якщо вони передбачені законодавством;

5.4.24 Інформувати Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.4.25  протягом 1 робочого дня письмово повідомити Замовника про зміну особи, відповідальної за виконання робіт;

5.4.26 у разі припинення виконання робіт на об’єкті та розірвання Договору підряду, повернути Замовнику отриману проектну документацію в повному обсязі протягом 5 робочих днів;

6. Порядок здачі - приймання виконаних робіт та вимоги до їх організації

6.1 Підрядник виконує роботи у відповідності з проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами  і правилами та  оформляє всю виконавчу документацію для введення об’єкта в експлуатацію.

6.2 Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, державним будівельним нормам і правилам, а матеріалів, конструкцій і виробів – державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

6.3 Прийняття Замовником обсягів виконаних робіт здійснюється та оформляється актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3.

6.4 Розрахунок вартості фактично виконаних робіт у формі КБ-2в, КБ-3 виконується Підрядником згідно з вимогами національних стандартів України, будівельних норм, узгодженої договірної ціни, проектно-кошторисної документації.

6.5  Належним чином оформлені оригінали актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3, передаються Замовнику у трьох примірниках, після підписання і скріплення печаткою кожного їх примірника Підрядником.

6.6 Замовник зобов’язаний з моменту отримання актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3 зробити огляд результатів виконання робіт Підрядником.

6.7 Підрядник, разом з актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3 надає Замовнику завірені належним чином копії підтверджуючих документів (накладні на матеріальні ресурси, калькуляції на виготовлення матеріальних ресурсів, талони, акти про надання послуг орендованих машин та механізмів, довідки на послуги, відповідні розрахунки заміни машин та механізмів), оригінали та належним чином завірені копії виконавчої документації (сертифікати на матеріали, паспорти, виконавчі схеми, акти огляду прихованих робіт та інші виконавчі документи за вимогою відповідальної особи, що здійснює технічний нагляд за об’єктом) на обсяг виконаних робіт.

6.8 Замовник перевіряє акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) , довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 на протязі п’яти робочих днів з дня надання ії Підрядником та  у випадку відсутності недоробок та недоліків , приймає виконані роботи.

6.9 Замовник не несе відповідальності за достовірність наданих Підрядником підтверджуючих документів та внесених до актів розміру (суми) податків, зборів, обов’язкових платежів.

6.10 Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки або недоліки, що виникли з вини Підрядника, Замовник має право не підписувати акт приймання виконаних робіт до усунення виявлених недоробок та недоліків.

6.11У випадку виявлення Замовником недоліків в роботах, між Сторонами складається дефектний акт, в якому фіксуються виявлені недоліки і дефекти та терміни їх усунення. Зазначені недоліки мають бути усунені Підрядником за рахунок власних коштів в термін, що зазначений у відповідному акті. При цьому роботи, в яких виявлено недоліки, вважаються не виконаними до моменту усунення Підрядником відповідних недоліків та прийняття таких робіт Замовником.

6.12 У випадку виявлених недоліків в роботах компетентними органами такі недоліки усуваються Підрядником за рахунок власних коштів.

6.13 У випадку пошкодження, псування чи знищення Підрядником результатів вже виконаної частини робіт, він зобов'язаний усунути такі недоліки за рахунок власних сил та коштів.

6.14 Підрядник зобов'язаний протягом 10 днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

6.15 Підрядник, що неналежним чином виконав роботи не вправі посилатися на те, що Замовник не здійснював контроль та технічний нагляд за їх виконанням.

7. Зміни проектної документації і обсягів робіт

7.1 Зміна проектних рішень, заміна матеріалів, виконання додаткових робіт за ініціативою Підрядника дозволяється лише при умові письмового дозволу Замовника та умові погодження з проектною організацією.

8. Матеріально-технічне забезпечення

8.1 Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування та охорона матеріалів, конструкцій виробів здійснюється силами Підрядника.

8.2 Якість матеріалів та устаткування, що використовується Підрядником, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів та технічних умов і підтверджуватися сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують якість.

9. Порядок залучення субпідрядників

9.1 Підрядник має право залучити до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за письмовим погодженням із Замовником. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед ними як Замовник.

9.2 Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором.

9.3 Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим умовам, передбаченим у Договорі (мати ліцензії і дозволи на виконання робіт, визначених договором субпідряду та ресурси, достатні для їх виконання).

10. Відповідальність сторін за порушення умов договору

10.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.2 У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції із розрахунку 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості; у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначеної неустойки, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

10.3 До введення в експлуатацію об’єкту, Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або втрати.

10.4 Ризик випадкових пошкоджень або втрати матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна лежить на Стороні, з чиєї вини сталися пошкодження або втрата.

10.5 Виплата штрафних санкцій і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону  від виконання договірних зобов'язань в натурі.

10.6 Не вважається неналежним виконання своїх зобов`язань Замовником, якщо кошти, вчасно не перераховані Підряднику Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області.

11. Гарантійні строки якості закінчених робіт.

11.1Гарантійний строк експлуатації об’єкта становить 10 років від дня його введення в експлуатацію.

11.2 Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом встановленого цим Договором гарантійного строку.

11.3 Підрядник несе відповідальність за недоліки (дефекти) виконаних робіт, використаних матеріалів та поставленного обладнання, виявлені у межах гарантійного строку і зобов'язаний усунути їх за власний рахунок в строк, що встановлений відповідним дефектним актом, якщо він не доведе, що такі недоліки (дефекти) сталися внаслідок неправильної експлуатації об’єкта.

11.4 Сторони встановлюють причини недоліків та підписують в двох примірниках дефектний акт, в якому зазначаються виявлені недоліки у виконаних роботах, вартість і терміни їх усунення.

11.5 У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищезазначеного акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт Підряднику для усунення їм недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Замовник може усунути їх самостійно шляхом залучення іншого виконавця, із відшкодуванням витрат за виконані роботи по усуненню недоліків за рахунок Підрядника.

12. Порядок внесення змін до договору та його розірвання

12.1 Замовник має право у односторонньому порядку розірвати або призупини Договір у випадках:

а) відсутність коштів для фінансування виконуваних робіт Підрядником;

б) виявлення недоцільності інвестування коштів Замовником у будівництві об’єкта, в тому числі з обставин непереборної сили, прорахунку у проекті тощо;

в) виявлення стійкої фінансової неплатоспроможності Підрядника;

г) неодноразового та/або  грубого порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної документації, відхилення при виконанні робіт від проектних рішень;

д) несвоєчасне виконання Підрядником робіт за Договором в термін більше 30 календарних днів;

е)  порушення порядку погодження субпідрядної організації;

ж) виявленні подальшої недоцільності будівництва об’єкта;

з) суттєвому порушенні договірних зобов’язань Підрядником, що створює передумови для невиконання Договору;

и) У випадках передбачених чинним законодавством, цим договором, але не перерахованим розділом 12 цього договору.

12.2 Якщо Замовник прийняв рішення про продовження терміну виконання робіт або розірвання договору, він зобов’язаний письмово попередити іншу сторону не менш як за 15 днів до дати вступу такого рішення в силу.

12.3 При розірванні Договору незакінчені роботи передаються Замовнику, Замовник оплачує Підряднику вартість належно виконаних робіт.

12.4 У випадку розірвання договору з вини Підрядника, останній зобов’язаний відшкодувати Замовнику всі збитки в повному обсязі.

12.5 Підрядник та Замовник мають право розірвати договір за взаємною згодою сторін.

12.6 При внесенні будь-яких змін та доповнень укладається додаткова угода, яка буде невід’ємною частиною цього Договору підряду.

13. Форс-мажорні обставини

13.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх договірних зобов'язань, якщо вони доведуть таке невиконання, що є наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після укладення даного Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані їм запобігти.

До непереборної сили за даним Договором відносяться такі явища: пожежа, землетрус, повінь, та інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, атаки та дії органів влади, а також будь-які інші обставини, які не можуть контролюватися Сторонами і які перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

13.2 У випадку виникнення обставин, що передбачені цим Договором потерпіла від них сторона зобов'язана протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно містити інформацію про природу обставин форс-мажорного характеру та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов'язання за даним Договором і на терміни виконання зобов'язань, коли це можливо.

13.3 Неповідомлення або не своєчасне повідомлення про обставини та наслідки форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилання на них.

14.Строки дії договору

14.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2023, але втрачає свою дію не раніше виконання робіт Підрядником та проведення остаточних взаєморозрахунків.

15. Порядок врегулювання спорів

15.1 Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

15.2 У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів кожна із Сторін вправі передати такий спір на розгляд до Господарського суду відповідно до положень чинного законодавства України.

16. Інші умови

16.1 Після укладення цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

16.2 В разі зміни Підрядником свого місцезнаходження (поштової (фактичної) та /або юридичної адреси) чи особи керівника, вказаних в Договорі, Підрядник зобов'язаний повідомити про це Замовника протягом 7 (семи) календарних днів з моменту такої зміни, а в разі зміни платіжних реквізитів — попередити за 3 (три) робочих дні.

16.3 Замовник стверджує, що на день підписання Договору не має статусу платника податку на прибуток, тому що є не прибутковою організацією.

16.4 Підрядник стверджує, що на день підписання Договору має статус платника ПДВ.

16.5 Страхування ризиків за даним Договором здійснюється за взаємною згодою Сторін.

16.6 У випадках не передбачених цим договором сторони керуються чинним законодавством України.

16.7 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2011 № 2297-VІ, кожна із сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду на обробку її персональних даних (ПІБ, посада, назва суб’єкта господарювання, адреса суб’єкта господарювання, телефон, електронна адреса суб’єкта господарювання) в базах персональних даних, які обробляються в ході господарської діяльності іншої сторони Договору з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Кожна із сторін Договору несе відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних».

16.8 Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII, у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів зміст інформації про використання публічних коштів підлягає оприлюдненню.

16.9 Договір підряду укладено українською мовою в двох примірниках по 1 для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

17. Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з розрахунками;

- Протокол погодження договірної ціни;

- Календарний графік виконання робіт.

- План фінансування будівництва.

18. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Замовник                            					 Підрядник

Центр соціально-психологчної

реабілітації дітей Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району

Полтавської області                                                                ______________________________

( найменування/П.І.Б.)

код ЄДРПО 25154336                     			          ______________________________

39623, Полтавська обл., м. Кременчук,                                      (ідентифікаційний код)

Проспект Свободи, 148                                                                   ______________________________

р/р __________________________________                       ______________________________

(місцезнаходження/

МФО         _______________________                                         місце проживання)

______________________________

тел. _______________________________		                                 (телефон)

______________________________

(телефакс)

______________________________

(рахунок у Державному

казначействі або у банку)

Директор                                                                                                 Посада

____________________ Олена МАСЛІЙ                     	         __________________