Додаток № 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Система цифрова рентгенографічна на 2 робочих місця (НК 024:2023:37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова) (Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини).

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Наймену- вання товару | Найменуван-ня товару, запропонова-ного Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33111800-9 Рентгенодіаг-ностичні системи | 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова | Система цифрова рентгенографічна на 2 робочих місця |  | комплект | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції відповідність запропонованого ним предмета закупівлі нижче вказаним технічним характеристикам:

| 1. | Товар, що запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку на момент подачі тендерної пропозиції | Надати копію декларації відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту |
| --- | --- | --- |
| 2. | Товар, що запропонований Учасником, повинен бути ліцензований у відповідності до вимог наказу Держатомрегулювання № 125 від 02.12.2002 р. на момент подачі тендерної пропозиції | Надати копію діючої ліцензії Учасника на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, в якій зазначено товар, що запропонований Учасником |
| 3. | Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | Надати копію документів щодо відповідності санітарному законодавству, в якому зазначено товар, що запропонований Учасником |
| 4. | Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника | На підтвердження Учасник повинен надати у складі пропозиції оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі |
| 5. | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико - технічним вимогам тендерної документації, у вигляді технічної інформації (технічного опису або інструкції користувача, тощо) українською мовою з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах | Надати відповідні документи |
| 6. | Товар, що запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні | Надати копію сертифікату інженера та гарантійний лист в довільній формі від виробника або його офіційного представника в Україні з інформацією про місце розташування та контактні телефони сервісного центру |
| 7. | Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня постачання товару | Надати гарантійний лист від Учасника |
| 8. | Учасник повинен провести інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням | Надати гарантійний лист від Учасника |
| 9. | Проведення доставки та встановлення обладнання за рахунок Учасника | Надати гарантійний лист від Учасника |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Характеристики | Необхідне значення параметра або наявність функції | Заповнюється учасником, зазначити «Так» чи «Ні», вказати параметр системи, яка пропонується, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплектація апарату: |
|  | Високовольтний генератор | 1 шт. |  |
|  | Рентгенографічний стіл пацієнта | 1 шт. |  |
|  | Плоско-панельний детектор | 1 шт. |  |
|  | Вертикальна колона з рентгенівським випромінювачем і коліматором | 1 шт. |  |
|  | Стійка для досліджень пацієнтів у вертикальному положенні | 1 шт. |  |
|  | Робоча станція рентген-лаборанта | 1 шт. |  |
|  | Робоча станція лікаря-рентгенолога | 1 шт. |  |
|  | Медичний принтер друку рентгенівських зображень | 1 шт. |  |
|  | Дозиметр | 1 шт. |  |
|  | Комір рентгензахисний | 1 шт. |  |
|  | Фартух однобічний рентгензахисний | 1 шт. |  |
|  | Фартух-передник рентгензахисний | 1 шт. |  |
| 2. Вимоги до рентгенографічного столу: |
| 2.1. | Розміри деки столу | Не менше 80 х 228 см |  |
| 2.2. | Діапазон поперечного переміщення деки столу | Не менше 18 см та не більше 25 см |  |
| 2.3. | Діапазон повздовжнього переміщення деки столу | Не менше 75 см та не більше 90 см |  |
| 2.4. | Висота поверхні столу від підлоги | Не більше 75 см |  |
| 2.5. | Максимально допустима вага пацієнта | Не менше 250 кг |  |
| 2.6 | Діапазон повздовжнього переміщення касетоприймача | Не менше 48 см |  |
| 2.7 | Решітка відсіювання | Наявність |  |
| 2.8 | Іонізаційна камера для автоматичного контролю експозиції | Не менше ніж на 3 поля |  |
| 3. Вимоги до плоско-панельного детектора |
|  | Детектор бездротового типу підключення | Наявність |  |
|  | Розмір ефективного поля огляду | Не менше 35x43см |  |
|  | Максимальне навантаження на поверхню детектора | Не менше 100 кг |  |
|  | Просторова роздільна здатність | Не менше 4,0 пар ліній на мм |  |
|  | Розмір пікселя | Не більше 150 мкм |  |
|  | Час отримання зображення | Не більше 5 секунд |  |
|  | Вага детектора | Не більше 3,7 кг |  |
|  | Час роботи на одній батареї | Не менше 4 годин |  |
| 4. Вимоги до колони з рентгенівським випромінювачем і коліматором |
|  | Тип кріплення | підлога та стіна або тільки підлога |  |
|  | Діапазон повздовжнього переміщення колони з блоком рентгенівського випромінювача | Не менше 189 см |  |
|  | Діапазон вертикального переміщення блоку рентгенівського випромінювача | Не менше 148 см |  |
|  | Діапазон горизонтального переміщення блоку рентгенівського випромінювача | Не менше ± 12 см |  |
|  | Мінімальне положення центру блоку рентгенівського випромінювача від підлоги | Не більше 40 см |  |
|  | Максимальне положення центру блоку рентгенівського випромінювача від підлоги | Не менше 189 см |  |
|  | Обертання колони з блоком рентгенівського випромінювача | Не менше ± 90° |  |
| 4.8. | Обертання блоку рентгенівського випромінювача | Не більше ± 135° |  |
| 5. Вимоги до рентгенівського випромінювача з коліматором |
|  | Випромінювач на дві фокусні плями | Наявність |  |
|  | Розмір малої фокусної плями | Не більше 0,6 мм |  |
|  | Розмір великої фокусної плями | Не більше 1,2 мм |  |
|  | Максимальна напруга рентгенівського випромінювача в режимі рентгенографії | Не менше 150 кВ |  |
|  | Теплоємність аноду випромінювача | Не менше 300 000 ТО |  |
|  | Способи керування коліматором | Ручний або автоматичний |  |
|  | Консоль управління рухами блоку рентгенівського випромінювача з рідкокристалічним дисплеєм розміром не менше 5 дюймів | Наявність |  |
| 6. Вимоги до рентгенівського генератора |
|  | Потужність | Не менше 50 кВт |  |
|  | Максимальна напруга в режимі рентгенографії | Не менше 150 кВ |  |
|  | Максимальна сила струму в режимі рентгенографії | Не менше 630 мА |  |
|  | Діапазон параметрів мАс | Не менше 0,1-630 мАс |  |
|  | Автоматичний контроль експозиції | Наявність |  |
|  | Мінімальний час рентгенографічної експозиції | Не більше 0,001 сек |  |
|  | Наявність режимів програмування для роботи кВ-мАс, кВ-мА-мсек | Наявність |  |
| 7. Вимоги до стійки для досліджень пацієнтів у вертикальному положенні |
|  | Тип кріплення | підлога та стіна або тільки підлога |  |
|  | Максимальна відстань центру знімального пристрою від підлоги | Не менше 180 см |  |
|  | Мінімальна відстань центру знімального пристрою від підлоги | Не більше 40 см |  |
|  | Решітка відсіювання | Наявність |  |
|  | Іонізаційна камера для автоматичного контролю експозиції | Не менше ніж на 3 поля |  |
| 8. Вимоги до робочої станції рентген-лаборанта |
| 8.1 | Ліцензійна операційна система Windows | Наявність |  |
| 8.2 | Робочий список пацієнтів | Наявність |  |
| 8.3 | Перегляд та обробка медичних зображень | Наявність |  |
| 8.4 | Можливість збереження діагностичних даних на оптичному носії | Наявність |  |
| 8.5 | Монітор з діагоналлю не менше 60 см | Наявність |  |
| 8.6 | Коефіцієнт контрастності монітору | Не гірше 1000:1 |  |
| 8.7 | Яскравість монітору | Не менше 250 кд/кв.м |  |
| 9. Вимоги до робочої станції лікаря-рентгенолога |
| 9.1 | Ліцензійна операційна система Windows | Наявність |  |
| 9.2 | Робочий список пацієнтів | Наявність |  |
| 9.3 | Перегляд та обробка медичних зображень | Наявність |  |
| 9.4 | Можливість збереження діагностичних даних на оптичному носії | Наявність |  |
| 9.5 | Виведення зображення для друку у форматі DICOM | Наявність |  |
| 9.6 | Монітор матрицею не менше на 2Мп з діагоналлю | Не менше 54 см |  |
| 9.7 | Калібрована яскравість монітору по DICOM | Не менше 500 кд/кв.м |  |
| 9.8 | Коефіцієнт контрастності монітору | Не гірше 1400:1 |  |
| 9.9 | Система архівації медичних зображень PACS | Наявність |  |
| 10. Вимоги до медичного принтера друку рентгенівських зображень |
| 10.1 | Можливість використання форматів плівки – 20х25 см, 25х30 см, 35х35 см, 35х43 см | Наявність |  |
| 10.2 | Розрізнювальна здатність | Не менш ніж 500 крапок на дюйм. |  |
| 10.3 | Контрастна роздільна здатність друку | Не менш ніж 14 біт на піксель |  |
| 10.4 | Продуктивність друку для плівок формату 35х43см | Не менш ніж 70 знімків за годину |  |
| 10.5 | Наявність інтерфейсу підключення до локальної мережі | Наявність |  |
| 10.6 | Підтримка протоколу DICOM | Наявність |  |
| 11. Вимоги до дозиметра |
| 11.1 | Дозиметр | Наявність |  |
| 12. Додаткове обладнання: |
| 12.1 | Комір захисний з коефіцієнтом по свинцю не менше 0,35 | Наявність |  |
| 12.2 | Фартух однобічний з коефіцієнтом по свинцю не менше 0,35 | Наявність |  |
| 12.3 | Фартух-передник з коефіцієнтом по свинцю не менше 0,35 | Наявність |  |

* Усі посилання в технічному завданні (технічній специфікації) тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент» та застосовується до кожного посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника.