Додаток 2

до  тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА  ЗАКУПІВЛІ.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори. Лабораторні вироби

| № з/п | Торгова назва, дозування, форма випуску, кількість в упаковці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTAT – navi сенсорна карта 093 Techo Medica (pH, PCO2, Na+,K+,Ca2+,Hct) 10 шт/уп | паков. | 60 |
| 2* | Cl- електрод для аналізатора Easy Lyte | шт | 3 |
| 3* | Na+ електрод для аналізатора Easy Lyte | шт | 3 |
| 4* | K+ електрод для аналізатора Easy Lyte | шт | 3 |
| 5* | Клапан для розчинів для аналізатора Easy Lyte | шт | 1 |
| 6* | Зонд проби для аналізатора Easy Lyte | шт | 1 |
| 7 | Електронний автоматичний одноканальний цифровий дозатор Biohit Picus (Sartorius) 0,2-10 мкл. | шт | 2 |
| 8 | Електронний автоматичний одноканальний цифровий дозатор Biohit Picus (Sartorius) 5,0-120 мкл. | шт | 2 |
| 9 | Електронний автоматичний одноканальний цифровий дозатор Biohit Picus (Sartorius) 10-300 мкл. | шт | 2 |
| 10 | Електронний автоматичний одноканальний цифровий дозатор Biohit Picus (Sartorius) 50-1000 мкл. | шт | 2 |
| 11** | ARCHITECT Septum Мембрана ARCHITECT Septum 200 шт | паков. | 20 |
| 12*** | Адаптер для педіатричних / стандартних пробірок (8 шт в уп.) для біохімічного аналізатора COMBI | паков. | 1 |

Всі торгові назви, які застосовуються до предмета закупівлі з  метою його лаконічного та зрозумілого для  фахівців опису,  необхідно вважати такими, що містять вираз  "аналог або еквівалент",   якості не гірше  зазначеної в медико –технічних вимогах.

1. За пунктами 2*-6* вимагається від Учасника обов'язкове надання  гарантійного листа (оригіналу) від виробника на підтвердження сумістності з апаратами Easy Lyte із зазначенням повної назви Учасника, повної назви Замовника, назви предмета закупівлі згідно оголошення, номера оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.

2. За пунктами 11** вимагається від Учасника  обов'язкове надання участником гарантийного листа  (оригіналу) від виробника на підтвердження сумітності з напівавтоматичним коагулометром  ARCHITECT із зазначенням: повної назви учасника, повної назви Замовника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, номера оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості .

3. За пунктами 12*** вимагається від Учасника обов'язкове надання  гарантійного листа (оригіналу) від виробника на підтвердження сумістності з  аналізатором COMBI із зазначенням повної назви Учасника, повної назви Замовника, назви предмета закупівлі згідно оголошення, номера оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.

Форма випуску, упаковка товару повинні відповідати таким, що вказані  в документації електронних торгів. Апарати відкалібровані під реактиви, які закуповуються; вказані реагенти перевірені контрольними матеріалами і відповідають акредитаційним вимогам та стандартам якості.

Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- довідку в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів відповідності, або сертифікатів якості виробника та реєстраційних посвідчень на товар, або інших документів, що засвідчують якість товару, передбачених чинним законодавством;

- гарантійний лист про те, що на кожною партію товару, яка постачається, Учасник зобов’язується надати документи, встановлені діючим законодавством, на підтвердження якості (сертифікат відповідності, або сертифікат/паспорт якості);

- гарантійний лист в довільній формі про те, що  залишковий термін придатності предмета закупівлі на момент поставки не менше ніж 80 % від терміну придатності, встановленого виробником.

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації