|  |  |  |  |  |  |  | ДОДАТОК 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS / аналог¦5S Фурнітура Вхідні дв. ¦ Вх двері WDS/ аналог¦ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 / p_сенд24Укр ¦¦ 2+2p шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама дверна WDS/ аналог /5S 001 / алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS/ аналог |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5S Т116 / штапик WDS// аналог /24мм 040 / штапик WDS// аналог 5S 24 мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1460*2120 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ручка труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (нержавіюча сталь) 500мм x Петлі в колір проф. Jocker x 3 петлі x 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з роликом Vorne | / аналог/ | №2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дотягувач GEZE |  | №1 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 3,0952 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 21 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1700*1840 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1680*7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | 350 // З заглушкой | 2000*7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 170 | 1900*7 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 21,896 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS / аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1100*1180 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1080 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | 350 // З заглушкой | 1400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 170 | 1300 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 1,298 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1250*1750 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1230*4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | 350 // З заглушкой | 1400*4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 170 | 1300*4 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 8,75 м.кв. |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1120*960 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1100*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 170 | 1300*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | 350 // З заглушкой | 1400*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 2,1504 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS / аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS / аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1120*960 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1100*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | 350 // З заглушкой | 1400*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 170 | 1300*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 2,1504 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 / 4S-16-4S ¦¦ 39 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1100*1200 | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1080*24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | 250 // З заглушкой | 1200*18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 250 | 1150*18 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 17,16 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS / аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 / 4S-16-4S ¦¦ 15 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1120*1200 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1100*5 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 6,72 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS / аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1180*1450 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1160 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 1,711 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1090*1000 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1070 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 200 | 1100 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 1,09 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1090*1000 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1070 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 200 | 1100 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 1,09 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS / аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 / 4S-16-4S ¦¦ 15 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1120*1200 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1100*5 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 6,72 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS / аналог/ 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS / аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1160*1550 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1140 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 250 | 1200 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 1,798 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Фурнітура Вхідні дв. ¦ Вх двері WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 / p_сенд24Укр ¦¦ 1+1p шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / стулка дверна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WDS/ аналог/ 5S Т116 / штапик WDS 24мм 040 / штапик WDS/ аналог/ 5S 24 мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 910*2100 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 3 петлі x 1/ аналог/ | №1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 1,911 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS / аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 3 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS / аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1100*2070 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1080 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 2,277 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 3 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1100*2070 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1080 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 2,277 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS / аналог/ 5S ¦ Фурнітура Вхідні дв. ¦ Вх двері WDS / аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | p_сенд24Укр ¦¦ 0+4p шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / стулка дверна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WDS 5/ аналог/ S Т116 / штапик WDS/ аналог/ 5S 24 мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1470*2380 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 4 петлі x 1/ аналог/ | №2 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 3,4986 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS / аналог/ 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | p_сенд24Укр ¦¦ 0+1p шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS / аналог/ 5S 24 мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1470*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1450 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | Н-з'єднувач WDS/ аналог/ | 1470 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 0,735 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 3 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1850*1920 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1830 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 350 | 1950 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 3,552 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | 4-16-4 ¦¦ 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 24мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1850*1920 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1830*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | 350 | 1950*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 7,104 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Фурнітура Вхідні дв. ¦ Вх двері WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть | вартість | разом |  |
|  |  |  |  | скління | p_сенд24Укр ¦¦ 0+4p шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / стулка дверна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WDS/ аналог/ 5S Т116 / штапик WDS / аналог/ 5S 24 мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1850*2400 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 4 петлі x 1/ аналог/ | №2 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 4,44 м.кв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Axor K-3 ¦ Вікна WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  |  |  |
|  |  |  |  | скління | p_сенд24Укр ¦¦ 0+1p шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама WDS/ аналог/ 5S 086 / штапик WDS/ аналог/ 5S 24 мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 1850*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | підвіконний WDS/ аналог/ | 1830 |  |  |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | Н-з'єднувач WDS/ аналог/ | 1850 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | площа | 0,925 м.кв. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Конструкція | WDS/ аналог/ 5S ¦ Фурнітура Вхідні дв. ¦ Вх двері WDS/ аналог/ 5S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть | вартість | разом |  |
|  |  |  |  | скління | p_сенд24Укр ¦¦ 0+2p шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | колір | Білий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | профілі | рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / рама дверна WDS/ аналог/ 5S 001 / стулка дверна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WDS/ аналог/ 5S Т116 / штапик WDS/ аналог/ 5S 24 мм 040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виріб | 950*2350 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | № 2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 4 петлі x 1/ аналог/ | №1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | площа | 2,2325 м.кв. |  |  | - |  |

Двері металеві

|  | Рама/ відбійник 60*40/15*15 Монтажна глибина 60мм Товщина створки 43мм Товщина металу на коробці 2,0мм Лист металу 1,5мм Петлі по 3 шт Лиштва металева Замок нижній CLASS сувальний Серцевина нижня ключ/ключ Ручка APECS Вічко немає Наповнення створки/рам мінеральна вата Ущільнення 2 контури 1500*2120+фрамуга 1500*1200 1 шт Рама/ відбійник 60*40/15*15 Монтажна глибина 60мм Товщина створки 43мм Товщина металу на коробці 2,0мм Лист металу 1,5мм Петлі по 3 шт Лиштва металева Замок нижній CLASS сувальний Серцевина нижня ключ/ключ Ручка APECS Вічко немає Наповнення створки/рам мінеральна вата Ущільнення 2 контури 1500*2120+фрамуга 1500*1200- 1 шт |
| --- | --- |
|  | Рама/ відбійник 60*40/15*15 Монтажна глибина 60мм Товщина створки 43мм Товщина металу на коробці 2,0мм Лист металу 1,5мм Петлі по 3 шт Лиштва металева Замок нижній CLASS сувальний Серцевина нижня ключ/ключ Ручка APECS Вічко немає Наповнення створки/рам мінеральна вата Ущільнення 2 контури 850*2150- 3шт 950*2100-1 шт 850*2050 – 3шт |
|  | Рама/ відбійник 60*40/15*15 Монтажна глибина 60мм Товщина створки 43мм Товщина металу на коробці 2,0мм Лист металу 1,5мм Петлі по 3 шт Лиштва металева Замок нижній CLASS сувальний Серцевина нижня ключ/ключ Ручка APECS Вічко немає Наповнення створки/рам мінеральна вата Ущільнення 2 контури 850*2050 1 шт |

Начальник квартирно-експлуатаційної

служби логістики військової частини А2215

капітан                                                                  ________________                                           Микола КРУК